DERINIMO PAŽYMA

Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109 priemonės „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų

| Eil. Nr. | Pastabos ir pasiūlymai | Žyma apie pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta, atsižvelgta iš dalies arba atsižvelgta |
| --- | --- | --- |
| AB „Panevėžio energija“, 2016-11-21 raštas Nr. 242-1864 |  |  |
|  | Siūloma keisti Priemonės remiamas veiklas, nurodant, kad remiama veikla apimtų galingesnių - iki 15 MW šiluminės galios biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių įrengimą. | Neatsižvelgta. Priemonė buvo planuojama atsižvelgiant į Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Programa) 1.2. uždavinio „Mažinti šilumos gamybos įrenginių taršą ir užtikrinti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų plėtrą“ 1.2.1 priemonę „Įrengti naujus ar modernizuoti esamus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos energiją gaminančius įrenginius“. Pagal minėtą priemonę parama skiriama įrenginiams iki 10 MW šiluminės galios. |
| Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, 2016-11-23 raštas Nr. SD-2259 |  |  |
|  | Pagal trečią projektų atrankos kriterijų „Šilumos gamybos kuro balansas“ didesnio balų skaičiaus skyrimas projektams, kurie įgyvendinami sistemose, kuriose biokuro dalis kuro balanse sudaro mažesnį procentą, apriboja galimybes pasinaudoti parama įgyvendinant projektus tose sistemose, kuriose biokuro dalis kuro balanse sudaro daugiau kaip 50 proc. | Paaiškinimas. Trečiasis projektų atrankos kriterijus „Šilumos gamybos kuro balansas“ yra nustatytas siekiant prisidėti prie Programoje nustatyto reikalavimo – siekti optimalaus šilumos gamybos kuro balanso centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje. Aukštesni balai bus suteikiami projektams, įgyvendinamiems centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose biokuro dalis šilumos gamybos kuro balanse sudaro mažesnę dalį. Pažymėtina, kad priklausomai nuo biokuro dalies sistemoje bus skiriamas balas, todėl ir tuos projektus, kurie bus įgyvendinami sistemose, kuriose biokuro dalis kuro balanse sudaro daugiau kaip 50 proc., bus galima įgyvendinti, žinoma, jei projektas atitiks ir kitus keliamus reikalavimus. |
|  | Neaišku kaip pirmasis ir trečiasis projektų atrankos kriterijai bei valstybės pagalbos reikalavimai didelio energinio efektyvumo centralizuoto šilumos tiekimui bus taikomi nepriklausomų šilumos tiekėjų atveju. Ar minėti reikalavimai nesuteiks pranašumo nepriklausomiems šilumos tiekėjams prieš šilumos tiekėjus? | Paaiškinimas. Projektų atrankos kriterijai bei valstybės pagalbos reikalavimai bus taikomi projektams nepriklausomai nuo pareiškėjo, todėl pranašumas nebus suteikiamas nei vienai pareiškėjų grupei. Pažymėtina, kad visi projektai, nepriklausomai nuo pareiškėjo, turės atitikti Bendrojo bendrosios išimties reglamento III skyriaus 7 skirsnio 46 straipsnyje nustatytą reikalavimą – investicija bus neatsiejama didelio energinio efektyvumo centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemos dalis. |
| Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, 2016-11-28 raštas Nr. R4-9959(15.1.6) |  |  |
|  | Priemonės 2 kriterijaus „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų sumažėjimas“ nėra numatyta, kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas bus skaičiuojamas tuomet, jei paskutiniais metais iki paraiškos pateikimo iškastinį kurą naudojantys įrenginiai nebuvo eksploatuojami. Rekomenduojame tokiu atveju vertinti ankstesnių nei vienerių metų iki paraiškos pateikimo duomenis. | Atsižvelgta. Atsižvelgėme į pateiktą pastabą ir patikslinome 2 kriterijaus vertinimo aspektus ir paaiškinimus: „<...> Išmetimų sumažėjimas apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp išmetimų iki paraiškos pateikimo (vienerių trijų kalendorinių metų vidurkis iki paraiškos pateikimo) ir planuojamų išmetimų įgyvendinus projektą.“ |
|  | Priemonės 3 kriterijaus „Šilumos gamybos kuro balansas“ paaiškinimuose siūloma apsvarstyti galimybę vadovautis ankstesnių nei praėjusių metų duomenimis, jei paskutiniais metais iki paraiškos pateikimo iškastinį kurą naudojantys įrenginiai buvo neeksploatuojami. | Atsižvelgta. Atsižvelgėme į pateiktą pastabą ir patikslinome 3 kriterijaus vertinimo aspektus ir paaiškinimus: „Aukštesni balai suteikiami projektams, įgyvendinamiems centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose biokuro dalis šilumos gamybos kuro balanse (praėjusių trijų metų vidurkis iki paraiškos pateikimo) sudaro mažesnę dalį. <...>“. |

______________________________