## Slide 1
2007–2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS
POVEIKIO ENERGETIKOS SEKTORIUI VERTINIMAS
2017 m. birželio 28 d.

## Slide 2: Turinys
      Išvados ir rekomendacijos
5
      Planavimo, administravimo, projektų įgyvendinimo pamokos
4
      Vertinimo tikslas, uždaviniai, klausimai, metodologija
1
      ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui rezultatai
2
      Sektina ES šalių patirtis
3

## Slide 3: ES struktūrinių lėšų poveikio energetikos sektoriui ex-post vertinimas atliktas siekiant įvertinti investicijų naudą
Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, skirtos energetikos sričiai ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui, panaudojimo efektyvumą, šios paramos finansinį ir socialinį ekonominį poveikį šalies energetikos ūkio plėtrai, ekonomikai bei patobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų panaudojimą atsižvelgiant į 2007–2013 m. laikotarpio praktiką.
Vertinimo tikslas ir uždaviniai
U1. Įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų energetikos srities priemonių tvarumą, pakankamumą, tinkamumą ir jų veiksmingumą ES struktūrinių fondų veiksmų programose nustatytiems energetikos srities ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslams pasiekti
U2. Įvertinti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų priemonių finansinį ir socialinį ekonominį poveikį šalies ekonomikai
U3. Nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius pagal pagrindines 2007‒2013 m. ES struktūrinės paramos investicijų sritis energetikos sektoriuje, pateikti išvadas ir aktualias rekomendacijas dėl priemonių, suplanuotų 2014‒2020 m. laikotarpiu, tobulinimo
Vertinami energetikos ir energetikos efektyvumo ūkiai
Elektros ūkis
Dujų ūkis
CŠT ūkis
AEI ūkis
Pastatų renovavimas

## Slide 4: Vertinimo metodai parinkti atsižvelgiant į vertinimo uždavinius bei klausimus
Vertinimo metu naudoti metodai
Konteksto analizė ir vertinimas
Intervencijos logikos rekonstrukcija
Kiekybinė analizė
Kokybinė analizė
Antrinių informacijos šaltinių analizė;
Lyginamoji analizė
Intervencijos logikos rekonstrukcija
Interviu su ekspertais, paramą gavusių institucijų atstovais;
Projektų vykdytojų apklausa;
Fokusuota grupinė diskusija
Statistinė analizė;
Ekonometrinis modeliavimas
U1. Ar buvo pasiekti veiksmų programų ir strateginių dokumentų tikslai, uždaviniai rodikliai? Kokios to priežastys? Kurios priemonės / projektai turėjo didžiausią teigiamą poveikį energetikos srities plėtrai ir energijos vartojimo efektyvumui? Ar veiklos buvo tinkamos, pakankamos? Ar paramos teikimo formos, jų intensyvumas tinkamas?
U2. Kokį socialinį ir ekonominį poveikį turėjo priemonių įgyvendinimas? Koks priemonių socialinis ir ekonominis poveikis šaliai? Kokį poveikį įgyvendintos priemonės turėjo energetikos sektoriaus konkurencingumo didinimui? Kokį poveikį įgyvendintos priemonės turėjo galutinei energijos kainai?
U3. Kokios paramos planavimo, administravimo, projektų įgyvendinimo pamokos išskiriamos? Kokia kitų ES valstybių narių sektina ir Lietuvoje pritaikoma praktika, patirtis? Rekomendacijos ir siūlymai
Vertinimo uždavinių klausimai

## Slide 5: Vertinimo imtis ir apribojimai
VP2‒4.1‒ŪM‒02‒V „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“;
VP2‒4.1‒ŪM‒01‒V „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“;
VP2‒4.2‒ŪM‒01‒K „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“;
VP2‒4.2‒ŪM‒03‒V „Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas“.
VP3‒3.4‒ŪM‒01‒K „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“;
VP3‒3.4‒ŪM‒02‒K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“;
VP3‒3.4‒ŪM‒06‒V „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai-2“
VP2‒4.2‒UM‒02‒K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“;
VP3‒3.4‒ŪM‒03‒V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“;
VP3‒3.4‒ŪM‒04‒R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“;
VP3‒3.4‒ŪM‒05‒V „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006m. bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“
VP3‒1.1‒VRM‒03‒R Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą VP3‒1.1‒VRM‒03‒R
VP3‒1.1‒AM‒02‒V Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas
VP3‒1.1‒VRM‒04‒R Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas
VP3‒1.1‒AM‒01‒V „JESSICA kontroliuojantysis fondas“

## Slide 6: Turinys
      Išvados ir rekomendacijos
5
      Planavimo, administravimo, projektų įgyvendinimo pamokos
4
      Vertinimo tikslas, uždaviniai, klausimai, metodologija
1
      Sektina ES šalių patirtis
3
      ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui rezultatai
2

## Slide 7: Lietuvos energetikos sektoriaus problematika prieš 2007‒2013 m. ES finansavimo laikotarpį
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis EAVP, SSVP, Nacionaline darnaus vystymosi strategija, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Nacionaline energetikos strategija, Nacionaline energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa

## Slide 8
Sudaryta autorių

## Slide 9: Veiksmų programų ir kitų strateginių dokumentų tikslai ir uždaviniai buvo nukreipti į 3 esmines sektoriaus problemas
Energijos tiekimo saugumo ir patikimumo didinimas
AEI dalies energijos vartojime didinimas
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
Strateginių dokumentų tikslai

## Slide 10: EAVP ir SSVP tikslai ir uždaviniai energetikos sektoriaus problemoms spręsti
Tikslai | Uždaviniai
Ekonomikos augimo veiksmų programa | 
Efektyvinti ekonominę infrastruktūrą. | Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į ES bendrąsias elektros ir dujų vidaus rinkas.
 | Didinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa | 
Siekti geresnės aplinkos kokybės, ypatingą dėmesį skiriant energijos panaudojimo efektyvumo didinimui. | Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą.
Paskatinti efektyvų vietos potencialo panaudojimą ūkio plėtrai. | Sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus ypatingą dėmesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui.

## Slide 12
Elektros ūkis
Dujų ūkis
CŠT ūkis
AEI ūkis
Pastatų
renovavimas
elektros skirstymo sistemoje naujai įrengtos ir (arba modernizuotos transformatorių pastotės ir arba skirstyklos
774
kilometrų naujai nutiestų elektros skirstymo linijų
675,66
elektros vartotojai, kuriems elektros energija tiekiama patikimiau
239‘643
137,88
kilometrų nauju magistralinių dujotekių
79
tūkst. kubinių metrų per valą papildomi gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai
34,67
mln. EUR pritraukta privačių investicijų
elektros perdavimo sistemoje naujai įrengtos ir (arba modernizuotos transformatorių pastotės ir arba skirstyklos
18
kilometrų naujai nutiestų elektros perdavimo linijų
89,11
elektros vartotojai, kuriems elektros energija tiekiama patikimiau
433‘543
kilometrų perkeltų elektros perdavimo linijų
12,09
hektarų atlaisvintų teritorijų viešajai infrastruktūrai plėtoti
20,35
1011,44
kilometrai modernizuotų centrinio šilumos tiekimo tinklų
1‘404‘735
šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir kokybiškiau
7
vienetai naujai įrengtų ir (arba) modernizuotų energijos gamybos pajėgumų
138,39
56
vienetai naujai įrengtų ir (arba) modernizuotų energijos gamybos pajėgumų naudojančių biomasę
649,16
MW pajėgumų galia
15
atnaujintų valstybinių aukštųjų mokyklų bendrabučių
atnaujintas profesinio mokymo įstaigų bendrabutis
1
763
atnaujintų daugiabučių namų
+52 %
energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas atnaujintuose aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose
energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas renovuotuose daugiabučiuose
+67,32 %
atnaujintų daugiabučių namų probleminėse teritorijose
398
155
kompleksiniai plėtros projektai probleminėse teritorijose
13 586
asmenų pagerintos būsto sąlygos probleminėse teritorijose
MW pajėgumų galia
naujai įrengti soc. būstai (probleminėse teritorijose)
271
291
atnaujinti soc. būstai (probleminėse teritorijose)
1220
asmenų gavę įrengtą socialinį būstą (probleminėse teritorijose)
40
kompleksiniai projektai (probleminėse teritorijose)
50
įgyvendinta skatinimo iniciatyvų (renovuotis būstą)
210,94 %
paskatinta potencialų paramos gavėjų
61,8 %
14,2 %
10,4 %
10,3 %
3,3 %*
*nuo skirtų subsidijų
visai sričiai, neskaitant finansų inžinerijos
Produkto ir rezultato rodikliai

## Slide 13: Skirtingi energetikos sektoriai tarpusavyje nelyginami, tačiau vertinama, jog sukurtas teigiamas poveikis energetikos srities plėtrai ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui
VP2-4.1-ŪM-01-V „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ ‒ 433 tūkst. šalies vartotojų pagerėjo elektros energijos tiekimo kokybė ir patikimumas;
„Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas” ‒ 12,09 km perkeltų elektros linijų bei 20,35 ha viešajai infrastruktūrai atlaisvinto ploto.
„Magistralinio dujotiekio Jurbarkas‒Klaipėda statyba“ ‒ įdiegti papildomi 79 tūkst. m3/val. dujų perdavimo pajėgumai;
Magistralinis dujotiekis ‒būtina sąlyga SGD terminalo prijungimui prie Lietuvos dujų perdavimo sistemos.
VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ įgyvendintų projektų bendra sukurta nauda ‒ 1,404 mln. vartotojų patikimiau ir kokybiškiau tiekiama šiluma;
Naujai įdiegta 5,25 MW šilumos ir elektros gamybos galios.
Instaliuota 796,18 MW energijos gamybos pajėgumų galios;
Gamtinių dujų dalies mažinimas (36,1 proc. 2015 m.) šilumos ūkyje.
Nacionaliniu, regioniniu lygmenimis atliktos renovacijos viešuosiuose pastatuose (279,22 GWh) bei daugiabučiuose namuose (38,72 GWh);
Energijos sutaupymai renovuotuose daugiabučiuose siekia 66,6 proc., bendrabučiuose – 52,0 proc.

## Slide 14: Investicijos į energetikos ir energijos efektyvumo sektorių lėmė ŠESD emisijos mažėjimą
ŠESD emisijos CO2 ekv / mln. Eur BVP
--2,36%
‒0,24%
ES
Lietuva

## Slide 15: AEI pokyčiai
Elektros energijos iš AEI dalis bendrame elektros suvartojime, proc.
Šilumos gamybos iš AEI dalis bendrame šilumos gamybos balanse, proc.

## Slide 16: Kuro rūšių balanso ir kainų pokyčiai šilumos sektoriuje
Kuro sąnaudos šilumos sektoriuje, proc.
Perkamo kuro kainos 2007‒2014 m. laikotarpiu, Eur/tne
Centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina skirtingais šildymo sezonais Lietuvoje (Eur su PVM)
Šaltinis: LŠTA
Šaltinis: VKEKK
Šaltinis: LŠTA

## Slide 17: Energijos naudojimo intensyvumo mažėjimas
Energijos naudojimo intensyvumas, tne/1 000 Eur BVP
Galutinis energijos sunaudojimas 2005‒2015 m. laikotarpiu, mtne

## Slide 18: Technologinių nuostolių sumažėjimas
Elektros tinkluose technologiniai nuostoliai 2006‒2015 m. laikotarpiu sumažėjo 34 proc.
Technologinių nuostolių sumažėjimas šilumos perdavimo ūkyje
Šaltinis: LŠTA
Šaltinis: VKEKK

## Slide 19: Projektų įgyvendinimas siejamas su dujų bei elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo didėjimu
SAIDI* (min.)
SAIFI** (vnt)
2014
2010
2013
2012
2008
2015
2011
2009
SAIDI
Minimali reikšmė
2012
2009
2015
2010
2013
2014
2011
2008
Minimali reikšmė
SAIFI
Elektros srityje 2016‒2020 m. laikotarpiui nustatytos reikšmės mažėjančios ‒ SAIDI ‒ 52,12 min, SAIFI ‒ 0,72 karto.
Tai rodo mažėjantį elektros energijos skirstymo tinklų gedimų skaičių dėl techninių kliūčių ‒ operatoriaus atsakomybės ar nenustatytų priežasčių.
Dujų tiekimo kokybė ir patikimumas išlieka aukšti.
2014 m. gedimas fiksuotas AB Lietuvos dujos gamtinių dujų slėgio reguliavimo įrenginyje, dėl šios priežasties kilo gamtinių dujų transportavimo sutrikimai, lėmę sąlyginai ilgą dujų tiekimo nutraukimą vartotojams.
*SAIDI - vidutinė energijos nutraukimų trukmė vienam vartotojui;
**SAIFI - vidutinis energijos nutraukimų skaičius vienam vartotojui.

## Slide 20: Energetinės nepriklausomybės ir tiekimo saugumo bei patikimumo užtikrinimas ir dujų ūkyje

## Slide 21: Pastatų ūkio renovavimo progresas ir potencialas
vnt.
proc.

## Slide 22: Savivaldybės, kuriose vyko daugiabučių namų renovacija pagal priemonę VP3‒1.1‒VRM‒03‒R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ (kair.) ir socialinio būsto projektai (deš.)
šaltinis: sudaryta autorių pagal CVPIS duomenis

## Slide 23: Remtinos veiklos pasirinktos tinkamai ir viena kitą papildančios
elektros orinių linijų keitimas kabelinėmis;
elektros perdavimo linijos Klaipėda‒Telšiai statyba;
transformatorinių pastočių, jų skirstyklų rekonstrukcija.
magistralinio dujotiekio Jurbarkas‒Klaipėda statyba
susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant naujausias technologijas
didelio efektyvumo termofikacinių elektrinių, kogeneracinės elektrinės jėgainės statyba;
biokuro katilinių renovacija / statyba ar katilinių pritaikymas naudoti biokurą
viešosios paskirties pastatų rekonstrukcija / energetikos sistemų modernizavimas;
daugiabučių namų modernizavimas / modernizavimo skatinimas;
socialinio būsto plėtra.
Remtinos veiklos
uždavinys
veikla
tikslas
Intervencijos logika

## Slide 24: Strateginių dokumentų tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Numatyta mažinti ŠESD emisijų kiekį, bendrą energijos suvartojimą ir didinti galutinės energijos sutaupymus. Vertinama, jog 2005‒2014 m. laikotarpiu energijos intensyvumas vidutiniškai kasmet mažėjo 5,3 proc., o ŠESD emisijos CO2 ekv / mln. Eur BVP kiekis sumažėjo 0,24 proc.Vertinama, kad nors Lietuvoje vis dar suvartojama daugiau energijos nei ES (2014 m.: Lietuvoje 202,5 tne/1 000 Eur BPV, ES ‒ 121,6 tne/1 000 Eur BVP), energijos vartojimo intensyvumo mažėjimas spartesnis (5,3 proc. Lietuvoje ir 2,2 proc. ES).
AEI dalies energijos vartojime didinimas. Numatyta didinti AEI dalį bendrame suvartojamos energijos kiekyje, bendrame energijos gamybos balanse, taip pat akcentuojant AEI dalies elektros energijos gamyboje padidėjimą. Vertinama, jog AEI plėtra vyko efektyviai, kadangi jau 2014 m. AEI sudarė 13,57 proc. pirminės energijos gamybos balanse (2005‒2015 m. AEI dalis padidėjo 25,2 proc), 2015 m. ‒ 15,5 proc. elektros energijos gamyboje (2005‒2015 m. laikotarpiu AEI dalis padidėjo 15,1 proc.), 46,17 proc. šiluminės energijos gamyboje (2005‒2015 m. laikotarpiu AEI dalis padidėjo 16,8 proc.).
Energijos tiekimo saugumo ir patikimumo didinimas. Numatyta užtikrinti dujų tiekėjų diversifikaciją bei saugų ir patikimą energijos tiekimą. SAIDI (‒7,38 proc.) ir SAIFI (‒8,3 proc.) rodikliai rodo, jog elektros skirstymo tinkluose 2008‒2015 m. laikotarpiu užtikrinamas kokybiškas energijos tiekimas. ENS (‒17,1 proc.) ir AIT (‒13,7) rodikliai rodo, jog elektros perdavimo tinkluose 2010‒2015 m. laikotarpiu užtikrinamas kokybiškas energijos tiekimas. Dujų perdavimo kokybė (SAIDI (‒3,5 proc.) ir SAIFI (‒5,4 proc.)) 2008‒2015 m. laikotarpiu išlieka aukšto lygio.

## Slide 25: EAVP ir SSVP tikslų ir uždavinių pasiekimas
ES intervencijos energetikos sektoriuje buvo numatytos pagal dvi Veiksmų programas: EAVP ir SSVP. Programos nukreiptos tikslingai į identifikuotas problemas, numatant tikslus bei uždavinius, susijusius su infrastruktūros modernizavimu, integracija į Vakarų Europos energetikos rinką, energijos tiekimo saugumą ir patikimumą, AEI dalies energijos gamyboje bei suvartojime didinimą, būsto sąlygų ir aplinkos kokybės gerinimą. Tikslai ir uždaviniai pasiekti 15 priemonių pagalba visuose penkiuose energetikos ūkiuose

## Slide 26: EAVP ir SSVP programos rodiklių pasiekimas
EAVP numatyti trys programos lygmens rodikliai: elektros energijos transportavimo nuostoliai, šiluminės energijos transportavimo nuostoliai bei MAIFI (vidutinis neplanuotų trumpų nutraukimų elektros vartotojams skaičius). Vertinama, jog technologiniai nuostoliai 2006‒2015 m. laikotarpiu sumažėjo elektros (‒4,4 proc.) bei šilumos (‒0,92 proc.) tinkluose.
SSVP numatyti trys programos lygmens rodikliai buvo pasiekti: energijos intensyvumas tne/1 000 Eur (202,5 proc.), AEI panaudojimas tne (140,35 proc.), ŠESD emisija į atmosferą tūkst. tne CO2 ekv./mln. Eur BVP (115,38 proc.).
2007‒2013 m. laikotarpiu Veiksmų programa keitėsi, priklausomai nuo ekonominės situacijos, todėl MAIFI rodiklis nebebuvo skaičiuojamas kaip programos įgyvendinimo rodiklis.

## Slide 27: Priemonių rodiklių pasiekimas
Rodikliai viršyti. Elektros perdavimo sistemų modernizavimo srityje pasiektas du kartus didesnis produkto rodiklis (18 vnt.) bei dvigubai didesnis rezultato rodiklis (433 tūkst. vartotojų). Panaši tendencija fiksuojama ir elektros skirstymo modernizavimo srityje pasiektas net 19 kartų didesnis produkto rodiklis (774 vnt.). Taip pat 50 proc. viršytas elektros nuostolių sumažėjimo rodiklis. Viešosios paskirties pastatų renovavimo nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu pasiekti didesni nei planuota produkto rodikliai ‒ fiksuojamas viršijimas siekia 4,8 karto. 2,6 karto viršytas valstybinių aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo bendrabučių energijos efektyvumo vartojimo rodiklis bei 2,2 karto ‒ renovuotų daugiabučių.
Rodikliai nepasiekti. Rodiklių nepasiekimas fiksuojamas elektros energijos skirstymo modernizavimo srityje, kuomet faktinis vartotojų, kuriems pagerėjo elektros tiekimas, skaičius buvo du kartus mažesnis ‒ 239 tūkst. vartotojų. Taip pat nepasiektas gamtinių dujų priemonės rodiklis ‒ pritraukta 43,3 proc. planuotų privačių investicijų. Įrengiant iškastinio kuro jėgaines, pastatyta vienu pajėgumu mažiau nei planuota (7 vnt.). Nežymus nepasiekimas fiksuojamas įrengiant socialinius būstus, kuomet atnaujinta 19 pastatų mažiau nei planuota.
Rodikliai pasiekti kaip planuota. Dauguma programose numatytų produkto bei rezultato rodiklių pasiekta kaip planuota ‒ 100 proc. produkto ir rezultato rodikliai pasiekti priemonėse (VP2-4.1-ŪM-02-V „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ bei VP2-4.2-ŪM-03-V „Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas“.

## Slide 28: Priežastys
Identifikuotos išorinės ir vidinės priežastys, lėmusios rodiklių nepasiekimą:
• Mažėjantis gyventojų skaičius lėmė mažą (239 tūkst.) elektros vartotojų, kuriems elektros energija tiekiama patikimiau, rodiklio rezultatyvumą.
• Lietuvos narystė BRELL žiedo sistemoje didino šalies izoliaciją nuo Vakarų Europos elektros tinklų bei apsunkino šalies integraciją į Vakarų Europos energetikos rinką.
• Mažam privačių investicijų pritraukimui (34,67 mln. Eur) įgyvendinus magistralinio dujotiekio Jurbarkas‒Klaipėda projektą, neigiamos įtakos turėjo 2008‒2009 m. ekonominė krizė.
• Dviejų gamtinių dujų biržų veikimas šalyje neskatino verslo kūrimosi mažesniuose regionuose, dujų tiekėjų diversifikacijos.
• Technologiniai nuostoliai šilumos perdavime sumažėjo dėl ES intervencijų (‒0,92 proc.), tačiau vidutinės sausio mėnesio temperatūros svyravimai ir nuo jų priklausantis šilumos suvartojimas turėjo neigiamos įtakos nuostolių pokyčiams.
• Daugiabučių namų renovacijų programos ilgą laiką visuomenėje buvo nepopuliarios, finansavimo būdas atrodė nepatrauklus , o tai turėjo neigiamos įtakos renovuojamų daugiabučių skaičiui.
Identifikuotos vidinės ir išorinės priežastys, lėmusios rodiklių pasiekimą:
• IAE uždarymas lėmė ženkliai išaugusį importuojamos energijos kiekį (59,9 proc. 2010 m.), o tai teigiamai paveikė AEI dalies bendroje elektros energijos gamyboje santykinę dalį (+16,0 proc. 2010‒2015 m. laikotarpiu).
• Didėjantis į miestus emigravusių žmonių skaičius (202 145 gyv. 2005‒2015 m laikotarpiu) savo ruožtu prisidėjo prie NT plėtros, kuri tiesiogiai siejasi su CŠT vartotojų skaičiaus augimu (+1,8 proc. 2008‒2015 m laikotarpiu).
• Gyventojų skaičiaus mažėjimas (‒1,3 proc. 2006‒2015 m. laikotarpiu) šalyje turėjo teigiamos įtakos elektros energijos suvartojimui ‒ šiuo laikotarpiu vienam gyventojui tenkantis elektros energijos kiekis sumažėjo 2,7 proc.
• Žema biokuro kaina (227 Eur/tne 2014 m.) prisidėjo prie biokuro kaip AEI panaudojimo šilumos energijos gamyboje plėtros (61,3 proc. 2015 m.) ir sėkmingo projektų įgyvendinimo (rezultato rodiklio ‒ šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir kuriems pagerėjo tiekimo kokybė ‒ rezultatyvumas siekia 156,08 proc. ).
• Ekonominių ciklų kaita (2008‒2009 m.) lėmė sumažėjusias statybos darbų kainas (2009‒2010 m laikotarpiu iki 10 proc.), kurios leido atlikti daugiau darbų nei buvo suplanuota ‒ pasiekti didesnius produkto rodiklius (ypač priemonėse imliose statyboms – renovacijos, kt.).

## Slide 29: Investicijų tvarumas
Vertinama, jog elektros srityje sukurta infrastruktūra naudojama tiekti elektrą vartotojams, taip pat užtikrinti NordBalt jungties veikimą.
Dujų srityje pastatytas magistralinis dujotiekis, kuriuo vidutiniškai per parą transportuojama 17 991 761,06 kWh dujų .
Šilumos srityje tvarumą rodo didėjantis CŠT vartotojų skaičius (+1,8 proc. 2008‒2015 m laikotarpiu).
AEI srityje sukurta infrastruktūra išnaudojama didinant AEI dalį šilumos energijos gamybos balanse (61,3 proc. 2015 m.).
Pastatų renovavimo srityje vertinama, jog gyventojų migracija į miestus (202 145 gyv. 2005‒2015 m laikotarpiu) rodo augančią pastatų renovavimo paklausą.
Vertinama, jog 2007‒2013 m. periodu įgyvendintos priemonės yra tvarios, kadangi jų apimtyje įgyvendintų projektų sukurti rezultatai yra reikšmingi energijos tiekimo patikimumui, kokybei bei saugumui trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje užtikrinti.

## Slide 30: JESSICA kontroliuojantysis fondas – vienintelė finansų inžinerijos priemonė energetikos sektoriuje 2007‒2013 m. periodu
Priemonės pagal finansavimo intensyvumą
 | Negrąžintina subsidija | Finansų inžinerija
Privalu-mai | Nėra nukreipta į finansinę naudą; Suteiktos lėšos neturi būti grąžinamos. | Pakartotinis lėšų panaudojimas; Pritraukiamos privačių investuotojų lėšos; Pigesnės paskolos.
Trūku-mai | Neįvertinamas investicijų atsiperkamumas; Išstumiamos privačios investicijos (išskyrus elektros sritį); Žemesnis rodiklių rezultatyvumo laipsnis; Nesprendžia didelio masto problemų. | Sąlyginai brangesnis įgyvendinimas; Nediferencijuota parama.
Finansavimo formų privalumai ir trūkumai

## Slide 31: Finansavimo formų ir intensyvumo tinkamumas (1)
Vertintos visos energetikos sektoriaus priemonės, neatskiriant jų pagal sritis, t.y. sritys tarpusavyje nelyginamos. 2007‒2013 m. ES struktūrinių lėšų finansavimo periodu visoms priemonėms, išskyrus JESSICA kontroliuojantįjį fondą, buvo taikoma negrąžintinos subsidijos forma. Vertinama, jog negrąžintinos subsidijos reikšmingos įtakos galutinei dujų ir elektros kainai vartotojams neturėjo, kadangi įmonės nuosavomis lėšomis kasmet nusidėvėjimo išlaidoms padengti bei statyboms skiria nemažą dalį investicijų (38,7 mln. Eur). Net jei projektai būtų finansuoti be ES lėšų, vartotojai nebūtų pajutę reikšmingo kainos padidėjimo. Tuo tarpu šilumos bei AEI ūkio subjektai į infrastruktūros atnaujinimą nebūtų investavę savų lėšų dėl mažo investicijų atsipirkimo (pvz. šilumos vamzdynų tarnavimo laikas yra ilgesnis nei nusidėvėjimo laikotarpis), todėl pasirinkta negrąžintinos subsidijos forma šių ūkių projektams vertinama kaip tinkama.
Finansavimo formos, taikytos ūkio ministerijos įgyvendintoms priemonėms buvo tinkamos, tačiau pastebima, jog tarpinstituciniame lygmenyje finansavimo formos nebuvo pakankamai suderintos. Tai lėmė įgyvendintų priemonių tarpusavio konkurenciją (pvz.: Vidaus reikalų ministerijos būsto renovacijai skirta priemonė, pagal kurią taikyta negrąžintina subsidija ir Aplinkos ministerijos priemonė, kuriai taikyta finansų inžinerija). Pasirinktas subsidijų intensyvumas energetikos sritims buvo tinkamas, nes esant mažesniam intensyvumui, kofinansavimui būtų pritrūkę lėšų, nes skolinimosi limitai daugelyje savivaldybių buvo pasiekti . Didžiausias finansavimo intensyvumas pasirinktas priemonėse, susijusiose su pastatų ūkiu (83‒88 proc.), nes pareiškėjai buvo ne komercinės įstaigos, o savivaldos institucijos bei viešąsias paslaugas joms teikiančios ar valstybei priklausančios įstaigos – ugdymo, sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos. Be didelio intensyvumo paramos šios institucijos nebūtų įgyvendinusios projektų. Vertinama, kad pasirinktas finansavimo intensyvumas yra tinkamas.

## Slide 32: Finansavimo formų ir intensyvumo tinkamumas (2)
Energijos gamybos, šilumos tiekimo ir AEI priemonių finansavimo intensyvumas buvo mažesnis (34‒50 proc.), tačiau atsižvelgiant į priemonių paklausą, projektų vykdytojų apklausos rezultatus , šis intensyvumas buvo pakankamas, skatinantis konkurenciją tarp pareiškėjų ir vertintinas kaip tinkamas.
Dujų ir elektros ūkyje – projektų vykdytojai buvo stambios finansiškai pajėgios įmonės (AB „Amber Grid“, AB „Litgrid“), kurios teoriniu požiūriu galėjo naudoti ir finansų inžinerijos priemones. Vertinimo metu atsižvelgta į tai, kad įmonė AB Lietuvos dujos iki 2015 m. įvykusios energetikos srities įmonių konsolidacijos priklausė įvairiems akcininkams („Gazprom“, „E. On“), kurie nebūtų turėję paskatų modernizuoti perdavimo ir skirstymo tinklus skolintomis lėšomis, todėl subsidijos forma retrospektyviai vertinama kaip tinkama, o intensyvumas – pakankamas, nes pagal priemonę įgyvendinti projektai.
Daugiabučių atnaujinimo programa finansavimo laikotarpio pradžioje nebuvo populiari, tačiau pakeitus programos įgyvendinimo modelį (buvo pakeisti administratoriai, kuriais tapo savivaldybių administracijos) renovacija įsibėgėjo. Renovacijos procesui taip pat teigiamos įtakos turėjo finansavimo intensyvumo pokyčiai (2009 m. – 15 proc., 2011 m. – 30 proc., 2013 m. – 40 proc.), intensyvumas buvo didinamas siekiant paskatinti gyventojus renovuoti daugiabučius namus. Tačiau be teigiamo poveikio intensyvumo didinimas, remiantis interviu metu gauta informacija, turėjo ir neigiamą šalutinį poveikį – gyventojai neskubėjo renovuoti būsto, kadangi laukė intensyvumo padidėjimo.

## Slide 33: Poveikio lūkesčiai
EAVP iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos energetikos ir energijos efektyvumo srityje poveikio buvo tikimasi šiose dimensijose:
Saugus ir patikimas energijos tiekimas;
Tiekiamos energijos kainų sumažėjimas;
Teigiamas poveikis šalies importo/eksporto balansui;
Palankus klimatas naujų įmonių kūrimuisi ir verslo plėtrai;
Aukštesnė gyvenimo kokybė ir didesnė sanglauda;
Investicinio patrauklumo didėjimas Lietuvos miesteliuose ir regioniniuose centruose;
Ekonominės ir socialinės infrastruktūros plėtros skatinimas.
Tuo tarpu SSVP poveikio lūkesčiai buvo siejami su tuo, kad:
„Investuojant į viešojo sektoriaus pastatų, kuriuos daugiausia sudaro sveikatos, švietimo, socialinio sektoriaus objektai, renovaciją, jų apšildymui, kaip rodo patirtis, reikės beveik dvigubai mažiau šilumos energijos.“;
„Pagerės žmonių darbo sąlygos ir teikiamų paslaugų kokybė, bus sukurtos sąlygos efektyvesniam šių sektorių įstaigų darbui“;
Sumažės aplinkos tarša;
Sumažės priklausomybė nuo iškastinio kuro;
Investicijos sukurs papildomas darbo vietas daliai tų vietovių gyventojų, įtraukiant juos į daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo ar pastatų pritaikymo socialinėms reikmėms darbus;
Investicijos mažins apleistų vietovių gyventojų socialinę atskirtį ir jų emigraciją.
Šaltinis: EAVP ir SSVP

## Slide 34: Gana reikšmingas teigiamas poveikis šalies mastu pasireiškė šiose srityse:
Energijos tiekimas (elektros ir dujų) tapo patikimesnis, renovavus CŠT vamzdynus sumažėjo avarijų tikimybė ir šilumos energijos tiekime vartotojams;
Energijos kainos (ypač šilumos) sumažėjo, o be intervencijos, jei šilumos ūkyje dujos reikšminga dalimi nebūtų pakeistos į biokurą būtų dar labiau išaugusios;
Sumažėjo priklausomybė nuo iškastinio kuro (šildymo ūkyje dujas reikšminga dalimi pakeitus biokuru);
Kiek mažesnis, tačiau teigiamas poveikis yra dėl sumažėjusios aplinkos taršos (ŠESD emisijos duomenimis).
Darbo vietų kūrimas taip įtraukiant juos į daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo ar pastatų pritaikymo socialinėms reikmėms darbus taip pat priskirtinas prie teigiamo poveikio, tačiau darbo vietos buvo kuriamos nebūtinai to regiono, kuriam skirtos lėšos gyventojams.

## Slide 35: Socioekonominis poveikis vertinamas mikro ir makro lygmenyse
Poveikis makro lygmenyje
Probleminėse teritorijose, į kurias buvo nukreiptos pastatų renovavimo ir socialinio būsto renovavimo subsidijos, (pvz.: Rokiškio sav., Druskininkų sav., Visagino sav., kt.) tiesioginių užsienio investicijų skaičius didėjo.
BVP vienam gyventojui Lietuvoje didėjo ‒ vidutinis kasmetinis augimas Lietuvoje siekė 3,79 proc
Įgyvendinti projektai buvo imliausi statybos sektoriui – kūrėsi naujos įmonės, didėjo darbo vietų skaičius.
Energijos kainos sumažėjo, o be intervencijos, jei šilumos ūkyje dujos reikšminga dalimi nebūtų pakeistos į biokurą būtų dar labiau išaugusios.
Poveikis mikro lygmenyje
Poveikis ŠESD
Poveikis „gražesnei aplinkai“ ir investiciniam patrauklumui
Poveikis darbo vietų skaičiui
Poveikis energijos gamybos efektyvumui
Poveikis žmonių sveikatai

## Slide 36: 2007‒2013 m. ES investicijos į energetikos sektorių lėmė ekonominę naudą valstybei
2014
77,51
2013
2015
18,53
43,99
95,72
2009
2008
2010
83,14
2012
82,39
69,70
2011
92,48
Ekonominė nauda perėjus prie biokuro
Ekonominė nauda renovavus pastatus
Remiantis atnaujintų viešųjų pastatų energijos sutaupymais ‒ viešųjų pastatų renovacijos 2007‒2013 m. laikotarpiu leido sutaupyti 13,97 mln. Eur.
Remiantis vidutiniu sunaudojamu energijos kiekiu ir vidutine šilumos kaina, bendra sukurta ekonominė nauda 2007‒2013 m. laikotarpiu siekia 107,19 mln. Eur.
Pakitusi biokuro ir dujų santykio struktūra šilumos tiekime vartotojams, lėmė 563,65 mln. Eur sutaupymus 2007‒2015 m. laikotarpiu

## Slide 37: ES struktūrinėmis lėšomis didinta šilumos gamybos įrenginių instaliuota galia ir kartu su renovacija mažinamas energijos vartojimas
Santykis tarp bendros ir instaliuotos galios bei patiektos energijos vartotojams pokyčio, 2007‒2015 m.
2007‒2015 m. laikotarpiu kito ne tik vartotojams patiekiamos energijos kiekis, bet ir įrengta galia. Santykis leidžia įvertinti, kuriose įmonėse įrengti per dideli galios pajėgumai atsižvelgiant į tiekiamos energijos kiekį vartotojams.
UAB „Birštono šiluma“ nagrinėjamu laikotarpiu sumažino savo dujinio katilo pajėgumus nuo 18 MGh iki 10,3 MGh, tačiau tiekiamos energijos kiekis padidėjo;
Šilumos vartojimas labiausiai išaugo įmonėje UAB „Šilalės šilumos tinklai“ (11,94 proc.);
UAB „Širvintų šiluma“ bei AB „Panevėžio energija“ turėjo didžiausią instaliuotos galios procentinį prieaugį;
Didžiausias šilumos energijos vartojimo sumažėjimas buvo Varėnoje (‒24,83 proc.).
AB „Klaipėdos energija”, UAB „Vilniaus energija”, AB „Kauno energija”

## Slide 38: 2007 m. dviejose šilumos įmonėse buvo naudojama vien AEI galia
AEI įrengta galia šilumos tiekimo įmonėse 2007 m., proc.

## Slide 39: 2015 m. šilumos gamybai naudojama energija daugumoje įmonių viršijo 70 %
AEI įrengta galia šilumos tiekimo įmonėse 2015 m., proc.

## Slide 40: Jei investicijos būtų atliktos nuosavomis lėšomis, šilumos kainos padidėjimas galėtų siekti iki 57 proc.
Procentinis kainos skirtumas, jei biokuro, mazuto ir dujų santykis šilumos gamyboje būtų 2007 m. lygio
ES struktūrinių investicijų poveikio energijos kainai modelis sudarytas įvertinus kiekvieno šilumos gamintojo tiekėjo taikomą vidutinę šilumos kainą vartotojams, bei ES lėšomis sukurtos infrastruktūros metinį nusidėvėjimą
Didžiausias kainų sumažėjimas fiksuojamas Radviliškyje, kur gamtinių dujų sunaudojimas sumažintas nuo 5685 tne 2007 m. iki 448 tne 2015 m.

## Slide 41: Didžiausią socialinę ir ekonominę naudą energijos vartojimo efektyvumo srityje suteikė pastatų renovavimo priemonės
Socialinė ekonominė nauda Lietuvai
Elektros ūkis
Dujų ūkis
CŠT ūkis
AEI ūkis
Pastatų renovavimas
Energijos perdavimo nuostolių sumažėjimas
Biokuras reikšmingai pakeitė dujas
(2015 m. sudarė 61,3 proc.)
Alternatyvūs gamtinių dujų šaltiniai;
Konkurencinga dujų rinka
Energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas
Daugiabučiai namai
Vieš. paskirties pastatai
Sutaupyta
38,72 GWh
Sutaupyta 279,22 GWh
Elektros ūkis
CŠT ūkis
‒ 33,33 proc.
‒ 0,92 proc.

## Slide 42: Geopolitiniame kontekste Lietuvos energetikos sektoriaus konkurencingumas išlieka aukštas
Energy Architecture Performance Index (EAPI) ‒ 35 v. (2016 m.)
Choiseul Energy Index ‒ 64 v. (2015 m.)
Global Competitiveness Index (GCI) ‒ 36 v. (2015-2016 m.)
Tarptautiniai konkurencingumo indeksai, Lietuvos vieta
Šilumos gamybos rinkos konkurencingumas
II ketv.
I ketv.
1.277,4
633,6
IV ketv.
410,2
1.360,6
2.622,2
1.474,5
1.116,0
1.134,9
III ketv.
II ketv.
IV ketv.
1.784,8
I ketv.
1.101,3
608,7
2.381,7
2013 m.
2.533,9
2.514,3
1.241,9
2.443,0
1.402,4
2.000,3
2.196,4
2.171,5
2.207,5
638,4
II ketv.
750,2
708,7
I ketv.
III ketv.
1.136,0
2014 m.
2015 m.
2016 m.
Bendras indeksas
NŠG
CŠT įmonės
Po 2007‒2013 m. ES struktūrinių lėšų finansavimo periodo pabaigos gamtinių dujų biržų kiekis sumažintas iki vienos (UAB Get Baltic), atverta biokuro rinka.
Biokuro rinkos koncentracija nuo 2013 m. tendencingai mažėja.

## Slide 43: Turinys
      Išvados ir rekomendacijos
5
      Planavimo, administravimo, projektų įgyvendinimo pamokos
4
      Vertinimo tikslas, uždaviniai, klausimai, metodologija
1
      ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui rezultatai
2
      Sektina ES šalių patirtis
3
3

## Slide 44: Europos mastu 2007‒2013 m. ES struktūrinių investicijų pagrindinė kryptis energetikos sektoriuje – AEI plėtra
Dauguma Europos Sąjungos valstybių nagrinėjamuoju 2007‒2013 m. periodu investicijas nukreipė į AEI plėtrą.
Valstybės, skiriančios didžiausią dalį AEI plėtrai, į energijos efektyvumą lėšų beveik neinvestuoja ‒ pvz., Švedija, Lenkija, Austrija, Graikija.
ES lėšų pasiskirstymas valstybėse pagal sritis , proc.
Lėšos AEI plėtrai, proc.
Lėšos energijos vartojimo efektyvumo didinimui, proc.

## Slide 45: Vokietijoje parama skirstoma decentralizuotai, identifikuojant konkrečias federalinių žemių problemas
Energetikos sektoriui skirta suma ‒ 479,13 mln. Eur
Bendra paramos suma ‒
26,4 mlrd. Eur.
AEI plėtrai ‒ 47,2 proc.
ES struktūrinės paramos paskirstymas
Energijos efektyvumui ‒ 52,6 proc.
ES struktūrinių lėšų poveikis namų ūkiams bei paslaugų sektoriui
Kitos sritys ‒ 0,2 proc.
Valstybės mastus viso skaičiuojamos 73 priemonės, iš kurių 31 susijusi su namų ūkiais, o 28 – su paslaugų sektoriumi.
14 priemonių finansuojamos ES struktūrinėmis lėšomis, vertinama, kad 10 iš jų turi didelį teigiamą poveikį energijos efektyvumo didinimui.
Žinotina:
Nėra centralizuoto centro, skirstančio lėšas – kiekviena žemė išsikelia sau aktualias problemas;
Daugiausiai lėšų skiriama AEI plėtrai, atsižvelgiant į gamtinį potencialą.

## Slide 46: Energetinio efektyvumo kriterijus Lenkijoje išskirtas horizontalusis prioritetas
Energetikos sektoriui skirta suma ‒ 2,2 mlrd. Eur
Bendra paramos suma ‒
67 mlrd. Eur.
AEI plėtrai ‒ 34,9 proc.
ES struktūrinės paramos paskirstymas
Energijos efektyvumui ‒ 18,4proc.
TEN tinklai ‒ 18,3 proc.
ES struktūrinės paramos kryptys
„Infrastruktūros ir Aplinkos programa”
IX prioritetas „Energetikos infrastruktūra ir energijos vartojimo efektyvumas ekologiškai aplinkai”
X prioritetas „Energetinis saugumas, įskaitant alternatyvius energijos šaltinius”
Energijos efektyvumas veiksmų programose išskirtas kaip horizontalusis prioritetas, t.y. projektų atrankos procese projekto indėlis į energijos efektyvumą vertinamas papildomais balais;
Energetiniam saugumui skirtas atskiras prioritetas.
Kitos sritys ‒ 28,3 proc.
Žinotina:
Energijos vartojimo efektyvumas išskiriamas kaip horizontalusis prioritetas visose veiksmų programose;
Atskiras prioritetas skirtas energetiniam saugumui.

## Slide 47: Estijoje sukurta vieninga priemonių rodiklių valdymo sistema
Energetikos sektoriui skirta suma ‒ 73,6 mln. Eur
Bendra paramos suma ‒
3,4 mlrd. Eur.
AEI plėtrai ‒ 13,9 proc.
ES struktūrinės paramos paskirstymas
Energijos efektyvumui ‒ 86,1 proc.
ES struktūrinės paramos paskirstymas
Mokslo ir tyrimų ministerija
Aplinkos ministerija
Ekonomikos ir komunikacijų ministerja
Žmogiškųjų išteklių programa
Aplinkos plėtros programa
Ekonomikos plėtros programa
Energetikos sektoriui aktuali buvo Aplinkos plėtros programa, kurią sudarė aštuoni prioritetai, vienas iš jų ‒ „Energetikos sektoriaus plėtra”;
Konkrečios programos priskyrimas ministerijai lemia vieningos stebėsenos rodiklių sistemos sukūrimą, leidžiantį lyginti priemonių efektyvumą tarpusavyje.
Žinotina:
Vieninga stebėsenos rodiklių sistema, leidžianti tarpusavyje lyginti priemones tarpusavyje.

## Slide 48: Turinys
      Išvados ir rekomendacijos
5
      Vertinimo tikslas, uždaviniai, klausimai, metodologija
1
      Sektina ES šalių patirtis
3
      ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui rezultatai
2
      Planavimo, administravimo, projektų įgyvendinimo pamokos
4
4

## Slide 49: Priemonių planavimo etape svarbus kompleksiškumo, potencialo vertinimo bei rodiklių planavimo principas
Kompleksiškumo stoka energijos vartojimo efektyvumo srityje
Potencialo neįvertinimas nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose ir veiksmų programose
Viešos paskirties pastatų ir daugiabučių renovavimas pagal Vidaus reikalų ministerijos priemones silpnai atliepė energijos ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslus – finansuoti ne energijos vartojimo požiūriu neefektyviausi pastatai, tačiau turintys didžiausią teigiamą poveikį regioninės politikos tikslų įgyvendinimui.
Kompleksinis požiūris reikalingas, jei pastatų renovavimo projektų veiklos įgyvendinamos iš skirtingų priemonių, tačiau tarpusavyje techniniu požiūriu derančių
Svarbu, kad planuojant šilumos perdavimo (CŠT) ir gamybos pajėgumus, būtų įvertinami ir šilumos vartojimo potencialo pokyčiai, siejami su pastatų renovacijos procesais.
Rodiklių planavimas ir rodiklių duomenų informacija
Planuojant rodiklius svarbu užtikrinti, kad informacija apie rodiklį yra ir bus renkama, o rodiklių aktualios reikšmės bus atnaujinamos ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS).

## Slide 50: Energijos vartojimo efektyvumo kriterijų taikymas svarbus užtikrinant priemonių įgyvendinimo efektyvumą
Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas siekiant kitokių pirminių tikslų
Svarbu, kad energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas siekiant kitokių pirminių tikslų, (pvz. regioninės politikos įgyvendinimo) būtų vykdomas taikant visoms techniniu požiūriu panašioms priemonėms tuos pačius atrankos kriterijus (finansuojant didžiausius energijos sutaupymus lemiančius projektus) ir matuojant tais pačiais rodikliais.
Energijos efektyvumo priemonių naudojimas minimaliems higienos reikalavimams pasiekti
Svarbu įvertinti, kad dalis energijos efektyvumo priemonių realių finansinių sutaupymų projektų vykdytojams gali negeneruoti, o pastatų apšiltinimas tik užtikrina higienos reikalavimų pasiekimą.
Energijos vartojimo efektyvumo prioriteto užtikrinimas regioninės politikos įgyvendinime
Svarbu užtikrinti, kad regionų plėtros tarybos tvirtinant projektus įgyvendinamus pagal regioninio planavimo priemones, būtų laikomasi energetinio efektyvumo kriterijų.
Esant tik skaičiuotinam, o ne faktinam sutaupymui – finansų inžinerijos priemonės taikymas ir energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT įmonės) pritraukimas būtų sunkiai įgyvendinamas.

## Slide 51: Turinys
      Vertinimo tikslas, uždaviniai, klausimai, metodologija
1
      Sektina ES šalių patirtis
3
      ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui rezultatai
2
      Planavimo, administravimo, projektų įgyvendinimo pamokos
4
4
      Išvados ir rekomendacijos
5
5

## Slide 52: Strateginiai siūlymai
1. Priemonių tęstinumas energijos vartojimo efektyvumui didinti
Priemonių, skirtų skatinti viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių renovavimą, įgyvendinimas 2014–2020 m. finansavimo periodu.;
Peržiūrėti 2014–2020 m. ES fondų veiksmų programos priemonių, skirtų pastatų renovavimui, finansavimo būdus ir apsvarstyti galimybę plačiau taikyti finansų inžinerijos priemones
Identifikuotos problemos ir strateginiai siūlymai bei jų tipas
2. Finansavimo būdų tarpusavio derinimas
Peržiūrėti energetikos srities 2014–2020 m. ES fondų veiksmų programos priemones ir apsvarstyti perėjimo galimybę nuo projektų pareiškėjams patrauklesnės finansavimo formos (subsidijų) prie mažiau patrauklios (finansų inžinerijos) įgyvendinti etapais, pereinamuoju metu derinant abi formas.
3. Tiesiogiai ir netiesiogiai pastatų renovavimą remiančių priemonių rodiklių nustatymas
Priemonėms, reikšminga dalimi finansuojančioms tokias pačias veiklas, kuriomis prisidedama prie energijos efektyvumo didinimo, taikyti tuos pačius rezultato rodiklius – metinius energijos sutaupymus GWh ir sumažėjusį ŠESD emisijos kiekį.
4. Priemonių įgyvendinimo laiko ir veiklų tarpusavio derinimas
Peržiūrėti planuojamus kvietimus pagal 2014–2020 m. ES fondų veiksmų programos regioninio ir valstybinio planavimo priemones, kurios tiesiogiai/netiesiogiai remia energetikos efektyvumo didinimą pastatų ūkyje;
Apsvarstyti galimybę pasiekti, kad pareiškėjai tam pačiam infrastruktūros objektui galėtų suderinti skirtingų priemonių veiklas.
5. Priemonių nuoseklumas šilumos ūkyje
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, prieš skiriant finansavimą projektams, turėtų būti atliktas potencialo/poreikio vertinimas (potencialo vertinimas turėtų būti atliekamas savivaldybių lygmeniu, savivaldybių administracijos potencialo vertinimo dokumentą galėtų išduoti pareiškėjui).
Žinok tai
Žinok tai
Žinok tai
Daryk tai
Žinok tai

## Slide 53: Strateginiai siūlymai (2)
6. Priemonių nekonkuravimo užtikrinimas
Užtikrinti, kad priemonės nekonkuruotų tarpusavyje (pvz., derinant finansavimo būdus) ir nekonkuruotų su valstybėje teikiama parama įgyvendinant nacionalines programas.
Identifikuotos problemos ir strateginiai siūlymai bei jų tipas
7. Viešųjų pirkimų procedūrų stebėsena ir konsultacijos
Rekomenduojame energetikos srities ir energijos efektyvumo srities priemonėms, pareiškėjams parengti rekomendacinio pobūdžio viešųjų pirkimų dokumentų paketus, kurie būtų suderinti su viešųjų pirkimų tarnyba.
8. Energijos šaltinių diversifikacija šilumos ūkiui
Užtikrinti, kad instaliuoti dujinių katilų pajėgumai liktų kaip alternatyva biokurui. Biokuro kainų augimas yra dalinai suvaldytas nustačius privalomus reikalavimus biokurą pirkti biržoje, tačiau papildoma alternatyva – dujos, visuomet išliks papildomas ir kainos augimą ribojantis veiksnys
9. Laiko tarp paraiškos pateikimo ir lėšų skyrimo mažinimas
Siūlome, paraiškų vertinimo, tikslinimo, papildomų dokumentų prašymo procesus kaip įmanoma trumpinti, efektyviau planuojant agentūrų apkrovimą darbu.
10. Energijos taupymo priemonių finansavimo formos
Įgyvendinant Energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modelį, svarbu įvertinti, kad ETPT interesas yra reali finansinė grąža iš sutaupymų. Jei ETPT modelyje atsipirkimas grindžiamas tik menamais skaičiavimais, siūlome derinti finansų inžinerijos priemones su kitomis priemonėmis bent pereinamuoju periodu.
11. Energetinio efektyvumo kriterijai valstybės ir regionų planavimo projektuose
Siūlome apsvarstyti taikyti energijos efektyvumo kriterijų pastatų ir gatvių apšvietimo renovacijai regioninio planavimo projektuose 2014–2020 m. ES fondų veiksmų programos priemonėse.
Žinok tai
Daryk tai
Žinok tai
Žinok tai
Žinok tai
Daryk tai

## Slide 54: Rekomendacijos
1. Energijos gamybos efektyvumas ir AEI panaudojimo energijos gamyboje rėmimas
Rekomenduojame tęsti priemonių 04.3.2-LVPA-K-109 „Iškastinį kurą naudojančių katilinių modernizavimas“, 04.1.1-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ įgyvendinimą;
Priemonė 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ yra tinkama, tačiau siūlome ją įgyvendinti tik tuose objektuose, kurie nėra ir neturi galimybės būti prijungti prie centrinės šildymo sistemos.
2. Energijos perdavimo ir skirstymo modernizavimo
/plėtros rėmimas skirtingomis finansavimo formomis
Rekomenduojame apsvarstyti galimybę 2014–2020 m. ES fondų veiksmų programos priemones 04.4.1-LVPA-V-106 „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ ir 06.3.1-LVPA-K-107 „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ taikyti kaip finansų inžinerijos priemones arba derinti subsidijos ir paskolos instrumentus, subsidiją panaudojant paskolos instrumento skatinimui.
3. Skolinimosi limitai
Rekomenduojame apsvarstyti galimybę taikyti ETPT modelį sudarant finansavimo sąlygas (finansų inžinerijos priemonėmis) taip, kad ETPT įmonei tektų rangos ir paklausos rizika ir paskola nebūtų traukiama į savivaldybių skolinimosi limitų apskaitą.
4. Finansavimo sąlygų keitimo dinamika
Rekomenduojame planuojant priemones, atsižvelgti į proceso (pvz.: pastatų renovacijos) poreikį nacionaliniu mastu ir finansavimo sąlygas taikyti modeliu „nuo geresnių prie blogesnių“, taip paskatinant didesnį susidomėjimą rinkoje nuo pat priemonės pradžios.
Identifikuotos problemos ir pateikiamos rekomendacijos bei jų tipas
Žinok tai
Žinok tai
Žinok tai
Žinok tai

## Slide 55
Estonia - Latvia - Lithuania - Belarus – Russia – Ukraine – Moldova – Romania – Serbia
www.civitta.com