DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

UAB „Kino studija“ viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisiją), vykdydama pirkimą „Remonto darbai“ gavo klausimus iš Tiekėjo. Komisija išnagrinėjo gautus klausimus ir pateikia atsakymus:

- Klausimas:

# „Pateikite išorės sienų šiltinimo ir vidaus sienų aptaisymo akustinėmis plokštėmis detales. Taip pat daugiasluoksnės termopanelės bei akustinės sienų plokštės technines specifikacijas. “

- Atsakymas:

Šie darbai nebus daromi.

- Klausimas:

# ,,Pateikite stogo šiltinimo detalę bei termoizoliacinių sluoksnių ir bituminės stogo dangos technines specifikacijas.“

- Atsakymas:

Šie darbai nebus daromi.

- Klausimas:

# ,,Ar reikia įsivertinti visų metalinių santvarų konstrukcijų valymą ir dažymą antikoroziniais dažais?“

- Atsakymas:

Taip

- Klausimas:

,, Taip pat dėl pirkimo apimties ir atsižvelgiant į tai jog pasiūlymą reikia pateikti popierinėje formoje prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2018-10-31.“

- Atsakymas:

Pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas iki 2018 m. spalio 29 d.