UAB „Medarvitas“

Paluknys, LT-21013 Trakų r., t

Atsakymas Į 2019.05.20 pretenziją

UAB „Solet Technics“

Žirmūnų g. 139, Vilnius.

VŠĮ Lietuvos verslo paramos  agentūra

Savanorių pr.28, Vilnius

ATSAKYMAS

2019 05 21

UAB „Medarvitas“ pabrėžia, kad konkurso sąlygos yra suderintos su VŠĮ „Lietuvos verslo paramos  agentūra“, tad nesutinka su UAB „Solet Technics“ pretenzija ir pateikia atsakymus eilės tvarka.

- UAB “Solet Technics” nori pateikti pretenziją dėl perteklinių konkurso sąlygų, kurios riboja sveiką tiekėjų konkurenciją bei nesudaro sąlygų dalyvauti ūkio subjektų grupei, iš kurių vienas tiekėjas neatitinka 3.1.2, ir 3.1.4 ir 3.1.5 punktuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų. Ši sąlyga yra perteklinė, nes iš bendros ūkio subjektų grupės elektros montavimo darbus atliks tik vienas subrangovas ir pilnai pakanka, kad šiuos reikalavimus atitiktų tik vienas iš rangovų o ne visa subrangovų grupė.

Atsakymas:

Konkurso sąlygos suderintos su VŠĮ „Lietuvos verslo paramos  agentūra“. Kvalifikaciniai reikalavimai paprasti, užtikrinantys, kad potencialus Tiekėjęs gebės profesionaliai įvykdyti saulės elektrinės rangos darbus. Pirkėjas priėmė sprendimą netenkinti Tiekėjo prašymo ir palieka tuos pačius reikalavimus.

- UAB "Medarvitas" konkurso sąlygų vertinimo kriterijų lentelėje maksimalius balus skiria tiekėjamas, kurių modulių efektyvumo garantija po 12 metų yra ≥92 %, bei po 30 metų > 83 %, UAB “Solet Technics” mano, kad tokios sąlygos yra perteklinės, neatitinkančios rinkos tendencijų, nes modulių efektyvumo garantija paprastai vertinama 10 metų ir 25 metų laikotarpyje, todėl UAB “Solet Technics” mano, kad tokie vertinimo kriterijai sudaro sąlygas dalyvauti konkretiems tiekėjams, UAB “Solet Technics” prašo šiuos perteklinius reikalavimus pakeisti į po 10 metų efektyvumo garantija ≥92 %, bei po 25 metų > 83 % be to užsakovas prašo > 15 metų gamintojo garantijų, kas tai pat neatitinka rinkos tendencijų, moduliams dažniausiai suteikiama 10 metų; 12 metų gamintojo garantijos, tad į tai taip turi būti atsižvelgiama.

Atsakymas

Šis konkursas vykdomas ekonominio naudingumo principu, kur potencialūs Tiekėjai gali siūlyti ir minimalius techninius reikalavimus atitinkančią įrangą. Pirkėjas nori nusipirkti gerą, šiuolaikinę įrangą, kurią siūlo ne vienas Tiekėjas. Našumo garantija po 12 metų ir po 30 metų yra rinkos standartas (Canadian, Trina solar, Jinko Solar, Suntech ir kt....). Gamintojo garantijos irgi yra įvairios ir dėl to konkurse suteiktos Tiekėjams galimybės siūlyti saulės modulius su gamintojo garantija nuo 10 metų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus Pirkėjas priėmė sprendimą netenkinti Tiekėjo prašymo ir palieka tuos pačius reikalavimus.

- UAB "Medarvitas" konkurso sąlygų vertinimo kriterijų lentelėje maksimalius balus taip pat skiria už > 25 metų konstrukcijų gamintojo technines garantijas, kas daugeliui tiekėjų yra neįgyvendinama, nes maksimaliai gamintojai suteikia 25 metų garantijas.

Atsakymas

Konstrukcijų gamintojų yra labai daug ir garantijos yra įvairios. Konkurse suteiktos Tiekėjams galimybės siūlyti konstrukcijas su gamintojo garantija nuo 10 metų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus Pirkėjas priėmė sprendimą atmesti Tiekėjo nepagrįstą pretenziją.

- Beto užsakovas nurodęs, kad modulių gamintojo garantija turi būti apdrausta trečios šalies draudimo bendrovės ne mažiau 10 metų laikotarpiui bei nemažesne suma nei modulių kaina, ši sąlyga yra perteklinė, pažeidžia PAFT 460.2 preikalavimus, riboja konkurenciją ir sudaro sąlygas vienam tiekėjui dalyvauti pirkimų konkurse ir atmesti kitų tiekėjų pasiūlymus pagal Pirkimo sąlygų nuostatas. Draudimo reikalavimas dirbtinai didina įrangos kainą, ES lėšos naudojamos ne tikslams pasiekti, o gamintojui arba tiekėjui apmokėti už draudimus (draudimas įskaičiuojamas į kainą). Pažymėtina ir tai, kad reikalaujamas draudimas neduoda jokios ekonominės naudos Pirkėjui, nes Gamintojui bankrutavus ir nustojus mokėti draudimo įmokas, draudimas nebegalioja. Pažymima, kad šis punktas riboja galimybę dalyvauti konkurse Lietuvos ir Europos gamintojams kas absoliučiai pažeidžia viešųjų pirkimų lygiateisiškumo principą, UAB „Solet Technics“ prašo panaikinti šį perteklinį reikalavimą.

Atsakymas

Pirkėjas priėmė sprendimą netenkinti Tiekėjo prašymo ir palieka reikalavimą nepakeistą, kadangi šis reikalavimas yra pagrįstas ir proporcingas, draudiminė apsauga nėra perteklinė. Visi patikimi modulių gamintojai siūlo trečiųjų šalių garantijos draudimo paslaugą, kuri užtikrina, kad gamintojo deklaruojami garantiniai įsipareigojimai bus vykdomi gamintojo bankroto ar nemokumo atveju. Pirkėjas, siekdamas neriboti konkurencijos, nenustato jokių papildomų reikalavimų draudimo bendrovei, kuri teikia tokią garantiją.

- UAB "Medarvitas" konkurso sąlygose, 2 balus skiria už tiekėjo SN paskaičiavimus skirtingomis duomenų bazėmis, UAB “Solet Technics” mano, kad toks tiekėjo reikalavimas yra visiškai nepagrįstas, nes skirtingų duomenų bazių skaičiavimai neatspindi realios energijos generacijos, pateiktos duomenų bazės PVGIS, METEONORM ir NASA nėra naudojamos tiksliam saulės generacijos kiekiui nustatyti, nes jos visiškai neįvertina naudojamos įrangos specifikacijų, modulių galingumo, sklypo reljefo, galimo pastatų šešėliavimo, patiriamų nuostolių, kuriuos užsakovas prašo įvertinti, toks reikalavimas apsunkina ne tik tiekėjų bet ir vertintojų darbą, nes pateiktus duomenis sunku patikrinti, jie nėra tikslūs ir išsamūs, beto visos nurodytos duomenų bazės yra skirtingų atnaujinimo metų, todėl UAB Solet Technics būdamas ilgametis saulės elektrinės atstovas mano, kad toks reikalavimas yra neadekvatus ir prašo, kad balai būtų skiriami už sertifikuota įranga atliktus skaičiavimus, o ne už duomenų bazių, kurios nevertina pagrindinių elektrinių parametrų. UAB “Solet Technics” prašo panaikinti šiuos perteklinius reikalavimus.

Atsakymas

Pirkėjas nori nusipirkti saulės elektrinę iš Tiekėjo, kuris gerai supranta, kas įtakoja saulės elektrinės elektros pagaminimą. Saulės fotoelektrinės montavimo projektinių sprendinių pagrįstumas ir priimtinumas nustatomas pateikus skaičiavimus, kurie nurodyti konkursinės medžiagos 6.11 punkte. Šie skaičiavimai parodo Tiekėjo profesionalumą, kas Pirkėjui yra labai svarbus kriterijus. Pirkėjas priėmė sprendimą netenkinti Tiekėjo prašymo ir palieka reikalavimą nepakeistą.

- UAB "Medarvitas" konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelė: Pagrindiniai saulės fotoelektrinės projekto parametrai: nurodama, kad turi būti pateikta linijinė skaičiavimo schema, kurioje turi būti nurodyti kabelių skerspjūviai, atstumai, įtampos nuostoliai, gamintojo apskaitos ir kiti paskirstymo skydai. Tai pat pasiūlyme turi būti įvertinti visi ESO išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyti reikalavimai gamintojo daliai, UAB Solet Technics pabrėžia, kad toks reikalavimas atliekamas atlikus elektrotechninį projektą po konkurso sutarties pasirašymo su atsakingu tiekėju, elektrotechnis projektas neturi būti įtrauktas į konkurso sąlygų reikalavimus, todėl šis reikalavimas turi būti anuliuojamas.

Atsakymas

Pabrėžtina, kad saulės elektrinė bus jungiama prie 3 ESO elektros įvadų, tad norint įsitikinti, jog potencialus Tiekėjas pilnai įsigilino į siūlomą sprendimą, prašoma nurodyti aukščiau minėtus parametrus. Atkreipiame dėmesį, kad tai nėra elektrotechninis projektas. Atsižvelgiant į tai, Pirkėjas priėmė sprendimą netenkinti Tiekėjo prašymo ir palieka reikalavimą nepakeistą.

- UAB “Solet Technics” prašo atsižvelgti į tai, kad konkurso sąlygose užsakovo keliami reikalavimai neatinka rinkoje gaminamos įrangos, užsakovas kelia perteklinius reikalavimus, išvardinti reikalavimai daugeliui tiekėjo yra nepasiekiami, todėl tokios sąlygos yra pažeidžiančios viešųjų pirkimų lygiateisiškumo principą ir galimai sudaro sąlygas dalyvauti konkrečiam tiekėjui. Užsakovo pateikti techniniai reikalavimai aiškiai yra diskriminuojantys, atitinkantys konkretaus tiekėjo siūlomus gaminius, tokios viešojo pirkimo sąlygos pažeidžia viešųjų pirkimų taisykles ir yra pagrindas ne tik sumažinti finansavimą projektui, bet ir apskritai pripažinti pirkimą neteisėtu.

Atsakymas

Pirkėjas nesutinka su potencialaus Tiekėjo pretenzija. Pirkėjas priėmė sprendimą netenkinti Tiekėjo prašymo ir palikti aukščiau išvadintus reikalavimus nepakeistą, nes jie  yra pagrįsti ir proporcingi.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus konkursas nestabdomas. Maloniai lauksime jūsų pasiūlymo.