UAB „Cocos LT“

UAB „Cocos LT“,  Vilkmergės  g. 48, LT – 20101 Antakalnis III, Ukmergės rajono savivaldybė;  įm.  kodas  302798895/PVM mokėtojo kodas LT100007115914;  tel.: +37061398370,  e-mail: finance@ywoods.eu

KONKURSO SĄLYGOS

AUTOMATIZUOTOS MEDIENOS SMULKINIMO – RŪŠIAVIMO LINIJOS

PIRKIMAS

# BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Cocos LT“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Modernių medžio anglies gamybos įrenginių  diegimas UAB Cocos LT“ bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti automatizuotą medienos smulkinimo – rūšiavimo liniją (1 komplektas).

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas  2020 m. spalio 16 d. Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:  UAB “Cocos LT” direktorius Kęstutis Marčiulionis tel. +370 610 00583, el. paštas finance@ywoods.eu .

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkama automatizuota medienos smulkinimo – rūšiavimo linija (1 kompl.), kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje 1 priede.

  - Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių  kiekiui.

  - Pirkimo objektas atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1	Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

    - Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
| 3.1.1.2 | Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas. | Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |

* Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiamas užpildytas Priedas Nr.3;

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

# 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių, anglų ir / arba rusų kalba.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas el.paštu finance@ywoods.eu

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą Įrangos kiekį.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas 2020 m. spalio 23 d.  12 val. 00 min.  (Lietuvos Respublikos laiku) el.paštu  finance@ywoods.eu.Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymo laiško dydis neturi viršyti 20MB.

  - Pasiūlymuose nurodoma Įrangos kaina pateikiama eurais be PVM, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytą Įrangos kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Įrangos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo su pilnos komplektacijos Įrangos tiekimu susijusios išlaidos, kurios įskaičiuotos į bendrą kainą, t.y. perkamos Įrangos pristatymo, montavimo, diegimo išlaidos.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: UAB “Cocos LT” direktorius Kęstutis Marčiulionis tel. +370 610 00583, el. paštas finance@ywoods.eu.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Susipažinimo su elektroniniu paštu pateiktais pasiūlymais procedūra vyks 2020 m. spalio 23 d.  12 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) UAB „Cocos LT“ patalpose, adresu Vilkmergės  g. 48, LT - 20101 Antakalnis III. , Pradinio susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Prieš prasidedant šiai procedūrai Komisijai turi būti pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- Derybos

  - Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas arba  pateikti  derybų  pasiūlymą  elektroninio  ryšio  priemonėmis (elektroniniu  paštu).

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.

  - Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja kol Sutarties šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai).

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat konkurso sąlygose nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių konkurso sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma).

  - Įranga pirkėjui turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista eksploatacijai per 2 mėnesius  nuo Įrangos pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Esant objektyvioms priežastims, sutarties vykdymo terminas šalių raštišku susitarimu galės būti pratęstas 30 dienų.

  - Sutartyje numatomos Įrangos perdavimas – priėmimas vykdomas pagal tiekėjo Įrangos priėmimo – perdavimo Pirkėjui aktą (aktus), kurį (-iuos) rengia tiekėjas ir pasirašo abi šalys. Aktas (aktai) pasirašomi po įrangos paleidimo ir išbandymo. Raštu suderinus su Pirkėju Įranga gali būti pristatyta ir paleista sektoriais išvardintais techninėje specifikacijoje.

  - Prekių pristatymo vieta – UAB „Cocos LT”, Vilkmergės g. 48, LT – 20101 Antakalnis III, Ukmergės rajono savivaldybė.

  - Atsiskaitymo tvarka: Įrangos kaina sumokama per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.

  - Tiekėjas užtikrina pateiktos ir instaliuotos Įrangos darbo garantinį laikotarpį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių  nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonios) valandos.

  - Tiekėjas  kartu su Įrangos priėmimo – perdavimo aktu (-ais) turi pateikti Pirkėjui Įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as), kurioje (-se) būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti Įrangą ar jos dalis. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių  ir/arba  anglų  kalba.

  - Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 % (dešimt procentų) pradinės pirkimo sutarties vertės.

  - Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Tiekėjas ir/arba Pirkėjas privalės sumokėti 0,03 % pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

10.12 Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.12.1 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.12.2 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.12.3 pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiama nauja (papildoma) Įranga;

10.12.4 ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

- Baigiamosios nuostatos

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse / derybose išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- Priedai

  - Techninė specifikacija (priedas Nr. 1);

  - Pasiūlymo forma  (priedas Nr. 2);

  - Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija (priedas Nr. 3).

UAB „Cocos LT“

konkurso sąlygų  priedas Nr. 1

Automatizuotos medienos smulkinimo – rūšiavimo linijos (1 KOMPL.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Automatizuotos medienos smulkinimo – rūšiavimo linijos (1 kompl.) techninės charakteristikos:

| Nr. | Parametrai | Parametrų vertė ir dydis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendras įrangos našumas | Ne mažiau kaip 10000 kg/h |
| 2 | Su skaitmeninėmis technologijomis | Taip |
| 3 | Veikia automatiniu režimu | Taip |
| 4 | Bendras įrangos galingumas | Ne didesnio nei 325 kW |
| 5 | Bendri įrangos parametrai | Ne didesni kaip: Ilgis 25 m. Plotis 16 m. Aukštis 9 m. |
| 6 | Įranga ir jos sudedamosios dalys pateiktos rinkai ne anksčiau kaip 2017 m. | Taip |
| 7 | Įrangos komplektą sudaro: | 1 vnt. |
| 7.1 | Juostinis konvejeris | 1 vnt. |
| 7.2 | Juostinis padavimo konvejeris | 1 vnt. |
| 7.3 | Platforma | 1 vnt. |
| 7.4 | Juostinis rūšiavimo konvejeris | 1 vnt. |
| 7.5 | Juostinis išnešimo konvejeris | 1 vnt. |
| 7.6 | Juostinis nunešimo konvejeris | 1 vnt. |
| 7.7 | Dviejų velenų laužytuvas | 1 vnt. |
| 7.8 | Vieno veleno medienos smulkintuvas | 1 vnt. |

2 lentelė. Automatizuotos medienos smulkinimo – rūšiavimo linijos (1 kompl.) sudedamųjų dalių techninės charakteristikos:

| Eil.Nr. | Parametrai | Parametrų vertė ir dydis |
| --- | --- | --- |
|  | 8.1 Juostinio konvejerio specifikacija: |  |
| 1. | Ilgis | Ne mažiau 5000 mm |
| 2. | Juostos plotis | 1200 mm(±10 mm) |
| 3. | Motoreduktorius, galia | Ne mažiau 0,75 kW |
|  | 8.2 Juostinio padavimo konvejerio specifikacija: |  |
| 1. | Ilgis | Ne mažiau 9000 mm |
| 2. | Juostos plotis | 1200 mm(±10 mm) |
| 3. | Motoreduktorius, galia | Ne mažiau 1,1 kW |
|  | 8.3 Platformos specifikacija: |  |
| 1. | Ilgis | Ne mažiau 12000 mm |
| 2. | Plotis | 3000 mm(±10 mm) |
| 3. | Aukštis | Ne mažiau 250 mm |
|  | 8.4 Juostinio rūšiavimo konvejerio specifikacija: |  |
| 1. | Ilgis | Ne mažiau 12000 mm |
| 2. | Juostos plotis | 1200 mm(±10 mm) |
| 3. | Motoreduktorius, galia | Ne mažiau 1,5 kW |
|  | 8.5 Juostinio išnešimo konvejerio specifikacija: |  |
| 1. | Ilgis | Ne mažiau 6000 mm |
| 2. | Juostos plotis | 800 mm(±10 mm) |
| 3. | Motoreduktorius, galia | Ne mažiau 0,75 kW |
|  | 8.6 Juostinio nunešimo konvejerio specifikacija: |  |
| 1. | Ilgis | Ne mažiau 4000 mm |
| 2. | Juostos plotis | 800 mm(±10 mm) |
| 3. | Motoreduktorius, galia | Ne mažiau 0,75 kW |
|  | 8.7 Dviejų velenų laužytuvo specifikacija: |  |
| 1. | Darbo plotas | 2500x2000mm (LxB) |
| 2. | Pavaros varikliai(2 vnt.), galia | Ne mažiau 55kW, 400/690V, 1500 min-1, B3 |
| 3. | Hidraulikos agregatas, galia | Ne mažiau 0,75kW, 230/400 V, 1500 min-1, |
| 4. | B3 Matmenys : Bendras ilgis Bendras plotis | 6000 mm(±500 mm) 2500 mm(±500 mm) |
| 5. | Našumas(senos medienos atliekos) | Ne mažiau 20 t/h |
| 6. | Išeinamoji frakcija | 0-500 mm |
| 7. | Veleno apsisukimai | Ne mažiau105 min-1 |
| 8. | Rotoriaus darbo skersmuo | 575 mm (±10 mm) |
|  | 8.8 Vieno veleno medienos smulkintuvo specifikacija: |  |
| 1. | Darbo plotas | 1410(±100 mm)x750(±100 mm) |
| 2. | Pavaros variklis | Ne mažiau160 kW |
| 3. | Išeinamoji frakcija | 0-60 mm |
| 4. | Našumas | Ne mažiau 60 m3/val |
| 5. | Rotoriaus darbo skersmuo | 750 mm (±10 mm) |

UAB „Cocos LT“

konkurso sąlygų priedas Nr. 2

PASIŪLYMAS

DĖL AUTOMATIZUOTOS MEDIENOS SMULKINIMO – RŪŠIAVIMO LINIJOS

PIRKIMO

2020 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2020 m. spalio 16 d.;

- Konkurso sąlygose;

- Pirkimo dokumentų  prieduose.

Mes siūlome Automatizuotą medienos smulkinimo – rūšiavimo liniją už šią  kainą:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eurais (be PVM) | PVM, Eurais | Kaina, Eurais (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatizuota medienos smulkinimo – rūšiavimo linija (nurodomas tikslus pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija), pagal kurį būtų galima viešai prieinamose informacijos šaltiniuose patikrinti siūlomų įrenginių techninių savybių atitikimą techninei specifikacijai ir/arba pateikiamas siūlomos įrangos detalus techninis aprašymas) | kompl. | 1 |  |  |  |

Siūlomos automatizuotos medienos smulkinimo – rūšiavimo linijos techniniai parametrai pilnai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (priedas Nr. 1).

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Parametrai | Parametrų vertė ir dydis | Siūlomos įrangos parametrų vertė ir dydis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendras įrangos našumas | Ne mažiau kaip 10000 kg/h |  |
| 2 | Su skaitmeninėmis technologijomis | Taip |  |
| 3 | Veikia automatiniu režimu | Taip |  |
| 4 | Bendras įrangos galingumas | Ne didesnio nei 325 kW |  |
| 5 | Bendri įrangos parametrai | Ne didesni kaip: |  |
| 6 | Įranga ir jos sudedamosios dalys pateiktos rinkai ne anksčiau kaip 2017 m. | Ilgis 25 m. Plotis 16 m. Aukštis 9 m. |  |
| 7 | Įrangos komplektą sudaro: | Taip |  |
| 7.1 | Juostinis konvejeris | 1 vnt. |  |
| 7.2 | Juostinis padavimo konvejeris | 1 vnt. |  |
| 7.3 | Platforma | 1 vnt. |  |
| 7.4 | Juostinis rūšiavimo konvejeris | 1 vnt. |  |
| 7.5 | Juostinis išnešimo konvejeris | 1 vnt. |  |
| 7.6 | Juostinis nunešimo konvejeris | 1 vnt. |  |
| 7.7 | Dviejų velenų laužytuvas | 1 vnt. |  |
| 7.8 | Vieno veleno medienos smulkintuvas | 1 vnt. |  |

2 lentelė. Automatizuotos medienos smulkinimo – rūšiavimo linijos (1 kompl.) sudedamųjų dalių pagrindinės techninės charakteristikos:

| Eil.Nr. | Parametrai | Parametrų vertė ir dydis | Siūlomos įrangos parametrų vertė ir dydis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1 Juostinio konvejerio specifikacija: |  |  |
| 1. | Ilgis | Ne mažiau 5000 mm |  |
| 2. | Juostos plotis | 1200 mm(±10 mm) |  |
| 3. | Motoreduktorius, galia | Ne mažiau 0,75 kW |  |
|  | 8.2 Juostinio padavimo konvejerio specifikacija: |  |  |
| 1. | Ilgis | Ne mažiau 9000 mm |  |
| 2. | Juostos plotis | 1200 mm(±10 mm) |  |
| 3. | Motoreduktorius, galia | Ne mažiau 1,1 kW |  |
|  | 8.3 Platformos specifikacija: |  |  |
| 1. | Ilgis | Ne mažiau 12000 mm |  |
| 2. | Plotis | 3000 mm(±10 mm) |  |
| 3. | Aukštis | Ne mažiau 250 mm |  |
|  | 8.4 Juostinio rūšiavimo konvejerio specifikacija: |  |  |
| 1. | Ilgis | Ne mažiau 12000 mm |  |
| 2. | Juostos plotis | 1200 mm(±10 mm) |  |
| 3. | Motoreduktorius, galia | Ne mažiau 1,5 kW |  |
|  | 8.5 Juostinio išnešimo konvejerio specifikacija: |  |  |
| 1. | Ilgis | Ne mažiau 6000 mm |  |
| 2. | Juostos plotis | 800 mm(±10 mm) |  |
| 3. | Motoreduktorius, galia | Ne mažiau 0,75 kW |  |
|  | 8.6 Juostinio nunešimo konvejerio specifikacija: |  |  |
| 1. | Ilgis | Ne mažiau 4000 mm |  |
| 2. | Juostos plotis | 800 mm(±10 mm) |  |
| 3. | Motoreduktorius, galia | Ne mažiau 0,75 kW |  |
|  | 8.7 Dviejų velenų laužytuvo specifikacija: |  |  |
| 1. | Darbo plotas | 2500x2000mm (LxB) |  |
| 2. | Pavaros varikliai(2 vnt.), galia | Ne mažiau 55kW, 400/690V, 1500 min-1, B3 |  |
| 3. | Hidraulikos agregatas, galia | Ne mažiau 0,75kW, 230/400 V, 1500 min-1, |  |
| 4. | B3 Matmenys : Bendras ilgis Bendras plotis | 6000 mm(±500mm) 2500 mm(±500 mm) |  |
| 5. | Našumas(senos medienos atliekos) | Ne mažiau 20t/h |  |
| 6. | Išeinamoji frakcija | 0-500 mm |  |
| 7. | Veleno apsisukimai | Ne mažiau105 min-1 |  |
| 8. | Rotoriaus darbo skersmuo | 575mm (±10 mm) |  |
|  | 8.8 Vieno veleno medienos smulkintuvo specifikacija: |  |  |
| 1. | Darbo plotas | 1410(±100 mm)x750(±100 mm) |  |
| 2. | Pavaros variklis | Ne mažiau160 kW |  |
| 3. | Išeinamoji frakcija | 0-60 mm |  |
| 4. | Našumas | Ne mažiau 60m3/val |  |
| 5. | Rotoriaus darbo skersmuo | 750 mm (±10 mm) |  |

Pasiūlymas galioja iki  2020 m. lapkričio mėn. 30 d.

Aš, žemiau pasirašęs ( -iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas, pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UAB „Cocos LT“

konkurso sąlygų priedas Nr. 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

| Aš, ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| (tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |
| dalyvaujančio (-ios) UAB „Cocos LT“ organizuojamame konkurse Automatizuotos medienos smulkinimo – rūšiavimo linijos įsigyti, Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2020 m. spalio 16 d.; kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |  |
| 1. |  | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |  |
| 2. |  | Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka |  |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu UAB „Cocos LT“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

_________________________	_____________________	      ______________________

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	                                        (parašas)		                                                    (vardas ir pavardė)

Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.