UAB „AR MAISTAS“

Uždaroji akcinė bendrovė „AR Maistas“, Kniaudiškių g. 149, Panevėžys LT-37157

Tel. 8-655 33332, el.pašto adresas: info@armaistas.lt

Įmonės kodas: 302462930, PVM mokėtojo kodas: LT100005173719

KONKURSO SĄLYGOS

SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS (ĮSKAITANT MONTAVIMO DARBUS) PIRKIMAS

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	1

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	6

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	6

8.	Derybos	7

9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	7

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	8

11.	Baigiamosios nuostatos	8

12.	Priedai	9

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „AR Maistas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0021), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: saulės fotovoltinę elektrinę (įskaitant montavimo darbus).

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius S.Rimkevičius, tel. 8-655 33332, el. p.: info@armaistas.lt

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkama saulės fotovoltinės elektrinė (įskaitant montavimo darbus), kurios apimtis, reikalavimai, techniniai ir kokybiniai parametrai ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (1 konkurso sąlygų priedas).

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam įrangos ir jos montavimo darbų kiekiui.

  - Saulės fotovoltinės ektrinės įranga turi būti pristatyta ir jos montavimo darbai turi būti atlikti iki 2019-06-21 d.

  - Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo vieta – Kniaudiškių g. 149, Panevėžys.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
| 3.1.2. | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra pekančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma mažesnė kaip 50 EUR. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |

3.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Tiekėjas per pastaruosius 7 (septynis) metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 7 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 1,0 pasiūlymo vertės be PVM. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | 1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 1.4. kontaktinį asmenį. |
| 3.2.2. | Tiekėjas generalinio rangovo pozicijoje per pastaruosius 7 (septynerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 7 (septynerius) metus) turi būti „iki rakto“ įrengęs (t.y. sėkmingai atlikęs defektų šalinimą po jėgainės bandomosios eksploatacijos ir pasirašęs galutinį darbų perdavimo priėmimo aktą) ne mažiau kaip 1 saulės elektrinę, kurios įrengta galia ne mažesnė kaip 400kW. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | 1. Per pastaruosius 7 (septynerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 7 (septynerius) metus) įvykdytų saulės jėgainių įrengimo sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: sutarties pavadinimas, sutarties objektas ir trumpas aprašymas (įskaitant jėgainės galią), sutarties sudarymo ir įvykdymo data (mėnesių tikslumu) ir vieta, užsakovas ir jo kontaktai. Sutarčių sąrašas turi būti patvirtintas tiekėjo vadovo (arba jo įgalioto asmens) parašu. 2. Įrodymui apie darbų atlikimą tiekėjas pateikia užsakovų pažymas (atsiliepimus) apie tai, kad sutartys buvo įvykdytos tinkamai. Pažymose be kita ko turi būti nurodyta darbų atlikimo data ir vieta, informacija, ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbū atlikimą, reikalavimus, ar tinkamai užbaigti, ar atliktas defektų šalinimas po jėgainės bandomosios eksploatacijos. |
| 3.2.3. | Tiekėjas turi pakankamai apyvartinių lėšų sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti 50% planuojamos vertės. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjas turi pateikti banko pažymą (-as), išduotą (-as) ne anksčiau nei skelbimo apie konkursą paskelbimo diena, apie tiekėjo turimąpinigų kiekį sąskaitoje (-ose) arba banko pažymą (-as) apie tiekėjo turimą kredito liniją/trumpalaikį kreditą, suteikianti galimybę nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos kredito limitu (overdraftą), nurodant jos dydį, paskirtį ir likutį, arba banko pažymą, kad bankas besąlygiškai suteiks tiekėjui atitinkamo dydžio paskolą/kreditinę liniją, šį pripažinus konkurso laimėtoju, arba kitą dokumentą įrodantį pakankamą apyvartinių lėšų disponavimą. |

* Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1-3.1.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.2.1-3.2.3 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

  - Jei tiekėjas įsipareigojimams pagal sutartį ketina pasitelkti subtiekėjus (subrangovus), jis juos turi aiškiai nurodyti pasiūlyme ir pažymėti, kokios prekės, paslaugos ar darbai bus perduodami subtiekėjams (subrangovams) ir kokiai pirkimo daliai (dalis procentais) atlikti jie bus pasitelkiami. Subtiekėjai (subrangovai) turi turėti galiojančius atestatus, leidimus toms prekėms, paslaugoms ar darbams, kuriuos subtiekimo (subrangos) būdu tiekėjas perduoda subtiekėjui (subrangovui) atlikti. Pirkėjui pateikiami šią subtiekėjų (subrangovų) kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, leidimai ir pan.). Jeigu subtiekėjų (subrangovų) atliekamų darbų ar paslaugų apimtis viso projekto dalyje yra didesnė kaip 10%, subtiekėjai (subrangovai) turi atitikti konkurso sąlygų 3.1.1-3.1.2 punktuose numatytus reikalavimus ir tiekėjas turi pateikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus kartu su teikiamu pasiūlymu. Jei tikrinant pasiūlymą išaiškėja, kad siūlomi subteikėjai (subrangovai) šių reikalavimų neatitinka, tiekėjo pasiūlymo atmetamas.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal 2 konkurso sąlygų priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti darbų vykdymo grafiką.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - tiekėjo vadovo patvirtintas paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo grafikas, nurodant esminių tiekėjo suteikiamų paslaugų ar atliekamų darbų trukmę darbo dienomis nuo sutarties pasirašymo dienos;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą:

      - tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – banko, kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės draudimo laidavimo raštą, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės originaliu parašu, kurioje pasiūlymas turi būti užtikrinamas ne mažesnei negu 10.000 (dešimt tūkstančių) EUR sumai. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą). Kaip pasiūlymo galiojimą užtikrinantis domentas galimas bankinis pavedimas. Pavedimas atliekamas 10.000 (dešimt tūkstančių) EUR sumai. Suma pervedama į Pirkėjo projekto finansavimo lėšoms pervesti skirtą banko sąskaitą LT50 2140 0300 0402 7836, esančią Luminor Bank AB iki pasiūlymo teikimo paskutinės dienos;

      - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (ar pervesta piniginė suma) grąžinamas tiekėjams pasibaigus konkursui (nutraukus pirkimą ar paskelbus laimėtoją) per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinio tiekėjo prašymo gavimo dienos.

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą  nurodytą įrangos ir montavimo darbų apimtį.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. sausio mėn. 16 d. 16.00 val.  (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: AR Maistas, UAB, Kniaudiškių g. 149, LT-37157 Panevėžys. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

  - Pasiūlymuose nurodoma prekių ir darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį ir darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių ir darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į pasiūlymo kainą, tiekėjui nebus atlyginamos.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el.paštu info@armaistas.lt pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu paaiškinimus paskelbia Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt .

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Vokų atplėšimo procedūra vyks 2019 m. sausio 17 d. 10   val.   00  min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjas nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo;

    - teikėjas nepateikė darbų vykdymo grafiko;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- Derybos

  - Derybos vykdomos nebus.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, Pirkėjas nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienoda kaina, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti Sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti Sutarties, nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako Sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti Sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Sutartį. Šiuo atveju Pirkėjas gali besąlygiškai pasinaudoti Tiekėjo pateiktu pasiūlymą užtikrinančiu dokumentu.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis su tiekėju bus pasirašoma per 5 darbo dienas nuo konkurso laimėtojo paskelvimo dienos.

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.

  - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos nustatymas. Kaina, dėl kainų lygio pasikeitimų, mokesčių pasikeitimų ar kitų priežasčių, nebus perskaičiuojama.

  - Tiekėjo pateikto darbų vykdymo grafiko nesilaikymas yra esminis sutarties pažeidimas. Jei Tiekėjas nesilaiko darbų vykdymo grafiko Pirkėjas privalo taikyti 500 (penki šimtai) Eurų baudą už kiekvieną uždelstą darbų vykdymo grafiko dieną, taip pat nutraukti sutartį ir skelbti naują pirkimą.

  - Galutiniam mokėjimui gauti Tiekėjas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą, Tiekėjas perduoda techninę — išpildomąją dokumentaciją ir ištaiso visus defektus bei atlieka nebaigtus darbus, įvardintus darbų perdavimo-priėmimo metu. Saulės elektrinė yra pajungta prie ESO tinklų ir generuoja elektrą (galima atlikti bandymus). Galutinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė kaip 20 proc. Sutarties 2 punkte nurodytos Sutarties kainos.

  - Sutarties su Tiekėju nutraukiama, kai:

    - Tiekėjo darbų vykdymo vėlavimas suteikia pagrindą manyti, jog Paslaugos ir Darbai nebus užbaigti laiku;

    - Tiekėjas savo iniciatyva, nesant Pirkėjo pritarimo, sustabdo Paslaugų teikimą ir Darbų atlikimą daugiau kaip 10 dienų;

    - Tiekėjas nevykdo pagrįstų Pirkėjo nurodymų dėl Tiekėjo atliekamų darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų ir Techninės specifikacijos;

    - Tiekėjas nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Pirkėjo nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

    - Savo iniciatyva, be racionalaus pagrindimo, iš anksto raštiškai nepranešdamas Pirkėjui samdo (ar keičia) Pirkimo sąlygose nesuderintus subrangovus.

    - Tiekėjas padaro esminį sutarties pažeidimą.

    - Kitais Sutarties Projekte (Konkuro sąlygų 3 priedas) numatytais atvejais.

  - Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu jo atžvilgiu LVPA nutraukia finansavimą. Priėmęs sprendimą nutraukti sutartį, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą informuoja Tiekėją. Tokiu atveju Tiekėjui apmokama už darbus, kurie yra atlikti iki sutarties nutraukimo. Jokios kompensacijos ar kitokios išmokos Tiekėjui, tokiu atveju, nėra mokamos.

- Baigiamosios nuostatos

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamaspranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- Priedai

  - Techninė specifikacija;

  - Pasiūlymo forma;

  - Sutarties projektas.

- 1 konkurso sąlygų priedas

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

  - UAB “AR Maistas” (toliau Pirkėjas), įgyvendindama projektą “UAB “AR Maistas” saulės energijos gamybos ir vartojimo didinimas gamybinėje veikloje” (Projekto Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0021) bendrai finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis nusmato įsigyti: 400 kW saulės fotovoltinę elektrinę (įskaitant montavimo darbus).

  - Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo adresas: Kniaudiškių g. 149, Panevėžys, Lietuva.

  - Nurodytoje statybos vietoje ant žemės ir ant stogo pirkėjo reikmėms turi būti įrengta saulės fotovoltinė elektrinė (toliau saulės elektrinė).

  - Darbai (projektavimas, statybos ir montavimo darbai) privalo būti vykdomi laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, statybos techninių reglamentų, higienos normų reikalavimų ir kitų privalomų reikalavimų. Visos projekte nurodytos medžiagos ir įranga turi būti įteisintos naudoti Lietuvoje. Medžiagų, įrangos ir projekto sprendimų pasirinkimas privalo būti suderintas su užsakovu.

  - Saulės elektrinės pastatymo darbų įgyvendinimas turi būti atliktas iki 2019-06-21 d. pagal tiekėjo pateiktą darbų vykdymo grafiką.

- REIKALAVIMAI SAULĖS ELEKTRINEI IR DARBAMS

| - Eil. | - Įranga ir darbai | - Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| - 2.1 | - Saulės elektrinė | Iki 100 kW galios saulės elektrinė, įrengta ant stogo ir ne mažiau kaip 300kW galios saulės elektrinė irengta ant žemės ant stacionarių tvirtinimo konstrukcijų, naudojama užsakovo reikmėms, priįjungta prie ESO elektros tinklų, su įrengtais apskaitos prietaisais ir kita įranga stebėsenos rodiklių fiksavimui. Saulės elektrinės orientacija pasaulio šalių atžvilgiu turi būti pietus arba kuo artimesnė kryptis nurodytai krypčiai. Modulių montavimo kampas horizonto atžvilgiu turi būti parinktas optimaliai (ne mažesnis nei 12laipsniu ant stogo ir ne mažesnis nei 30laipsniu ant žemės), atsižvelgiant saulės elektrinės įrengimo vietą ir kitas esamas aplinkybes, šioje techninėje užduotyje nurodytas sąlygas. Turi būti įrengta automatika, užtikrinanti efektyvų pagamintos elektros energijos panaudojimą vidiniame užsakovo elektros tinkle. Saulės elektrinę sudaro: transformatorinė, ESO apskaitos įranga, saulės fotovoltiniai moduliai, srovės keitikliai, tvirtinimo/pakreipimo konstrukcijos, monitoringo įranga, paskirstymo dėžės, komutavimo, apsaugos ir kiti agregatai, reikalingi pilnai įrengti, suderinti, pajungti ir paleisti saulės elektrinę pagal šioje darbų techninėje užduotyje nurodytus reikalavimus. Saulės elektrinės įranga turi būti tarpusavyje suderinta ir sudaryti komponentę fotovoltinę elektrinę, skirtą saulės šviesą tiesiogiai versti į elektros energiją. Visa saulės elektrinės įranga turi būti nauja, nenaudota, atitinkanti CE standartus (turi būti pateikti įrangos sertifikatai). |
| - 2.1.1 | - Saulės fotovoltiniai moduliai (toliau moduliai) | Moduliai turi būti multikristaliniai (polikristaliniai) arba lygiaverčiai. IP apsaugos lygis ne mažiau 65. Apsaugos diodų skaičius kontaktinėje dėžutėje ne mažiau 3. Vėjo/sniego apkrova ne mažiau 2400Pa/5400Pa. Modulių skaičius turi būti parinktas atsižvelgiant reikalaujamą saulės elektrinės galią. Modulių garantija ne mažiau 10 metų. Efektyvumo garantija po 10 metų ne mažiau 90% nominalios galios, po 25 metų ne mažiau 80% nominalios galios. |
| - 2.1.2 | - Srovės keitikliai (inverteriai) | IP apsaugos lygis ne mažiau 65. Fazių skaičius — 3. Efektyvumas ne mažiau 98%. Turi būti nuolatinės srovės nuotekio monitoringo įtaisas (apsauga) Turi būti sistemos darbo stebėsenos galimybė nuotoliniu būdu (web serveris/sąsaja su internetu/aplikacijos). Srovės keitiklių skaičius ir galia turi būti parinkti atsižvelgiant į reikalaujamą saulės elektrinės galią. Garantija ne mažiau 5 metų su galimybe pratesti. |
| - 2.1.3 | - Tvirtinimo/ pakreipimo konstrukcijos | Montavimo konstrukcija ant žemės turi būti aliuminio lydinio arba karšto cinkavimo metalas arba lygiavertė. Montavimo konstrukcija ant stogo turi būti atspari aplinkos poveikiui, naudojama saulės elektrinėse, visiškai nepažeidžianti (neisiskverbianti ir neapkraunanti) stogo dangos. Įmonės plėtros ateityje atveju prireikus keisti modulių lokaciją, konstrukcijos turi būti pritvirtintos prie grunto be įsiskverbimo į jį arba ne giliau nei 40cm. Patikrinimas bus vizualus, ir/arba pagal projekto dokumentaciją/ irenginių specifikaciją. Į sistemos tvirtinimo konstrukcijos komplektą turi įeiti visi reikalingi tvirtinimo elementai ir medžiagos. Taikoma ne mažesnė nei gamintojų taikoma garantija. |
| - 2.1.4 | - Kita įranga | Nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įranga, paskirstymo dėžė, jungtys, kabeliai (variniai, balinti), elektros apsaugos ir komutavimo aparatai, įžeminimo kontūras, kitos reikalingos medžiagos ir įrengimai turi atitikti saulės elektrinės įrengimo projekte keliamus reikalavimus. Taikoma ne mažesnė nei gamintojų taikoma garantija. |
| - 2.1.5 | - Planuojami saulės elektrinės įrengimo rangos darbai | ESO tinklų dalies projektavimas, įrengimas ir sujungimas su srovės keitikliais; Saulės elektrinės laikančiosios konstrukcijos įrengimas; modulių montavimas; modulių jungimas grupėmis (linijomis); srovės montavimas; paskirstymo skydų, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas; modulių grupių jungimas į srovės keitiklius; paskirstymo skydų ir srovės keitiklių jungimas; įžeminimo kontūro įrengimas; srovės kalibravimo-derinimo darbai; nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas; saulės elektrinės paleidimo-derinimo darbai; kiti darbai, reikalingi šioje techninėje užduotyje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. |
| - 2.2 | - Projektavimo ir montavimo darbai | Projektinės dokumentacijos sudėtis, apimtis ir detalumas, atsižvelgiant projektuojamo objekto specifiką, turi būti pakankami užsakovo sumanymui suprasti, bendrajai projekto ekspertizei (jei reikia) atlikti, skaičiuojamajai kainai (jei reikia) nustatyti, statybai pradėti, darbo dokumentacijai parengti. Projekte numatyti sprendimai turi atitikti statybos techninių reglamentų reikalavimus, Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, standartų, kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus bei šios užduoties sąlygas. Projekto rengimo eigoje paaiškėjus, kad kai kurių šios užduoties nurodymų įvykdyti neįmanoma, arba tai galima padaryti kitų rodiklių sąskaita, rangovas apie tai turi informuoti užsakovą sprendimui priimti. Užsakovui (pirkėjui) pateikiamas projektinės dokumentacijos popierinis variantas (4 komplektai) ir elektroninis variantas užsakovui (pirkėjui) reikalingais formatais. Projektinė dokumentacija pateikiama lietuvių kalba. Rangovas (tiekėjas) teikia visas žemiau nurodytas ir nenurodytas papildomas projektavimo paslaugas, reikalingas sutarčiai įvykdyti: reikiamų matavimų atlikimas; projektavimo sąlygų išėmimas, papildymas, keitimas; parengto projekto pateikimas; leidimo statyti gavimas; kitų paslaugų atlikimas, ko gali prireikti sutarčiai įvykdyti. Rangovas savalaikiai rengia reikalingą darbo dokumentaciją, kurios sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statybos darbams atlikti, statybos užbaigimo dokumentams gauti ir paleisti pilnai veikti saulės elektrinę. Saulės elektrinės statybos darbai, be statybos darbų, nurodytų parengtame projekte, papildomai apima visų reikalingų darbų atlikimą, visų reikalingų prisijungimų prie inžinerinių tinklų įgyvendinimą, visų reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios, išpildomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą užsakovui, o taip pat visus reikalingus matavimo, išbandymų, valymo darbus ir visus kitus darbus, kad saulės elektrinę įrengti, statybos užbaigimo dokumentus gauti ir perduoti saulės elektrinę užsakovui eksploatacijai. Rangovas turi vykdyti statinio (saulės elektrinės) projekto vykdymo priežiūrą, t.y. projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą. Šios paslaugos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Rangovas turi pateikti įrangos naudojimo dokumentaciją. Bus laikoma, kad darbai yra galutinai baigti, kai bus gauti statybos užbaigimo dokumentai ir užsakovui perduota pilnai veikianti saulės elektrinė. |

2 konkurso sąlygų priedas

PASIŪLYMAS

DĖL SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS PIRKIMO

PAGAL PROJEKTĄ „UAB „AR MAISTAS“ SAULĖS ENERGIJOS GAMYBOS IR VARTOJIMO DIDINIMAS GAMYBINĖJE VEIKLOJE“

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti datą.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes / paslaugas / darbus:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Saulės fotovoltinė elektrinė (įskaitant montavimo darbus) | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 2. | Techninio projekto parengimas, saulės fotovoltinės elektrinės pridavimas VEI ir leidimų gaminti elektros energiją gavimas (finansuojama iš pirkėjo nuosavų lėšų) | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM (suma žodžiais) ________________________________ ___________________________________________________________________________________

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai (pristatymo, draudimo, pakrovimo, sumontavimo ir kt.). Siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas ir adresas | Įmonės kodas | Subrangovui ketinami pavesti darbai/paslaugos | Sutarties dalis (%), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 3 konkurso sąlygų priedas

SUTARTIES PROJEKTAS

20   m.	d.

Panevėžys

...................................................................................................................................................., duomenys apie istaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ...................................................................................................... veikiančios pagal istaigos istatus (toliau — Užsakovas),

ir

,	imonės	kodas 	,	kurios	registruota	buveinė	yra

, duomenys apie istaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų

registre, atstovaujama 	, veikiančio (-ios) pagal 	 (toliau — 
Rangovas),

ir toliau kartu vadinamos Šalimis, atskirai — 'Šalimi, susitarė ir sudarė šią darbų pirkimo sutarti, toliau vadinamą Sutartimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

- Šia Sutartimi Rangovas isipareigoja Užsakovui atlikti pirkimo dokumentų techninėje užduotyje (Sutarties priedas Nr.1) nurodytus darbus Sutartyje nustatytu terminu, sąlygomis ir tvarka už Sutartyje nustatytą kainą.

II. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

- Sutarties kaina yra ( 	) Eur su PVM,	PVM —  	) Eur.

- Sutarties kaina yra fiksuota ir nustatyta visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Sutarties kainą iskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos su darbais (nurodytais Sutarties priede Nr.1) ir jų atlikimu susijusios išlaidos.

- Šalys susitaria, kad Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) tik dėl Valstybės institucijų priimtų istatymų ir poistatyminių teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, Sutarties kainą didinant/mažinant proporcingai pasikeitusio PVM tarifo dydžiu, pakeisto tarifo įsigaliojimo dieną. Sutarties kaina dėl kainų lygio pokyčio nebus keičiama.

- Užsakovas Rangovui apmoka tokia tvarka:

5.1.Rangovui apmokama tik už pilnai atliktus darbus ir gavus VEI pažymą apie objekto tinkamumą gaminti elektros energiją.

5.3. Už darbus sumokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto ir (PVM) sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5.4.Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas perduoda techninę — išpildomąją dokumentaciją ir ištaiso visus defektus bei atlieka nebaigtus darbus, įvardintus darbų perdavimo-priėmimo metu. Saulės elektrinė yra pajungta prie ESO tinklų ir generuoja elektrą (galima atlikti bandymus). Galutinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė kaip 20 proc. Sutarties 2 punkte nurodytos Sutarties kainos.

5.5. Rangovo pateikto darbų vykdymo grafiko nesilaikymas yra esminis sutarties pažeidimas. Jei Rangovas nesilaiko darbų vykdymo grafiko Pirkėjas privalo taikyti 500 (penki šimtai) Eurų baudą už kiekvieną uždelstą darbų vykdymo grafiko dieną, taip pat nutraukti sutartį ir skelbti naują pirkimą.

III. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Rangovas jsipareigoja:

6.1. atlikti darbus, nurodytus Sutarties priede Nr.1, šiame priede nurodyta tvarka, apimtimi ir terminais;

6.2. pateikti saulės fotovoltinės elektrinės eksploatacijai reikalingus galiojančius dokumentus ir kitus dokumentus, nurodytus techninėje užduotyje ir Sutartyje;

6.3. prisiimti darbų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo riziką iki jų perdavimo Užsakovui pagal perdavimo priėmimo aktą;

6.4. suteikti atliktiems darbams garantiją pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir darbų techninėje užduotyje nurodytas sąlygas;

6.5. atlikti visus būtinus veiksmus dėl darbų pridavimo atsakingoms institucijoms;

6.6. atlikti visus būtinus veiksmus dėl techninėje užduotyje nurodytų darbų atlikimo šios Sutarties įvykdymui.

IV. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. priimti pagal šią Sutartį atliktus darbus iš anksto sutartu laiku šios Sutarties priede Nr.1 nurodytoje vietoje;

7.2. pasirašyti šalių suderintus darbų vykdymo, atlikimo, perdavimo dokumentus arba per 5 dienas nuo jų gavimo pateikti motyvuotą atsisakymą juos pasirašyti. Užsakovui laiku nepateikus pastabų, bus laikoma, kad jis pritaria gautiems dokumentams;

7.3. sumokėti Sutarties 2 punkte nurodytą darbų kainą Sutarties 5 punkte numatytais terminais;

7.4.pateikti darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal šią Sutartį privalo pateikti Užsakovas;

7.5. vykdyti Užsakovo funkcijas ir darbų techninę priežiūrą (jei privaloma).

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Šalis, neįvykdžiusi Sutartyje numatytų įsipareigojimų arba įvykdžiusi juos netinkamai, privalo atlyginti kitai šaliai dėl to patirtus nuostolius.

- Šalis neatsako už Sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl kitos šalies kaltės.

- Šalys neatsako už netinkamą šios Sutarties vykdymą ar jos neįvykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, t. y. dėl gaisro, potvynio, karo veiksmų, kitų stichinių nelaimių ar dėl įvykių, kurių šalys negalėjo numatyti ar kontroliuoti ir neturėjo galimybių užkirsti kelio šioms aplinkybėms ir jų pasekmėms atsirasti, ir kita šalis buvo apie tai informuota.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS

- Sutartis galioja iki visiško šia Sutartimi šalių prisiimtų įsipareigojimq įvykdymo.

- Darbų atlikimo terminai skaičiuojami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu šalių susitarimu, tuo atveju šalys privalo atlyginti kitai šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

- Dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų Sutartis nutraukiama vienašališkai, pranešus kitai šaliai raštu apie Sutarties nutraukimą prieš 14 kalendorinių dienų. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

VII. KITOS SĄLYGOS

- Šalys, vykdydamos Sutartį, vadovaujasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais.

- Šalys, palaikydamos tarpusavio santykius, įsipareigoja laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės ar finansinės informacijos, kurią sužinojo bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

- Jei Rangovas nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties III skyriuje, jis, Užsakovui pareikalavus, moka už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo Sutarties 2 punkte nurodytos sumos.

- Jei Užsakovas nevykdo jsipareigojimų, numatytų Sutarties IV skyriuje, jis, Rangovui pareikalavus, moka už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo Sutarties 2 punkte nurodytos sumos.

- Šalių ginčai dėl Sutarties nevykdymo ar dėl netinkamo jos vykdymo sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti — Lietuvos Respublikos istatymų nustatyta tvarka.

- Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais — po vieną abiem šalims.

- Šalys įsipareigoja nedelsdamos informuoti viena kitą pasikeitus jų rekvizitams.

- Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeistos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių Sutarties vykdymo metu numatomi rašytiniai susitarimai prie Sutarties ar kurių pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties sąlygų keitimu.

- Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir, kai privaloma, teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.

- Sutarties vykdymo metu gali būti keičiami subrangovai, jeigu pasiūlyme nurodytas subrangovas bankrutuoja, likviduojamas, netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus Rangovui. Apie tokį pakeitimą Rangovas privalo informuoti raštu prieš 5 darbo dienas.

- Sutarties vykdymo metu darbų atlikimo terminas gali būti stabdomas ne dėl šalių valios priklausančių aplinkybių. Tokiu atveju surašomas darbų stabdymo protokolas, kurį pasirašo Šalys. Darbų atlikimo terminas po stabdymo pratęsiamas tiek laiko, kiek vyko darbų stabdymas.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas	Rangovas