**UAB „Baldai Jums“**

**Buveinė: Fabriko g.3, Jonava**

**KONKURSO SĄLYGOS**

**SAULĖS FOTOELEKTRINĖS JĖGAINĖS RANGOS DARBŲ**

**IR ĮRANGOS PIRKIMAS**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TURINYS**

[**1.** **BENDROSIOS NUOSTATOS** 2](#_Toc297898747)

[**2.** **PIRKIMO OBJEKTAS** 2](#_Toc297898748)

[**3.** **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI** 2](#_Toc297898749)

[**4.** **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS** 7](#_Toc297898750)

[**5.** **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS** 9](#_Toc297898751)

[**6.** **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** 9](#_Toc297898752)

[**7.** **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS** 13](#_Toc297898753)

[**8.** **Derybos** 13](#_Toc297898754)

[**9.** **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO** 14](#_Toc297898755)

[**10.** **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS** 14](#_Toc297898756)

[**11.** **Baigiamosios nuostatos** 16](#_Toc297898757)

[**12.** **Priedai** 17](#_Toc297898758)

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
   1. UAB „Baldai Jums“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Elektros energijos intensyvumo mažinimas UAB ,,Baldai Jums“ įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą,, projekto kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-005-0006 bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: 600 kW galios saulės fotoelektrinės įrangą (įskaitant montavimo darbus), kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje.
   2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)
   3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
   4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)*.*
   5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
   6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka[[1]](#footnote-1).
   7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: įgaliotas asmuo Nijolė Meškauskienė tel. 868681637 el. p. info@baldaijums.lt, arba siųsti paklausimą adresu: Fabriko g.3, LT-55111,Jonava
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Perkama saulės fotoelektrinės įranga, įskaitant ir montavimo darbus (toliau tekste – Prekė). Perkamas objektas apima visus darbus, kurie būtini, kad saulės jėgainė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ išduotas sąlygas, būtų sumontuota ir prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant, projektavimu, leidimų gavimu, stogų dangos paviršiaus paruošimu, saulės jėgainės visų elementų pristatymu, tinkamu sumontavimu ir sujungimu į vientisą veikiančią sistemą, saulės jėgainės paleidimo, derinimo ir pridavimo darbais, išpildomosios dokumentacijos parengimu. Perkamo objekto savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.
   2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
   3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų kiekiui.
   4. Darbai turi būti atlikti per 250 kalendorinių dienų nuo darbų pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
   5. Prekių pristatymo ir montavimo darbų atlikimo vieta – Fabriko g.3, Jonava
3. **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**
4. 1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

**Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Eil. Nr.*** | ***Kvalifikacijos reikalavimai*** | ***Kvalifikacinių reikalavimų reikšmė*** | ***Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai*** |
| 1 | Tiekėjas turi teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiama valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) išduoto atestato „Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai“ (ar aukštesnės įtampos) ir „Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai“ (ar aukštesnės įtampos) kopija arba kitas lygiavertis dokumentas. Jei atestatai išduoti vėliau nei 2019 m. sausio 1 d., papildomai privaloma pateikti „Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai“ (ar aukštesnės įtampos) kompetentingos institucijos dokumentą. |
| 2 | Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tiekėjas, kuris yra kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos pažymą/dokumentą.  Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas bei jei tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių. Tiekėjas nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. Dokumentai, turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. |
| 3 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą |

* 1. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiekėjo vidutinė metinė apyvarta per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) ne mažesnė kaip 900 000 Eur. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiama tiekėjo patvirtintų pelno / nuostolio ataskaitų kopijos už 2019,2018,2017 m. |
| 2 | Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas, yra ne mažesnės kaip 500.000,00 Eur.- energetikos ir elektros instaliavimo veiklų srityse. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Paskutinių 3 finansinių metų (2019, 2018, 2017 m.), o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios tiekėjo įmonės pažyma apie gautas pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. |
| 3 | Tiekėjas turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams pradėti vykdyti - ne mažiau kaip 100 000 Eur. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjas turi pateikti banko pažymą apie tiekėjo turimą pinigų kiekį sąskaitoje (-ose) arba banko pažymą (-as) apie tiekėjo turimą kredito liniją / trumpalaikį kreditą, suteikiantį galimybę nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos kredito limitu (overdraftą), nurodant jos dydį, paskirtį ir likutį, arba banko pažymą, kad bankas besąlygiškai suteiks tiekėjui atitinkamo dydžio paskolą / kreditinę liniją, šį pripažinus konkurso laimėtoju, arba kitą dokumentą įrodantį pakankamą apyvartinių lėšų disponavimą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. |
| 4 | Tiekėjo per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus, tiekėjas turi būti suprojektavęs, įrengęs ir perdavęs bent 1 (vieną) ne mažesnės nei 600 kW galios saulės jėgainę, arba bent 2 (dvi) ne mažesnės nei 400 kW galios saulės jėgaines. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) įvykdytų saulės elektrinių įrengimo sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: sutarties pavadinimas, sutarties objektas ir trumpas aprašymas (įskaitant elektrinės galią), sutarties sudarymo ir įvykdymo data (mėnesių tikslumu) ir vieta, užsakovas. Sutarčių sąrašas turi būti patvirtintas tiekėjo atsakingo asmens (arba jo įgalioto asmens) parašu.  Įrodymui apie darbų atlikimą tiekėjas pateikia aktus arba užsakovų pažymas (atsiliepimus) apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai, arba lygiaverčius dokumentus. |
| 5 | Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas. Statiniai: negyvenamieji pastatai: (gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai). Projekto dalys: elektrotechnikos , procesų valdymo ir automatizacijos. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduoti galiojantys kvalifikacijos atestatai ar kt. dokumentai patvirtinantys specialisto atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. |
| 6 | Tiekėjas turi būti įsidiegęs kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistemą pagal standartus ISO 9001:2015 (2008) , ISO 14001:2015 (2008), OHSAS 18001 arba lygiavertės kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos priemones užtikrinančias, kad įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, aplinkosaugai, atitinka minėtų standartų reikalavimus. Įsidiegta kokybės vadybos sistema ir aplinkos apsaugos sistema (ar priemonės) turi galioti šioms įmonės veikloms: saulės fotovoltinių elektrinių komplektavimas ir montavimas. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatai ir (arba) kitų lygiaverčių kokybės vadybos ir aplinko apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įsidiegimas patvirtinančių dokumentų kopijos ir informacija (pvz. Tiekėjo įsidiegtų kokybės vadybos priemonių ir aplinkos apsaugos vadybos standartų ISO 9001:2015 (2008), ISO 14001:2015 (2008) ir OHSAS 18001 tikslus, reikalavimus ir priemones nurodytoms įmonės veikloms aprašymas, kiti tiekėjo sertifikatai ar dokumentai patvirtinantys lygiaverčių kokybės vadybos sistemų ir aplinkos apsaugos sistemų įregistravimą (įsidiegimą) ar lygiaverčių kokybės vadybos aplinkos apsaugos priemonių taikymą). |
| 7 | Paslaugų teikėjo paskutinių finansinių metų bendrojo mokumo koeficiento reikšmė lygi ar didesnė nei 0,5. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas tiekėjo paskutinių patvirtintų finansinių metų balansas arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas ir atitinkamo koeficiento skaičiavimai. |
| 8 | Tiekėjas turi būti siūlomos saulės jėgainių įrangos (modulių ir keitiklių) gamintojas arba gamintojo atstovas. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiami saulės jėgainių įrangos (modulių ir keitiklių) gamintojų arba jų atstovų dokumentai, įrodantys, kad Tiekėjas yra fotovoltinių saulės jėgainių įrangos gamintojas arba gamintojų įgaliotas parduoti įrangą. |

**\* Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

* 1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1, 3.1.3;3.2.1; 3.2.2;3.2.3;3.2.4;3.2.7 punktuose nustatytus reikalavimus turi atitikti tas ūkio subjektų grupės narys arba subrangovas, kuris bus atsakingas už šių darbų vykdymą, 3.1.2. punkte nustatytą reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai; 3.2.5;3.2.6;3.2.8 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
  2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
  3. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį)[[2]](#footnote-2).
  4. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos, profesinės patirties, turėti specialų leidimą ir (arba) būti tam tikros organizacijos nariu (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas/atliks darbus (priklausomai nuo pirkimo objekto), kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

1. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**
   1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
   2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
   3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba ir/ arba anglų kalba.
   4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta *UAB „Baldai Jums““, adresu Fabriko g.3 , LT-5511,Jonava“.* ,,Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas, adresas“ Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
   5. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų ir į skaitmeninę laikmeną (kompaktinį diską, USB ar kt.) įrašytų dokumentų visuma**:
      1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
      2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
      3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
      4. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas;
         1. Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į SWED banko(banko kodas 7300 ) banko sąskaitą LT297300010138490314, 10 000,00 EUR (dešimt tūkstančių eurų) užstatą arba kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą –banko, arba draudimo bendrovės draudimo laidavimo raštą, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko, ar draudimo bendrovės originaliu parašu, kurioje pasiūlymas turi būti užtikrinamas ne mažesnei negu 10.000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) sumai. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą).
         2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinantis dokumentas (ar pervesta piniginė suma) grąžinamas tiekėjams pasibaigus konkursui (nutraukus pirkimą ar paskelbus laimėtoją) per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinio tiekėjo prašymo gavimo dienos.
      5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
   6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
   7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį.
   8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
   9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. sausio mėn. 08d. 16 val. 00 (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus adresu UAB „Baldai Jums“, Fabriko g.3, LT-55111, Jonava, ( administracinis pastatas II a.) atsakingas asmuo – Indrė Laurinavičienė, darbo laikas nuo 7.30 val. iki 16:00 val. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
   10. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.
   11. Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.
   12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 3 mėnesių nuo pasiūlymo pateikimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
   13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
   14. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas paskelbia Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
   15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

1. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**
   1. Pirkėjas atsako į kiekvieną tik iš Tiekėjo gautą rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus (paskelbia svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)) ir visiems kitiems tiekėjams, nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
   2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
   3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
   4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
   5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Nijolė Meškauskienė tel. 868681637, info@baldaijums.lt

1. **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** 
   1. Vokų atplėšimo procedūra vyks 2021m. sausio mėn. 11 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant .
   2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas.
   3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
   4. Komisija nagrinėja:
      1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Komisijai turint pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų teisingumo ir/ar autentiškumo, Komisija gali prašyti tiekėjo pateikti papildomus įrodymus;
      2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
      3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos; Pasiūlyme nurodyta kaina visais atvejais pripažįstama neįprastai maža, jeigu ji tenkina šią sąlygą: yra 50 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;
   5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
   6. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
   7. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
   8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
   9. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
   10. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.
   11. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų lyginamasis svoris nustatomas kainos lyginamojo svorio (X) ir kitų kriterijų lyginamųjų svorių (Y), išreikštų balų intervalų viršutinių ribų suma. Atsižvelgiant į tai, kad perkama prekė – saulės fotoelektrinės įranga (įskaitant montavimo darbus) – turi dirbti efektyviai, įranga turi būti kokybiška ir ilgaamžė, kainos lyginamasis svoris sudaro 35 balus, kur maksimalų 35 balų kiekį gauna mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas. Kitų tiekėjų pasiūlytos kainos apskaičiuojamos proporcingai mažiausios kainos atžvilgiu. Prioritetas teikiamas įrangos patikimumui, efektyvumui ir ilgaamžiškumui bei jos pasirinkimo ir sumontavimo pagrįstumui, siekiant gauti maksimalų galimą elektros gamybos efektą. Maksimalus galimas balų skaičius 100:

* 1. Pasiūlymo ekonominio naudingumo (S) balai bus apskaičiuojami susumavus balų reikšmes (didžiausia balų suma yra 100):

*S=C+Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+Y6+Y7+ Y8 + Y9*

Pasiūlymo kainos kriterijaus (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamame pasiūlymo nurodytos pasiūlymo kainos (CP) (pateikiama užpildant pasiūlymo formoje esančią lentelę) santykį padauginant iš kainos kriterijaus lyginamojo svorio (X):

Ekonomiškai naudingiausiu bus pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs daugiausiai balų.

* 1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| **Vertinimo kriterijai** | **Funkcinio parametro lyginamasis svoris** | **Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime** |
| --- | --- | --- |
| **1 Kriterijus**- Pasiūlymo kaina(C)  (Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo Pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X) |  | X = 35 |
| **2 kriterijus** -Saulės jėgainės teorinis santykinis našumas (*SN*), apskaičiuojamas pagal žemiau nurodytą formulę: SN\* (Y1) | Y1= < 79,99%  Y1= ≥84,00 %  Y1= ≥ 88,60 % | Skiriamas balų skaičius:  Y1=0  Y1=5  Y1=10  Galimas maksimalus įvertinimas balais:  Y1max= 10 balų |
| **3 kriterijus**- efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia: (Y2) | garantija 80 ≤ Y2 < 80,0 %  garantija 81 ≤ Y2 < 80,8 %  garantijaY2≥ 83 % | Skiriamas balų skaičius:  Y2= 0  Y2= 5  Y2= 9  Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y2max= 9 balų |
| **4 kriterijus** Fotoelektrinių modulių gamintojo techninė garantija (pilnais metais):( Y3) | garantija Y3= ≥10 metų  garantija Y3= ≥ 12 metų  garantija Y3= ≥15 metų | Skiriamas balų skaičius:  Y3=0  Y3=5  Y3=7  Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y3max= 7balų |
| **5 kriterijus** – Saulės modulių deklaruojamas efektyvumas (STC) (Y4) | 18,3 ≤ Y4 < 19,0 %  19,0 ≤ Y4< 20,3 %  Y4 ≥ 20,3 % | Skiriamas balų skaičius:  Y4 = 0  Y4 =3  Y4 = 7  Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y4max= 7 balų |
| **6 kriterijus-** keitiklių gamintojo garantija (pilnais metais ) Y5 | Y5 <10 metų  Y5≥10metų  Y5>15 metų | Skiriamas balų skaičius:  Y5=0  Y5=5  Y5= 10  Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y5max= 10 balų |
| **7 kriterijus** Naudojamų keitiklių nominalus efektyvumas (EU) (Y6) | 97,0 ≤ Y6 < 97,7 %  97,7 ≤ Y6 < 98,3 %  Y6≥ 98,3 % | Skiriamas balų skaičius:  Y6=0  Y6 = 2  Y6= 5  Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y6max= 5 balų |
| **8 kriterijus** -Fotoelektrinių modulių gamintojo garantija, apdrausta trečios šalies (draudimo bendrovės) arba tiekėjo deklaracija, kad konkurso laimėjimo atveju iki sutarties pasirašymo tiekėjas pateiks fotoelektrinių modulių gamintojo garantiją, apdraustą trečios šalies (draudimo bendrovės):  - Draudimo apsaugos trukmė – ne mažiau  10 metai; Y7 | Y7= taip | Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y7= 5 |
| **9 kriterijus –** Maksimalios galios sekimo sistemų (MPPT) kiekis keitikliuose (Y8) | Y8=2 MPPT  Y8= 3 MPPT  Y8 ≥4 MPPT | Skiriamas balų skaičius:  Y8= 0  Y8 = 2  Y8= 5  Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y8= 5 |
| **10 kriterijus -** Saulės modulių deklaruojama galia (STC) (Y9) | 275≤ Y9 < 320 Wp  320 ≤ Y9< 385 Wp  Y9 ≥ 385 Wp | Skiriamas balų skaičius:  Y9= 0  Y9 = 3  Y9= 7  Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y9= 7 |

Saulės jėgainės teorinis santykinis našumas (*SN*) procentine išraiška, apskaičiuojamas pagal formulę:

**(1) P**lanuojamos pagaminti energijos kiekis (kWh) per metus, kurį Tiekėjas apskaičiuoja ir deklaruoja individualiai, pateikdamas naudojamos programinės įrangos skaičiavimo ir nuostolių ataskaitą;

**(2)** vidutinis metinis saulės apšvitos intensyvumas (kWh/m²) per metus, kuris imamas iš skaičiavimams naudojamos metrologinės duomenų bazės, kuri turi būti nurodyta elektros energijos gamybos skaičiavimuose;

**(3)** planuojama instaliuoti elektrinės modulių galia (kWp).

Turi būti pateikta skaičiavimo ataskaita, atlikta PVSYST arba analogiška programine įranga, skirta saulės elektrinių energijos pagaminimų modeliavimui.

Visi skaičiavimai formulėje atliekami pagal *Standart conditions* (STC) testavimo metodika 1000 w/m2, 25 OC.

* 1. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pilną išpildomąją techninę vizualizaciją su pasirinktos įrangos pagrindimu. Pasiūlyme pateikta įranga turi būti maksimaliai adaptuota Pirkėjo poreikiams ir pastatų konstrukcijų diktuojamiems parametrams. Įranga turi būti sumontuota taip, kad būtų lengvai prieinama, jos aptarnavimas ir priežiūra turi būti nesudėtinga.
  2. Gavus vienintelį pasiūlymą, ekonominio naudingumo vertinimas atliekamas nebus.

1. **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**
   1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
      1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
      2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
      3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
      4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
      5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
      6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
      7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
      8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina, pasiūlymo kaina.
   2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
2. **Derybos**
   1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
   2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
   3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų[[3]](#footnote-3).
   4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas arba pateikti atnaujintus pasiūlymus raštu (el. paštu).
   5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Jeigu derybos vykdomos susitikimų metu, derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
   6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
   7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
3. **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**
   1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas yra pateiktas ( įregistruotas) anksčiausiai.
   2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
   3. Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
   4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
4. **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**
   1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
   2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
   3. Visi Darbai turi būti atlikti (įskaitant derinimo ir eksploatacinius bandymus, pridavimą VEI, ESO ir kitoms pagal teisės aktų reikalavimus valstybės institucijoms) ir perduoti eksploatuoti Užsakovui per 250 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.
   4. Mokėjimas už Darbus bus vykdomas dalimis.
   5. Rangovas gali prašyti avanso, kurio dydis ne daugiau kaip 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties vertės su PVM. Pardavėjas, norėdamas gauti išankstinį apmokėjimą (avansą) pagal sudarytą Sutartį, turi pateikti išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą.
   6. Sekančius 40% Užsakovas sumoka Tiekėjui per 10 darbo dienų po visų fotovoltinių modulių pristatymo į Užsakovo sandėlį;
   7. Sekančius 10% Užsakovas sumoka Tiekėjui per 10 darbo dienų po visų inverterių pristatymo į Užsakovo sandėlį;
   8. Sekančius 20% Užsakovas sumoka Tiekėjui per 10 darbo dienų po visos įrangos sumontavimo;
   9. Likusius 20% arba 30%(jeigu neprašoma avanso) Užsakovas sumoka Tiekėjui per 10 darbo dienų po pilnos apimties techninėse sąlygose numatytų montavimo ir įteisinimo darbų atlikimo bei pirmų 1000kWh sumontuotoje fotovoltinėje elektrinėje pagamintos elektros energijos pateikimo į Užsakovo elektros tinklus ir po pridavimo - perėmimo akto pasirašymo dienos.
   10. Tiekėjas įsipareigoja per 24 valandos nuo gedimo atsiradimo nustatyti ir pašalinti gedimą jeigu nereikalingas detalių tiekimas. Jeigu reikalingas detalių tiekimas gedimą pašalinti per 72 valandas.
   11. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma – 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, arba dar nėra užbaigtos Statybos užbaigimo dokumento išdavimo procedūros, atitinkamai turi būti pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Užtikrinimo rašto tekstas iš anksto turi būti suderintas su Užsakovu. Užsakovui priimtini užtikrinimo būdai: sumos deponavimas į Užsakovo nurodytą sąskaitą, Lietuvoje arba užsienyje registruotos draudimo kompanijos laidavimo raštas ir Lietuvos Respublikoje registruoto banko ir/arba kitos kredito įstaigos garantija.
   12. Užsakovas, uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus, moka Tiekėjui už kiekvieną pavėluotą dieną delspinigius, lygius 500,-Eur už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną;
   13. Tiekėjas, neužbaigęs sutartyje numatytu įsipareigojimų laiku, moka Užsakovui, už kiekvieną pavėluotą dieną 500,-Eur/dieną dydžio delspinigius;
   14. Tiekėjas, nutraukęs sutartį be pateisinamos priežasties, atlygina dėl tokio sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo gauto rašytinio reikalavimo ir papildomai per 5 darbo dienas sumoka Tiekėjui 20% sutarties vertės dydžio baudą;
   15. Tiekėjui laiku neatvykus pašalinti defektų ar jų nepašalinus Užsakovo nustatytu terminu, kaip numatyta šios sutarties 4.2. punkte, juos pašalina Užsakovas savo jėgomis arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis, o Rangovas apmoka už atliktus defektų šalinimo darbus;
   16. Netesybų sumokėjimas ir nuostolių atlyginimas neatleidžia Šalių nuo pareigos įvykdyti prievolę, jei Šalys nesusitars kitaip;
   17. Tiekėjas atsako už žalą padarytą jo ir jo darbuotojų darbų eigoje tiek Užsakovui, tiek trečiajai šaliai , todėl
   18. Tiekėjas turi būti apsidraudęs Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 46 straipsnyje, ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darbų pradžios Užsakovui turi pateikti nurodyto privalomojo draudimo poliso kopiją. Tiekėjas savo lėšomis apdraudžia Sutarties objekto turtą maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia Rangovo pasirinkta draudimo bendrovė, ne trumpesniam kaip darbų įgyvendinimo laikotarpiui. Draudimo dokumentas turi galioti, kol bus tinkamai įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai. Tiekėjas papildomai turi būti apsidraudęs savo civilinę atsakomybę (Toliau – Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas) produktui 500.000,00 eurų ir montavimo darbams (veiklai) 500.000,00 eurų sumai. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartyje turi būti nurodyta, kad šis draudimas papildomai galioja virš Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo bei draudžiamaisiais įvykiais laikomi tie atvejai, kurie pripažįstami nedraudžiamaisiais pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas turi galioti dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Šis draudimas turi galioti ir rangovo pasitelktiems subrangovams. Draudimas turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį. Taip pat Tiekėjas turi įsipareigoti, kad analogišku draudimu jis drausis ne mažiau, negu 3 metus nuo įrengtos elektrinės perdavimo Užsakovui.
   19. Nurodytas terminas esant svarbioms priežastims (įskaitant valstybės institucijų dokumentų išdavimo termino vėlavimus ar pratęsimus) šalių sutarimu gali būti pratęstas iki 90 dienų. Esant poreikiui pratęsti vykdymo terminą ilgesniam laikui Tiekėjas yra informuotas, kad sutarties vykdymo pratęsimą Pirkėjas turi suderinti su Europos Sąjungos paramą administruojančia Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), jei ši reikalauja tokio suderinimo
5. **Baigiamosios nuostatos**
   1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
   2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
   3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
   4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

1. **Priedai**
   1. Priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija;
   2. Priedas Nr. 2 - Pasiūlymo forma;
   3. Priedas Nr. 3 – Stogų ir žemės planas;
   4. Priedas Nr. 4 – Sutarties projektas.

**1 priedas**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI**

**SAULĖS FOTOELEKTRINĖS JĖGAINĖS RANGOS DARBŲ**

**IR ĮRANGOS PIRKIMUI**

**UAB „Baldai Jums““ (vadinama – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „Elektros energijos intensyvumo mažinimas UAB ,,Baldai Jums“ įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą,, projekto kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-005-0006**

(toliau vadinamas – Projektu), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis planuoja įsigyti: saulės fotovoltinės elektrinės įrangą (įskaitant montavimo darbus) (vadinama – Saulės jėgainė arba Prekė) bei su Saulės jėgaine susijusias paslaugas ir darbus, t.y. visus darbus, kurie būtini, kad Saulės jėgainė būtų saugiai sumontuota ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų su galimybe perteklinę el. energiją parduoti per ESO į tinklą.

**1 lentelė. Pagrindiniai saulės fotoelektrinės projekto parametrai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pastatas** | **Parametrai** | **Reikšmės** |
| Pastato unikalus Nr. 4695-00007256 , Fabriko g.3, Jonava  Pastato unikalus Nr.4695-0000-7260, Fabriko g.3, Jonava  Pastato unikalus Nr.4695-0000-7071, Fabriko g.3, Jonava | Bendra saulės fotoelektrinės jėgainės įrengtoji galia, kW | 600 kW (galima paklaida ± 1 kW) Sumontuota įranga per metus pagamins ne mažiau negu deklaravo įrangos tiekėjas, pateikdamas naudojamos programinės įrangos skaičiavimo ir nuostolių ataskaitą; |
| Montavimo vieta | Ant statinio stogų, kurių išdėstymas nurodytas Priede Nr. 3 |
| Montavimo metodas | Balastinė-aerodinaminė sistema plokščiam stogui, arba stogui be fizinės intervencijos į stogą.  Tiekėjas privalo pateikti rašytinį skaičiavimą, kuriame Tiekėjas aiškiai patvirtina, kad apkrova į stogo dangą esant maksimalioms sniego ir vėjo apkrovoms neviršija 0,2kg/cm2 ir tuo pačiu visa ant stogo sumontuota elektrinė neviršija techninėje specifikacijoje numatytos maksimalios apkrovos į stogo konstrukciją esant maksimalioms vėjo ir sniego apkrovoms.  Pasiūlyme nurodyti būdą.  Įranga turi būti tinkamai įžeminta.  Pasiūlyme nurodyti būdą, bei jį pagrįsti. |
| Montavimo konstrukcija | Aliuminio lydinio arba alternatyvi panašių savybių pagal ilgaamžiškumą. Nerūdijančio plieno varžtai.  Pasiūlyme nurodyti būdą. |
| Montavimo kampas horizonto atžvilgiu, laipsniai | Montuojant fotovoltinius modulius vengti šešėliavimo. Užtikrinti tolygų fotovoltinių modulių masyvų darbą taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis pagaminamos elektros energijos kiekis. |
| Fotomodulių išdėstymas pasaulio šalių atžvilgiu ir posvyrio kampas horizonto atžvilgiu laipsniais | Pasiūlyme turi būti pateiktas detalus išdėstymas ant pateiktos topo nuotraukos. Topo nuotraukoje turi būti aiškiai išdėstyti moduliai su montavimo konstrukcijomis. Tiekėjas privalo garantuoti, kad nebus įdiegta įranga, kuri dirbtinai riboja fotovoltinės saulės jėgainės santykinį našumą, užtikrinti, jog fotovoltinės saulės jėgainės veikimo neįtakoja kiti veiksniai, pvz. šešėliai nuo medžių, pastatų ir kt. |
| Monitoringo internetu sistema | Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas:  1. Suminė pagaminta elektros energija;  2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai;  3. Momentinė generuojama galia;  4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal  pasirinktą laikotarpį.  Su galimybe užsakovui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus bei, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (vadinama – AB ESO) pareikalavus, stebėti ir jiems.  5.Gedimų diagnostika ir monitoringas.  6.Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso jėgainės eksploatavimo metu. |
| Elektros energijos skirstymas | Turi būti įrengtas elektrinės aktyvios ir reaktyviosios galios reguliatorius su nuotolinio valdymo galimybe iš bendrovės ESO dispečerinio centro SCADA sistemos. |
| Naudojama įranga | Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos, nesenesnė kaip 2019 metų gamybos. |
|  | Apsauga nuo virš įtampių | Turi būti įrengta apsauga nuo virš įtampių. |

**Pastaba**

1) Tiekėjas įsipareigoja, kad jo pateikta ir sumontuota įranga per metus pagamins ne mažiau negu tiekėjas prognozuoja pagaminti kWh elektros energijos. Elektros energijos prognozuojamas pagaminti kiekis privalo būti apskaičiuotas PYsyst, PVsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programinės įrangos ataskaitoje bei pateiktoje modeliavimo formato duomenų laikmenoje, kurioje sumodeliuota siūloma saulės elektrinė nurodytu įrengimo adresu ir pagal galimybes įvertinti šešėliavimo nuostoliai. Tiekėjas, rengdamas ataskaitą, privalo įvertinti visas galimas rizikas dėl elektros energijos gamybos apimčių pasiekimo ir prisiimti visą atsakomybę. Per atskaitinius metus pagaminus mažesnį nei įsipareigota pagaminti energijos kiekį laikoma, kad tiekėjo įsipareigojimas nebuvo įvykdytas. Tiekėjas už įsipareigojimo neįvykdymą sutinka apmokėti skirtumą tarp faktinio pagamintos elektros energijos kiekio kWh ir įsipareigoto kWh. Tiekėjas apmokės Užsakovui po 0,06 Eur/kWh, tačiau baudos dydis negali būti didesnis nei 10 % nuo bendros sutarties sumos. Paskaičiuotą mokestį už nepagamintos energijos kiekį pagal Užsakovo pateiktą sąskaitą Tiekėjas privalo apmokėti per 5 darbo dienas ir laiku nesumokėjus jam Užsakovas taikys 100,-Eur per kalendorinę dieną delspinigius. Metinis pagamintos energijos kiekis bus tikrinamas kasmet gruodžio 31-os dienos stoviui. Šis Tiekėjo įsipareigojimas galios 10 metų nuo įrangos sumontavimo ir perdavimo akto pasirašymo.

2)Tiekėjas prisiimą visišką atsakomybę dėl nurodytų paskaičiavimų teisingumo ir patvirtina, kad jei skaičiavimai nėra teisingi ir jei pastato stogo konstrukcija bus apkrauta daugiau, nei leistina techninėje specifikacijoje, tai visa atsakomybė už dalinį ar visišką stogo konstrukcijos sugadinimą ir su tuo susijusiais materialiniais ir nematerialiniai nuostoliais teks Tiekėjui.

**2 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Atliekami darbai** | **Aprašymas** |
| 600 kW Saulės Jėgainės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas | Suprojektuotą saulės elektrinę, įrengti (sumontuoti) ant pusapvalių stogų. Elektrinės fotomodulių laikančios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvai naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti saulės jėgainių įrengimo reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Turi būti pasirinktos aliuminio lydini arba analogiškos, lengvos, patikimos, ilgaamžės konstrukcijos. Saulės elektrinės įrengimo metu poveikis esamiems stogams turi būti minimalus. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamos medžiagų panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą. |
| Inverterių (keitiklio), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas | Saulės fotomodulių jungimas grupėmis (linijomis), inverterių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, saulės fotomodulių grupių jungimas į srovės keitiklius, inverterių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas.  Montuojant konstruktyvus, kabelius, bei kitą įrangą negali būti sugadinta stogo danga ir pastato estetinė išvaizda, taip pat turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos taisyklių, priešgaisriniai ir kiti projektiniai reikalavimai.  Saulės fotovoltinės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui įrengti apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai. |
| Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai | Montuojant fotovoltinius modulius, vengti šešėliavimo. Sujungiant DC grandines įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti visus Jėgainės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti Jėgainės eksploatavimo instrukciją, apmokyti Pirkėjo personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti Jėgainę ESO ir VEI, jei teisė aktuose numatyta ir kitoms institucijoms, kaip Statybos inspekcija ir kt. Gauti VEI pažymą apie elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams. Gauti iš valstybės institucijų leidimą gaminti elektros energiją ir leidimą pateikti Pirkėjui. Darbų priėmimo-pridavimo aktu Jėgainę perduoti (priduoti) eksploatuoti Pirkėjui. |
| Monitoringo internetu sistema | Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas:  1. Suminė pagaminta elektros energija;  2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai;  3. Momentinė generuojama galia;  4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal  pasirinktą laikotarpį.  Su galimybe užsakovui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus bei, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (vadinama – AB ESO) pareikalavus, stebėti ir jiems.  Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso jėgainės eksploatavimo metu, su galimybe užsakovui vykdyti stebėseną on-line režimu serveryje, SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus. |

**3 lentelė. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai įrangai:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai** | | **Minimalūs reikalavimai** | | |
| I. | **FOTOELEKTRINIAI MODULIAI:** | | | | |
| 1. | **Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus:** | | | | |
| 1.1. | IEC 61215 arba lygiavertis | | Taip | | |
| 1.2. | IEC 61730 arba lygiavertis | | Taip | | |
| 1.3. | Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei) | | ≥ IP68  Lygiaverčių ar geresnių savybių | | |
| 1.4. | CE atitikties deklaracija | | Taip | | |
| 1.5 | Gaisro apsaugos klasė | | C klasė | | |
| 2. | **Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai Kriterijai** | | | | |
|  |  | |  | | |
| 2.1 | Gamintojo garantijos moduliams: | | | | |
| 2.1.1. | Produkto garantija | | ≥ 10 metų | | |
| 2.1.2. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos | | ≥ 92 % | | |
| 2.1.3. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | | ≥ 80 % | | |
| 2.1.4. | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %: | | ≥18 | | |
|  |  | |  | | |
| 3. | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai fotoelementų moduliams** | | | | |
| 3.1. |  | | | | |
| 3.1.1. | Nominali galia PMPP, W | | Nenurodyta | | |
| 3.1.2. | Sistemos įtampa, V | | Nenurodyta | | |
| 3.2. | Mechaninis atsparumas | |  | | |
| 3.2.1. | Maksimali vėjo apkrova, Pa | | ≥ 2400 | | |
| 3.2.2. | Maksimali sniego apkrova,  Pa | | ≥ 5400 | | |
| 3.3. | Kiti parametrai | |  | |
| 3.3.1 | Maksimalus svoris, kg | | Nenurodyta | | |
| 3.3.2. | Saulės elementų tipas | | monokristaliniai/  polikristaliniai  lygiaverčiai ar geresnių savybių. | | |
| 3.3.3. | Modulio rėmas | | Anoduotas Al arba berėmis | | |
| 3.3.4. | Paklaida | | -0/ + 5 Wp | | |
| 3.3.5. | Spalva | | Nenurodyta | | |
| 3.3.6 | Modulių darbinis temperatūros diapazonas | | -40 iki +85 ºC | | |
| 3.3.7. | Celių skaičius | | Nenurodyta | | |
| **II.** | | **Keitikliai:** | |  | |
| 1. | | Siūlomi keitikliai Inverteriai turi atitikti šiuos reikalavimus: | | | |
| 1.1. | | AC dalies darbiniai parametrai | 400 V, 50 Hz | | |
| 1.2. | | Darbinė aplinkos temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -25 + 60C | | |
| 1.3. | | Nominalus keitiklio efektyvumas | ≥ 97,0 % | | |
| 1.4 | | Gamintojo garantija | ≥ 10 metų | | |
| 1.5 | | Sertifikatai / deklaracijos | CE deklaracija arba sertifikatas | | |
| 1.6 | | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus. | EN 62109, IEC 62109, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, IEC 61727, (arba lygiaverčių) | | |
| 1.7 | | Duomenų perdavimo sąsajos | USB arba LAN arba RS485 | | |
| **2.** | | **Montavimo konstrukcijos:** | | | |
| 2.1. | | Gamintojo garantija | ≥ 10 metų | | |
| 2.2. | | Modulių montavimo pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu (taikoma balastinėms sistemoms) | ≥ 10° | | |
| 2.3. | | Deklaracija / sertifikatas | CE deklaracija arba sertifikatas | | |
| 2.4. | | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485, USB, LAN ar kt. | | |
| 2.5 | | Medžiaga | Aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas | | |
| **3.** | | **Monitoringo (stebėsenos) sistema** |  | | |
| 3.1 | | Minimalus terminas nemokamai stebėti elektrinės darbą internete | Neribotą laiką (arba visą elektrinės gyvavimo periodą) - gamintojo specifikacija | | |

**2 priedas**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL SAULĖS FOTOELEKTRINĖS JĖGAINĖS RANGOS DARBŲ**

**IR ĮRANGOS PIRKIMO**

**Duomenys apie Tiekėją, pasiūlymo kaina bei techninė informacija**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Data*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Vieta*

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1)konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2020 gruodžio mėn. 23 d.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome Saulės fotoelektrinės jėgainės rangos darbus ir įrangą:

| **Eil. Nr.** | **Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas** | **Kiekis** | **Mato**  **vnt.** | **Vnt. kaina,**  **Eur (be PVM)** | **Vnt. kaina,**  **Eur (su PVM)** | **Kaina, Eur (be PVM)** | **Kaina, Eur (su PVM)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | foto moduliai (Nurodyti gamintoją, modelį bei skaičių) |  | Kompl. |  |  |  |  |
| 2. | Inverteriai (Nurodyti gamintoją, modelį ir skaičių) |  | Kompl. |  |  |  |  |
| 3. | Montavimo konstrukcijos ir konstruktyvai (Nurodyti gamintoją ir modelį) |  | Kompl. |  |  |  |  |
| 4. | Montavimo medžiagos (kabeliai, tvirtinimo elementai, skydai, apskaitos priemonės ir pan.) |  | Kompl. |  |  |  |  |
| 5. | Monitoringo techninė ir programinė įranga |  | Kompl. |  |  |  |  |
| 6. | Saulės Jėgainės montavimo, derinimo, eksploatacinių bandymų darbai, pridavimo eksploatuoti Pirkėjui darbai |  | Kompl. |  |  |  |  |
| 7. | Projektavimo ir pridavimo VEI, ESO (Statybos inspekcijai ir kitoms institucijoms, jei to reikalauja įstatymai) darbai |  | Kompl. |  |  |  |  |
|  |  | **IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)** | | | |  |  |

Suma žodžiais:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomas objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| **Eil. Nr.** | **Prekių techniniai rodikliai** | **Reikšmės** |
| --- | --- | --- |
| Gamybos efektyvumas | |  |
|  | Saulės jėgainės teorinis santykinis našumas (*SN*), apskaičiuojamas pagal Pirkimo sąlygose pateiktą formulę. |  |
|  | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia: (Y2) |  |
|  | Fotoelektrinių modulių gamintojo techninė garantija (pilnais metais):( Y3) |  |
|  | Saulės modulių deklaruojamas efektyvumas (STC) (Y4) |  |
|  | Keitiklių gamintojo garantija (pilnais metais ) Y5 |  |
|  | Naudojamų keitiklių  nominalus efektyvumas (EU) (Y6) |  |
|  | -Fotoelektrinių modulių gamintojo garantija, apdrausta trečios šalies (draudimo bendrovės) arba tiekėjo deklaracija, kad konkurso laimėjimo atveju iki sutarties pasirašymo tiekėjas pateiks fotoelektrinių modulių gamintojo garantiją, apdraustą trečios šalies (draudimo bendrovės):  - Draudimo apsaugos trukmė – ne mažiau  10 metai; Y7 |  |
|  | **–** Maksimalios galios sekimo sistemų (MPPT) kiekis keitikliuose (Y8) |  |
|  | **-** Saulės modulių deklaruojama galia (STC) (Y9) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai** | | **Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją** | **Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą**  (tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) | |
| I. | **FOTOELEKTRINIAI MODULIAI:** | | |  | |
| 1. | **Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus:** | | |  | |
| 1.1. | IEC 61215 arba lygiavertis | | Taip |  | |
| 1.2. | IEC 61730 arba lygiavertis | | Taip |  | |
| 1.3. | Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei) | | ≥ IP68  Lygiaverčių ar geresnių savybių |  | |
| 1.4. | CE atitikties deklaracija | | Taip |  | |
| 1.5 | Gaisro apsaugos klasė | | C klasė |  | |
| 2. | **Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai Kriterijai** | | |  | |
|  |  | |  |  | |
| 2.1 | Gamintojo garantijos moduliams: | | |  | |
| 2.1.1. | Produkto garantija | | ≥ 10 metų |  | |
| 2.1.2. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos | | ≥ 92 % |  | |
| 2.1.3. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | | ≥ 80 % |  | |
| 2.1.4. | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %: | | ≥18 |  | |
|  |  | |  |  | |
| 3. | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai fotoelementų moduliams** | | |  | |
| 3.1. |  | | |  | |
| 3.1.1. | Nominali galia PMPP, W | | Nenurodyta |  | |
| 3.1.2. | Sistemos įtampa, V | | Nenurodyta |  | |
| 3.2. | **Mechaninis atsparumas** | |  |  | |
| 3.2.1. | Maksimali vėjo apkrova, Pa | | ≥ 2400 |  | |
| 3.2.2. | Maksimali sniego apkrova,  Pa | | ≥ 5400 |  | |
| 3.3. | **Kiti parametrai** | |  |  | |
| 3.3.1 | Maksimalus svoris, kg | | Nurodyti |  | |
| 3.3.2. | Saulės elementų tipas | | monokristaliniai/  polikristaliniai  lygiaverčiai ar geresnių savybių. |  | |
| 3.3.3. | Modulio rėmas | | Anoduotas Al arba berėmis |  | |
| 3.3.4. | Paklaida | | -0/ + 5 Wp |  | |
| 3.3.5. | Spalva | | Nenurodyta |  | |
| 3.3.6 | Modulių darbinis temperatūros diapazonas | | -40 iki +85 ºC |  | |
| 3.3.7. | Celių skaičius | | Nenurodyta |  | |
| II. | | **Keitikliai** | |  |  |
| 1. | | **Siūlomi keitikliai Inverteriai turi atitikti šiuos reikalavimus:** | |  | |
| 1.1. | | AC dalies darbiniai parametrai | 400 V, 50 Hz |  | |
| 1.2. | | Darbinė aplinkos temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -25 -+ 60C |  | |
| 1.3. | | Nominalus keitiklio efektyvumas | ≥ 97,0 % |  | |
| 1.4 | | Gamintojo garantija | ≥ 10 metų |  | |
| 1.5 | | Sertifikatai / deklaracijos | CE deklaracija arba sertifikatas |  | |
| 1.6 | | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus. | EN 62109, IEC 62109, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, IEC 61727, (arba lygiaverčių ) |  | |
| 1. | | Duomenų perdavimo sąsajos | USB arba LAN arba RS485 |  | |
| 2. | | **Montavimo konstrukcijos:** | |  | |
| 2.1. | | Gamintojo garantija | ≥ 10 metų |  | |
| 2.2. | | Modulių montavimo pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu (taikoma balastinėms sistemoms) | ≥ 10° |  | |
| 2.3. | | Deklaracija / sertifikatas | CE deklaracija arba sertifikatas |  | |
| 2.4. | | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485, USB, LAN ar kt. |  | |
| 2.5 | | Medžiaga | Aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas |  | |
| 3. | | **Monitoringo (stebėsenos )sistema** |  |  | |
| 3.1 | | Minimalus terminas nemokamai stebėti elektrinės darbą internete | Neribotą laiką (arba visą elektrinės gyvavimo periodą) - gamintojo specifikacija |  | |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| **Eil.**  **Nr.** | **Pateiktų dokumentų pavadinimas** | **Dokumento puslapių skaičius** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus (subrangovus)\*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subtiekėjo (subrangovo) pavadinimas** | **Prekės/ paslaugos/ darbai, kuriuos**  **numatoma perduoti**  **subtiekėjui**  **(subrangovui)** | **Pirkimo dalis (dalis procentais), kuriai atlikti bus**  **pasitelkiamas subtiekėjas**  **(subrangovas)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* *Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai (subrangovai).*

Šiame pasiūlyme pateikta konfidenciali informacija\*:

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas /dokumento dalis** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pasiūlymas galioja iki 20 \_\_-\_\_\_-\_\_\_ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *parašas* |  | *Vardas Pavardė* |

**3 priedas**

**Stogų planas**

**Paveikslėlis, kuriame yra patiesalas

Automatiškai sugeneruotas aprašymas**

### **SUTARTIS Nr....**

Konkurso sąlygų priedas Nr. 4

**Vykdoma pagal projektą**

**„Elektros energijos intensyvumo mažinimas UAB ,,Baldai Jums“ įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą,, projekto kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-005-0006**

202... m. ...m ...d.

Jonava

**UAB ,,Baldai Jums“** toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama gen. direktoriaus *Alfonso Meškausko*, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir **...................................................**, toliauvadinama Tiekėju, atstovaujama direktoriaus *..................,* veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos **Šalimis** ar kiekviena atskirai – **Šalimi,** sudarė šią sutartį:

1. **SUTARTIES DALYKAS**
   1. Pagal šią sutartį Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pateikti ir sumontuoti įrangą įskaitant visas montavimo, paleidimo, derinimo ir įteisinimo paslaugas iki įranga pradės tiekti elektros energiją į Užsakovo elektros tinklus *(toliau šioje sutartyje vadinamą tiesiog* ***„Įranga“****)*, nurodytą šios sutarties punkte 1.1.1., o Užsakovas įsipareigoja įrangą priimti Įrangą ir apmokėti šios sutarties nustatytomis kainomis ir terminais;
      1. 600 kW Saulės fotovoltinės elektrinės įranga (įskaitant montavimą) pagal pridedamą techninę specifikaciją.
2. **KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA**
   1. Pagal šią sutartį tiekiamos įrangos, išvardintos 1.1.1. punkte kaina yra: .................,-Eur be PVM (.............................Eur .... ct.). Viso su PVM suma yra ............... Eur (.............................Eur .... ct.).
   2. Projektavimas, pažymų ir leidimų gavimas kaina yra: .................,-Eur be PVM (.............................Eur .... ct.). Viso su PVM suma yra ............... Eur (.............................Eur .... ct.).
   3. Rangovas gali prašyti avanso, kurio dydis ne daugiau kaip 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties vertės su PVM , (tai yra ...................Eur .... ct.). Pardavėjas, norėdamas gauti išankstinį apmokėjimą (avansą) pagal sudarytą Sutartį, turi pateikti išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą nurodytą 4-oje šios sutarties dalyje.
   4. Sekančius 40% nuo sutarties sumos su PVM, (tai yra ...........................Eur .... ct.) Užsakovas sumoka Tiekėjui per 10 darbo dienų po visų fotovoltinių modulių pristatymo į Užsakovo sandėlį;
   5. Sekančius 10% nuo sutarties sumos su PVM, (tai yra ...........................Eur .... ct.) Užsakovas sumoka Tiekėjui per 10 darbo dienų po visų inverterių pristatymo į Užsakovo sandėlį;
   6. Sekančius 20% nuo sutarties sumos su PVM, (tai yra ...........................Eur .... ct.) Užsakovas sumoka Tiekėjui per 10 darbo dienų po visos įrangos sumontavimo;
   7. Likusius 20% arba 30%(jeigu neprašoma avanso) sutarties sumos (tai yra ...........................Eur .... ct.) Užsakovas sumoka Tiekėjui per 10 darbo dienų po pilnos apimties techninėse sąlygose numatytų montavimo ir įteisinimo darbų atlikimo bei pirmų 1000kWh sumontuotoje fotovoltinėje elektrinėje pagamintos elektros energijos pateikimo į Užsakovo elektros tinklus ir po pridavimo - perėmimo akto pasirašymo dienos.
   8. Nuo sutarties pasirašymo dienos pradedamas skaičiuoti šios sutarties punkte 3.1.1 numatytas Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo terminas.
   9. 1.1.1.1.
   10. 1.1.1.1.
3. **ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**
   1. **Tiekėjas įsipareigoja:**
      1. Įrangą, nurodytą punkte 1.1.1, pateikti, sumontuoti ir įteisinti pagal techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus per 250 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Ankstesnis pateikimas yra leidžiamas.
      2. Nurodytas terminas esant svarbioms priežastims (įskaitant valstybės institucijų dokumentų išdavimo termino vėlavimus ar pratęsimus) šalių sutarimu gali būti pratęstas iki 90 dienų. Esant poreikiui pratęsti vykdymo terminą ilgesniam laikui Tiekėjas yra informuotas, kad sutarties vykdymo pratęsimą Pirkėjas turi suderinti su Europos Sąjungos paramą administruojančia Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), jei ši reikalauja tokio suderinimo
      3. Stogų paruošimo darbus atlikti pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir prieš dedant ant jų elektrinės elementus raštu (įforminant aktą) priduoti paruošimo darbų kokybę paskirtam Užsakovo techniniam prižiūrėtojui.
      4. Tiekėjas privalo pateikti rašytinį skaičiavimą, kuriame Tiekėjas aiškiai patvirtina, kad apkrova į stogo dangą esant maksimalioms sniego ir vėjo apkrovoms neviršija 0,2kg/cm2 ir tuo pačiu visa ant stogo sumontuota elektrinė neviršija techninėje specifikacijoje numatytos maksimalios apkrovos į stogo konstrukciją esant maksimalioms vėjo ir sniego apkrovoms.
      5. Tiekėjas šia sutartimi prisijimą visišką atsakomybę, kad dėl nurodytų paskaičiavimų teisingumo ir patvirtina, kad jei skaičiavimai nėra teisingi ir jei pastato stogo konstrukcija bus apkrauta daugiau, nei leistina techninėje specifikacijoje, tai visa atsakomybė už dalinį ar visišką stogo konstrukcijos sugadinimą ir su tuo susijusiais materialiniais ir nematerialiniai nuostoliais teks Tiekėjui.
      6. garantiniu terminu išryškėjusius montavimo darbų defektus šalinti savo sąskaita šioje sutartyje nustatyta tvarka.
      7. Po saulės fotovoltinės įrangos sumontavimo Tiekėjas įsipareigoja visas montavimo vietoje susidariusias atliekas (pakuotę bei kitas atliekas) savo sąskaita susirinkti, išsivežti ir tinkamai sutvarkyti pagal galiojančius LR teisės aktus be jokių papildomų mokesčių Užsakovui.
      8. Tiekėjas įsipareigoja, kad jo pateikta ir sumontuota įranga per metus pagamins ne mažiau negu ...............kWh elektros energijos. Elektros energijos prognozuojamas pagaminti kiekis privalo būti apskaičiuotas PYsyst, PVsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programinės įrangos ataskaitoje bei pateiktoje modeliavimo formato duomenų laikmenoje, kurioje sumodeliuota siūloma saulės elektrinė nurodytu įrengimo adresu ir pagal galimybes įvertinti šešėliavimo nuostoliai. Tiekėjas, rengdamas ataskaitą, privalo įvertinti visas galimas rizikas dėl elektros energijos gamybos apimčių pasiekimo ir prisiimti visą atsakomybę. Per atskaitinius metus pagaminus mažesnį nei įsipareigota pagaminti energijos kiekį laikoma, kad tiekėjo įsipareigojimas nebuvo įvykdytas. Tiekėjas už įsipareigojimo neįvykdymą sutinka apmokėti skirtumą tarp faktinio pagamintos elektros energijos kiekio .................kWh ir įsipareigoto .................kWh. Tiekėjas apmokės Užsakovui po 0,06 Eur/kWh, tačiau baudos dydis negali būti didesnis nei 10 % nuo bendros sutarties sumos. Paskaičiuotą mokestį už nepagamintos energijos kiekį pagal Užsakovo pateiktą sąskaitą Tiekėjas privalo apmokėti per 5 darbo dienas ir laiku nesumokėjus jam Užsakovas taikys 100,-Eur per kalendorinę dieną delspinigius. Metinis pagamintos energijos kiekis bus tikrinamas kasmet gruodžio 31-os dienos stoviui. Šis Tiekėjo įsipareigojimas galios 10 metų nuo įrangos sumontavimo ir perdavimo akto pasirašymo.
      9. Tiekėjas įsipareigoja per 24 valandos nuo gedimo atsiradimo nustatyti ir pašalinti gedimą jeigu nereikalingas detalių tiekimas. Jeigu reikalingas detalių tiekimas gedimą pašalinti per 72 valandas.
   2. **Užsakovas įsipareigoja:**
      1. sudaryti Tiekėjui būtinas sąlygas rangos darbams atlikti;
      2. įgalioti Tiekėjo raštu paskirtą asmenį atstovauti Užsakovą valstybinėse institucijose šio projekto realizavimui aktualiais klausimais;
      3. įrenginių montavimo metu neatlyginamai aprūpinti Tiekėją elektros energija suvirinimo ir kitos įrangos pajungimui;
      4. kontroliuoti atliekamų darbų apimtis, trukmę ir kokybę, šiuo tikslu paskiriant įgaliotą atstovą – techninį prižiūrėtoją;
      5. pagal perdavimo-priėmimo aktus priimti iš Tiekėjo pateiktą įrangą ir laiku už tai sumokėti.
4. **SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**
   1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma – 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM*.* Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, arba dar nėra užbaigtos Statybos užbaigimo dokumento išdavimo procedūros, atitinkamai turi būti pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Užtikrinimo rašto tekstas iš anksto turi būti suderintas su Užsakovu. Užsakovui priimtini užtikrinimo būdai: sumos deponavimas į Užsakovo nurodytą sąskaitą, Lietuvoje arba užsienyje registruotos draudimo kompanijos laidavimo raštas ir Lietuvos Respublikoje registruoto banko ir/arba kitos kredito įstaigos garantija.
5. **GARANTIJOS**
   1. Pagal šią sutartį įrangai Tiekėjas suteikia sekančias garantijas:
      1. foto moduliams – ............metų garantinis terminas;
      2. inverteriams ir visai kitai įrangai – ............ metų garantinis terminas;
      3. Iki darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir įrangos pajungimo Tiekėjas turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas turi užtikrinti dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Perkančiajam subjektui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma garantiniu 3 (trijų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Užtikrinimo rašto tekstas turi būti suderintas su Užsakovu. Užsakovui priimtini užtikrinimo būdai: sumos deponavimas į Užsakovo nurodytą sąskaitą, Lietuvoje arba užsienyje registruotos draudimo kompanijos laidavimo raštas ir Lietuvos Respublikoje registruoto banko ir/arba kitos kredito įstaigos garantija.
6. **ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**
   1. Užsakovas, uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus, moka Tiekėjui už kiekvieną pavėluotą dieną delspinigius, lygius 500,-Eur už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną;
   2. Tiekėjas, neužbaigęs sutartyje numatytu įsipareigojimų laiku, moka Užsakovui, už kiekvieną pavėluotą dieną 500,-Eur/dieną dydžio delspinigius;
   3. Tiekėjas, nutraukęs sutartį be pateisinamos priežasties, atlygina dėl tokio sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo gauto rašytinio reikalavimo ir papildomai per 5 darbo dienas sumoka Tiekėjui 20% sutarties vertės dydžio baudą;
   4. Tiekėjui laiku neatvykus pašalinti defektų ar jų nepašalinus Užsakovo nustatytu terminu, kaip numatyta šios sutarties 4.2. punkte, juos pašalina Užsakovas savo jėgomis arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis, o Rangovas apmoka už atliktus defektų šalinimo darbus;
   5. Netesybų sumokėjimas ir nuostolių atlyginimas neatleidžia Šalių nuo pareigos įvykdyti prievolę, jei Šalys nesusitars kitaip;
   6. Tiekėjas atsako už žalą padarytą jo ir jo darbuotojų darbų eigoje tiek Užsakovui, tiek trečiajai šaliai , todėl

Tiekėjas turi būti apsidraudęs Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 46 straipsnyje, ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darbų pradžios Užsakovui turi pateikti nurodyto privalomojo draudimo poliso kopiją. Tiekėjas savo lėšomis apdraudžia Sutarties objekto turtą maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia Rangovo pasirinkta draudimo bendrovė, ne trumpesniam kaip darbų įgyvendinimo laikotarpiui. Draudimo dokumentas turi galioti, kol bus tinkamai įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai. Tiekėjas papildomai turi būti apsidraudęs savo civilinę atsakomybę (Toliau – Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas) produktui 500.000,00 eurų ir montavimo darbams (veiklai) 500.000,00 eurų sumai. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartyje turi būti nurodyta, kad šis draudimas papildomai galioja virš Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo bei draudžiamaisiais įvykiais laikomi tie atvejai, kurie pripažįstami nedraudžiamaisiais pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas turi galioti dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Šis draudimas turi galioti ir rangovo pasitelktiems subrangovams. Draudimas turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį. Taip pat Tiekėjas turi įsipareigoti, kad analogišku draudimu jis drausis ne mažiau, negu 3 metus nuo įrengtos elektrinės perdavimo Užsakovui.

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

* 1. Jeigu Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės, ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši sutartis būtų tinkamai vykdoma, Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip sutarties pažeidimas ar šios Šalies įsipareigojimų nevykdymas;
  2. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos atsiradimo momento, arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą;
  3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis nėra ir negali būti lėšų trūkumas ar nesugebėjimas atsiskaityti pagal šios sutarties sąlygas;
  4. Iškilus šiame skirsnyje nurodytoms nenugalimos jėgos aplinkybėms, kurios trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, kiekviena Šalis turi teisę pranešus kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų nutraukti šią sutartį.

1. **KITOS SĄLYGOS**
   1. Ši sutartis galioja nuo sutarties pasirašymo dienos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
   2. Sudarydamos, vykdydamos, keisdamos, papildydamos, pratęsdamos, nutraukdamos sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia sutartimi.
   3. Prievolės pagal suteiktas garantijas ir Šalių piniginius įsipareigojimus galioja iki visiško jų įvykdymo**.**
   4. Visi ginčai ir nesutarimai dėl šios sutarties sprendžiami tarpusavio derybomis. Šalims nesusitarus, ginčas sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka;
   5. Šalių teisės ir pareigos, numatytos šioje sutartyje, privalomos ir jų teisių perėmėjui (įskaitant, bet neapsiribojant įmonės bankrotu, restruktūrizavimu, reorganizavimu, savininko, jos pavaldumo, steigėjo, akcininkų ar pavadinimo pasikeitimu);
   6. Šalių tarpusavio ginčai bei Šalių ginčai su trečiaisiais asmenimis, susiję su šia sutartimi, neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
   7. Ši sutartis keičiama ar papildoma pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams, susijusiems su rangos teisinių santykių reguliavimu, ir Šalių susitarimu.
   8. Pateiktos ir sumontuotos medžiagos, visiškai Užsakovo nuosavybėn pereina tik visiškai atsiskaičius su Tiekėju;
   9. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2-iem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
2. **ŠALIŲ REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Užsakovas:**  **UAB ,,Baldai Jums‘**  Adr.: Fabriko g.3, Jonava  Įmonės kodas 156667584  PVM kodas LT56667811  SWED bankas  A/s**:** LT297300010138490314  Tel.: (8~349)59214  faks.: (8~349)59226  El. p.: info@baldaijums.lt    Gen. direktorius *Alfonsas Meškauskas* ................................. parašas  A.V.    2020m. *......................* mėn. ...... d. | **Tiekėjas:**  **.....**  Įmonės kodas ....  PVM kodas ....  A/s .....  ........................ bankas  Tel. .........................;  faks. ........................  El. p. ...............  Direktorius *...........*...................  parašas  A.V.  2020m. ........................ mėn. ..... d. |

1. Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jei nusprendžiama, kad pirkime dalyvaujanti ūkio subjektų grupė turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį. [↑](#footnote-ref-2)
3. Galima numatyti tik konkrečias sąlygas, dėl kurių planuojama derėtis. Derybomis turi būti siekiama pagerinti pasiūlymus, kad projekto vykdytojas galėtų pirkti darbus, prekes ir paslaugas, kurie visiškai atitinka jų konkrečius poreikius. [↑](#footnote-ref-3)