Klausimas: reikalaujama pateikti gamintojo techninę garantiją moduliams, inverteriams ir konstrukcijoms (pateikiant kartu su gamintojo besąlyginiu raštu). Teikiama gamintojo garantija. Toks reikalavimas kaip besąlyginė garantija yra perteklinis, todėl prašome šį reikalavimą panaikinti ir pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

Atsakymas: Perkama saulės elektrinė yra pakankamai sudėtinga ir brangi įranga, kuri turės veikti labai ilgą laiką (daugiau nei dešimt metų). Dėl šios priežasties Pirkėjas prašo potencialių tiekėjų, kad techninė garantija moduliams, inverteriams ir konstrukcijoms būtų suteikiama paties gamintojo, o ne trečiosios šalies.  Jei produkto garantijos terminas nurodytas gamintojo paruoštame produkto techniniame dokumente, toks dokumentas yra tinkamas ir bus pripažintas, kaip gamintojo raštas. Šis reikalavimas nekeičiamas ir pasiūlymų pateikimo terminas nebus pratęsiamas.