UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLASTIKSĖ“

AEI ĮRANGOS (SAULĖS FOTOVOLTINĖS JĖGAINĖS)

IR ĮDIEGIMO DARBŲ PIRKIMAS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dėl šventinio laikotarpio prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2021-01-08, kad paruošti banko garantiją ir kitus reikiamus dokumentus. | Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2021 m. sausio 8 d., 16:00 val. |
| 2 | Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose Eil. Nr. 3.1.2.7 reikalaujama, kad "paslaugų teikėjo paskutinių finansinių metų bendrojo mokumo koeficiento reikšmė būtų lygi ar didesnė nei 0,2." Negalime pateikti prašomo dokumento, tačiau Elektrum Lietuva yra Latvenergo grupes dalis, dėl to mes esame viena iš stabiliausiu energetikos įmonių Baltijos šalyse su ilga veiklos istorija ir nepriekaištingu kreditingumo reitingu. Kadangi mes dukterine įmonė, mūsų likvidumo koeficientas pagal finansinės atskaitomybės dokumentus 2019 metais yra žemesnis negu 0.2 , dėl ilgo atidėjimo suteikto Latvenergo. Prašome leisti dalyvauti su žemesniu negu 0.2 koeficientu. Kad užtikrintumėme kvalifikacinio reikalavimo atitikimą mes pasiruošę pateikti motinės kompanijos garantinį raštą, arba sutinkame pateikti padidintą sutarties atlikimo garantiją. | Reikalavimas nustatytas siekiant įvertinti, ar tiekėjas neprisiima jo galimybes viršijančius įsipareigojimus ir neturės įsipareigojimų vykdymo problemų dėl mokumo. |
| 3 | Prašome pateikti pirkimo dokumentus Word formatu, kad galėtume užpildyti pasiūlymo formą. | Tiekėjams elektroniniu paštu pateikti pirkimo dokumentai Word formatu. |
| 4 | Taip pat, jeigu įmanoma, prašome pateikti banko garantijos formą. | UAB „Plastiksė“ priims tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą be išlygų patvirtinantį dokumentą. |
| 5 | Yra nurodyti 6 sertifikatai saulės moduliams konkurse. Ar tikrai jie visi reikalingi, tokie kaip TÜV SÜD: IEC TS 62804 / PPP 58042B senesniems moduliams buvo daugiau naudojami. Pagrindiniai sertifikatai IEC 61215 ir IEC 61730 saulės moduliams. Gal galėtumėte sumažinti sertifikatų skaičių ? | Konkurso sąlygose numatyti reikalavimai, kurie pirkėjo manymu yra svarbūs ir užtikrina įsigyjamų prekių kokybę, kaip pavyzdžiui, IEC TS 62804 / PPP 58042B sertifikatas apibrėžia modulių atsparumą PID (angl. Potential-induced-degradation) ir tai yra svarbus dokumentas pagrindžiantis modulių testavimą pagal Anti-PID standarto procedūrą. Šiuo dokumentu užtikrinama, kad akredituota laboratorija atliko Anti-PID testus pagal šio standarto reikalavimus ir tai Pirkėjui užtikrina, kad potencialo persidavimas į modulio rėmą bus minimalus. UAB „Plastiksė“ suinteresuota įsigyti produktą, kuris yra sertifikuotas Anti-PID, todėl reikalavimas nekeičiamas. Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius nepriklausomų laboratorijų sertifikatus užtikrinančius Anti-PID, tik deklaruoti Anti-PID nepakanka. IEC 61215 ir/arba IEC 61730 neįrodo, kad gaminys buvo testuotas Anti-PID. |
| 6 | Prašau informuokite kokie yra numatomi reikalavimai sutarties įvykdymo užtikrinimui. Apie tai nėra informacijos Jūsų pridėtose konkurso sąlygose. | Sutarties įvykdymo užtikrinimui reikalavimai nurodyti Konkurso sąlygų 10.5 p.: „Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo konkursą laimėjęs tiekėjas privalės pateikti civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją ir jo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas (arba bent vienas iš jungtinės veiklos partnerių, jeigu pirkimą laimi jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė) yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei nei sutarties sumai. Sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.“ |
| 7 | Prašome papildomai patikslinti: Dėl pastato Nr.: 1. Koks yra nuolydis : iš mapsų nesimato tiksliai. matosi, kad nedidelis, bet reikalaujate jei virš 5 laipsnių jau turi būti intervencija. Dėl pastato Nr.: 2. Ar danga bituminė, ar ten kokia trapecinė skarda, yra PVC danga - reikia pasitikslinimo. Dėl pastato Nr.: 3. Ar lygi, ar su nuolydžiu - kokiu? Dėl pastato Nr.: 4. Galbūt mažiausiai klausimų, nuolydis yra bet atrodo itin mažas, prašome patikslinti Dėl pastato Nr.: 5. Stogas atrodo lenktas, prašome patikslinti Ar buvo daroma apžiūra, ar stogų nuotakos, jei taip prašome pateikti. | Nr.1 stogas- bituminis, apvalus. Intervencija negalima. Nr.2 stogas – profiliuota metalinė skarda. Nr. 3 stogas - metalinis profilis, uždengtas OSB plokšte ir profiliuota metaline skarda. Nr.4 stogas – bituminė danga, plokščias. Nr. 5 stogas – bituminė danga, apvalus. Nr. 6 stogas – bituminė danga, plokščias. Nr.7stogas – bituminė danga, plokščias. Detalesnei stogų apžiūrai Konkurso dalyviai gali atvykti į įmonę darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. |