UAB „Signata“

Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas, tel. +370 372 36 990, el. p. info@signata.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 234657040, PVM mokėtojo kodas -

Intelektinės sveikatos stebėsenos ir priežiūros sistemos pirkimo

KONKURSO SĄLYGOS

TURINYS

BENDROSIOS NUOSTATOS 2

PIRKIMO OBJEKTAS 2

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 3

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 8

KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 9

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS   10

PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS14

DERYBOS  14

SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 15

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 16

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 17

PRIEDAI 17

BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB ,,Signata“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvų ir efektyvų iNTEP modelį“ (paraiškos Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0015),  dėl kurio dalinio finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis yra pateikta paraiška, numato įsigyti Intelektinės sveikatos stebėsenos ir priežiūros  sistemą (toliau Sistema).

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt. 2021-02-12.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: UAB „SIGNATA“ Daiva Buikienė, tel. nr. +370 372 36 990, el. p. info@signata.lt ;   Ona Žirgulevičiūtę, tel 864012335, ona@consultusmagnus.com  .

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkama Intelektinė sveikatos stebėsenos ir priežiūros sistema  (toliau – sistema) kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1).

  - Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam kiekiui.

  - Sistema turi būti įdiegta per 3 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas šalių rašytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 2 mėnesių papildomam laikotarpiui.

  - Sistemos diegimo vieta – Kuršių g. 7, Kaunas.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1	Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

    - Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai pateikiama su pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
| 3.1.1.2 | Teikėjas neturi turėti teistumo (arba teistumas turi būti išnykęs ar panaikintas), dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus neturi būti priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu dalyvis negali pateikti dokumentų šioms aplinkybėms pagrįsti, nes atitinkamoje valstybėje tokie dokumentai neišduodami, jis turi paaiškinti, kodėl negali pateikti šias aplinkybes įrodančių dokumentų, ir pateikti laisvos formos dalyvio deklaraciją. |
| 3.1.1.3 | Įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus; dalyvis laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | 1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, aš šalies, kurioje registruotas dalyvis, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma. 2) Jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, įrodančių dalyvių įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Perkančioji organizacija tikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos internetinėje svetainėje paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos duomenis. Kitos valstybės juridinis asmuo pateikia šalies, kurioje yra registruotas dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas, jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu dalyvis negali pateikti dokumentų šioms aplinkybėms pagrįsti, nes atitinkamoje valstybėje tokie dokumentai neišduodami, jis turi paaiškinti, kodėl negali pateikti šias aplinkybes įrodančių dokumentų, ir pateikti laisvos formos dalyvio deklaraciją. |

* Pastabos:

dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

    - Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai pateikiama su pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas, per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu ūkio subjektas veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau), yra ne mažesnės kaip 250.000,00 Eur. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Paskutinių 3 metų, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios tiekėjo įmonės pažyma apie gautas pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. |
| 3.1.2.2 | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašią sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Užpildytas ir tiekėjo arba jo įgalioto asmens pasirašytas Konkurso sąlygų Priedas Nr. 4 (Tiekėjo deklaracija). 1) Sutarčių sąrašas. Pateikiama informacija apie Tiekėjo įvykdytas (vykdomus) sutartis: sutarties pavadinimas, užsakovas, sutarties vykdymo laikotarpis, sutarties objekto trumpas apibūdinimas (teikiamų paslaugų aprašymas). 2) Pirkėjas, kilus abejonėms, pasilieka teisę iš Tiekėjo pareikalauti papildomų dokumentų: sutarčių kopijų, perdavimo – priėmimo aktų, apmokėjimo įrodymų ir kt. |
| 3.1.2.3 | Tiekėjas, jei jis nėra programinės įrangos gamintojas, turi būti gamintojo oficialus atstovas bei turėti teisę tokią įrangą parduoti, diegti, apmokyti darbuotojus. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. | Pateikiamas gamintojo įgaliojimas arba sutarties su gamintoju dalis, kurioje nurodyta atitinkamos teisės. |
| 3.1.2.4 | Dalyvio vadovaujančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už pirkimo sutarties vykdymą, kvalifikacija: | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. |  |
| 3.1.2.4.1 | Projekto vadovas: 1. aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, turi turėti ne žemesnį kaip magistro laipsnį technologijų, socialinių mokslų ar medicinos srityse; 2. ne mažesnė nei 5 metų patirtis. |  | 1. Gyvenimo aprašymas su informacija, pagrindžianti specifinę profesinę patirtį (CV); 2. Išsilavinimą patvirtinančio diplomo kopija; |
| 3.1.2.4.2 | Matematinio modeliavimo ekspertas: 1. aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis nei mokslų daktaro laipsnis arba jam prilygintinas); 2. ne mažesnė nei 5 metų patirtis. |  | 1. Gyvenimo aprašymas su informacija, pagrindžianti specifinę profesinę patirtį (CV); 2. Išsilavinimą patvirtinančio diplomo kopija; |
| 3.1.2.4.3 | Informacinių sistemų architektas: 1. aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas; 2. ne mažesnė nei 5 metų informacinių sistemų projektavimo ir kūrimo patirtis, kuriose naudojamas HL7. |  | 1. Gyvenimo aprašymas su informacija, pagrindžianti specifinę profesinę patirtį (CV); 2. Išsilavinimą patvirtinančio diplomo kopija; |

* Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba, jei pasiūlymą teikia ne Lietuvos Respublikoje registruotas ūkio subjektas.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas el. paštu.  El. laiško temos skiltyje gali būti nurodytas pirkimo pavadinimas ir Tiekėjo pavadinimas.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo el. paštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą kiekį.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021-02-22  10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu, konkurso sąlygų 1.7. punkte nurodytu el. pašto adresu. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia patvirtinimą el. paštu, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pirkėjas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nėra vertinami ir apie tai tiekėjas informuojamas el. paštu, kuriuo buvo siųsti dokumentai.

  - Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į sistemos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša el. paštu visiems tiekėjams, kurie kreipėsi į pirkėją bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą el. paštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el. paštu atsiųstą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie į jį kreipėsi, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu elektroniniu paštu:  ona@consultusmagnus.com

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Pasiūlymų vertinimo procedūra vyks 2021-02-22 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant. Šios procedūros metu komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

  - Komisija priima sprendimą dėl pasiūlymą pateikusio kiekvieno tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris ne trumpesnis nei 3 dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir komisijai raštu arba elektroniniu paštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą, kuris ne trumpesnis nei 3 dienos, raštu arba elektroniniu paštu pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu komisija pateiktame pasiūlyme randa kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu arba elektroniniu paštu nurodyti terminą, kuris ne trumpesnis nei 1 diena ir paprašyti tiekėją ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Įvertinus tiekėjų kvalifikaciją, Pirkėjo neatmesti pasiūlymai bus vertinami toliau, todėl komisijos narys – sekretorius suderina su potencialiais tiekėjais:

    - komisijos supažindinimo su pasiūlyme pasiūlyta Sistemos versija būdą (tiekėjo pageidaujamą):

      - susitikimo metu;

      - nuotoliniu būdu (naudojantis Microsoft Teams, Skype ar lygiaverte priemone);

      - pateikus prisijungimo prie siūlomos Sistemos informaciją.

    - supažindinimo su pasiūlyme pasiūlytos Sistemos versijos datą ir laiką. Komisijos supažindinimui su pasiūlyta Sistema versija numatomos 2 savaitės nuo pirminės pasiūlimų vertinimo  procedūros datos (šis terminas komisijos sprendimu gali būti pratęstas). Pasiūlyme turi būti nurodyta siūlomos Sistemos versija ir demonstracijos metu turi būti demonstruojama pasiūlyme nurodyta Sistemos versija.

    - Tiekėjes turi pademonstruoti standarinės sistemos procesus pagal procesų aprašymą pateiktą techninėje specifikacijoje, pagal kuriuos būtų galima įvertinti atitikimą 6.14 punkto kriterijams. Pirkėjas gali paprašyti pateikti raštu demonstracijos scenarijų ir sistemos langų kopijas.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Tiekėjas ar jo įgalioti atstovai gali dalyvauti tik kai Komisija susipažįsta su šio Tiekėjo pasiūlyme pasiūlyta Sistemos versija, tačiau negali dalyvauti, kai Komisija susipažįsta su kitų Tiekėjų pasiūlytomis Sistemos versijomis.

  - Komisija nagrinėja, ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę atmesti pasiūlymą, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu arba elektroniniu paštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą su valandiniais įkainiais ir darbo valandų skaičiumi, licencijų kaina.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

  - Iš Pirkėjo neatmestų pasiūlymų renkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, vertinant pasiūlymus pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio kriterijų, vadovaujantis 5.11-5.14 punktų nuostatomis.

  - Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai | Skaičiavimo formulė ir žymėjimas |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kainos kriterijus | C=(Cmin/Cp)*X | C - kainos kriterijus Cmin - Mažiausia pasiūlyta kaina Cp - Vertinamo pasiūlymo kaina X - Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | X=40 |
| 2. Techninio pranašumo kriterijus | T=((T1+T2+T3)/Tmax)*Y | T - Techninio pranašumo kriterijus T1, T2, T3 - Techninio pranašumo kriterijaus balai Tmax – Geriausiai įvertinto pasiūlymo parametro reikšmė (daugiausiai balų surinkęs pasiūlymas) Y - Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Y=60 |
| T.1. Paciento ištyrimo valdymas |  | T1 - skirti balai, vadovaujantis 6.14 punkto nuostatomis. Maksimaliai gali būti skiriama 30 balų. | - |
| T.2. Individuolizuoto gydymo plano valdymas |  | T2- skirti balai, vadovaujantis 6.14 punkto nuostatomis. Maksimaliai gali būti skiriama 60 balų. |  |
| T.3. Komunikacijos valdymas |  | T3- skirti balai, vadovaujantis 6.14 punkto nuostatomis. Maksimaliai gali būti skiriama 10 balų. |  |
| 3. Ekonominis naudingumas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio kriterijų |  | S =C+T | - |

  - Ekonominis naudingumas S apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir techninio pranašumo kriterijaus T balus: S =C+T.

  - Laimėtoju išrenkamas tas pasiūlymas, kurio Ekonominis naudingumas S didžiausias.

  - Techninio pranašumo kriterijai:

| Kriterijus | Kriterijaus vertinimo reikalavimų aprašymas | Vertinimo balo aprašymas | Vertinimo balo vertė* |
| --- | --- | --- | --- |
| T.1. Paciento ištyrimo valdymas | Šiam kriterijui išpildyti, tiekėjas turi pademonstruoti standartinės sistemos palaikomus sekančius procesus: P.1. Paciento registracija sistemoje; P.2. Pirminis paciento ištyrimas; P.3. Holistinis paciento įvertinimas; | Nei vienas procesas neišpildomas | 0 |
|  |  | 1 procesas išpildomas | 10 |
|  |  | 2 procesai išpildomi | 20 |
|  |  | 3 procesai išpildomas | 30 |
| T.2. Individuolizuoto gydymo plano valdymas | Šiam kriterijui išpildyti, tiekėjas turi pademonstruoti standartinės sistemos palaikomus sekančius procesus: P.4. Individualizuoto gydymo plano sudarymas; P.5. Automatinė gydymo plano adaptacija; P.6. Individualizuoto gydymo plano monitoravimas; | Nei vienas procesas neišpildomas | 0 |
|  |  | 1 procesas išpildomas | 20 |
|  |  | 2 procesai išpildomi | 40 |
|  |  | 3 procesai išpildomas | 60 |
| T.3. Komunikacijos valdymas | Šiam kriterijui išpildyti, tiekėjas turi pademonstruoti standartinės sistemos palaikomus sekančius procesus: P.7. Gydytoju komunikavimas P.8. –Pacientu savišvietą; | Nei vienas procesas neišpildomas | 0 |
|  |  | 1 procesas išpildomas | 5 |
|  |  | 2 procesai išpildomi | 10 |

*Balas skiriamas už pilnai standartinės sistemos pilnai palaikomus procesus. Jeigu siūlomoje programinėje įrangoje procesai nėra paikomi standartiškai ir sistema reikalinga adaptuoti proceso palaikymui, balai nėra suteikiami.

  - Gavus vienintelį pasiūlymą, ekonominio naudingumo vertinimas nebus atliekamas.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

  - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

  - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

  - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

  - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

  - tiekėjas nedalyvavo demonstracijoje arba nepateikė siūlomos Sistemos demonstracijai;

  - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino arba nepatikslino pasiūlymo;

  - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

  - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

  - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- DERYBOS

  - Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai arba visų pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra viendas, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

  - Pirkimo sutarties sąlygos pateiktos šių konkurso sąlygų 3 priede „Sutarties projektas ir sutarties priedų projektai“.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvakra.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Didžiauisią balą surinkęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, el.paštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

  - Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

    - pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) sistemas, paslaugos ar darbai;

    - ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

  - Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

  - Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti pirkimo sutartyje nustatytais atvejais arba kol sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi  įsipareigojimai), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

  - Pirkimo sutartyje numatomos sistemos priėmimas-perdavimas vykdomas pagal tiekėjo priėmimo – perdavimo pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia tiekėjas ir pasirašo tiekėjas bei pirkėjas.

  - Sistema turi būti įdiegta per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas šalių rašytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 2 mėnesių papildomam laikotarpiui.

  - Pagrindinės atsiskaitymo sąlygos: 70 procentų visos sutarties sumos sumokama pateikus licenziją ir 30 procentų atsiskaitymas vyksta pilnai įdiegus sistemą ir pasirašius perdavimo priėmimo aktą. Mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

  - Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Tiekėjas ir/arba Pirkėjas privalės sumokėti 0,03 proc. pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

  - Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo nereikalaujama.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja el.paštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- PRIEDAI

  - Techninė specifikacija (Priedas Nr. 1).

  - Pasiūlymo forma (Priedas Nr. 2).

  - Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija (Priedas Nr. 3).

  - Tiekėjo deklaracija (Priedas Nr. 4).

UAB „Signata“

konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Intelektinė sveikatos stebėsenos ir priežiūros sistema

UAB Signata su partneriais siekia įgyvendinti projektą „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas poliligotų pacientų grupėse įgyvendinant inovatyvų ir efektyvų iNTEP modelis“ (toliau iNTEP). iNTEP modelyje yra numatytos procesų automatizacijos: paciento nuotolinių duomenų rinkimas, specialistų komunikacija, paciento nuotolinė priežiūra ir saviugda. Siekiant įgyvendinti aukščiau įvardintą projekto uždavinį yra perkama Intelektinė sveikatos stebėsenos ir priežiūros sistema, kuri turi atitikti keliamus funcinius ir techninius reikalavimus:

- Sistema turi apimti sekančius procesus:

| Nr. | Procesas | Proceso aprašymas |
| --- | --- | --- |
| P.1. | Paciento registracija sistemoje | P1.1 Atvejo vadybininkas turi turėti galimybę išsiųsti internetinio adreso nuorodą į klausimyną naujam pacientui nurodytu elektroniniu paštu arba pasinaudojęs nuoroda užpildyti klausimyną kartu su pacientu. Klausimynas turi būti adaptuojamas skirtingų tipų klausimų pateikimo rūšims, kurios apima esminius paciento duomenis, būtinus medicinos paslaugų teikimui - kontaktinius duomenis, sveikatos nusiskundimus, ligų ir medikamentų istoriją, paciento lūkesčius dėl sveikatos stebėsenos ir priežiūros. Sistema, pagal klausimyno duomenis turi automatiškai sukurti paciento profilį ir kortelę. P1.2 Sistemoje turi būti palaikoma duomenų privatumo ir apsaugos politikos patvirtinimo mechanizmas pagal BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus. Sistema turi užtikrinti proceso etapus: - Priskirti pacientui iš anksto paruoštus ir su gydymo įstaiga suderintus klausimynus; - Informuoti pacientą apie jam priskirtas naujus klausimynus (naudojant elektronines komunikavimo priemones – pvz. elektroninį paštą); - Informuoti atvejo vadybininką apie atsakytus klausimynus (naudojant informacinius skydelius ir elektronines komunikavimo priemones); - Sistemos vartotojams leisti peržiūrėti klausimynų atsakymus; - Leisti atvejo vadybininkui papildyti/koreguoti klausimynų atsakymus; Procesas turi būti relizuotas remiantis F.1, F.3, F.4, F.6, F.8 aprašytais funkcinias reikalavimais. |
| P.2. | Pirminis paciento ištyrimas | P2.1 Sistemoje turi būti funkcionalumas leidžiantis atvejo vadybininkui paskirti pacientą konkrečiam šeimos gydytojui tolesnei sveikatos apžiūriai. Sistemoje turi būti funkcionalumas leidžiantis šeimos gydytojui nuotoliniu būdu atlikti paciento sveikatos apžiūrą ir vertinimą, pagal sistemoje prieinamus duomenis, paskirti pacientui būtinus laboratorinius tyrimus (pvz. kraujo, gliukozės tyrimą, širdies echoskopiją). Esant fizinei paciento apžiūrai, sistema turi teikti leisti įkelti su sveikatos apžiūra susijusią informaciją – pildyti sveikatos kortelę, įkelti atliktų sveikatos tyrimų dokumentus. Paciento kortelėje įkeltus tyrimų rezultatus gali matyti bet kuris gydytojas, susijęs su to paciento gydymu. Sistema turi užtikrinti proceso etapus: - Atvejo vadybininkas turi turėti galimybę sukurti šeimos gydytojui užduotis, apimančias pacientų sveikatos apžiūrą tiek fizinę tiek ir nuotolinę. - Atvejo vadybininkas turi turėti galimybę tiek automatiškai po patvirtinimo tiek ir rankiniu būdu įkelti paciento tyrimų rezultatus į paciento kortelę. - Atvejo vadybininkas turi turėti galimybę prijungti pacienui skirtus nuotolio duomenų rinkimo pritaisus (Fibit ir Withings). - Gydytojas turi turėti galimybę peržiūrėti paciento sveikatos kortelės duomenis. - Gydytojas turi turėti galimybę paskirti pacientus atlikti sveikatos tyrimus; - Gydytojas turi turėti galimybę koreguoti paciento sveikatos kortelės duomenis. Procesas turi būti relizuotas remiantis F.1, F.2, F.4, F.8, F.10 aprašytais funkcinias reikalavimais. |
| P.3. | Holistinis paciento įvertinimas | P3.1 Sistemoje turi būti funkcionalumas leidžiantis atvejo vadybininkui sukurti/valdyti virtualų konsiliumą. Virtualus konsiliumas gali būti inicijuojamas šeimos gydytojo prašymu, informuojant apie tokį poreikį atvejo vadybininką. Šio funkcionalumo apimtyje turi būti kuriamos užduotys gydytojams specialistams (kaip endokrinologui, kardiologui ir panašiai), kurie savo ruoštu turi turėti galimybę sistemoje peržiūrėti paskirtas užduotis ir įvertinus su jomis susijusius pacientų sveikatos duomenis (kortelės įrašus, šeimos gydytojo diagnozes, ir kita), pateikti sistemoje nuomonę/įžvalgas dėl paciento būklės ir tolimesnės sveikatos peržiūros bei būtinų atlikti tyrimų. P3.2 Sistemoje gydytojai specialistai turi turėti galimybes susirašinėti tarpusavyje, įvesti pastabas apie paciento sveikatos būklę. Virtualaus konsiliumo rezultatai tampa prieinami kitiems sistemos vartotojams tik tuomet kai jie yra galutinai patvirtinami gydytojų konsiliumo komandos, tarpiniai vertinimai ir susirašinėjimai kitiems vartotojams neteikiami, teikiamas tik galutinis sprendimas su pateiktomis išvadomis ir rekomendacijomis. P3.3 Sistema turi automatiškai informuoti atvejo vadybininką ir/ar šeimos gydytoją, siunčiant elektroninius pranešimus, kuomet konsiliume dalyvavę gydytojai specialistai pateikia įžvalgas ir patvirtina pacientui diagnozę bei skiria tolimesnį gydymą. Sistema turi užtikrinti proceso etapus: - Sukurti ir valdyti (suformuoti konsiliumo komandą, pacientus, paskirti atsakingą konsiliumo gydytoją specialistą) virtualų konsiliumą (multidisciplinės komandos užduočių valdymo pagrindu). - Kaupti konsiliumo įžvalgas ir gydytojų specialistų pastabas dėl paciento gydymo. - Peržiūrėti paciento kortelę ir įkeltus sveikatos tyrimų duomenis. - Peržiūrėti gydytojų parašytus komentarus/įžvalgas, susijusius su paciento gydymu, jeigu tokią prieigą sistemos vartotojas turi. - Už konsiliumo galutinės išvados pateikimą atsakingas gydytojas specialistas turi būti informuojamas, kuomet visi konsiliumo nariai pateikia savo išvadas. - Už konsiliumo galutinės išvados pateikimą atsakingas gydytojas specialistas turi turėti galimybę parašyti galutinę išvadą ir nustatyti diagnozę bei tolimesnį gydymą. Procesas turi būti relizuotas remiantis F.1, F.2, F.4, F.7, F.8, F.9 aprašytais funkcinias reikalavimais. |
| P.4. | Individualizuoto gydymo plano sudarymas | P4.1 Sistemoje turi būti funkcionalumas leidžiantis gydytojui specialistui sukurti užduotį sudaryti individualizuotą gydymo planą pacientui. P4.2 Sveikos gyvensenos specialistas pagal sistemoje prieinamus paciento holistinius sveikatos duomenis (holistiniai duomenys - paciento kortelė, tyrimų duomnys, gydymo eiga, virtualus konsiliumo išvados, paciento pastabos ir atgalinis ryšys), sukuria individualizuoto gydymo plano rekomendacijas. Jų kūrimas turi būti atliekamas sistemoje, keičiant iš anksto suvestus (ir esant poreikiui plečiamus) sveikos gyvensenos valdymo ir stebėjimo rodiklius. Sistemoje turi būti galimybė nustatyti gydymo plano vykdymo trukmę, fizinio aktyvumo apimčių ir kūno masės kitimo tikslus, pasirinkti norimus stebėti sveikatos rodiklius savaitės, mėnesio ir trijų mėnesių intervale. Taip pat turi būti galimybė paskirti kasdienes užduotis pacientui - pildyti medikamentų vartojimo, rūkymo, alkoholio vartojimo, psichoanalitinius žurnalus. P4.3 Sistemoje turi būti galimybė priskirti sukurtą individualizuotą gydymo planą pacientui, taip pat jam teikiant pagalbinę medžiagą jo įgyvendinimui. Pacientas yra supažindinamas su iškeltais tikslais, naudojant sistemos vidines komunikacijos priemones. Per savišvietos modulį (P8.) pacientui turi būti teikiama rekomendacinė ir mokomoji medžiaga susijusi su plano įgyvendinimu, taip pat instrukcijos kokius matavimus pacientas turi atlikti plano vykdymo metu, kaip dėvėti nešiojamus įrenginius. Sistema turi užtikrinti proceso etapus: - Sukurti ir valdyti užduotį sudaryti individualizuotą gydymo planą pacientui. - Sukurti, peržiūrėti ir koreguoti (įgyvendinimo eigoje) individualizuotą gydymo planą. - Automatizuotai paskirti ir valdyti kasdienes užduotis pacientui susijusias su individualizuotu gydymo planu. - Priskirti sukurtą individualizuotą gydymo planą pacientui. - Teikti pacientui rekomendacinę ir mokomąją medžiagą susijusią su plano įgyvendinimu. Procesas turi būti relizuotas remiantis F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, F.8, F.9 aprašytais funkcinias reikalavimais. |
| P.5. | Automatinė individualizuoto gydymo plano adaptacija (individualizuotos sveikos gyvensenos rekomendacijos ir duomenų analitika) | P.5.1 Sistemoje turi teikti duomenų analitikos funkcionalumą. Sistemos analitika reikalinga tam, kad būtų galima apdoroti duomenis, gautus iš nešiojamų įrenginių, atvaizduoti juos grafikuose ir apskaičiuoti išvestinių parametrų reikšmes, reikalingas paciento sveikatos būklei nustatyti. Sistemoje turi būti galimybė atvaizduoti: - Širdies ritmo ramybės metu ir aktyviu metu, nueitus žingsnių grafikus ir šių duomenų vidutines reikšmes savaitės ir mėnesio intervale. - Skirtingų miego būsenų grafikus. - Paciento kūno masės sudėties grafikus ir šių duomenų minimalias, vidutines ir maksimalias reikšmes savaitės ir mėnesio intervale. - Kraujo spaudimo kitimo grafikus ir vidutines reikšmes savaitės ir mėnesio intervale. - Elektrokardiogramos duomenis. P.5.2 Sistemoje turi veikti sveikatos duomenų algoritmai, kad būtų galima pacientams teikti individualizuotas sveikos gyvensenos rekomendacijas, stebėti individualiame plane nustatytų tikslų siekimo progresą, pagal nešiojamų įrenginių fiksuojamus duomenis apskaičiuoti išvestinius rodiklius. Sistema turi galėti: - Teikti individualizuotas pirmines fizinio aktyvumo rekomendacijas pagal pateiktus reikiamų klausimynų atsakymus; - Iš nešiojamų įrenginių surinktų duomenų išskaičiuoti išvestinius rodiklius, skirtus fizinio aktyvumo rekomendacijų vykdymo stebėjimui; - Periodiškai perskaičiuoti fizinio aktyvumo rodiklius, pagal juos koreguoti individualias rekomendacijas; - Pagal individualų paciento profilį teikti informaciją, padedančią siekti nustatytų fizinio aktyvumo tikslų; - Pateikti pagrindinį fizinio aktyvumo rodiklį, sujungtą iš kelių kitų fizinio aktyvumo rodiklių; - Išvesti rodiklius, kurie bendrai parodytų paciento progresą per tam tikrą laikotarpį, bei visą dalyvavimo programoje laikotarpį; - Nusakyti didžiausią tikimybę pereiti iš vienos progreso rodiklio (tiek periodo, tiek bendro laikotarpio) reikšmės į kitą, naudojant tokius metodus kaip Markovo grandinės ar panašaus lygio metodus; - Nustatyti tipines ir netipines dienas naudojant tokius matavimus kaip Levenšteino atstumas ar klasterizavimo algoritmus ar panašaus lygio metodus, siekiant paaiškinti progreso kitimą; Procesas turi būti relizuotas remiantis F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, F.8, F.9, F10 aprašytais funkcinias reikalavimais. |
| P.6. | Individualizuoto gydymo plano priežiūra (automatinis stebėjimas, planinė peržiūra, neplaninė peržiūra) | P.6.1 Sistemoje sudarius individualizuotą planą, paciento kortelėje turi būti galimybė stebėti tikslų įvykdymo progresą, sveikatos rodiklių kitimą ir kasdienių žurnalų pildymo rezultatus. Jei paciento sveikatos rodikliai pasiekia ribines reikšmes (kurios yra individualizuoto gydymo plano nustatymų dalis), atvejo vadybininkui turi būti siunčiami pranešimai, kuris savo ruožtu turi skatinantį prižiūrinčius gydytojus peržiūrėti gydymo planą ir pakeisti nustatytus tikslus, naudojant užduočių valdymo funkcionalumą. P.6.2 Sistema turi automatiškai kiekvieną savaitę suformuoti individualizuoto plano ataskaitas. Jose pateikiant savaitės tikslų vykdymo progresas, pažymėtų sveikatos rodiklių nuokrypiai bei pacientui paskirtų užduočių vykdymo rezultatai. Visos ataskaitos turi būti saugomos sistemos duomenų bazėje ir prieinamos bet kuriuo metu. P.6.3 Sistema turi realizuoti servisą automatiškai generuojantį atvejo vadybininkui savaitines užduotis, kurios turi jį įpareigoti atlikti kontrolę: - Ar pacientas įvykdo nustatytas užduotis ir pasiekia nustatytus tikslus; - Ar gaunami duomenys iš paciento nešiojamų įrenginių; - Ar paciento sveikatos rodikliai nepasiekė ribinių reikšmių. Jeigu paciento sveikatos rodikliai pasiekia ribines reikšmes, sistemoje turi būti funkcionalumas leidžiantis atvejo vadybininkui sukurti užduotį šeimos gydytojui, dėl individualizuoto gydymo plano peržiūrėjimo ir keitimo. Jeigu sistema negauna duomenų iš paciento nešiojamų įrenginių, sistemoje turi būti funkcionalumas leidžiantis atvejo vadybininkui, naudojant vidines sistemos komunikavimo ( elektroninį paštą, elektroninius pokalbius) ir užduočių valdymo priemones, susisiekti su pacientu ir spręsti duomenų rinkimo problemas. P.6.4 Kai baigiasi nustatytas individualizuoto plano vykdymo laikas (trukmė iki 3 mėn.), atvejo vadybininkas ir šeimos gydytojas sistemoje turi gauti automatinius pranešimus, kad reikia atnaujinti paciento sveikatos priežiūros planą. Šeimos gydytojas informuoja atvejo vadybininką, kad sukurtų virtualų konsiliumą. Pagal gydytojų specialistų parašytas įžvalgas sveikos gyvensenos specialistas atnaujina individualizuotą planą. Apie plano pasikeitimą pacientas informuojamas automatiniu pranešimu. P.6.5 Sistemoje pagal sudarytą individualizuotą gydymo planą, gydytojai turi turėti galimybes siųsti/nustatyti pacientui pranešimus/rekomendacijas, priminimus ir paskirti užduotis. Sistema turi vertinti ar pacientas atliko jam pateiktas rekomendacijas/nurodymus ir sukurti pranešimus pacientą prižiūrintiems gydytojams ir specialistams. Sistemoje turi būti galimybė: - Sukurti automatinį pranešimą atvejo vadybininkui, kai paciento stebimi sveikatos rodikliai pasiekia ribines reikšmes ir kai sistema negauna duomenų iš paciento nešiojamų įrenginių. - Kiekvieną savaitę sukurti atvejo vadybininkui pranešimą, įpareigojantį patikrinti, ar individualizuotas planas vykdomas sklandžiai. - Kas tris mėnesius automatiniu pranešimu informuoti šeimos gydytoją ir atvejo vadybininką apie paciento sveikatos rodiklių pokyčius, bei nustatytų tikslų įgyvendinimą. - Šeimos gydytojui ir atvejo vadybininkui inicijuoti ir keisti pacientui priskirtą sveikatos priežiūros planą atsižvelgiant į paciento sveikatos rodiklius. - Siųsti/nustatyti pacientui automatinius pranešimus, priminimus ir užduotis, susijusias su individualizuotu gydymo planu. - Siųsti/nustatyti pacientui individualizuotas rekomendacijas, pagal individualizuotą gydymo planą. - Paciento rodiklių pokyčius ir individualizuoto gydymo plano vykdymą ataskaitos generavimas. Sistemoje automatiškai turi būti sugeneruojama ataskaita apie paciento rodiklių pokyčius ir sveikatos priežiūros plano vykdymą: - Ataskaitoje turi būti pateikiami nuokrypiai nuo planuotų sveikatos rodiklių, tikslų. - Ataskaita turi būti formuojama kiekvieną savaitę. - Ataskaita turi būti prieinama per paciento kortelės funkcionalumą. - Esant svarbiems nukrypimams nuo planuotų rezultatų, apie tai automatiškai turi būti informuojamas pacientą prižiūrintis atvejo vadybininkas. - Kiekvieną mėnesį pacientą prižiūrintis atvejo vadybininkas turi būti informuojamas apie to mėnesio ataskaitas ir gydymo plano progresą. Procesas turi būti relizuotas remiantis F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, F.8, F.9, F10 aprašytais funkcinias reikalavimais. |
| P7. | Gydytojų komunikavimas (tarpdisciplininis) | P7.1 Gydytojai specialistai gali aptarti pacientų priežiūrą ir gydymo planus su kitais gydytojais bei profesionaliais ekspertais ir priimti specifinių žinių reikalaujančius gydymo ar priežiūros sprendimus. Gydytojai specialistai turi turėti galimybę nuotoliniu būdu aptarti paciento būklę, palikti pastabas apie jo gydymo eigą, analizuoti paciento sveikatos istoriją, vertinti sveikatos priežiūros plano įgyvendinimo eigą. Gydytojai specialistai turi turėti galimybę: - Nuotoliniu būdu, naudojantis sistemos komunikavimo priemonėmis (elektroninės žinutės), pasitarti su kitais gydytojais dėl paciento gydymo. - Peržiūrėti paciento kortelę ir su jo gydymu susijusią holistinę informaciją. - Matyti kitų gydytojų specialistų, dalyvaujančių tame pačiame virtualiame konsiliume, parašytus komentarus, susijusius su paciento gydymo eiga. Procesas turi būti relizuotas remiantis F.1, F.2, F.4, F.7, F.8, aprašytais funkcinias reikalavimais. |
| P8. | Pacientų savišvietą (savi-priežiūros palaikymas ir įgyvendinimas) | P8.1 Sistemoje turi būti realizuotas gerosios patirties žinynas. Turi būti realizuotas funkcionalumas (turinio publikavimas) leidžiantis pateikti susistemintą metodinę medžiagą apie diabeto savi-priežiūrą – įvairūs rekomendacijų rinkiniai, gyvenimo būdo pokyčių patarimai, patarimai kaip naudotis nuolatinių sveikatos duomenų sekimo įrenginiais ir kita. P8.2 Sistemoje turi būti realizuotas mokomosios medžiagos (patarimų) pacientams mainų funkcionalumas. Gyvenimo būdo specialistas ar sveikatos vadybininkas uri turėti galimybę pacientams per sistemą persiųsti įvairius mokomosios medžiagos rinkinius, teikti patarimus, aptarinėti pateiktą medžiagą su pacientais. Sistema turi teikti tokias galimybes: - Realizuoti gerosios patirties žinyną, naudojant turinio publikavimo priemones. - Realizuoti mokomosios medžiagos (patarimų) pacientams mainų funkcionalumą. Procesas turi būti relizuotas remiantis F.1, F.2, F3, F.4, F.6, F.8, aprašytais funkcinias reikalavimais. |

- Funkciniai reikalavimai sistemai:

| Eilės Nr. | Funkcija | Aprašymas | Funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| F.1. | Atvejo vadybininko paskyra | Atvejo vadybininkas sistemoje gali užregistruoti naujus pacientus ir gydytojus, kurti užduotis kitiems sistemos naudotojams, gauti ir vykdyti su pacientais susijusias automatines užduotis. Atvejo vadybininkas gali nuolatos stebėti visus jam paskirtus pacientus, stebėti kiekvieno paciento progresą/būseną, aktyviai komunikuoti su kiekvienu pacientu, teikti jam rekomendacijas/konsultacijas. Atvejo arba sveikatos vadybininkui sistema leidžia kontroliuoti paciento duomenų rinkimą, siųsti pacientui priminimus, informuoti pacientus apie priimtus gydytojų sprendimus, paskirti arba suorganizuoti nuotolines konsultacijas su gydytojais specialistais. | Vadybininkas turi galėti atlikti šiuos veiksmus: - Prisijungti prie Web portalo. - Atlikti veiksmus su paciento registracija: - Pradėti naujo paciento registracijos procesą, išsiunčiant jam registracijos klausimynus. - Matyti pranešimą, kai pacientas užpildo registracijos klausimyną. - Peržiūrėti paciento registracijos klausimyno atsakymus. - Patvirtinti / atmesti paciento registraciją. - Atlikti veiksmus su užduotimis: - Peržiūrėti ir atlikti veiksmus su jam priskirtomis užduotimis. - Kurti užduotis kitiems sistemos vartotojams. - Atlikti veiksmus su gydytojų informacija: - Matyti gydytojų sąrašą. - Peržiūrėti gydytojų profilio informaciją. - Peržiūrėti gydytojams priskirtas užduotis. - Peržiūrėti gydytojams priskirtus pacientus. - Atlikti veiksmus su pacientų informacija: - Matyti pacientų sąrašą. - Peržiūrėti pacientų korteles. - Atlikti pakeitimus pacientų kortelėse. - Matyti jam priskirtų pacientų sąrašą ir kiekvieno paciento sveikatos būklę bei tikslų vykdymo progresą. - Komunikuoti su pacientais, pagal sveikatos būklę bei tikslų vykdymo progresą teikti konsultacijas ir asmenines rekomendacijas. - Paskirti pacientui nuotolinę konsultaciją su gydytoju specialistu. - Gauti automatiškai kuriamas užduotis, kai reikia reaguoti į svarbius paciento sveikatos rodiklių pokyčius, kurie nustatomi pagal gaunamus duomenis iš paciento nešiojamų įrenginių. |
| F.2. | Gydytojo rolės paskyra | Gydytojas savo paskyroje gali valdyti jam paskirtus pacientus, komunikuoti su kitais gydytojais, peržiūrėti pacientų būklę (jų sveikatos duomenis), teikti rekomendacijas ir konsultacijas, įkelti sveikatos apžiūros išrašus ir kitus su paciento sveikata susijusius dokumentus. Platformoje gydytojas gali bendrauti su kitais gydytojais ir pacientais. Gydytojas, naudodamas platformos funkcijas, gali organizuoti tęstinius, reguliarius ir holistinius paciento įvertinimus, tam jis gali naudotis integruotų klausimynų, duomenų analitikos, paciento asmeninių sveikatos įrašų peržiūros, virtualaus konsiliumo funkcionalumais. Pagal šiuos vertinimus gydytojas gali sudaryti integruotą ir individualų sveikatos priežiūros planą pacientui ir perduoti jį koordinuoti atvejo vadybininkui. Sistema turi suteikia galimybę į plano sudarymą įtraukti kitus gydytojus – realizuotas multi-disciplininės gydytojų komandos priskyrimas pacientui. | Gydytojas turi galėti atlikti šiuos veiksmus: - Prisijungti prie Web portalo. - Atlikti veiksmus su užduotimis: - Peržiūrėti ir atlikti veiksmus su jam priskirtomis užduotimis. - Kurti užduotis kitiems sistemos vartotojams. - Atlikti veiksmus su pacientų informacija: - Matyti pacientų sąrašą. - Peržiūrėti pacientų korteles. - Atlikti pakeitimus pacientų kortelėse. - Matyti jam priskirtų pacientų sąrašą, stebėti pacientų sveikatos būklę ir tikslų vykdymo progresą. - Teikti pacientams asmenines rekomendacijas ir konsultacijas. - Organizuoti tęstinius, reguliarius ir holistinius paciento vertinimus. - Sudaryti pacientui individualų sveikatos priežiūros planą, perduoti jo valdymą atvejo vadybininkui. |
| F.3. | Paciento paskyra | Pacientas mobilioje aplikacijoje tūri turėti galimybę tvarkyti savo asmeninius sveikatos duomenis, komunikuoti su jam priskirtais specialistais, teikti individualizuotą informaciją (pildyti sveikatos klausimynus), pildyti savijautos ir vaistų vartojimo žurnalus. Pacientas turi turėti galimybę stebėti savo sveikatos rodiklius. Per mobilią aplikaciją pacientas yra konsultuojamas nuotolinių būdu pateikiant jam kasdienines asmenines rekomendacijas ir užduotis pagal individualizuotą sveikatos plano įgyvendinimą (automatizuotas arba sukurtas, komunikuojant tiesiogiai su gydytoju ir/arba slaugytoju), matyti individualiame plane iškeltus tikslus, gauti savišvietos informacija. Pacientas gali susirašinėti su jį prižiūrinčiu specialistu dėl planinių konsultacijų, aktualių pastebėjimų apie sveikatos būklės pasikeitimą. | Mobili aplikacija turi turėti tokį funkcionalumą: - Vartotojo prisijungimas. - Priskirto vadybininko ir gydytojo parodymas. Pacientas turi matyti jam priskirto gydytojo ir atvejo vadybininko vardą ir pavardę. - Pranešimų gavimas, peržiūra, archyvavimas. Pacientas iš sistemos turi gauti automatinius ir individualius pranešimus apie sveiką gyvenseną. Turi būti galimybė peržiūrėti naujus ir archyvuotus pranešimus. - Individualizuoto gydymo plano peržiūra. Pacientas turi turėti galimybę programėlėje matyti jam nustatytus paskirtą gydymą, vaistų vartojimo planą, fizinio aktyvumo tikslus. - Periodinių klausimynų atsakymas. Pacientas turi turėti galimybę pildyti duomenų pateikimo žurnalus ir klausimynus. - Duomenų, gautų iš nešiojamų įrenginių, suvestinės. Pacientas turi turėti galimybę matyti nešiojamų įrenginių užfiksuotų parametrų kitimų diagramas, išvestinius duomenis. |
| F.4. | Paciento kortelės modulis | Paciento kortelėje turi būti matoma paciento asmeninė, kontaktinė ir medicininė informacija, ligos istorija, gydytojų diagnozės ir medicininės įžvalgos, individuali paciento duomenų analitika. Kortelėje turi būti realizuotas sistemos automatinių pranešimų registras dėl sveikatos rodiklių pasikeitimo. Taip pat realizuotas gaunamas iš nešiojamų įrenginių duomenų ir paciento rankiniu būdu teikiamų duomenų/atgalinio ryšio atvaizdavimas. Pacientas savo kortelėje gali matyti jam priskirtą individualų gydymo planą, stebėti iškeltų tikslų įgyvendinimo progresą, sveikatos rodiklius. Gydytojai per paciento kortelės modulį gali sudaryti ir keisti individualų gydymo planą, stebėti iškeltų tikslų įgyvendinimo progresą, sveikatos rodiklius. | Sistemoje turi būti realizuota paciento kortelė su tokiu funkcionalumu: - Pradinės informacijos sąvadas - rodoma svarbiausios informacijos santrauka-nustatyt tikslai, nešiojamų įrenginių matavimai, aktyvumo istorija, pranešimai, kuriuos parašė pacientas ir jo medicininė istorija. - Paciento asmeninės, medicininės ir kontaktinės informacijos įvedimas, sistemos gydytojų paskyrimas. - Paciento gydymo plano parinkimas. Sistemoje turi būti galimybė nustatyti sveikos gyvensenos tikslus; - Paciento nešiojamų įrenginių duomenų gavimo valdymas. Dalyvio profilyje turi būti galimybė įjungti ir išjungti nešiojamų įrenginių ryšį su sistema. - Paciento nešiojamų įrenginių duomenų peržiūra. Dalyvio kortelėje turi būti atvaizduojamos nešiojamų įrenginių užfiksuotų parametrų kitimo diagramos. - Nustatytos diagnozės įvedimas. Sistemoje turi būti galimybė įvesti naujas nustatytas diagnozes- pavadinimą, aprašymą, kodą ir diagnozės nustatymo datą. - Alergijų įvedimas. Sistemoje turi būti galimybė įvesti paciento alergijas ir jų aprašymus. - Paciento nusiskundimų įvedimas. Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti paciento įvestus nusiskundimus ir pagal juos atnaujinti individualų gydymo planą. - Pranešimų siuntimas pacientui. Sistemoje turi būti galimybė sukurti pranešimą, prisegti bylą ir nustatyti laiką, kada pacientas gaus pranešimą. - Pacientui priskirtų klausimynų peržiūra ir užpildymas. Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti dalyvio užpildytus klausimynus, esant reikalui- juos papildyti arba užpildyti už dalyvį. - Paciento laboratorinių tyrimų rezultatų failų įkėlimas. Sistemoje turi būti galimybė įkelti dalyvio tyrimų rezultatus .doc, .docx, .pdf, .png, .jpg formatu. - Pacientui priskirtų vaistų įvedimas. Sistemoje turi būti galimybė paskirti pacientui naujus vaistus- įvesti pavadinimą, dozę, vartojimo dažnumą, vartojimo pradžios ir pabaigos datą. - Papildomų failų įkėlimas. Sistemoje turi būti galimybė įkelti .doc, .docx, .pdf, .png, .jpg formato failus. Veiksmai, kuriuos galima atlikti su paciento kortele turi priklausyti nuo vartotojo rolės. |
| F.5. | Individualizuoto gydymo plano sudarymo ir kontrolės modulis | Sistema turi teikti funkcionalumą individualizuotų paciento sveikatos priežiūros planų sudarymui – galima nurodyti gydymo eigą, paskirti medikamentus, pateikti vizitų grafiką, aktyvuoti gyvenimo būdo pokyčių programas, detalizuoti norimus pasiekti ligos rodiklius (gyvenimo kokybės, simptomų gydymo, komforto ar kt.), kontroliuoti plano įgyvendinimą, atsižvelgiant į nuolatos kaupiamus sveikatos duomenis. | Individualizuoto plano įgyvendinimo stebėjimą atlieka atvejo vadybininkas ir šeimos gydytojas. Plano sudaryme ir keitime dalyvauja gydytojas specialistas ir sveikos gyvensenos specialistas. Gydytojas turi turėti galimybę parinkti sveikatos priežiūros planą ir nustatyti: - Kokius paciento sveikatos rodiklius nori stebėti: - Gliukometro duomenys. - Fizinio aktyvumo rodikliai. - Širdies susitraukimo dažnis. - Arterinis kraujo spaudimas. - Elektrokardiografija. - Kūno masė. - Kūno sudėtis (BMI). - Kokius žurnalus pacientas turi pildyti: - Kalorijų suvartojimo. - Vaistų vartojimo. - Rūkymo. - Gliukozės rodiklių. - Tikslus pacientui: - Fizinio aktyvumo. - Svorio reguliavimo. - Mitybos reguliavimo. Pacientui periodiškai turi būti pateikiami klausimynai: - Pritaikytas psichoemocinio atsparumo klausimynas. |
| F.6. | Pacientų valdymo modulis | Pacientų valdymo modulyje matomi visi sistemoje užregistruoti pacientai, jų kontaktiniai duomenys, svarbiausi sveikatos duomenys, pacientam priskirti gydytojai, esminiai įvykiai (pranešimai, žinutės) gauti iš pacientų ar sugeneruoti sistemos. | Sistemoje turi būti galimybė: - Matyti visų sistemoje užregistruotų pacientų sąrašą, pacientų vardus, parašytų pranešimų skaičių. - Peržiūrėti kiekvieno paciento bendrą informaciją- nustatytus tikslus, duomenis, surinktus iš nešiojamų įrenginių, aktyvumo istoriją, pranešimus, gautus iš paciento ir medicininę istoriją. - Peržiūrėti kiekvieno paciento kortelę. Sistemoje turi būti galimybė atsidaryti pasirinkto paciento kortelę su visa paciento informacija. - Užregistruoti sistemoje naują pacientą- nurodyti naujo paciento vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą, į kurį pacientas gaus registracijos klausimyną. - Priskirti pacientui registracijos klausimynus ir pagal paciento atsakymus vertinti jo tinkamumą- patvirtinti arba atmesti paciento registraciją. Veiksmai, kuriuos galima atlikti su pacientų sąrašu turi priklausyti nuo vartotojo rolės. |
| F.7. | Gydytojų valdymo modulis | Gydytojų sąrašas reikalingas tam, kad vienoje vietoje būtų galima matyti visus sistemoje užregistruotus gydytojus, jų kontaktinę informaciją, priskirtus pacientus, užduotis, gydytojų užimtumą. | Sistemoje turi būti galimybė: - Matyti visų gydytojų sąrašą, kiekvieno gydytojo vardą ir pavardę, specializaciją ir priskirtų užduočių skaičių. - Peržiūrėti kiekvieno gydytojo profilį. Gydytojo profilyje turi būti atvaizduota kontaktinė informacija, įgūdžiai, kalbos, kuriomis jis kalba, priskirti pacientai ir užduotys. - Matyti kiekvienam gydytojui priskirtas užduotis ir pagrindinę informaciją: užduoties pavadinimą, asmens, sukūrusio užduotį, vardą, paciento, su kuriuo susijusi užduotis, vardą, užduoties tipą, sukūrimo datą ir atlikimo terminą. - Matyti kiekvienam gydytojui priskirtus pacientus. Iš gydytojų sąrašo pasirinkus norimą gydytoją, turi būti galimybė peržiūrėti jam priskirtų pacientų sąrašą. - Sukurti sistemoje naują gydytoją. Sistemoje turi būti galimybė įvesti naujo gydytojo vardą, pavardę, specializaciją, klinikos, kurioje dirba, pavadinimą ir elektroninio pašto adresą, kuriuo bus išsiunčiami prisijungimo duomenys. Veiksmai, kuriuos galima atlikti su gydytojų sąrašu turi priklausyti nuo vartotojo rolės. |
| F.8. | Užduočių valdymo funcija | Sistemos naudotojai gali kurti ir gauti užduotis. Kuriant užduotį, galima ją paskirti kitam sistemoje užregistruotam gydytojui ar atvejo vadybininkui, nurodyti užduoties atlikimo terminą, pasirinkti pacientą, su kuriuo bus susijusi užduotis, prisegti susijusias bylas. Jei užduoties gavėjas per 7 dienas nesiima jokių veiksmų užduočiai atlikti (nepersiunčia jos, neatsako siuntėjui, neuždaro užduoties), užduoties kūrėjas gauna automatinį pranešimą, kad jo sukurta užduotis nevykdoma. Gavus užduotį galima atsakyti jos kūrėjui, peržiūrėti prisegtus failus, pasirašyti asmeninį komentarą ar persiųsti užduotį kitam naudotojui. Sistema gali sukurti vartotojui automatinę užduotį, kai paciento sveikatos rodikliai pasiekia ribines reikšmes, reikia atnaujinti individualizuotą planą ar peržiūrėti paciento kortelę. | Vartotojai turi galėti atlikti šiuos veiksmus su užduotimis: - Matyti jiems priskirtų užduočių sąrašą. - Atlikti veiksmus su jiems priskirtomis užduotimis: - Prie užduoties pasirašyti tik jiems matomus asmeninius komentarus. - Prie užduoties įkelti susijusius failus. - Perskirti užduotį kitam sistemos vartotojui, papildomai įvedant komentarą. - Prie užduoties parašyti atsakymą, ir perskirti užduotį ją sukūrusiam vartotojui. - Pažymėti užduotį kaip atliktą ir perkelti užduotį į archyvą, su galimybe papildomai įvesti komentarą. - Peržiūrėti atliktų užduočių archyvą. - Kurti užduotis kitiems sistemos vartotojams, parinkti užduoties atlikimo terminą, tipą, pasirinkti dalyvį, su kuriuo bus susijusi užduotis, parašyti trumpą užduoties aprašymą ir prisegti su užduotimi susijusias bylas. - Vartotojas turi būti automatiškai informuojamas apie jo sukurtas užduotis, kurios neatliekamos ilgą laiką. Užduotys turi būti grupuojamos pagal užduočių tipą. Veiksmai, kuriuos galima atlikti su užduotimis turi priklausyti nuo vartotojo rolės. |
| F.9. | Duomenų analitikos funkcija | Duomenų analitikos modulis leidžia stebėti paciento duomenis, vertinti paciento progresą/būseną, matyti gydytojo nurodymus ir rekomendacijas Sistemoje turi būti naudojamos duomenų analitikos priemonės ir įrankiai, skirti transformuoti duomenis, kurti įvairius išvestinius sveikatos rodiklius. Turi būti galimybė kurti taisyklių modelius taikomus automatinių rekomendacijų generavimui. Modulis turi turėti galimybes atvaizduoti duomenis iš trečių šalių skaičiavimo ir duomenų apdorojimo aplikacijų/servisų. | Sistemoje turi būti galimybė atvaizduoti: - Širdies ritmo ramybės metu ir aktyviu metu, nueitus žingsnių grafikus ir šių duomenų vidutines reikšmes savaitės ir mėnesio intervale. - Skirtingų miego būsenų grafikus. - Paciento kūno masės sudėties grafikus ir šių duomenų minimalias, vidutines ir maksimalias reikšmes savaitės ir mėnesio intervale. - Kraujo spaudimo kitimo grafikus ir vidutines reikšmes savaitės ir mėnesio intervale. - Elektrokardiogramos grafikus. |
| F.10. | Duomenų integracijos modulis | Sistema turi būti suintegruotą su Fitbit® ir Withings® prietaisų gamintojų debesų duomenų saugyklomis ir duomenis parsisiųsti ne rečiau kaip vieną kartą per 24 valandas. Turi būti gaunami sekantys duomenis iš prietaisų gamintojų debesų duomenų saugyklos: - Širdies susitraukimo dažnis (ŠSD) - turi būti pateikiama ne retesnė ŠSD ritmo reikšmė kaip dažnis per 15 sekundžių. - Širdies ritmas ramybės būsenoje- turi būti galimybė gauti matavimus, atliktus kiekvieną minutę; - Žingsnių kiekis– turi būti galimybė gauti matavimus, atliktus kiekvieną minutę; - Nueitas atstumas– turi būti galimybė gauti matavimus, atliktus kiekvieną minutę; - Svoris- turi būti galimybė gauti kiekvieno matavimo duomenis; - Riebalų kiekis- turi būti galimybė gauti kiekvieno matavimo duomenis; - Miego duomenys pagal Fitbit teikiamą miego vertinimo algoritmą; - Raumenų kiekis- turi būti galimybė gauti kiekvieno matavimo duomenis; - Vandens kiekis- turi būti galimybė gauti kiekvieno matavimo duomenis; - Elektrokardiografija (EKG)- turi būti galimybė gauti kiekvieno matavimo duomenis. Vieno matavimo apimtis iki 20 sekundžių; - Arterinis kraujo spaudimas- turi būti galimybė gauti kiekvieno matavimo duomenis; - Mitybos/kalorijų dienynas - Vaistų vartojimo dienynas - Rūkymo ir alkoholio vartojimo dienynas - Psichoemocinio atsparumo klausimynas Duomenų integraciją turi užtikrinti vartotojo duomenų importavimą už visą sukautą laikotarpi nuo vartotojo duomenų kaupimo pradžios ir/arba už laikotarpi nuo paskutinio duomenų atnaujinimo | Sistema turi būti suintegruota su sveikatos telemetrijos (angl. „wearable“) rinkimo įrenginių gamintojais: Fitbit®, Withings®. Fizinio aktyvumo (FA) rodikliai -> Fitbit (apyrankė, mobili aplikacija, integracija su duomenimis Fitbit® debesų duomenų saugykla) Širdies susitraukimo dažnis (ŠSD) -> Fitbit (apyrankė, mobili aplikacija, integracija su duomenimis Fitbit® debesų duomenų saugykla) Arterinis kraujo spaudimas -> Withings (spaudimo matuoklis, mobili aplikacija, integracija su duomenimis Withings® debesų duomenų saugykla) Elektrokardiografija -> Withings (EKG matuoklis, mobili aplikacija, integracija su duomenimis Withings® debesų duomenų saugykla) Kūno masė -> Withings (svarstyklės su impedanso funkcija, mobili aplikacija, integracija su duomenimis Withings® debesų duomenų saugykla) Kūno sudėtis (BMI) -> Withings (svarstyklės su impedanso funkcija, mobili aplikacija, integracija su duomenimis Withings® debesų duomenų saugykla) Mitybos/kalorijų dienynas -> Mobili sistemos aplikacija Vaistų vartojimo dienynas -> Mobili sistemos aplikacija Rūkymo ir alkoholio vartojimo dienynas -> Mobili sistemos aplikacija Psichoemocinio atsparumo klausimynas/dienynas -> Mobili sistemos aplikacija |

- Sistema turi tenkinti nefunkciniai reikalavimus

| Eilės Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- | --- |
| NF.1 | Diegimo apimtis pagal medicinos įstaigas. | Sistema turi būti įdiegta šešiose medicinos įstaigose iš kurių trys medicinos įstaigos (pirminės priežiūros gydymo įstaigos) pateiks savo pacientus (grupę) ir jų informaciją. Pacientai platformoje buri būti sugrupuojami pagal gydymo įstaigą, atvejo vadybininką ir šeimos gydytoją. Tarpdisciplininių komandų specialistai automatiškai priskirtų pacientų neturės ir bus pajungiami pagal modelyje nurodytą paciento kelią. |
| NF.2 | Licencijos sąlygos ir apimtys | Sistemos licencija turi būti suteikiama, pirkime nurodytomis sąlygomis ne trumperniam kaip 24 mėnesių laikotarpui nuo sutarties sudarymo datos. Tiekėjas turi užtikrinti sistemos techninį aptarnavimą licenzijos suteikimo laikotarpui. Sistemos licencija turi suteikiti prisijungimo teises iki 400 vartotojų pagal nurodytą varotojų rolę: Vartotojo rolė Kiekis Šeimos gydytojas Iki 10 vartotojų Atvejo vadybininkas Iki 5 vartotojų Endokrinologas Iki 5 vartotojų Kardiologas Iki 5 vartotojų Oftalmologas Iki 3 vartotojų Psichologas Iki 3 vartotojų Gyvensenos specialistas Iki 5 vartotojų Pacientas Iki 300 vartotojų |
| NF.3 | Duomenų saugos ir privatumo užtikrinimas sistemoje | Kadangi sistema kaups ir apdoros sveikatos duomenis, turės būti gauti vartotojų sutikimai tokius duomenis kaupti ir apdoroti analizės tikslais. Turi būti realizuotas funkcionalumas surinkti/gauti vartotojo sutikimą ir laikantis visų duomenų saugumo ir privatumo užtikrinimo rekomendacijų pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR, angl. GDPR). Sistemoje turi būti įgyvendinti būtini reikalavimai pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) arba GDPR (angl. general data protection regulation). Spendimas turi apimti kompleksines, įsilaužimo rizikos, jos valdymo ir sistemos saugos priemones, kurios tenkina elektroninės sveikatos sistemoms keliamus duomenų privatumo ir saugumo techninius reikalavimus. |

UAB „Signata“

konkurso sąlygų priedas Nr. 2

PASIŪLYMAS

DĖL IntelektinėS sveikatos stebėsenos ir priežiūros sistemOS

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2021-02-12.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Intelektinė sveikatos stebėsenos ir priežiūros sistema - (24 mėn licencija ir įdiegimo darbai) | 1 | vnt. |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Siūloma Intelektinė sveikatos stebėsenos ir priežiūros sistema visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas ir funcionalumą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nurodytus minimalius bendruosius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus (3.1.1. punkte) pagrindžiantys dokumentai arba kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija |  |
| 2. | Nurodytus minimalius techninių ir profesinių pajėgumų reikalavimus (3.1.2 punkte) pagrindžiantys dokumentai – tiekėjo deklaracija |  |
| 3. | Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai |  |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UAB „Signata“

konkurso sąlygų priedas Nr. 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

UAB „Signata“

Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas,

tel. +370 372 36 990,

el. p. info@signata.lt

įmonės kodas 234657040

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

| Aš, ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) /(atstovaujamo (-os)) ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| (tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |
| dalyvaujančio (-ios) UAB „xxxxxx“ organizuojamame konkurse Intelektinei sveikatos stebėsenos ir priežiūros sistemai įsigyti, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt 2021-02-12, kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): |  |  |  |
| Eil. Nr. | Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu UAB „Signata“  nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

__________________________________		                  ______________________________

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	                                        (parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB „Signata“

konkurso sąlygų priedas Nr. 4

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

UAB „Signata“

Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas,

tel. +370 372 36 990,

el. p. info@signata.lt

įmonės kodas 234657040

TIEKĖJO DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a)/ (atstovaujamas (-a)) ______________________________________________________________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-ti) UAB „Signata“ organizuojamame konkurse Intelektinei sveikatos stebėsenos ir priežiūros sistemai įsigyti, paskelbtame 2021-02-12Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 metus), yra įvykdžiusi (vykdo) ne mažiau kaip 1 panašių sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 0,5 teikiamo pasiūlymo vertės be PVM:

|  | Metai | Užsakovas (įmonės pavadinimas) | Kontaktiniai duomenys | Sutarties vertė, Eur be PVM | Sutarties objektas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Panašiomis sutartimis laikomos sutartys dėl objektų, kurie priklauso tai pačiai prekių grupei pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno, patvirtinto 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2002 L 340, p. 1-562), skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis.

Panašiomis sutartimis laikomos sutartys, kuriomis įsigyjami objektai priklauso tai pačiai prekių grupei pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno, patvirtinto 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2002 L 340, p. 1-562), skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis.