uždaroji akcinė bendrovė „RDA SPOT“

Į.k. 301507397, PVM mok. k. LT100004116916, Birželio 23-iosios g. 12, LT-03205 Vilnius.

El. p. sigita@rdaspot.com , +370 676 96681

KONKURSO SĄLYGų patikslinimas nr. 3

(2021-02-25 skelbta https://www.esinvesticijos.lt, 2021-02-26  ir 2021-03-01 tikslinta)

Organinių junginių biologinėse matricose nustatymo sistema

2021-03-02

- UAB „RDA Spot“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „SKL Covid-19 tyrimo rinkinys“ (pagal priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ finansavimo sąlygų aprašą), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis, patikslinamas Organinių junginių biologinėse matricose nustatymo sistemos, pirkimo sąlygų, skelbtų 2021-02-25 (https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/pirkimu_skelbimai/organiniu-junginiu-biologinese-matricose-nustatymo-sistema), 2021-02-26  ir 2021-03-01 patikslintų su aktualia redakcija, 1 priedo Techninės specifikacijos specialiųjų techninių reikalavimų lentelės 32 punktas (Jonų šaltinis) bei papildomai pridedamas 13.1. punktas (Nudujinimo įrenginys).

Specialieji techniniai reikalavimai Pirkimo objektui (papildyta):

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai parametrai/rodikliai | Reikalaujami minimalūs techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 13.1. | Nudujinimo įrenginys | Privalomas nudujinimo įrenginys visiems eliuentų kanalams ir autoinjektoriaus naudojamiems tirpikliams |
| 32. | Jonų šaltinis | Privaloma elektropurkštuvinė jonizacija (ESI). Privaloma atskira APCI jonizacijos galva bei priedai leidžiantys ir hibridinį režimą ESI/APCI |

- Atitinkamai papildome Konkurso sąlygų 2 priedo pasiūlymo formą:

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai parametrai/rodikliai | Reikalaujami minimalūs techniniai rodikliai | Atitikimas minimaliems rodikliams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13.1. | Nudujinimo įrenginys | Privalomas nudujinimo įrenginys visiems eliuentų kanalams ir autoinjektoriaus naudojamiems tirpikliams |  |
| 32. | Jonų šaltinis | Privaloma elektropurkštuvinė jonizacija (ESI). Privaloma atskira APCI jonizacijos galva bei priedai leidžiantys ir hibridinį režimą ESI/APCI |  |
| 50. | Techninių specifikacijų rodiklių pagrįstumas | Visi reikalaujami techniniai specifikacijų rodikliai turi būti pagrįsti pridėtais dokumentais (naudojimo vadovai, instrukcijos, specifikacijos ir pan.). |  |

- Atitinkamai keičiami konkurso sąlygų 4.9. ir 6.1. punktai, išdėstomi sekančiai:

3.1. „4.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. kovo 10 d. 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.“

  - „6.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Pasiūlymai bus vertinami 2021 m. kovo 10 d. 11:00 val.  Tiekėjo siųsto laiško atidarymas ir pasiūlymo parsisiuntimas prilyginamas susipažinimui su Tiekėjų siųstais pasiūlymais.“

- Kitos konkurso sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 4-939.