KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB

Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda, tel. +370 46 312 163, el.paštas: info@fez.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 110707092, PVM mokėtojo kodas LT107070917

KLAIPĖDOS M. pRAMONĖS G. DALIES, METALO G. DALIES IR VERSLO G. DALIES, JOSE ĮRENGIANT AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS STATYBOS KRETAINIO G., KLAIPĖDOS M. DARBŲ PIRKIMO

KONKURSO  SĄLYGOS

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	2

II. PIRKIMO OBJEKTAS	2

III. RANGOVŲ KVALIFIKACIJOS MINIMALŪS REIKALAVIMAI	3

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	7

V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	8

XII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	11

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB (toliau vadinama – Užsakovas) įgyvendindama projektą „Klaipėdos LEZ infrastruktūros plėtra siekiant pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumaniosios specializacijos srityse“ (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-03-0008), dėl kurio dalinio finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis yra pasirašyta finansavimo sutartis, numato įsigyti:

1.1. Klaipėdos m. Metalo g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbus

ir

1.2. automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio g. Klaipėdos m. statybos darbus

pagal Užsakovo pateiktų techninių projektų (toliau - TP) sprendinius, techninės specifikacijos ir konkurso dokumentų reikalavimus.

- Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

- Skelbimas apie pirkimą ir pirkimo sąlygos yra paskelbtos Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt 2021-04-07.

- Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

- Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Užsakovo nustatytus reikalavimus atitinkančio Rangovo pasiūlymo, Užsakovas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

## Užsakovas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

## Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su konkurso pasiūlymo parengimu ir pasiūlymo pateikimu. Užsakovas nėra atsakingas už šias išlaidas, neatsižvelgiant į konkurso eigą ar rezultatą ir nekompensuos Rangovui jokių išlaidų, susijusių su dalyvavimu šiame konkurse.

- Užsakovo kontaktiniai asmenys - pirkimo vykdymo klausimais: Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės, UAB Generalinio direktoriaus pavaduotojas Raimondas Bakas, tel. Nr. + 370 46 303 410, el. p. raimondas@fez.lt. Visas susirašinėjimas atliekamas tik elektroniniu paštu.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

10. Pirkimo objektas yra vientisas ir į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visam pirkimo dokumentuose nurodytam darbų kiekiui. Bus sudaroma viena pirkimo sutartis.

11. Pirkimo objektas apima:

11.1.  Klaipėdos m. Metalo g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbus pagal statinio kapitalinio remonto projektą „Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Metalo gatvės dalies ir Verslo gatvės dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, Klaipėdos m. sav., kapitalinio remonto projektas“ (statinio projekto Nr. UL-19-0337/2).

11.2.  Klaipėdos m. Pramonės g. dalies, joje įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbus pagal statinio kapitalinio remonto projektą „Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Metalo gatvės dalies ir Verslo gatvės dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, Klaipėdos m. sav., kapitalinio remonto projektas“ (statinio projekto Nr. UL-19-0337/2) ir automobilių stovėjimo aikštelės Kretainio g., Klaipėdos m. statybos darbus pagal naujo statinio statybos techninį projektą „Automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio gatvės žemės sklype, kad. Nr. 2101/0034:87, Klaipėdos m. Klaipėdos m. sav. projektas“ (statinio projekto Nr. UL-19-0337/1). Pažymime, kad lygiagrečiai AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau -  ESO) vykdys inžinerinių tinklų (esamų ESO elektros tinklų apsaugojimo) adresu Kretainio g. Klaipėdoje, statybos darbus.

Rangovas taip pat bus atsakingas ir turės organizuoti Statybos užbaigimo procedūras bei visų tam reikalingų dokumentų paruošimą.

12. Detalios perkamų darbų savybės nurodytos šių konkurso sąlygų 7 priede „Techninė užduotis“ ir konkurso sąlygų 9 priede „Techniniai projektai“. Siekiant užtikrinti, kad pateikiamo TP išsamumas ir darbų techninių sprendinių detalumas neribotų konkurencijos, nustatoma, kad pridedamame TP esančiose techninėse specifikacijose, brėžiniuose ar darbų kiekių žiniaraščiuose galimai paminėti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (analogiška, ne žemesnės kokybės ir ne blogesnių techninių parametrų) kitų gamintojų produkcija. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, Rangovas turi laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

13. Pagal pirkimo sutartį statybos darbai (įskaitant ir statybų užbaigimo procedūras) turi būti atlikti iki 2022-10-31. Darbai turi būti atlikti šiais etapais:

13.1 1 etapas: Klaipėdos m. Metalo g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbai pagal statinio kapitalinio remonto projektą „Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Metalo gatvės dalies ir Verslo gatvės dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, Klaipėdos m. sav., kapitalinio remonto projektas“ (statinio projekto Nr. UL-19-0337/2). Šio etapo darbai turi būti atlikti iki 2021-12-31.

13.2 2 etapas: Klaipėdos m. Pramonės g. dalies, joje įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbai pagal statinio kapitalinio remonto projektą „Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Metalo gatvės dalies ir Verslo gatvės dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, Klaipėdos m. sav., kapitalinio remonto projektas“ (statinio projekto Nr. UL-19-0337/2) ir automobilių stovėjimo aikštelės Kretainio g., Klaipėdos m. statybos darbai pagal naujo statinio statybos techninį projektą „Automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio gatvės žemės sklype, kad. Nr. 2101/0034:87, Klaipėdos m. Klaipėdos m. sav. projektas“ (statinio projekto Nr. UL-19-0337/1). Šio etapo darbai turi būti pradėti 2022 m. I ketv. ir užbaigti iki 2022-10-31.

14. Darbų atlikimo vieta:

1 etapo darbų atlikimo vieta: Metalo g., Verslo g. Klaipėda, statinių kadastriniai numeriai – unik. Nr., 4400-0990-9393 ir 4400-0990-9360.

2 etapo darbų atlikimo vieta: Pramonės g., Klaipėda, statinio kadastrinis nr. – unik. Nr. 4400-0390-5160 ir Kretainio g. žemės sklypas, kurio kad. Nr. 2101/0034:87.

15. Rangovams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Jei Rangovas pateikia alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas bus atmesti.

16. Konkurso dalyvis atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą. Visi kartu su pasiūlymu prašomi pateikti dokumentai turi būti pateikti griežtai laikantis nurodytų formų ir reikalavimų. Užsakovas, siekdama greitesnio ir skaidresnio pasiūlymų įvertinimo, prašo nepateikti informacijos, kuri nėra prašoma ir yra nesusijusi su pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais.

III. RANGOVŲ KVALIFIKACIJOS MINIMALŪS REIKALAVIMAI

17. Rangovas, teikiantis pasiūlymą, turi atitikti šiuos minimalius bendruosius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus:

1 lentelė. Bendrieji Rangovų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rangovas (fizinis asmuo) arba Rangovo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Rangovo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl Rangovo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl Rangovo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Rangovas nėra bankrutavęs, restruktūrizuojamas, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija arba pateikiamas Rangovo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. (pateikiama dokumento kopija) |
|  | Rangovas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Rangovas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Rangovas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija arba pateikiamas Rangovo raštiškas patvirtinimas – deklaracija (Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. (pateikiama dokumento kopija) |
|  | Rangovas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kuris suprantamas kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo dalyvio pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, už kurį Rangovui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, arba Rangovui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą Rangovui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos, praėjo mažiau kaip 3 metai. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Rangovo deklaracija (šių konkurso sąlygų 3 priedas) (pateikiama dokumento kopija) |

2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rangovo vidutinis metinis grynasis pelnas per paskutinius 3 finansinius metus arba per laiką nuo Rangovo įregistravimo dienos (jeigu Rangovas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) – teigiama reikšmė. Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Rangovo 3 paskutinių finansinių metų (jei Rangovas veikia trumpiau nei 3 finansinius metus, duomenys nuo įregistravimo datos) pelno (nuostolio) ataskaitų kopijos. Pateikiama dokumento kopija. |
| 2. | Rangovo vidutinė metinė bendroji apyvarta per paskutinius 3 finansinius metus arba per laiką nuo Rangovo įregistravimo dienos (jeigu Rangovas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip 0.5 pasiūlymo kainos (be PVM). | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Rangovo paskutinių 3 finansinių metų arba nuo Rangovo įregistravimo dienos, jeigu Rangovas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus, pelno (nuostolio) ataskaitų kopijos. Pateikiama dokumento kopija. |

Pastabos:

1. Jeigu Rangovas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali Rangovo deklaracija.

2. Dokumentų kopijos yra tvirtinamos Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

18. Rangovo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

19. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, 1 lentelės „Bendrieji Rangovų kvalifikacijos reikalavimai“ 1–6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 1-2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent 1 (vienas) ūkio subjektų grupės narys.

20. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Užsakovui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Užsakovas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

21. Prireikus Rangovas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų ryšiai su jais. Šiuo atveju Rangovas privalo įrodyti Užsakovui, kad vykdant sutartį šie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

22. Jei Rangovas sutarties vykdymui numato pasitelkti subrangovus, Rangovas turi pateikti susitarimą ar pažymą, patvirtinančią subrangovo įsipareigojimus vykdant numatomą su Rangovu sudaryti pirkimo sutartį, nurodant darbus, numatomus perduoti subrangovams (šių konkurso sąlygų 6 priedas). Kiekvienas subrangovas turi atitikti 1 lentelės „Bendrieji Rangovų kvalifikacijos reikalavimai“ 1–6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus patvirtinančius dokumentus. Minėtus dokumentus privalo pateikti ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais numatoma remtis. Pasiūlymo pateikimo metu visi numatomi subrangovai bei numatomi pasitelkti ūkio subjektai turi būti žinomi ir Rangovas privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, kad subrangovas(-i) bei numatomas (-i) pasitelkti ūkio subjektas (-ai) atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Jei tikrinant pasiūlymą išaiškėja, kad siūlomas subrangovas(-i) bei numatomas (-i) pasitelkti ūkio subjektas (-ai) šių reikalavimų neatitinka, Rangovo pasiūlymas atmetamas.

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

23. Pateikdamas pasiūlymą Rangovas sutinka su šio konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

24. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą konkurso sąlygose nurodytą darbų apimtį. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu pagal konkurso sąlygų 1 priedą. Pasiūlymas turi būti pasirašytas Rangovo arba jo įgalioto asmens.

25. Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu, pasirašytas Rangovo arba jo įgalioto asmens.

26. Rangovo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas Rangovo patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

27. Pasiūlymą sudaro Rangovo pateiktų dokumentų visuma:

27.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šio konkurso sąlygų 1 priedą bei kitus išdėstytus reikalavimus;

27.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai, tarp jų minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys;

27.3. Rangovo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, taip pat pateikiama elektroninėje formoje jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija;

27.4. kita konkurso sąlygose ir jų prieduose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

28. Rangovas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Rangovas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Subrangovų dalyvavimas kitų ūkio subjektų grupėse neribojamas.

29. Rangovui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Rangovui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmestas.

30. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021-04-29 13:00 val.  (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu, konkurso sąlygų 9 punkte nurodytu el. pašto adresu.  Rangovo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia patvirtinimą el. paštu, kad Rangovo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

31. Rangovas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Užsakovas, pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti Rangovo pateiktos informacijos, kurią Rangovas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, negali būti Rangovo nurodoma kaip konfidenciali. Jei Rangovas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios informacijos Rangovo pasiūlyme nėra.

32. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą nurodytą paslaugų apimtį, į pirkimo objekto aprašymą ir pan. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat PVM) ir visos Rangovo išlaidos.

33. Pasiūlymas turi galioti nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos ne mažiau kaip 90 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

34. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Užsakovas turi teisę prašyti, kad Rangovai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Rangovas tokį prašymą gali atmesti.

35. Rangovas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Užsakovas jį gauna pranešimą ar naują pasiūlymą iki dokumentų pateikimo termino pabaigos.

36. Užsakovas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nėra vertinami ir apie tai tiekėjas informuojamas el. paštu, kuriuo buvo siųsti dokumentai.

VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

37.	Pirkėjas atsako į kiekvieną Rangovo el. paštu atsiųstą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Rangovo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Užsakovas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Užsakovas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems Rangovams, kurie į jį kreipėsi, bet nenurodo, kuris Rangovas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

38.	Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Užsakovas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

39.	Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Rangovams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Užsakovas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

40.      Užsakovas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

41.    Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Užsakovo ir Rangovo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu elektroniniu paštu: raimondas@fez.lt.

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

42.	Pasiūlymų vertinimo procedūra vyks 2021-04-30 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

43.	Užsakovas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 42 punkte.

44.	Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, Rangovams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

45.	Komisija nagrinėja:

45.1.	ar Rangovai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar Rangovo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

45.2.	ar Rangovai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

45.3	ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

46.	Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Rangovo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu Rangovas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo Rangovą šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Rangovai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Užsakovo keliamus reikalavimus.

47.	Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai el. paštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, Rangovai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti el. paštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

48.	Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo el. paštu paprašyti Rangovų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Rangovas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

49.	Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo Rangovo el. paštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

50.	Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

51.	Užsakovo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

VIII. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

52.	Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

52.1.	Rangovas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

52.2.	Rangovas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

52.3.	Rangovas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Užsakovui prašant, nepatikslino jų;

52.4.	pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Užsakovo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

52.5.	Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

52.6.	buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Rangovas Užsakovo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

52.7.	Rangovas pateikė melagingą informaciją, kurią Užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

52.8.	Rangovo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

53.	Apie pasiūlymo atmetimą Rangovas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

IX. DERYBOS

54.	Jei Užsakovo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys Rangovai gali būti kviečiami deryboms.

55.	Derybos yra vykdomos su visais Rangovais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu Rangovams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam Rangovui.

56.	Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, Rangovų kvalifikacijai, Rangovų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

57.	Komisija, įvertinusi Rangovų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems Rangovams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, el. paštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

58.	Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš Rangovo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu Rangovu atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Rangovo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei Rangovas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie Rangovo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

59.	Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

60.	Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei Rangovas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio Rangovo pasiūlymas.

X. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

61.	Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Rangovas, kurio pasiūlymas gautas anksčiausiai.

62.	Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Rangovas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

63.	Mažiausią kainą pasiūlęs Rangovas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

64.	Jeigu Rangovas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, el.paštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Rangovui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Rangovo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

65. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.

66. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio Rangovo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas šių konkurso sąlygų 8 priede.

67. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas pateikiant sutarties įvykdymo garantiją arba sutarties įvykdymo laidavimo raštą (konkurso sąlygų 4-5 priedai).

68. Rangovas per 14 dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalo sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė – 10 proc. pirkimo sutarties kainos be PVM. Sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

69. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos negali būti keičiamos, jeigu:

69.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, Rangovams;

69.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, Rangovo pasiūlymas;

69.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

69.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

70. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos.

- XII. Baigiamosios nuostatos

71.   Rangovams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

72. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nenurodydamas priežasčių nutraukti pirkimo procedūras. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems Rangovams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems Rangovams.

73. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius rangovus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas rangovą su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

74. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 73 p., Rangovams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- XIII. Priedai

- Pasiūlymo forma;

- Minimalių  kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija;

- Rangovo sąžiningumo deklaracija;

- Sutarties įvykdymo garantijos forma;

- Sutarties įvykdymo laidavimo rašto forma;

- Pažyma apie subrangovus;

- Techninė užduotis;

- Rangos sutarties projektas;

- Techniniai projektai: UL-19-0337/2 ir UL-19-0337/1

Konkurso sąlygų

1 priedas

(Rangovo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Rangovą, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL KLAIPĖDOS M. pRAMONĖS G. DALIES, METALO G. DALIES IR VERSLO G. DALIES, JOSE ĮRENGIANT AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS STATYBOS KRETAINIO G., KLAIPĖDOS M. DARBŲ

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2021-04-07

2) darbų pirkimo konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Į pasiūlymo kainą įtraukti visi darbai ir paslaugos, būtinos numatytiems tikslams pasiekti. Siūlomi darbai ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kaina, EUR be PVM | PVM, EUR | Kaina, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Klaipėdos m. Metalo g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas kapitalinio remonto darbai |  |  |  |
| 1.2. | Klaipėdos m. Pramonės g. dalies, joje įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbai ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio g. Klaipėdos m. statybos darbai |  |  |  |
| 1.3. | Darbo projektas Klaipėdos m. Metalo g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas kapitalinio remonto darbams (vadovaujantis statinio projektu Nr. UL-19-0337/2) |  |  |  |
| 1.4. | Darbo projektas automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio g. Klaipėdos m. statybos darbams (vadovaujantis statinio projektu Nr. UL-19-0337/1) |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM ___________________________ EUR (suma žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir mokesčiai.

Pasiūlymo detalizavimas:

1.1. Klaipėdos m. Metalo g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas kapitalinio remonto darbai

SUSISIEKIMO DALIS – METALO G.

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VIENETAS | KIEKIS | NUORODA Į TS | VIENETO KAINA | BENDRA KAINA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gatvės trasos nužymėjimas | km | 0,259 | TS 02 |  |  |
| 1.2. | Asfalto dangos frezavimas | m2/t | 132,0/19,5 | TS 02 |  |  |
| 1.3. | Betoninių kelio bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 264,0/26,4 | TS 02 |  |  |
| 1.4. | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienatramių atramų ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 1 | TS 02 |  |  |
| 1.5. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 1 | TS 02 |  |  |
| 1.6. | Šulinių dangčių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 5 | TS 02 |  |  |
| 1.7. | Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių demontavimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 4 | TS 02 |  |  |
| 2. | Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas vid. 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę | m3 | 149,0 | TS 03 |  |  |
| 2.2. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 118,0 | TS 03 |  |  |
| 2.3. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir pervežimas į pylimus vid. 1 km atstumu | m3 | 15,0 | TS 03 |  |  |
| 2.4. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 640,0 | TS 03 |  |  |
| 2.5. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu | m2/m3 | 710,0/250,0 | TS 03 |  |  |
| 2.6. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas rankiniu būdu | m2/m3 | 710,0/250,0 | TS 03 |  |  |
| 2.7. | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 215,0 | TS 03 |  |  |
| 2.8 | Plotų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 90,0 | TS 03 |  |  |
| 2.9. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui) | m3 | 31,0 | TS 04 |  |  |
| 2.10. | Vejos sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žolės sėklomis | m2 | 305,0 | TS 04 |  |  |
| 3. | Automobilių stovėjimo vietų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas, h=55 cm | m3 | 252,0 | TS 05 |  |  |
| 3.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=20 cm įrengimas | m2 | 374,0 | TS 05 |  |  |
| 3.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 374,0 | TS 05 |  |  |
| 3.4. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 367,5 | TS 06 |  |  |
| 3.5. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (raudonos spalvos) įrengimas (vietų atskyrimui) | m2 | 6,5 | TS 06 |  |  |
| 3.6. | Geotinklo įrengimas | m2 | 346,0 | TS 09 |  |  |
| 3.7. | Geotinklo įrengimas | m2 | 500,0 | TS 09 |  |  |
| 3.8. | Geotekstilės įrengimas | m2 | 500,0 | TS 09 |  |  |
| 4. | Asfalto dangos atstatymas |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš skaldos fr. 0/45 | m3 | 11,0 | TS 06 |  |  |
| 4.2. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS | t | 21,5 | TS 06 |  |  |
| 4.3. | Asfalto dangos išilginės siūlės įrengimas, klojant „karštas prie šalto“ įrengimas | m | 260,0 | TS 06 |  |  |
| 4.4. | 10 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 6,0 | TS 06 |  |  |
| 4.5. | 6 cm storio apatinio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 20,0 | TS 06 |  |  |
| 4.6. | 4 cm storio viršutinio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m2 | 30,0 | TS 06 |  |  |
| 5. | Šaligatvių įrengimas |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas h=29 cm | m3 | 214,0 | TS 05 |  |  |
| 5.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=15 cm įrengimas | m2 | 604,0 | TS 05 |  |  |
| 5.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 604,0 | TS 05 |  |  |
| 5.4. | Betoninių 20x10x8 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 586,0 | TS 06 |  |  |
| 5.5. | Neregių vedimo sistemos iš betoninių geltonos trinkelių 20x10x8 įrengimas (įspėjamasis paviršius) | m2 | 17,0 | TS 06 |  |  |
| 5.6. | Neregių vedimo sistemos iš betoninių geltonos trinkelių 20x10x8 įrengimas (vedimo paviršius) | m2 | 1,0 | TS 06 |  |  |
| 6. | Autobusų sustojimo įrengimas |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas, h=55 cm | m3 | 105,0 | TS 05 |  |  |
| 6.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=20 cm įrengimas | m2 | 157,0 | TS 05 |  |  |
| 6.3. | 10 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 157,0 | TS 05 |  |  |
| 6.4. | 6 cm storio apatinio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 157,0 | TS 06 |  |  |
| 6.5. | 4 cm storio viršutinio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m2 | 157,0 | TS 06 |  |  |
| 7. | Kelio ženklų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 3/11,55 | TS 08 |  |  |
| 7.2. | I grupės kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | vnt./ m2 | 5/1,62 | TS 08 |  |  |
| 8. | Kelio ženklinimas |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Horizontalusis ženklinimas 1.2. | m | 20,0 | TS 08 |  |  |
| 8.2. | Horizontalusis ženklinmas 1.21. | vnt. | 1 | TS 08 |  |  |
| 8.3. | Horizontalusis ženklinmas 1.22. | m | 41,5 | TS 08 |  |  |
| 9. | Bordiūrų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Vejos bortų įrengimas 100.20.8 ant betono pagrindo įrengimas | m | 256,0 | TS 07 |  |  |
| 9.2. | Betoninių bordiūrų 100.15.30 ant betono pagrindo įrengimas | m | 266,0 | TS 07 |  |  |
| 9.3. | Betoninių bordiūrų 100.15.22 ant betono pagrindo įrengimas | m | 195,0 | TS 07 |  |  |
| 9.4. | Asfalto sujungimo siūlių (prie bordiūrų), sandarinimas sandarinimo juosta | m | 266,0 | TS 07 |  |  |
| 10. | Kiti darbai |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio | vnt. | 5 | TS 09 |  |  |
| 10.2. | Šulinių landų remontas | vnt. | 5 | TS 09 |  |  |
| 10.3. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (40 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 3 | TS 09 |  |  |
| 10.4. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (25 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 2 | TS 09 |  |  |
| 10.5. | Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių įrengimas | vnt. | 4 | TS 09 |  |  |
| 10.6. | Apsauginio vamzdžio d110 įrengimas | m | 84,0 | TS 09 |  |  |
| 10.7. | Keleivių pavijono su integruotu suoliuku įrengimas | Kompl. | 1 | TS 09 |  |  |
| 10.8. | Šiukšlinės įrengimas | vnt. | 1 | TS 09 |  |  |
| 10.9. | Rezervinis vamzdis HDPE d110 | m | 84,0 | TS 09 |  |  |
| 10.10. | Apsauginio rezervinio vamzdžio PE D63 įrengimas | m | 12,0 | TS 09 |  |  |
| IŠ VISO |  |  |  |  |  |  |

SUSISIEKIMO DALIS – VERSLO G.

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VIENETAS | KIEKIS | NUORODA Į TS | VIENETO KAINA | BENDRA KAINA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gatvės trasos nužymėjimas | km | 0,251 | TS 02 |  |  |
| 1.2. | Asfalto dangos frezavimas | m2/t | 150,0/22,0 | TS 02 |  |  |
| 1.3. | Betoninių kelio bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 260,0/26,0 | TS 02 |  |  |
| 1.4. | Betoninių vejos bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 8,5/0,3 | TS 02 |  |  |
| 1.5. | Betoninių trinkelių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2/t | 67,0/10,0 | TS 02 |  |  |
| 1.6. | Šulinių dangčių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 6 | TS 02 |  |  |
| 1.7. | Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių demontavimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 4 | TS 02 |  |  |
| 2. | Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas vid. 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę | m3 | 119,0 | TS 03 |  |  |
| 2.2. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 94,0 | TS 03 |  |  |
| 2.3. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir pervežimas į pylimus vid. 1 km atstumu | m3 | 15,0 | TS 03 |  |  |
| 2.4. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 540,0 | TS 03 |  |  |
| 2.5. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu | m2/m3 | 697,0/244,0 | TS 03 |  |  |
| 2.6. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas rankiniu būdu | m2/m3 | 697,0/244,0 | TS 03 |  |  |
| 2.7. | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 175,0 | TS 03 |  |  |
| 2.8. | Plotų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 75,0 | TS 03 |  |  |
| 2.9. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui) | m3 | 25,0 | TS 04 |  |  |
| 2.10. | Vejos sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žolės sėklomis | m2 | 250,0 | TS 04 |  |  |
| 3. | Automobilių stovėjimo vietų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas, h=55 cm | m3 | 250,0 | TS 05 |  |  |
| 3.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=20 cm įrengimas | m2 | 372,0 | TS 05 |  |  |
| 3.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 372,0 | TS 05 |  |  |
| 3.4. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 365,0 | TS 06 |  |  |
| 3.5. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (raudonos spalvos) įrengimas (vietų atskyrimui) | m2 | 7,0 | TS 06 |  |  |
| 3.6. | Geotinklo įrengimas | m2 | 346,0 | TS 09 |  |  |
| 3.7. | Geotinklo įrengimas | m2 | 500,0 | TS 09 |  |  |
| 3.8. | Geotekstilės įrengimas | m2 | 500,0 | TS 09 |  |  |
| 4. | Asfalto dangos atstatymas |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš skaldos fr. 0/45 | m3 | 13,5 | TS 06 |  |  |
| 4.2. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS | t | 26,5 | TS 06 |  |  |
| 4.3. | Asfalto dangos išilginės siūlės įrengimas, klojant „karštas prie šalto“ įrengimas | m | 264,0 | TS 06 |  |  |
| 5. | Šaligatvio įrengimas |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas h=29 cm | m3 | 201,0 | TS 05 |  |  |
| 5.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=15 cm įrengimas | m2 | 571,0 | TS 05 |  |  |
| 5.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 571,0 | TS 05 |  |  |
| 5.4. | Betoninių 20x10x8 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 562,0 | TS 06 |  |  |
| 5.5. | Neregių vedimo sistemos iš betoninių geltonos trinkelių 20x10x8 įrengimas (įspėjamasis paviršius) | m2 | 9,0 | TS 06 |  |  |
| 6. | Kelio ženklų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 2/7,7 | TS 08 |  |  |
| 6.2. | I grupės kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | vnt./ m2 | 4/1,08 | TS 08 |  |  |
| 7. | Bordiūrų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Vejos bortų įrengimas 100.20.8 ant betono pagrindo įrengimas | m | 233,0 | TS 07 |  |  |
| 7.2. | Betoninių bordiūrų 100.15.30 ant betono pagrindo įrengimas | m | 266,0 | TS 07 |  |  |
| 7.3. | Betoninių bordiūrų 100.15.22 ant betono pagrindo įrengimas | m | 192,0 | TS 07 |  |  |
| 7.4. | Asfalto sujungimo siūlių (prie bordiūrų), sandarinimas sandarinimo juosta | m | 262,0 | TS 07 |  |  |
| 8. | Kiti darbai |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio | vnt. | 6 | TS 09 |  |  |
| 8.2. | Šulinių landų remontas | vnt. | 6 | TS 09 |  |  |
| 8.3. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (40 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 1 | TS 09 |  |  |
| 8.4. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (25 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 5 | TS 09 |  |  |
| 8.5. | Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių įrengimas | vnt. | 4 | TS 09 |  |  |
| IŠ VISO |  |  |  |  |  |  |

1.2. KLAIPĖDOS M. PRAMONĖS G. DALIES, ĮRENGIANT AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS, KAPITALINIO REMONTO DARBAI IR Automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio g. Klaipėdos m. statybos darbai

SUSISIEKIMO DALIS – PRAMONĖS G.

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VIENETAS | KIEKIS | NUORODA Į TS | VIENETO KAINA | BENDRA KAINA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gatvės trasos nužymėjimas | km | 0,211 | TS 02 |  |  |
| 1.2. | Asfalto dangos frezavimas | m2/t | 236,0/35,0 | TS 02 |  |  |
| 1.3. | Betoninių kelio bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 213,0/21,0 | TS 02 |  |  |
| 1.4. | Betoninių vejos bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 219,0/7,0 | TS 02 |  |  |
| 1.5. | Betoninių trinkelių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2/t | 10,0/1,5 | TS 02 |  |  |
| 1.6. | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienatramių atramų ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 10 | TS 02 |  |  |
| 1.7. | Kelio ženklų skydų demontavimas apšvietimo atramų ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 1 | TS 02 |  |  |
| 1.8. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 6 | TS 02 |  |  |
| 1.9. | Šulinių dangčių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 2 | TS 02 |  |  |
| 1.10. | Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių demontavimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 3 | TS 02 |  |  |
| 1.11. | Esamos trinkelių dangos demontavimas išsaugant medžiagas | m2 | 68,0 | TS 02 |  |  |
| 2. | Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas vid. 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę | m3 | 91,0 | TS 03 |  |  |
| 2.2. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 78,0 | TS 03 |  |  |
| 2.3. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir pervežimas į pylimus vid. 1 km atstumu | m3 | 10,0 | TS 03 |  |  |
| 2.4. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 535,0 | TS 03 |  |  |
| 2.5. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu | m2/m3 | 975,0/342,0 | TS 03 |  |  |
| 2.6. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas rankiniu būdu | m2/m3 | 418,0/146,0 | TS 03 |  |  |
| 2.7. | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 92,0 | TS 03 |  |  |
| 2.8. | Plotų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 40,0 | TS 03 |  |  |
| 2.9. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui) | m3 | 13,0 | TS 04 |  |  |
| 2.10. | Vejos sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žolės sėklomis | m2 | 132,0 | TS 04 |  |  |
| 3. | Automobilių stovėjimo vietų ir atskirų juostų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas, h=55 cm | m3 | 305,0 | TS 05 |  |  |
| 3.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=20 cm įrengimas | m2 | 443,0 | TS 05 |  |  |
| 3.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 443,0 | TS 05 |  |  |
| 3.4. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 439,0 | TS 06 |  |  |
| 3.5. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (raudonos spalvos) įrengimas (vietų atskyrimui) | m2 | 4,0 | TS 06 |  |  |
| 3.6. | Geotinklo įrengimas | m2 | 444,0 | TS 09 |  |  |
| 3.7. | Geotinklo įrengimas | m2 | 600,0 | TS 09 |  |  |
| 3.8. | Geotekstilės įrengimas | m2 | 600,0 | TS 09 |  |  |
| 4. | Asfalto dangos atstatymas |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš skaldos fr. 0/45 | m3 | 11,0 | TS 06 |  |  |
| 4.2. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS | t | 21,5 | TS 06 |  |  |
| 4.3. | Asfalto dangos išilginės siūlės įrengimas, klojant „karštas prie šalto“ įrengimas | m | 213,0 | TS 06 |  |  |
| 5. | Šaligatvio įrengimas |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas h=29 cm | m3 | 140,0 | TS 05 |  |  |
| 5.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=15 cm įrengimas | m2 | 391,0 | TS 05 |  |  |
| 5.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 391,0 | TS 05 |  |  |
| 5.4. | Betoninių 20x10x8 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 391,0 | TS 06 |  |  |
| 6. | Kelio ženklų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 7/28,55 | TS 08 |  |  |
| 6.2. | I grupės kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | vnt./ m2 | 23/7,4 | TS 08 |  |  |
| 6.3. | Horizontalusis ženklinmas 1.1. | m | 104,0 | TS 08 |  |  |
| 7. | Bordiūrų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Vejos bortų įrengimas 100.20.8 ant betono pagrindo įrengimas | m | 130,0 | TS 07 |  |  |
| 7.2. | Betoninių bordiūrų 100.15.30 ant betono pagrindo įrengimas | m | 220,0 | TS 07 |  |  |
| 7.3. | Betoninių bordiūrų 100.15.22 ant betono pagrindo įrengimas | m | 193,0 | TS 07 |  |  |
| 7.4. | Asfalto sujungimo siūlių (prie bordiūrų), sandarinimas sandarinimo juosta | m | 213,0 | TS 07 |  |  |
| 8. | Kiti darbai |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio | vnt. | 2 | TS 09 |  |  |
| 8.2. | Šulinių landų remontas | vnt. | 2 | TS 09 |  |  |
| 8.3. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (25 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 2 | TS 09 |  |  |
| 8.4. | Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių įrengimas | vnt. | 3 | TS 09 |  |  |
| 8.5. | Betoninių trinkelių dangos atstatymas panaudojant turimas medžigas | m2 | 68,0 | TS 09 |  |  |
| 8.6. | Rezervinio vamzdžio HDPE d110 įrengimas | m | 166,0 | TS 09 |  |  |
| 8.7. | Ryšių kanalizacijos šulinio (RKŠ-1) įrengimas | vnt. | 2 | TS 09 |  |  |
| IŠ VISO |  |  |  |  |  |  |

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (APŠVIETIMO TINKLAI) – PRAMONĖS G.

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VIENETAS | KIEKIS | NUORODA Į TS | VIENETO KAINA | BENDRA KAINA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,4 kV KL montavimo darbų žiniaraštis |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Sitnalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | km | 0,143 |  |  |  |
| 1.2. | Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų įizolacijos varžos matavimas megometru (linija) | vnt. | 4 |  |  |  |
| 1.3. | Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25 m3 talpos kaišu ekskavatoriais I-II grupės grunte | km | 0,05 |  |  |  |
| 1.4. | Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80 AJ) I-II grupės grunte iš sankasos | km | 0,05 |  |  |  |
| 1.5. | Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šabloną) | 100 m2 | 1,34 |  |  |  |
| 1.6. | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijugimo taškų) | 100 vnt. | 0,07 |  |  |  |
| 1.7. | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1 m gylio | km | 0,084 |  |  |  |
| 1.8. | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | km | 0,084 |  |  |  |
| 1.9. | Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 7 |  |  |  |
| 1.10. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 1,38 |  |  |  |
| 1.11. | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm | 100 m | 1,34 |  |  |  |
| 1.12. | Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Medžiagų žiniaraštis |  |  |  |  |  |
| 2.1. | IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA, SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE: - Laidininkų skaičius - 4; - Laidininkas - atkaititas aliuminis; - Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo - užpildas; - Laidininko skerspjūvio plotas, mm2 - 4x35; 5x35 | 4x35 5x35 | 7 m 131 m |  |  |  |
| 2.2. | IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA JUNGIAMOSIOS MOVOS: - Eksploatavimo sąlygos - žemėje; - Kabelio gyslų skaičius - 4; - Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis - 4x35; 5x35; | 4x35 5x35 | 2 vnt. 6 vnt. | 1 vnt. jungiamoji 1 vnt. galinė 6 vnt. galinės |  |  |
| 2.3. | ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI: - išorinis vamzdžio skersmuo - 75 mm; | m | 134,0 |  |  |  |
| 2.4. | KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS: - juostos plotis - vienai kabelių linijai 100 mm; | m | 134,0 |  |  |  |
| 2.5. | Kabelių žymuo | vnt. | 6 |  |  |  |
| IŠ VISO |  |  |  |  |  |  |

SUSISIEKIMO DALIS – KRETAINIO G.

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VIENETAS | KIEKIS | NUORODA Į TS | VIENETO KAINA | BENDRA KAINA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Teritorijos nužymėjimas | m2 | 2509,0 | TS 02 |  |  |
| 1.2. | Minkštų ir kietų veislių medžių kirtimas | vnt. | 21 | TS 02 |  |  |
| 1.3. | Kelmų rovimas | vnt. | 21 | TS 02 |  |  |
| 1.4. | Krūmų pjovimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2 | 1500,0 | TS 02 |  |  |
| 1.5. | Asfalto dangos frezavimas | m2/t | 31,5/4,5 | TS 02 |  |  |
| 1.6. | Betoninių kelio bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 59,5/6,0 | TS 02 |  |  |
| 1.7. | Betoninių vejos bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 128,0/4,0 | TS 02 |  |  |
| 1.8. | Betoninių trinkelių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2/t | 17,5/2,5 | TS 02 |  |  |
| 1.9. | Betoninių plytelių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2/t | 67,0/12,0 | TS 02 |  |  |
| 1.10. | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienatramių atramų ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 1 | TS 02 |  |  |
| 1.11. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 1 | TS 02 |  |  |
| 1.12. | Šulinių dangčių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 3 | TS 02 |  |  |
| 2. | Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas vid. 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę | m3 | 250,0 | TS 03 |  |  |
| 2.2. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 150,0 | TS 03 |  |  |
| 2.3. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir pervežimas į pylimus vid. 1 km atstumu | m3 | 96,0 | TS 03 |  |  |
| 2.4. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 1560,0 | TS 03 |  |  |
| 2.5. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu | m2/m3 | 1500,0/525,0 | TS 03 |  |  |
| 2.6. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas rankiniu būdu | m2/m3 | 620,0/220,0 | TS 03 |  |  |
| 2.7. | Plotų ir šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 720,0 | TS 03 |  |  |
| 2.8. | Plotų ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 310,0 | TS 03 |  |  |
| 2.9. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui) | m3 | 103,0 | TS 04 |  |  |
| 2.10. | Vejos sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žolės sėklomis | m2 | 1030,0 | TS 04 |  |  |
| 3. | Vandens nuvedimas. Pralaidos |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu | m3 | 81,0 | TS 05 |  |  |
| 3.2. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir pervežimas į pylimus vid. 1 km atstumu | m3 | 45,0 | TS 05 |  |  |
| 3.3. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 36,0 | TS 05 |  |  |
| 3.4. | Neaustinės geotekstilės įrengimas | m2 | 131,0 | TS 05 |  |  |
| 3.5. | Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas | m3 | 4,0 | TS 05 |  |  |
| 3.6. | Metalinės vandens pralaidos DN1000 įrengimas (17 m /1 vnt) | m | 17,0 | TS 05 |  |  |
| 3.7. | Antgalių įrengimas |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu | m3 | 23,0 | TS 05 |  |  |
| 3.7.2. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir pervežimas į pylimus vid. 1 km atstumu | m3 | 19,0 | TS 05 |  |  |
| 3.7.3 | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 4,0 | TS 05 |  |  |
| 3.7.4 | Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas | m3 | 1,0 | TS 05 |  |  |
| 3.7.5 | Geomembranos įrengimas (antgaliams) | m2 | 15,0 | TS 05 |  |  |
| 3.7.6 | Neaustinės geotekstilės įrengimas (antgaliams) | m2 | 46,0 | TS 05 |  |  |
| 3.7.7. | Šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (antgaliams) | m3 | 15,0 | TS 05 |  |  |
| 3.7.8. | Įtekėjimo/ištekėjimo antgalio tvirtinimas monolitiniu betono h-8 cm | m2 | 73,0 | TS 05 |  |  |
| 3.7.9. | 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 22/32) | m3 | 7,3 | TS 05 |  |  |
| 4. | Automobilių stovėjimo vietų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas, h=55 cm | m3 | 800,0 | TS 06 |  |  |
| 4.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=20 cm įrengimas | m2 | 1131,0 | TS 06 |  |  |
| 4.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 1131,0 | TS 06 |  |  |
| 4.4. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 1091,0 | TS 07 |  |  |
| 4.5. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (raudonos spalvos) įrengimas (vietų atskyrimui) | m2 | 40,0 | TS 07 |  |  |
| 4.6. | Geotinklo įrengimas | m2 | 1140,0 | TS 10 |  |  |
| 4.7. | Geotinklo įrengimas | m2 | 1470,0 | TS 10 |  |  |
| 4.8. | Geotekstilės įrengimas | m2 | 1470,0 | TS 10 |  |  |
| 5. | Asfalto dangos atsatymas |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš skaldos fr. 0/45 | m3 | 3,0 | TS 07 |  |  |
| 5.2. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS | t | 6,0 | TS 07 |  |  |
| 5.3. | Asfalto dangos išilginės siūlės įrengimas, klojant „karštas prie šalto“ įrengimas | m | 59,0 | TS 07 |  |  |
| 6. | Šaligatvio įrengimas |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas h>=29 cm | m3 | 520,0 | TS 06 |  |  |
| 6.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=15 cm įrengimas | m2 | 354,0 | TS 06 |  |  |
| 6.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 354,0 | TS 06 |  |  |
| 6.4. | Betoninių 20x10x8 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 345,5 | TS 07 |  |  |
| 6.5. | Neregių vedimo sistemos iš betoninių geltonos trinkelių 20x10x8 įrengimas (įspėjamasis paviršius) | m2 | 8,5 | TS 07 |  |  |
| 7. | Kelio ženklai |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 6/22,2 | TS 09 |  |  |
| 7.2. | I grupės kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | vnt./ m2 | 11/3,34 | TS 09 |  |  |
| 8. | Bordiūrų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Vejos bortų įrengimas 100.20.8 ant betono pagrindo įrengimas | m | 236,0 | TS 08 |  |  |
| 8.2. | Betoninių bordiūrų 100.15.30 ant betono pagrindo įrengimas | m | 331,5 | TS 08 |  |  |
| 8.3. | Asfalto sujungimo siūlių (prie bordiūrų), sandarinimas sandarinimo juosta | m | 60,0 | TS 08 |  |  |
| 9. | Kelio dango ženklinimas |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Kelio dangos ženklinimas termoplastu 1.1 | m | 25,0 | TS 09 |  |  |
| 9.2. | Kelio dangos ženklinimas termoplastu 1.7 | m | 31,0 | TS 09 |  |  |
| 9.3. | Kelio dangos ženklinimas termoplastu 1.13.1 | m2 | 14,0 | TS 09 |  |  |
| 9.4. | Kelio dangos ženklinimas termoplastu 1.24 | vnt. | 3 | TS 09 |  |  |
| 10. | Kiti darbai |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio | vnt. | 3 | TS 10 |  |  |
| 10.2. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (40 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 1 | TS 10 |  |  |
| 10.3. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (25 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 2 | TS 10 |  |  |
| 10.4. | Signalinių stulpelių įrengimas | vnt. | 4 | TS 10 |  |  |
| 10.5. | Pėsčiųjų tvorelės įrengimas | m | 115,0 | TS 10 |  |  |
| 10.6. | Rezervinio vamzdžio įrengimas | m | 58,0 | TS 10 |  |  |
| 10.7. | Apsauginių gelžetoninių plokščių įrengimsa (920x250x63 cm) | vnt. | 6 | TS 10 |  |  |
| 10.8. | Šiluminių kanalų lovių L-11/2-8 įrengimas | vnt. | 6 | TS 10 |  |  |
| IŠ VISO |  |  |  |  |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija prisegti atskirai):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |
| --- | --- |

Pastaba: Šią lentelę pildyti tuomet jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

| Rangovas patvirtina, kad įmonė nėra tiesiogiai susijusi su Užsakovu ir šiuo pasiūlymu įsipareigoja vadovautis ir laikytis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) bei konkurso sąlygose apibrėžtų reikalavimų. Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius. Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas. Pasiūlymas galioja iki - - 2021. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

Konkurso sąlygų

2 Priedas

(Rangovo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Rangovą, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

| Aš, ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) /(atstovaujamo (-os)) ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| (tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |
| dalyvaujančio (-ios) Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB organizuojamame konkurse Klaipėdos m. Pramonės g. dalies, Metalo g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbams ir automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio g. Klaipėdos m. darbams įsigyti, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt 2021-04-07, kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): |  |  |  |
| Eil. Nr. | Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |
| 1.2 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |
| 1.5 | Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB  nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	                                        (parašas)

(vardas ir pavardė)

Konkurso sąlygų

3 priedas

(Rangovo pavadinimas)

RANGOVO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)

(Vieta)

| Aš, |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vadovaujantis (atstovaujantis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Rangovo pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja Užsakovo atliekamame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 1. nedavė ir neketina duoti Užsakovo Pirkimo komisijos nariams, ekspertams, Užsakovo (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų Rangovų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimą; 2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose; 3. šiame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Deklaraciją teikiančio asmens pareigos) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |  |  |  |

(Rangovo vadovo vardas, pavardė)

Konkurso sąlygų

4 priedo tęsinys

(Sutarties įvykdymo garantijos forma)

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr._________

(nurodyti Užsakovo

pavadinimą, įmonės kodą, adresą)

2020 m. ________  __d.

(sudarymo vieta)

Klientas (įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį asmenį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį) pranešė,  kad ____m._________  __d. sudarė sutartį Nr.__________________ su (Užsakovo pavadinimas) (toliau – Garantijos gavėjas) dėl (pirkimo objektas).

(Banko pavadinimas), atstovaujamas (banko filialo pavadinimas) filialo, (adresas) (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip (suma skaičiais), (suma žodžiais, valiutos pavadinimas), gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _______, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė/netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/įvykdytos netinkamai.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu (garantijos išdavimo data).

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Ši garantija galioja iki (garantijos galiojimo data).

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________ filialas

(Garanto  pavadinimas)

| (įgalioto asmens pareigos) |  | (parašas) |  | (vardo raidė, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A.V. |  |  |
| (įgalioto asmens pareigos) |  | (parašas) |  | (vardo raidė, pavardė) |
|  |  | A.V. |  |  |

Konkurso sąlygų

5 priedo tęsinys

(Sutarties įvykdymo laidavimo rašto forma)

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS

(LAIDAVIMO RAŠTAS TURI BŪTI PATEIKTAS KARTU SU LAIDAVIMO DRAUDIMO LIUDIJIMU (POLISU))

(nurodyti Užsakovo

pavadinimą, įmonės kodą, adresą)

2020 m. ________  __d.

(sudarymo vieta)

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. (įrašykite draudimo sutarties numerį).

Šiuo laidavimo raštu  klientas (įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą; jei tai junginė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą junginės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami junginės veiklos sutarties datą ir numerį) ir Laiduotojas (įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą), (toliau vadinamas – Laiduotoju), neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti (nurodykite Užsakovo pavadinimą) (toliau – Užsakovas) (įrašykite laidavimo sumą skaičiais) (įrašykite sumą žodžiais) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.

KADANGI klientas pagal ____m._________ __d. sutartį Nr.......... (toliau - Sutartis) su Rangovu dėl (pirkimo objektas) įsipareigojo atlikti darbus Užsakovui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant, baudų/delspinigių sumokėjimą,

Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Rangovui aukščiau nurodytą visą sumą, gavęs Užsakovo pirmą raštišką pareikalavimą. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos/netinkamai vykdomos.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki (metai), (mėnuo), (diena). Rangovui paprašius pratęsti sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.

Reikalavimas sumokėti Užsakovo turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo  Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

| (įgalioto asmens pareigos) |  | (parašas) |  | (vardo raidė, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A. V.

Konkurso sąlygų 6 priedas

Pažyma apie subrangovus

Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus:

| Eil. Nr. | Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais | Subrangovo pavadinimas ir adresas |
| --- | --- | --- |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

| (Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų

7 priedas

TECHNINĖ UŽDUOTIS STATYBOS DARBŲ ATLIKIMUI

KLAIPĖDOS M. PRAMONĖS G. DALIES, METALO G. DALIES IR VERSLO G. DALIES, JOSE ĮRENGIANT AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS STATYBOS KRETAINIO G., KLAIPĖDOS M.

DARBAI

I Dalis

BENDRA INFORMACIJA

- Techninių projektų pavadinimai:

  - 1 etapo darbų: „Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Metalo gatvės dalies ir Verslo gatvės dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, Klaipėdos m. sav., kapitalinio remonto projektas“ (statinio projekto Nr. UL-19-0337/2)

  - 2 etapo darbų:

    - „Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Metalo gatvės dalies ir Verslo gatvės dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, Klaipėdos m. sav., kapitalinio remonto projektas“ (statinio projekto Nr. UL-19-0337/2)

    - „Automobilių stovėjimo aikštelės statybos Kretainio gatvės žemės sklype, kad. Nr. 2101/0034:87, Klaipėdos m. Klaipėdos m. sav. projektas“ (statinio projekto Nr. UL-19-0337/1)

- Statybos vieta:

  - 1 etapo darbų atlikimo vieta: Metalo g. ir Verslo g., Klaipėda statinių kadastriniai numeriai – unik. Nr., 4400-0990-9393, 4400-0990-9360.

  - 2 etapo darbų atlikimo vieta:

    - Pramonės g., Klaipėda, statinio kadastirnis nr. – unik. Nr. 4400-0390-5160

    - Kretainio g. Klaipėda žemės sklypas, kurio kad. Nr. 2101/0034:87.

- Statybos rūšis:

  - 1 etapo darbų: Kapitalinio remonto darbai.

  - 2 etapo darbų:

    - Kapitalinio remonto darbai

    - Naujo statinio statyba.

- Statinio kategorija:

  - 1 etapo darbų: Ypatingieji statiniai

  - 2 etapo darbų:

    - Ypatingieji statiniai

    - Nesudėtingasis statinys

- Lėšų pobūdis: darbai bus finansuojami iš ES Regioninės plėtros fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

- Statybos darbų pirkimo būdas: statybos darbų pirkimo konkursas.

- Statinių grupės statybos pagrindas: Statybos darbų rangos sutartis.

- Užsakovas: Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB.

- Statytojas: Klaipėdos miesto savivaldybė

II Dalis

STATYBOS DARBŲ IR KITŲ PASLAUGŲ POBŪDIS IR APIMTYS

- Statybos darbų apimtys apibrėžtos techninio projekto dokumentais (pridedami).

- Rangos darbai turi būti vykdomi pagal parengtų techninių ir darbo projektų sprendinius. Darbo projektą rengia Rangovas. Projekto vykdymo priežiūros darbus atliks techninį projektą rengę projektuotojai, projekto vykdymo priežiūros išlaidas dengia Užsakovas.

- Įvertinant statybos darbų kaštus ir apimtis reikia numatyti visus statybos darbus ir kitokio pobūdžio darbus ar paslaugas kuriuos/kurias reikės atlikti norint atlikti rangos darbus pagal projektinės dokumentacijos sprendinius, šią techninę užduotį, Lietuvos Respublikos įstatymus, normatyvinę ir instrukcinę dokumentaciją, protingą statybos praktiką. Siekdamas aiškumo, Užsakovas pareiškia, kad Rangovo pateikti statybos kaštai bus laikomi galutiniais ir nebus didinami. Rangovas prisiima visą riziką dėl galutinės darbų kainos nustatymo ir techninių bei darbo projektų žiniaraščių kiekių atitikimo techninio ir darbo projektų sprendiniams patikros. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti dalies statybos darbų, tuomet statybos darbų kaina gali būti mažinama proporcingai pagal neatliekamų darbų kiekį ir  Rangovo pasiūlyme nurodytas darbų kainas.

- Lygiagrečiai AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau -  ESO) vykdys inžinerinių tinklų (esamų ESO elektros tinklų apsaugojimo) adresu Kretainio g. Klaipėdoje, statybos darbus.

- Siekdamas visiško aiškumo Užsakovas nurodo, kad atliekami tokie rangos darbai:

1 etapas: Klaipėdos m. Metalo g. dalies ir Verslo g. dalies, jose įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kapitalinio remonto darbai

SUSISIEKIMO DALIS – METALO G.

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VIENETAS | KIEKIS | NUORODA Į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |
| 1.1. | Gatvės trasos nužymėjimas | km | 0,259 | TS 02 |
| 1.2. | Asfalto dangos frezavimas | m2/t | 132,0/19,5 | TS 02 |
| 1.3. | Betoninių kelio bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 264,0/26,4 | TS 02 |
| 1.4. | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienatramių atramų ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 1 | TS 02 |
| 1.5. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 1 | TS 02 |
| 1.6. | Šulinių dangčių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 5 | TS 02 |
| 1.7. | Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių demontavimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 4 | TS 02 |
| 2. | Žemės darbai |  |  |  |
| 2.1. | Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas vid. 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę | m3 | 149,0 | TS 03 |
| 2.2. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 118,0 | TS 03 |
| 2.3. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir pervežimas į pylimus vid. 1 km atstumu | m3 | 15,0 | TS 03 |
| 2.4. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 640,0 | TS 03 |
| 2.5. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu | m2/m3 | 710,0/250,0 | TS 03 |
| 2.6. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas rankiniu būdu | m2/m3 | 710,0/250,0 | TS 03 |
| 2.7. | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 215,0 | TS 03 |
| 2.8 | Plotų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 90,0 | TS 03 |
| 2.9. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui) | m3 | 31,0 | TS 04 |
| 2.10. | Vejos sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žolės sėklomis | m2 | 305,0 | TS 04 |
| 3. | Automobilių stovėjimo vietų įrengimas |  |  |  |
| 3.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas, h=55 cm | m3 | 252,0 | TS 05 |
| 3.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=20 cm įrengimas | m2 | 374,0 | TS 05 |
| 3.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 374,0 | TS 05 |
| 3.4. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 367,5 | TS 06 |
| 3.5. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (raudonos spalvos) įrengimas (vietų atskyrimui) | m2 | 6,5 | TS 06 |
| 3.6. | Geotinklo įrengimas | m2 | 346,0 | TS 09 |
| 3.7. | Geotinklo įrengimas | m2 | 500,0 | TS 09 |
| 3.8. | Geotekstilės įrengimas | m2 | 500,0 | TS 09 |
| 4. | Asfalto dangos atstatymas |  |  |  |
| 4.1. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš skaldos fr. 0/45 | m3 | 11,0 | TS 06 |
| 4.2. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS | t | 21,5 | TS 06 |
| 4.3. | Asfalto dangos išilginės siūlės įrengimas, klojant „karštas prie šalto“ įrengimas | m | 260,0 | TS 06 |
| 4.4. | 10 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 6,0 | TS 06 |
| 4.5. | 6 cm storio apatinio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 20,0 | TS 06 |
| 4.6. | 4 cm storio viršutinio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m2 | 30,0 | TS 06 |
| 5. | Šaligatvių įrengimas |  |  |  |
| 5.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas h=29 cm | m3 | 214,0 | TS 05 |
| 5.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=15 cm įrengimas | m2 | 604,0 | TS 05 |
| 5.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 604,0 | TS 05 |
| 5.4. | Betoninių 20x10x8 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 586,0 | TS 06 |
| 5.5. | Neregių vedimo sistemos iš betoninių geltonos trinkelių 20x10x8 įrengimas (įspėjamasis paviršius) | m2 | 17,0 | TS 06 |
| 5.6. | Neregių vedimo sistemos iš betoninių geltonos trinkelių 20x10x8 įrengimas (vedimo paviršius) | m2 | 1,0 | TS 06 |
| 6. | Autobusų sustojimo įrengimas |  |  |  |
| 6.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas, h=55 cm | m3 | 105,0 | TS 05 |
| 6.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=20 cm įrengimas | m2 | 157,0 | TS 05 |
| 6.3. | 10 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 157,0 | TS 05 |
| 6.4. | 6 cm storio apatinio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 157,0 | TS 06 |
| 6.5. | 4 cm storio viršutinio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m2 | 157,0 | TS 06 |
| 7. | Kelio ženklų įrengimas |  |  |  |
| 7.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 3/11,55 | TS 08 |
| 7.2. | I grupės kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | vnt./ m2 | 5/1,62 | TS 08 |
| 8. | Kelio ženklinimas |  |  |  |
| 8.1. | Horizontalusis ženklinimas 1.2. | m | 20,0 | TS 08 |
| 8.2. | Horizontalusis ženklinmas 1.21. | vnt. | 1 | TS 08 |
| 8.3. | Horizontalusis ženklinmas 1.22. | m | 41,5 | TS 08 |
| 9. | Bordiūrų įrengimas |  |  |  |
| 9.1. | Vejos bortų įrengimas 100.20.8 ant betono pagrindo įrengimas | m | 256,0 | TS 07 |
| 9.2. | Betoninių bordiūrų 100.15.30 ant betono pagrindo įrengimas | m | 266,0 | TS 07 |
| 9.3. | Betoninių bordiūrų 100.15.22 ant betono pagrindo įrengimas | m | 195,0 | TS 07 |
| 9.4. | Asfalto sujungimo siūlių (prie bordiūrų), sandarinimas sandarinimo juosta | m | 266,0 | TS 07 |
| 10. | Kiti darbai |  |  |  |
| 10.1. | Šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio | vnt. | 5 | TS 09 |
| 10.2. | Šulinių landų remontas | vnt. | 5 | TS 09 |
| 10.3. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (40 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 3 | TS 09 |
| 10.4. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (25 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 2 | TS 09 |
| 10.5. | Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių įrengimas | vnt. | 4 | TS 09 |
| 10.6. | Apsauginio vamzdžio d110 įrengimas | m | 84,0 | TS 09 |
| 10.7. | Keleivių pavijono su integruotu suoliuku įrengimas | Kompl. | 1 | TS 09 |
| 10.8. | Šiukšlinės įrengimas | vnt. | 1 | TS 09 |
| 10.9. | Rezervinis vamzdis HDPE d110 | m | 84,0 | TS 09 |
| 10.10. | Apsauginio rezervinio vamzdžio PE D63 įrengimas | m | 12,0 | TS 09 |

SUSISIEKIMO DALIS – VERSLO G.

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VIENETAS | KIEKIS | NUORODA Į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |
| 1.1. | Gatvės trasos nužymėjimas | km | 0,251 | TS 02 |
| 1.2. | Asfalto dangos frezavimas | m2/t | 150,0/22,0 | TS 02 |
| 1.3. | Betoninių kelio bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 260,0/26,0 | TS 02 |
| 1.4. | Betoninių vejos bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 8,5/0,3 | TS 02 |
| 1.5. | Betoninių trinkelių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2/t | 67,0/10,0 | TS 02 |
| 1.6. | Šulinių dangčių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 6 | TS 02 |
| 1.7. | Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių demontavimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 4 | TS 02 |
| 2. | Žemės darbai |  |  |  |
| 2.1. | Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas vid. 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę | m3 | 119,0 | TS 03 |
| 2.2. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 94,0 | TS 03 |
| 2.3. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir pervežimas į pylimus vid. 1 km atstumu | m3 | 15,0 | TS 03 |
| 2.4. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 540,0 | TS 03 |
| 2.5. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu | m2/m3 | 697,0/244,0 | TS 03 |
| 2.6. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas rankiniu būdu | m2/m3 | 697,0/244,0 | TS 03 |
| 2.7. | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 175,0 | TS 03 |
| 2.8. | Plotų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 75,0 | TS 03 |
| 2.9. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui) | m3 | 25,0 | TS 04 |
| 2.10. | Vejos sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žolės sėklomis | m2 | 250,0 | TS 04 |
| 3. | Automobilių stovėjimo vietų įrengimas |  |  |  |
| 3.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas, h=55 cm | m3 | 250,0 | TS 05 |
| 3.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=20 cm įrengimas | m2 | 372,0 | TS 05 |
| 3.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 372,0 | TS 05 |
| 3.4. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 365,0 | TS 06 |
| 3.5. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (raudonos spalvos) įrengimas (vietų atskyrimui) | m2 | 7,0 | TS 06 |
| 3.6. | Geotinklo įrengimas | m2 | 346,0 | TS 09 |
| 3.7. | Geotinklo įrengimas | m2 | 500,0 | TS 09 |
| 3.8. | Geotekstilės įrengimas | m2 | 500,0 | TS 09 |
| 4. | Asfalto dangos atstatymas |  |  |  |
| 4.1. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš skaldos fr. 0/45 | m3 | 13,5 | TS 06 |
| 4.2. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS | t | 26,5 | TS 06 |
| 4.3. | Asfalto dangos išilginės siūlės įrengimas, klojant „karštas prie šalto“ įrengimas | m | 264,0 | TS 06 |
| 5. | Šaligatvio įrengimas |  |  |  |
| 5.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas h=29 cm | m3 | 201,0 | TS 05 |
| 5.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=15 cm įrengimas | m2 | 571,0 | TS 05 |
| 5.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 571,0 | TS 05 |
| 5.4. | Betoninių 20x10x8 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 562,0 | TS 06 |
| 5.5. | Neregių vedimo sistemos iš betoninių geltonos trinkelių 20x10x8 įrengimas (įspėjamasis paviršius) | m2 | 9,0 | TS 06 |
| 6. | Kelio ženklų įrengimas |  |  |  |
| 6.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 2/7,7 | TS 08 |
| 6.2. | I grupės kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | vnt./ m2 | 4/1,08 | TS 08 |
| 7. | Bordiūrų įrengimas |  |  |  |
| 7.1. | Vejos bortų įrengimas 100.20.8 ant betono pagrindo įrengimas | m | 233,0 | TS 07 |
| 7.2. | Betoninių bordiūrų 100.15.30 ant betono pagrindo įrengimas | m | 266,0 | TS 07 |
| 7.3. | Betoninių bordiūrų 100.15.22 ant betono pagrindo įrengimas | m | 192,0 | TS 07 |
| 7.4. | Asfalto sujungimo siūlių (prie bordiūrų), sandarinimas sandarinimo juosta | m | 262,0 | TS 07 |
| 8. | Kiti darbai |  |  |  |
| 8.1. | Šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio | vnt. | 6 | TS 09 |
| 8.2. | Šulinių landų remontas | vnt. | 6 | TS 09 |
| 8.3. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (40 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 1 | TS 09 |
| 8.4. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (25 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 5 | TS 09 |
| 8.5. | Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių įrengimas | vnt. | 4 | TS 09 |

2 etapas: Klaipėdos m. PRAMONĖS g. dalies, joJe įrengiant automobilių stovėjimo vietas, kAPITALNIO REMONTO DARBAI IR Automobilių stovėjimo aikštelės Kretainio g., Klaipėdos m. statybos darbai

SUSISIEKIMO DALIS – PRAMONĖS G.

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VIENETAS | KIEKIS | NUORODA Į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |
| 1.1. | Gatvės trasos nužymėjimas | km | 0,211 | TS 02 |
| 1.2. | Asfalto dangos frezavimas | m2/t | 236,0/35,0 | TS 02 |
| 1.3. | Betoninių kelio bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 213,0/21,0 | TS 02 |
| 1.4. | Betoninių vejos bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 219,0/7,0 | TS 02 |
| 1.5. | Betoninių trinkelių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2/t | 10,0/1,5 | TS 02 |
| 1.6. | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienatramių atramų ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 10 | TS 02 |
| 1.7. | Kelio ženklų skydų demontavimas apšvietimo atramų ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 1 | TS 02 |
| 1.8. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 6 | TS 02 |
| 1.9. | Šulinių dangčių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 2 | TS 02 |
| 1.10. | Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių demontavimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 3 | TS 02 |
| 1.11. | Esamos trinkelių dangos demontavimas išsaugant medžiagas | m2 | 68,0 | TS 02 |
| 2. | Žemės darbai |  |  |  |
| 2.1. | Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas vid. 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę | m3 | 91,0 | TS 03 |
| 2.2. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 78,0 | TS 03 |
| 2.3. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir pervežimas į pylimus vid. 1 km atstumu | m3 | 10,0 | TS 03 |
| 2.4. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 535,0 | TS 03 |
| 2.5. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu | m2/m3 | 975,0/342,0 | TS 03 |
| 2.6. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas rankiniu būdu | m2/m3 | 418,0/146,0 | TS 03 |
| 2.7. | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 92,0 | TS 03 |
| 2.8. | Plotų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 40,0 | TS 03 |
| 2.9. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui) | m3 | 13,0 | TS 04 |
| 2.10. | Vejos sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žolės sėklomis | m2 | 132,0 | TS 04 |
| 3. | Automobilių stovėjimo vietų ir atskirų juostų įrengimas |  |  |  |
| 3.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas, h=55 cm | m3 | 305,0 | TS 05 |
| 3.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=20 cm įrengimas | m2 | 443,0 | TS 05 |
| 3.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 443,0 | TS 05 |
| 3.4. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 439,0 | TS 06 |
| 3.5. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (raudonos spalvos) įrengimas (vietų atskyrimui) | m2 | 4,0 | TS 06 |
| 3.6. | Geotinklo įrengimas | m2 | 444,0 | TS 09 |
| 3.7. | Geotinklo įrengimas | m2 | 600,0 | TS 09 |
| 3.8. | Geotekstilės įrengimas | m2 | 600,0 | TS 09 |
| 4. | Asfalto dangos atstatymas |  |  |  |
| 4.1. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš skaldos fr. 0/45 | m3 | 11,0 | TS 06 |
| 4.2. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS | t | 21,5 | TS 06 |
| 4.3. | Asfalto dangos išilginės siūlės įrengimas, klojant „karštas prie šalto“ įrengimas | m | 213,0 | TS 06 |
| 5. | Šaligatvio įrengimas |  |  |  |
| 5.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas h=29 cm | m3 | 140,0 | TS 05 |
| 5.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=15 cm įrengimas | m2 | 391,0 | TS 05 |
| 5.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 391,0 | TS 05 |
| 5.4. | Betoninių 20x10x8 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 391,0 | TS 06 |
| 6. | Kelio ženklų įrengimas |  |  |  |
| 6.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 7/28,55 | TS 08 |
| 6.2. | I grupės kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | vnt./ m2 | 23/7,4 | TS 08 |
| 6.3. | Horizontalusis ženklinmas 1.1. | m | 104,0 | TS 08 |
| 7. | Bordiūrų įrengimas |  |  |  |
| 7.1. | Vejos bortų įrengimas 100.20.8 ant betono pagrindo įrengimas | m | 130,0 | TS 07 |
| 7.2. | Betoninių bordiūrų 100.15.30 ant betono pagrindo įrengimas | m | 220,0 | TS 07 |
| 7.3. | Betoninių bordiūrų 100.15.22 ant betono pagrindo įrengimas | m | 193,0 | TS 07 |
| 7.4. | Asfalto sujungimo siūlių (prie bordiūrų), sandarinimas sandarinimo juosta | m | 213,0 | TS 07 |
| 8. | Kiti darbai |  |  |  |
| 8.1. | Šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio | vnt. | 2 | TS 09 |
| 8.2. | Šulinių landų remontas | vnt. | 2 | TS 09 |
| 8.3. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (25 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 2 | TS 09 |
| 8.4. | Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių įrengimas | vnt. | 3 | TS 09 |
| 8.5. | Betoninių trinkelių dangos atstatymas panaudojant turimas medžigas | m2 | 68,0 | TS 09 |
| 8.6. | Rezervinio vamzdžio HDPE d110 įrengimas | m | 166,0 | TS 09 |
| 8.7. | Ryšių kanalizacijos šulinio (RKŠ-1) įrengimas | vnt. | 2 | TS 09 |

ELEKTROTECHNIKOS DALIS (APŠVIETIMO TINKLAI)  – PRAMONĖS G.

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VIENETAS | KIEKIS | NUORODA Į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,4 kV KL montavimo darbų žiniaraštis |  |  |  |
| 1.1. | Sitnalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | km | 0,143 |  |
| 1.2. | Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų įizolacijos varžos matavimas megometru (linija) | vnt. | 4 |  |
| 1.3. | Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25 m3 talpos kaišu ekskavatoriais I-II grupės grunte | km | 0,05 |  |
| 1.4. | Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80 AJ) I-II grupės grunte iš sankasos | km | 0,05 |  |
| 1.5. | Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šabloną) | 100 m2 | 1,34 |  |
| 1.6. | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijugimo taškų) | 100 vnt. | 0,07 |  |
| 1.7. | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1 m gylio | km | 0,084 |  |
| 1.8. | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | km | 0,084 |  |
| 1.9. | Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 7 |  |
| 1.10. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 1,38 |  |
| 1.11. | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm | 100 m | 1,34 |  |
| 1.12. | Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 1 |  |
| 2. | Medžiagų žiniaraštis |  |  |  |
| 2.1. | IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA, SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE: - Laidininkų skaičius - 4; - Laidininkas - atkaititas aliuminis; - Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo - užpildas; - Laidininko skerspjūvio plotas, mm2 - 4x35; 5x35 | 4x35 5x35 | 7 m 131 m |  |
| 2.2. | IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA JUNGIAMOSIOS MOVOS: - Eksploatavimo sąlygos - žemėje; - Kabelio gyslų skaičius - 4; - Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis - 4x35; 5x35; | 4x35 5x35 | 2 vnt. 6 vnt. | 1 vnt. jungiamoji 1 vnt. galinė 6 vnt. galinės |
| 2.3. | ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI: - išorinis vamzdžio skersmuo - 75 mm; | m | 134,0 |  |
| 2.4. | KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS: - juostos plotis - vienai kabelių linijai 100 mm; | m | 134,0 |  |
| 2.5. | Kabelių žymuo | vnt. | 6 |  |

SUSISIEKIMO DALIS – KRETAINIO G.

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VIENETAS | KIEKIS | NUORODA Į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji darbai |  |  |  |
| 1.1. | Teritorijos nužymėjimas | m2 | 2509,0 | TS 02 |
| 1.2. | Minkštų ir kietų veislių medžių kirtimas | vnt. | 21 | TS 02 |
| 1.3. | Kelmų rovimas | vnt. | 21 | TS 02 |
| 1.4. | Krūmų pjovimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2 | 1500,0 | TS 02 |
| 1.5. | Asfalto dangos frezavimas | m2/t | 31,5/4,5 | TS 02 |
| 1.6. | Betoninių kelio bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 59,5/6,0 | TS 02 |
| 1.7. | Betoninių vejos bordiūrų su pamatu demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m/t | 128,0/4,0 | TS 02 |
| 1.8. | Betoninių trinkelių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2/t | 17,5/2,5 | TS 02 |
| 1.9. | Betoninių plytelių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2/t | 67,0/12,0 | TS 02 |
| 1.10. | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienatramių atramų ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 1 | TS 02 |
| 1.11. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 1 | TS 02 |
| 1.12. | Šulinių dangčių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 3 | TS 02 |
| 2. | Žemės darbai |  |  |  |
| 2.1. | Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas vid. 1 km atstumu į sandėliavimo aikštelę | m3 | 250,0 | TS 03 |
| 2.2. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 150,0 | TS 03 |
| 2.3. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir pervežimas į pylimus vid. 1 km atstumu | m3 | 96,0 | TS 03 |
| 2.4. | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 1560,0 | TS 03 |
| 2.5. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu | m2/m3 | 1500,0/525,0 | TS 03 |
| 2.6. | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas rankiniu būdu | m2/m3 | 620,0/220,0 | TS 03 |
| 2.7. | Plotų ir šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 720,0 | TS 03 |
| 2.8. | Plotų ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 310,0 | TS 03 |
| 2.9. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui) | m3 | 103,0 | TS 04 |
| 2.10. | Vejos sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žolės sėklomis | m2 | 1030,0 | TS 04 |
| 3. | Vandens nuvedimas. Pralaidos |  |  |  |
| 3.1. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu | m3 | 81,0 | TS 05 |
| 3.2. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir pervežimas į pylimus vid. 1 km atstumu | m3 | 45,0 | TS 05 |
| 3.3. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 36,0 | TS 05 |
| 3.4. | Neaustinės geotekstilės įrengimas | m2 | 131,0 | TS 05 |
| 3.5. | Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas | m3 | 4,0 | TS 05 |
| 3.6. | Metalinės vandens pralaidos DN1000 įrengimas (17 m /1 vnt) | m | 17,0 | TS 05 |
| 3.7. | Antgalių įrengimas |  |  |  |
| 3.7.1. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu | m3 | 23,0 | TS 05 |
| 3.7.2. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir pervežimas į pylimus vid. 1 km atstumu | m3 | 19,0 | TS 05 |
| 3.7.3 | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 4,0 | TS 05 |
| 3.7.4 | Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas | m3 | 1,0 | TS 05 |
| 3.7.5 | Geomembranos įrengimas (antgaliams) | m2 | 15,0 | TS 05 |
| 3.7.6 | Neaustinės geotekstilės įrengimas (antgaliams) | m2 | 46,0 | TS 05 |
| 3.7.7. | Šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (antgaliams) | m3 | 15,0 | TS 05 |
| 3.7.8. | Įtekėjimo/ištekėjimo antgalio tvirtinimas monolitiniu betono h-8 cm | m2 | 73,0 | TS 05 |
| 3.7.9. | 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 22/32) | m3 | 7,3 | TS 05 |
| 4. | Automobilių stovėjimo vietų įrengimas |  |  |  |
| 4.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas, h=55 cm | m3 | 800,0 | TS 06 |
| 4.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=20 cm įrengimas | m2 | 1131,0 | TS 06 |
| 4.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 1131,0 | TS 06 |
| 4.4. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 1091,0 | TS 07 |
| 4.5. | Betoninių 20x10x10 trinkelių (raudonos spalvos) įrengimas (vietų atskyrimui) | m2 | 40,0 | TS 07 |
| 4.6. | Geotinklo įrengimas | m2 | 1140,0 | TS 10 |
| 4.7. | Geotinklo įrengimas | m2 | 1470,0 | TS 10 |
| 4.8. | Geotekstilės įrengimas | m2 | 1470,0 | TS 10 |
| 5. | Asfalto dangos atsatymas |  |  |  |
| 5.1. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš skaldos fr. 0/45 | m3 | 3,0 | TS 07 |
| 5.2. | Dangos atstatymas prie bordiūrų iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS | t | 6,0 | TS 07 |
| 5.3. | Asfalto dangos išilginės siūlės įrengimas, klojant „karštas prie šalto“ įrengimas | m | 59,0 | TS 07 |
| 6. | Šaligatvio įrengimas |  |  |  |
| 6.1. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas h>=29 cm | m3 | 520,0 | TS 06 |
| 6.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=15 cm įrengimas | m2 | 354,0 | TS 06 |
| 6.3. | Posluoksnio iš mineralinių medžiagų įrengimas, h=3 cm | m2 | 354,0 | TS 06 |
| 6.4. | Betoninių 20x10x8 trinkelių (pilkos spalvos) įrengimas | m2 | 345,5 | TS 07 |
| 6.5. | Neregių vedimo sistemos iš betoninių geltonos trinkelių 20x10x8 įrengimas (įspėjamasis paviršius) | m2 | 8,5 | TS 07 |
| 7. | Kelio ženklai |  |  |  |
| 7.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 6/22,2 | TS 09 |
| 7.2. | I grupės kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | vnt./ m2 | 11/3,34 | TS 09 |
| 8. | Bordiūrų įrengimas |  |  |  |
| 8.1. | Vejos bortų įrengimas 100.20.8 ant betono pagrindo įrengimas | m | 236,0 | TS 08 |
| 8.2. | Betoninių bordiūrų 100.15.30 ant betono pagrindo įrengimas | m | 331,5 | TS 08 |
| 8.3. | Asfalto sujungimo siūlių (prie bordiūrų), sandarinimas sandarinimo juosta | m | 60,0 | TS 08 |
| 9. | Kelio dango ženklinimas |  |  |  |
| 9.1. | Kelio dangos ženklinimas termoplastu 1.1 | m | 25,0 | TS 09 |
| 9.2. | Kelio dangos ženklinimas termoplastu 1.7 | m | 31,0 | TS 09 |
| 9.3. | Kelio dangos ženklinimas termoplastu 1.13.1 | m2 | 14,0 | TS 09 |
| 9.4. | Kelio dangos ženklinimas termoplastu 1.24 | vnt. | 3 | TS 09 |
| 10. | Kiti darbai |  |  |  |
| 10.1. | Šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio | vnt. | 3 | TS 10 |
| 10.2. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (40 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 1 | TS 10 |
| 10.3. | Šulinių dangčių plaukiojančio tipo (25 t apkrovai) įrengimas | vnt. | 2 | TS 10 |
| 10.4. | Signalinių stulpelių įrengimas | vnt. | 4 | TS 10 |
| 10.5. | Pėsčiųjų tvorelės įrengimas | m | 115,0 | TS 10 |
| 10.6. | Rezervinio vamzdžio įrengimas | m | 58,0 | TS 10 |
| 10.7. | Apsauginių gelžetoninių plokščių įrengimsa (920x250x63 cm) | vnt. | 6 | TS 10 |
| 10.8. | Šiluminių kanalų lovių L-11/2-8 įrengimas | vnt. | 6 | TS 10 |

neįprastai maža kaina suprantama taip, kaip tai paaiškinta Viešųjų pirkimų tarnybos gairėse „Neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų nustatymas ir pagrindimas“.