## Sheet1
7 PRIEDAS. KE šilumos gamybos grafikas ir garantiniai rodikliai
Lentelėse įvestų formulių keisti neleidžiama.
Tiekėjas pildo tik geltonai pažymėtus langelius (celes)
KE energijos gamyba ir garantuojami pramtrai (rodikliai)
Nr. | Rodiklis | Šilumos gamybos režimas |  |  | Suma
|  | Minimalus | Nominalus | 50%
1 | Šiluminė galia ant TE kolektoriaus, MW (vidutinė galia*)**** | 2.5 |  | 0 | 0
2 | Darbo valandos, val./metus | Nevertinama | 4600 | 3600 | 8200
3 | KE šilumos gamyba į CŠT tinklą****, MWh | Nevertinama | 0 | 0 | 0
4 | KE generatoriaus elektros galia, MW (vidutinė galia*) |  |  |  | 0
5 | KE savos elektros reikmės, MW (vidutinė galia)*,** |  |  |  | 0
6 | KE elektros "atidavimas" netto, MW (vidutinė galia*) | 0 | 0 | 0 | 0
7 | KE elektros gamyba, MWh | Nevertinama | 0 | 0 | 0
8 | KE elektros savos reikmės, MWh** | Nevertinama | 0 | 0 | 0
9 | KE elektros pardavimas į tinklą, MWh | Nevertinama | 0 | 0 | 0
10 | KE kuro suvartojimas, MW (vidutinė galia)*** |  |  |  | 0
11 | KE kuro suvartojimas, MWh | Nevertinama | 0 | 0 | 0
12 | KE naudingo veiksmo koeficientas****, netto, proc. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | KE elektros ir šilumos galių santykis (Heat to Power ratio - angl. k.) santykis | Nevertinama | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Pastaba: | Garantiniai rodikliai pateikiami esant 45oC grįžtamai ir 85oC paduodamai į tinklą (vidinio kontūro) nuo TE kolektorių vandens temperatūrai
* | Vidutinė galia apskaičiuojama kaip per periodą pagamintos ar sunaudotos energijos (elektros, šilumos arba kuro (MWh)) santykis su periodo trukme (h)
** | Reikalavimai TE elektros sąnaudų apskaitai nurodyti Pirkimo sąlygų 1 priedo "Techninės specifikacijos" 2 skyriuje
*** | Biokuro (miško kirtimo atliekų) techniniai parametrai nurodyti Pirkimo sąlygų 1 priedo "Techninės specifikacijos" 4.4.2. punkte
**** | Su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu (DKE) atgaunama šiluma
KE kiti gamybos parametrai
Nr. | Rodiklis | Gamybos režimas
|  | Minimalus | Nominalus | 50%
1 | Katilo garo slėgis, bar (a)
2 | Garo temperatūra, oC
3 | Garo gamyba, kg/h
4 | Garo katilo naudingo veiksmo koeficientas, proc.