UAB „Padvaiskas ir ko“

Lauko g. 10, Glitiškių k. Vilniaus r. sav. LT-14292, Lietuva. Tel.: 8 699 46576

įmonės kodas: 123467284, PVM mokėtojo kodas: LT234672811

KONKURSO SĄLYGOS

Saulės fotovoltinė jėgainė

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	7

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	8

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	9

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	9

8.	Derybos	...........10

9.       SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO............................................................................................12

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	12

11.	Baigiamosios nuostatos	13

12.	Priedai	13

  - BENDROSIOS NUOSTATOS

- UAB „Padvaiskas ir ko“ (toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „AEI diegimas UAB „Padvaiskas ir ko““ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0051, toliau - Projektas), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: saulės fotovoltinę jėgainę.

- Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

- Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

- Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

- Pirkimas atliekamas konkurso būdu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

- Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

- Pirkėjo įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

UAB „Padvaiskas ir ko“ direktorė Monika Grušnienė, mob. tel. +370 699 46576, el.p. monika@padvaiskas.lt , Lauko g. 10, Glitiškių k. Vilniaus r. sav. LT-14292, Lietuva

    - PIRKIMO OBJEKTAS

- Perkama 300 kW saulės fotovoltinės elektrinės įranga ir jos montavimo darbai (įskaitant projektavimą ir prijungimą prie elektros skirstomųjų tinklų), kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų Priedas Nr.1).

- Pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

- Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

- Saulės fotovoltinės elektrinės įrangos pristatymo, projektavimo/sumontavimo, prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų, darbų užbaigimo akto įforminimo, leidimo gaminti elektros energiją gavimo, gaunamos atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantijos suteikimo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo parengimo terminas (toliau kartu - Darbų atlikimo terminas): ne vėliau kaip per 5 mėn. po pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo. Galutinis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 2 sav. sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. Sutarties pakeitimai turės būti suderinti su LVPA.

- Prekių pristatymo ir darbų atlikimo vieta – Lauko g. 10, Glitiškių k. Vilniaus r. sav. LT-14292, Lietuva.

- Darbai turi būti atliekami netrukdant kasdienio darbo procesų, t. y. atsižvelgiant į Pirkėjo vykdomą veiklą, keliamas triukšmas, dulkės, mechanizmų naudojimas, laikinas elektros energijos atjungimas ir pan. negali trukdyti vykdyti Pirkėjo tiesioginių funkcijų. Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta. Visi pastatų elektros energijos aprūpinimo laikino nutraukimo darbai privalo būti derinami su Pirkėju, atsižvelgiant į pastatuose veikiančios įrangos darbo ciklus.

    - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

    - Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės Tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra registruotas ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą dokumentą. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis, toks dokumentas yra priimtinas. |
| 3.1.1.2. | Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tiekėjas, kuris yra kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos pažymą/dokumentą. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas bei jei tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių. Tiekėjas nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. |
| 3.1.1.3 | Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiama valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduodamų atestatų, suteikiančių teisę saulės elektrinę įrengti ir eksploatuoti, kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas: -Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai; -Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai; -Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.* * Jei atestatai išduoti vėliau nei 2019 m. sausio 1 d., papildomai privaloma pateikti „Elektros įrenginių iki 1000V įrengimo darbai“ (ar aukštesnės įtampos) Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą atestatą. Vietoj minėtų atestatų užsienio valstybės tiekėjas gali pateikti VERT pateikto prašymo (su gavimo žyma) išduoti atestatus patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti išduotus atestatus. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma. |

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1. | Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais 3 finansiniais metais (2018 - 2020 m), o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei 200 000 Eur. Laikoma, kad su pirkimu susijusi veikla yra saulės elektrinių pardavimas ir montavimas. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiama: ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais 3 finansiniais metais (2018-2020), o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima), gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. |
| 3.1.2.2 | Tiekėjas turi bent vieną kvalifikuotą (atestuotą) statinio specialiųjų darbų vadovą, kuris būtų kvalifikuotas elektros inžinerinių sistemų įrengimo, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo darbams. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas |
| 3.1.2.2.1. | Tiekėjas turi bent vieną kvalifikuotą (atestuotą) statinio projekto dalies vadovą. Projekto dalys: procesų valdymo ir automatizacijos. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas |
| 3.1.2.3 | Tiekėjo per pastaruosius 3 ( trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 ( trejus ) metus, tiekėjas turi būti suprojektavęs, įrengęs ir perdavęs bent 1 (vieną) ne mažesnės nei 300 kW galios saulės jėgainę, arba 2 (dvi) ne mažesnės nei 150 kW galios saulės elektrines ant pastatų stogų. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | 1) Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) sutarčių sąrašas, nurodant: užsakovą, darbų aprašymą, pradžios ir pabaigos datas, saulės fotoelektrinės galią. 2) Sutarčių sąraše nurodomos saulės elektrinės (-ių) Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) arba Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos energetikos įrenginių techninės būklės pažyma (-os) apie energetikos įrenginių techninę būklę. 3) Įrodymui apie darbų atlikimą tiekėjas pateikia aktus arba užsakovų pažymas (atsiliepimus) apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai, arba lygiaverčius dokumentus. |
| 3.1.2.4 | Tiekėjas turi būti siūlomos saulės jėgainių įrangos (modulių ir keitiklių) gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas, turintis teisę vykdyti siūlomų saulės jėgainių įrangos prekybą, saulės jėgainių įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. Tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su tokiu ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiami dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas yra fotovoltinių saulės jėgainių įrangos (modulių ir keitiklių) gamintojas arba gamintojų atstovas, turintis teisę vykdyti siūlomų saulės jėgainių įrangos prekybę, saulės jėgainių įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą arba yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu, turinčiu aukščiau įvardintas gamybos ar atstovavimo teises. |
| 3.1.2.5 | Tiekėjas turi būti įsidiegęs: - ISO9001 (Kokybės valdymo sistemos sertifikatas), - ISO14001 (Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas) | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamos sertifikatų kopijos |
| 3.1.2.6 | Tiekėjas turi būti apdraudęs savo civilinę atsakomybę produktui ir montavimo darbams iki 1 000 000,00 eurų sumai (bet nemažiau nei 300 000,00 eurų sumai). | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Iki 2021 metų pabaigos galiojantis bendrosios civilinės atsakomybės draudimo polisas (kopija), kuriame aiškiai įvardinta draudžiama veikla. |

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 – 3.1.1.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. Konkurso sąlygų 3.1.1.3, 3.1.2.2, 3.1.2.2.1, 3.1.2.3, 3.1.2.4 ir 3.1.2.6 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. Konkurso sąlygų 3.1.2.1 ir 3.1.2.5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

  - PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.

  - Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų priedą Nr.2 pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas: Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

- Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

- užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų priedą Nr.2;

- konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

- jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

- dokumentai, patvirtinantys siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (sertifikatai, gamintojų deklaracijos, specifikacijos ir kt. dokumentai).

- kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

- Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. gegužės mėn. 7 d. 14 val. (Lietuvos Respublikos laiku), atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB „Padvaiskas ir ko“, Lauko g. 10, Glitiškių k. Vilniaus r. sav. LT-14292, Lietuva. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

- Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

- Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą įrangos ir montavimo darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į pasiūlymo kainą, tiekėjui nebus atlyginamos.

- Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

- Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

- Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

- Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

- Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

- Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams yra teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

- Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

- Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu arba elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

UAB „Padvaiskas ir ko“ direktorė Monika Grušnienė, mob. tel. +370 699 46576, el.p. monika@padvaiskas.lt , Lauko g. 10, Glitiškių k. Vilniaus r. sav. LT-14292, Lietuva

- Visa informacija siunčiama tiekėjo paraiškoje nurodytu adresu arba el. paštu. Tiekėjas gali nurodyti, kokiais būdais pageidauja gauti informaciją.

  - PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- Vokų atplėšimo procedūra vyks 2021 m. gegužės mėn. 7 d. 14 val. (Lietuvos Respublikos laiku) dalyviams nedalyvaujant.

- Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1. punkte.

- Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

- Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be pridėtinės vertės mokesčio.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

  - Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  | Funkcinio parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Kaina |  | X = 40 |  |
| II. Fotovoltinių modulių efektyvumo parametrai: |  | YA = Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5 + Y6+Y7 Maksimalus YA = 45 Maksimalus YA = 35 |  |
| 1. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | L1 = 88% L1 = > 88% L1 = 90% L1 = 93% | Y1=0 Y1=1 Y1=2 Y1=3 |
| 2. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | L2 = 80% L2 = 80,1 % L3 = 83,1 % L2 = > 85 % L2 = 88 % | Y2=0 Y2=1 Y2=2 Y2=3 Y2=5 |
| 3. | Fotoelektrinių modulių gamintojo garantija | L3 = 10 L3 = 12 metų L3 = 15 metų L3= 20 metų L3 = 25 metų | Y3=0 Y3= 2 Y3=5 Y3=10 Y3=15 |
| 4 | Fotomoduliai atitinka A degumo klasę | L4 = Taip L4=Ne | Y4=5 Y4=0 |
| 5 | Fotomodulių jungiamosios dežutės apsaugos klasė | L5= IP65 L5= IP66 L5= IP67 L5= IP68 | Y5= 0 Y5= 1 Y5= 2 Y5= 3 |
| 6 | Modulių laminavimo plėvelė POE | L6 = Taip L6 =Ne | Y6=7 Y6=0 |
| 7 | Modulių perdirbimas nuo 95% | L7 = Ne L7=Taip | Y7 = 0 Y7=7 |
| III. Inverterių kokybiniai parametrai: |  | YB = Y8+Y9, maksimalus YB = 5 |  |
| 8 | Inverterių efektyvumas (EURO/DEC) | L8 = 97% L8 = > 97,5 % | Y8=0 Y8=2 |
| 9 | Inverterių gamintojo garantija | L9 10 L9= 12 | Y9=0 Y9=3 |
| IV. Elektrinės gamybos efektyvumas. |  | YD = Y10 + Y11 Maksimalus YD =10 |  |
| 10 | # Saulės elektrinės pagaminamos energijos kaina (LCOE) vertinant fotomodulių gamintojo garantinį laikotarpį bei metinę degradaciją. apskaičiuojama pagal formule *6.11.4 | L10=(1/LCOE) -10 | Y10=L10, kai Y10maks=5 |
| 11 | # Vertinama investicijos į Saulės elektrinę vidutinė metinė graža (IRR) vertinant sistemos gyvavimo laikotarpį. Apskaičiuojama pagal formulę **6.11.5 | L11= IRR/2,3 | Y11= L11, kai Y11maks=5 |

    - Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant Tiekėjo pasiūlymo kainos (X) ir kitų kriterijų (Y) balus.

    - Kriterijaus (X) balai skaičiuojami, mažiausios Tiekėjo nurodytos saulės fotovoltinės jėgainės įrangos ir įrengimo kainos bei saulės fotovoltinės jėgainės projektavimo ir dokumentacijos kainos ir vertinamo Tiekėjo pasiūlyme nurodytos saulės fotovoltinės jėgainės įrangos ir įrengimo kainos bei saulės fotovoltinės jėgainės projektavimo ir dokumentacijos kainos santykį padauginant iš kriterijaus X lyginamojo svorio balų.

    - Pasiūlymo techninių parametrų (Y) balai apskaičiuojami, sudedant atskirų kriterijų (YA; YB ,YD) balus.

    - Pagaminamos energijos kaina (LCOE) apskaičiuojama pagal formulę:

Čia:

I0 - Pirmų metų investicijos

Ian - išlaidos įrenginių keitimui per sistemos gyvavimo laikotarpį

Mn - išlaidos įrenginių priežiūrai per sistemos gyvavimo laikotarpį

En - elektros energijos gamyba per sistemos gyvavimo laikotarpį.

Kriterijaus (Y6) balai skaičiuojami pagal išvestinę formulę:

Y6 = (1/LCOE reikšmė) -10

    - Saulės elektrinės vidutinė metinė grąža (IRR) apskaičiuojama pagal išvestinę formulę:

Čia:

CF0 – Pirmų metų pinigų srautų balansas (investicija + pelnas)

CF1 CF2 CF3 - Pingų srautas n metais

n – Vertinamas investicinis periodas, metais

NPV – Dabartinė projekto vertė

Kriterijaus (Y7) balai skaičiuojami pagal  išvestinę formulę:

Y7=IRR/2,3

Čia:

2,3  – išvestinė balų skaičiuojamoji konstanta.

    - Ekonomiškai naudingiausiu bus pripažįstamas pasiūlymas, kuris surinks didžiausią balų skaičių pagal 6.11 punkte pateiktus vertinimo kriterijus;

    - Gavus vieną pasiūlymą, ekonominio naudingumo vertinimas atliekamas nebus.

7.  PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas  per Pirkėjo nurodytą terminą  neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- DERYBOS

  - Jeigu Pirkėjo netenkins pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada bus vykdomos derybos.

  - Derybos, tuo atveju, jeigu bus vykdomos, bus vykdomos elektroniniu paštu: monika@padvaiskas.lt .Kontaktinis asmuo, kuris vykdys derybas: UAB „Padvaiskas ir ko“ direktorė Monika Grušnienė.

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas numatytu terminu neatsako į el. paštu pateiktą pasiūlymą dalyvauti derybose, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo tiekėjo nedalyvavimą derybose, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra el. paštu šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas nedalyvavo derybose, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti Sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti Sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Tiekėjas privalo įrangą perduoti pagal konkurso sąlygų 2.4. ir 2.5. punktuose numatytas sąlygas. Tiekėjui vėluojant vykdyti sutarties įsipareigojimus, bus taikomi 0,02 proc. delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną nuo neatliktų darbų dalies.

  - Pirkėjas numato galimybę mokėti avansą iki 30% sutarties kainos per 30 (dešimt) kalendorinių dienų nuo rangos sutarties pasirašymo datos. Už atliktus darbus (ne daugiau kaip 50% sutarties kainos) pirkėjas moka pagal suderintus tarpinius darbų priėmimo-perdavimo aktus pristačius ir sumontavimus įrangą ir šiuo pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras per 10 darbo dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Galutinis 20% sutarties kainos mokama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusiu pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatytu atveju.

  - Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas

    - pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai

    - ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose

  - Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus gavusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.4. p, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų naudojimą, neskelbiami.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

- PRIEDAI

- Priedas Nr.1. Techninė specifikacija

- Priedas Nr.2. Pasiūlymo forma

- Priedas Nr. 3 Stogo planas

Konkurso sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkama 300 kW galios fotovoltinės saulės šviesos elektrinės įranga su montavimo darbais (įskaitant projektavimą ir prijungimą prie elektros skirstomųjų tinklų). Ši techninė specifikacija yra neatsiejama konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę. Objekto unikalus numeris: 4400-5016-6313

|  | Parametras | Reikalavimas | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Saulės elektrinės bendra instaliuota galia | 300 kWp ±1 | - |
|  | Naudojama įranga | Nauja | - |
|  | Montavimo sistemos tipas: | Balastinė sistema horizontali | - |
|  | Montavimo konstrukcija | aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas arba analogiška | - |
| Reikalavimai moduliams |  |  |  |
|  | Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai | Taip | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Modulio rėmas | Be rėmo arba anoduoto aliuminio rėmas | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Jungiamosios dėžutės apsaugos klasė | ≥IP65 | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Kabelių jungčių apsaugos klasė | ≥IP65 | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Maksimali įtampa | ≥1000 Vdc | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Darbinės modulio temperatūros rėžiai | Ne siauresni kaip - 40°C ~+ 85°C | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥ 5400 Pa | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥ 2400 Pa | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Gamintojo produkto garantijos laikotarpis | ≥10 metų; | Teikiamas gamintojo garantinis raštas |
|  | Gamintojo efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos | ≥88,0 % | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos | ≥80,0 % | Teikiama įrangos specifikacija |
|  | Moduliai turi būti ženklinti CE ženklu | Taip | - |
|  | Kokybės standartai: | IEC 61215 arba lygiavertis IEC 61730 arba lygiavertis | Tiekiama nepriklausomų sertifikuotųjų išduotas sertifikatas, atestatas |
| Reikalavimai keitikliams |  |  |  |
| 18 | Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) | ≥ 97 % | Teikiama įrangos specifikacija |
| 19 | Saugos klasė | IP65 arba geresnė | Teikiama įrangos specifikacija |
| 20 | AC dalies darbiniai parametrai | 230/400 V, 50 Hz | Teikiama įrangos specifikacija |
| 21 | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai | ne siauresni nei -25 – +60 °C; | Teikiama įrangos specifikacija |
| 22 | Gamintojo garantija | ≥10 metų | Teikiamas gamintojo garantinis raštas |
|  | Kokybės standartai: | IEC 62109 arba lygiavertis IEC 62116 arba lygiavertis IEC 61727 arba lygiavertis | Tiekiama nepriklausomų sertifikuotųjų išduotas sertifikatas, atestatas |
|  | Turi būti ženklinti CE ženklu | Taip | - |
| Reikalavimai konstrukcijoms |  |  |  |
|  | Gamintojo garantija | ≥10 metų | Teikiamas gamintojo garantinis raštas |
|  | Konstrukcijos elementai tinkami saulės modulių montavimui | Taip | Gamintojo pateikta CE arba analogiškas dokumentas |

Tiekėjas turi numatyti:

  - Su saulės elektrinių įranga susijusių paslaugų ir darbų atlikimą - visi darbai, kurie būtini, kad saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Pirkėjo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant:

    - Visos techninės dokumentacijos, atitinkančios LR normas bei STR reikalavimus, reikalingos darbams atlikti, parengimą pagal AB ,,Energijos skirstymo operatorius”  prijungimo sąlygų keliamus reikalavimus, parengtus techninius projektus, leidimų gavimą ir kt. Tuo atveju, jei siūloma saulės elektrinės montavimo sistema balastinė (be intervencijos į stogą), kartu su rengiamu projektu turi būti pateikti statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ reikalavimus atitinkantys balasto skaičiavimai;

    - Techninio darbo projekto suderinimu su Pirkėju, AB ,,Energijos skirstymo operatorius” (jei reikalinga) bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas;

    - Saulės elektrinės montavimo darbus: saulės elektrinių konstrukcijų montavimą, saulės elektrinės fotomodulių montavimą, saulės elektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei saulės elektrinių paleidimo ir derinimo darbus;

    - Saulės elektrinės pridavimą VERT;

    - Leidimo gaminti elektros energiją gavimą.

  - Tiekėjas turės įvertinti esamų Pirkėjo elektros tinklų ir įrenginių būklę nuo saulės elektrinės dalių prijungimo taškų iki elektros įvado, dėl saulės elektrinės įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį, o esant esamų įrenginių neatitikimui normoms – juos pakeisti.

  - Tiekėjas turės įrengti reikalingus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį.

Techniniai reikalavimai saulės elektrinei:

  - Minimalus elektrinių planuojamas pagaminti bendras elektros energijos kiekis per ataskaitinius metus turi sudaryti ne mažiau kaip 275 MWh/metus. Tiekėjas, atsižvelgdamas į atliktą Saulės elektrinės modeliavimo ataskaitą, gali siūlyti ir didesnio našumo saulės elektrinę. Tiekėjui pasiūlius mažesnio (kWh/metus) našumo elektrinę, jo pasiūlymas bus atmestas.

  - Saulės elektrinės elektros energijos gamybos garantija turi būti pagrįsta remiantis pateiktu skaičiavimu. Su pasiūlymu privaloma pateikti PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programinės įrangos ataskaitą bei modeliavimo programos formato duomenų laikmeną (patikrinimui), kurioje būtų sumodeliuotos siūlomos saulės elektrinės nurodytu įrengimo adresu pagal galimybes įvertinant šešėliavimo nuostolius (jeigu įmanoma, šešėliavimą sukeliančios kliūtys privalo būti atvaizduotos ataskaitoje). Atliekant skaičiavimus turi būti naudojama Meteonorms 7.2 meteorologinių duomenų bazė, o metinis apšvietos kiekis krentantis į horizontalų kvadratinį metrą neturėtų viršyti 938.8 kWh/m2. Tiekėjas, rengdamas ataskaitą, privalo įvertinti visas galimas rizikas dėl elektros energijos gamybos apimčių pasiekimo ir prisiimti visą atsakomybę. Modeliavimo programos formato duomenų laikmenoje esanti informacija turi sutapti su ataskaitoje pateikta informacija.

  - Montavimo konstrukcija privalo būti suderinama su statinio stogo danga ir pritaikyta tai konkrečiai dangai, kaip numatyta gamintojo.

  - Montavimo konstrukcijos privalo būti skirtos fotomodulių montavimui ir naudojamos, kaip numatyta gamintojo techninėje specifikacijoje.

  - Modulių montavimo pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu įvertinus stogo nuolydį ir montavimo konstrukciją - ne mažesnis nei 10°.

  - Saulės elektrinė turi būti apsaugota viršįtampių ribotuvais, jeigu jie nėra ESO įrengti AC (kintamosios srovės dalyje) arba jie nėra įtampos keitiklių konstrukcijos dalis.

  - Keitikliai montuojami ant pastatų sienų arba ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Jeigu keitikliai bus montuojami ne po stogu ar pastato viduje, tiekėjas turi užtikrinti jų tinkamą apsaugą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego. Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių).

Tiekėjo atsakomybė:

  - Per ataskaitinius metus pagaminus mažesnį nei įsipareigota pagaminti energijos kiekį laikoma, kad įsipareigojimas nebuvo įvykdytas. Bauda tiekėjui apskaičiuojama vadovaujantis tokia baudų skaičiavimo tvarka:

    - pirmaisiais ataskaitiniais stebėsenos metais:

- jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama ne mažiau kaip 95 procentai nuo Tiekėjo pasiūlyme nurodyto kiekio - Tiekėjui bauda netaikoma;

- jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 95 procentai, bet ne mažiau kaip 80 procentų nuo Tiekėjo pasiūlyme nurodyto kiekio - Tiekėjui taikoma 10 proc. bauda nuo Sutarties vertės;

- jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 80 procentų, bet ne mažiau kaip 65 procentai nuo Tiekėjo pasiūlyme nurodyto kiekio - Tiekėjui taikoma 20 proc. bauda nuo Sutarties vertės;

- jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 65 procentai, bet ne mažiau kaip 50 procentų nuo Tiekėjo pasiūlyme nurodyto kiekio - Tiekėjui taikoma 30 proc. bauda nuo Sutarties vertės;

- jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 50 procentų nuo Tiekėjo pasiūlyme nurodyto kiekio – tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, už kurį nustatoma Sutarties dydžio bauda;

    - antraisiais ir trečiaisiais ataskaitiniais stebėsenos metais – jei per antrus ir tolimesnius metus nuo saulės elektrinės paleidimo dienos metinis pagamintos elektros energijos kiekis yra mažesnis negu nurodytas Tiekėjo pasiūlyme, Tiekėjas kiekvienais metais sumoka baudą, kuri lygi trūkstamo elektros kiekio, kurio Pirkėjas negavo lyginant su Tiekėjo įsipareigotu kiekiu, ir elektros tarifo, kurį moka Pirkėjas, sandaugai.

  - Pirkėjo perkamos elektros energijos tarifu priimamas tarifas, galiojęs nuo kalendorinių metų, už kuriuos skaičiuojama bauda, sausio 1 dienos.

  - Tiekėjo įsipareigojimas pagaminti atitinkamą elektros energijos kiekį išmatuojamas matavimo prietaisais ir skaitikliais žemiau papunkčiuose nurodyta pirmumo teisės tvarka (I, tuomet II). Jei matavimo duomenų pirmumo teisę turinti įranga dėl objektyvių ir pagrįstų priežasčių tam tikrą laikotarpį nematavo energijos arba matavo netinkamai, tas laikotarpis, kurio metu matavimo pirmumo teisę turinčios įrangos duomenys buvo prarasti arba netinkamai išmatuoti, pakeičiami kitos pirmumo teisę turinčios įrangos matavimų duomenimis. Jei visos įrangos grandinės matavimų duomenys buvo prarasti arba bet kurios šalies įrodyti kaip netinkami, laikoma, kad to laikotarpio energija nebuvo pamatuota ir yra prarasta (nepagaminta).

I pirmumo teisė: ESO žaliajai energijai apskaityti skirto( ų) skaitiklio(-ių) ataskaitinių metų duomenys nuo skaitiklio(-ių) sumontavimo ir paleidimo datos. Duomenys tikrinami bent vieną kartą pasibaigus ataskaitiniams metams po skaitiklio(-ių) sumontavimo ir paleidimo datos.
II pirmumo teisė: kiti kontroliniai matavimo prietaisai, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s). Garantijos patikrinimui naudojami įrangos duomenys su mažiausiu išmatuotu energijos kiekiu, jei liniją matavo daugiau nei 1 įrenginys.

Konkurso sąlygų priedas Nr.2

PASIŪLYMAS

DĖL SAULĖS FOTOVOLTINĖS JĖGAINĖS PIRKIMO

A dalis. Duomenys apie tiekėją ir techninė informacija

2021 -   -   .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2021 - ___ - - ___ .

- konkurso sąlygose;

- pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas | 1 | Kompl. |
| 2 | Saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo, leidimų gavimo, pridavimo ir kitų dokumentų paruošimo išlaidos, pridavimo VERT, ESO darbai ir kt. įrangai nepriskirtinos išlaidos | 1 | Kompl. |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil.Nr. | Parametras | Reikalaujamas rodiklis | Siūlomos įrangos gamintojas, techninės charakteristikos, suteikiamas garantinis laikotarpis ir pan. (pildo tiekėjas) (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus, sertifikatus ir pan. bei pateikti tai pagrindžiančius dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Saulės elektrinės bendra instaliuota galia | 300 kWp ±1 |  |
|  | Naudojama įranga | Nauja |  |
|  | Montavimo sistemos tipas: | Balastinė sistema horizontali |  |
|  | Montavimo konstrukcija | aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas arba analogiška |  |
| Moduliai |  |  |  |
|  | Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai | Taip |  |
|  | Modulio rėmas | Be rėmo arba anoduoto aliuminio rėmas |  |
|  | Jungiamosios dėžutės apsaugos klasė | ≥IP65 |  |
|  | Kabelių jungčių apsaugos klasė | ≥IP65 |  |
|  | Maksimali įtampa | ≥1000 Vdc |  |
|  | Darbinės modulio temperatūros rėžiai | Ne siauresni kaip - 40°C ~+ 85°C |  |
|  | Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥ 5400 Pa |  |
|  | Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥ 2400 Pa |  |
|  | Gamintojo produkto garantijos laikotarpis | ≥10 metų; |  |
|  | Gamintojo efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos | ≥88,0 % |  |
|  | Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos | ≥80,0 % |  |
|  | Moduliai turi būti ženklinti CE ženklu | Taip |  |
|  | Kokybės standartai: | IEC 61215 arba lygiavertis IEC 61730 arba lygiavertis |  |
| Keitikliai |  |  |  |
|  | Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) | ≥ 97 % |  |
|  | Saugos klasė | IP65 arba geresnė |  |
|  | AC dalies darbiniai parametrai | 230/400 V, 50 Hz |  |
|  | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai | ne siauresni nei -25 – +60 °C; |  |
|  | Gamintojo garantija | ≥10 metų |  |
|  | Kokybės standartai: | IEC 62109 arba lygiavertis IEC 62116 arba lygiavertis IEC 61727 arba lygiavertis |  |
|  | Turi būti ženklinti CE ženklu | Taip |  |
| Konstrukcijos |  |  |  |
|  | Gamintojo garantija | ≥10 metų |  |
|  | Konstrukcijos elementai tinkami saulės modulių montavimui | Taip |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentai, patvirtinantys tiekėjo techninio pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimus bei pagrindžiantys ekonominio vertinimo kriterijus |  |
| 2. | PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programine įranga parengta modeliavimo ataskaita su skaičiavimais bei modeliavimo programos formato duomenų laikmena (patikrinimui) |  |
| 3. | Modeliavimo ataskaitoje naudotos įrangos (saulės modulių, inverterių) gamintojo, techninės charakteristikos bei dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą keliamiems minimaliems įrangos techninėms charakteristikoms (medžiagos, galingumai, garantijos, sertifikatai ir pan.) |  |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PASIŪLYMAS

DĖL SAULĖS FOTOVOLTINĖS JĖGAINĖS PIRKIMO

B dalis. Kainos

2021 -   -   .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų prekių kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
| 2. | Saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo, leidimų gavimo, pridavimo ir kitų dokumentų paruošimo išlaidos, pridavimo VERT, ESO darbai ir kt. įrangai nepriskirtinos išlaidos | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų priedas Nr.3

Stogo planas

Pastaba: Tuo atveju, jei pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniams metams bendroji saulės spinduliuotė nesiekia skaičiuojamųjų metų bendrosios saulės spinduliuotės rodiklio, ir yra daugiau kaip 5 procentai mažesnė už šį skaičių, tai būtų pripažįstama aplinkybe, leidžiančia Tiekėjo įsipareigotą pagaminti elektros energijos kiekį mažinti procentine dalimi sumažėjusiai saulės spinduliuotei. Tokiu atveju Tiekėjas privalo pateikti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos surašytą dokumentą, pagrindžiantį faktą, kad ataskaitiniams metams bendroji saulės spinduliuotė nesiekia pirkimo dokumentuose nustatyto skaičiuojamųjų metų bendrosios saulės spinduliuotės rodiklio.

Lentelės 1–2 skiltis pildo pirkėjas