KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB

Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda, tel. +370 46 312 163, el.paštas: info@fez.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 110707092, PVM mokėtojo kodas LT107070917

INŽINERINIO TINKLO SRAUTŲ STEBĖSENAI IR JO ĮRENGIMO DARBŲ

KONKURSO  SĄLYGOS

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS								2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS									2

3.	RANGOVŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI					3

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS				4

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS			5

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS					6

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS						6

8.	DERYBOS											7

9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO					7

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS							8

11.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS								9

12.	PRIEDAI

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB (toliau vadinama – Užsakovas) įgyvendindama projektą „Klaipėdos LEZ infrastruktūros plėtra siekiant pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumaniosios specializacijos srityse“ (paraiškos Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-03-0008), dėl kurio dalinio finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis yra pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis, numato įsigyti inžinerinį tinklą srautų stebėsenai ir jo įrengimo darbus.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt. 2021-07-29.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno užsakovo nustatytus reikalavimus atitinkančio rangovo pasiūlymo, užsakovas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

  - Užsakovo įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su rangovais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės, UAB Inovacijų projektų vadovas Karlas Impinnisi, tel. Nr. + 370 628 13415, el. p. karlas@fez.lt.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkami inžinerinis tinklas srautų stebėsenai ir jo įrengimo darbai (toliau – darbai) kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1).

  - Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų kiekiui.

  - Visi pirkime numatyti darbai turi būti atlikti per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos, išskyrus darbus, kurių atlikimas yra priklausomas nuo Kretainio g. automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbų, kurie turi būti atlikti iki 2022-10-31.

  - Pirkime numatytų darbų, kuriems taikomas 6 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos įvykdymo terminas, pastarasis gali būti pratęstas abipusiu rašytiniu susitarimu ne ilgesniam terminui nei papildomiems 3 mėnesiams.

  - Darbams, kurių vykdymas yra priklausomas nuo automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo Kretainio g. darbų atlikimo, terminas gali būti pratęstas papildomų 2 savaičių laikotarpiui.

  - Darbų atlikimo vieta:Pramonės g., Verslo g., Švepelių g., Metalo g., Kretainio g. Klaipėda, Lietuva.

  - Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB įsipareigoja sudaryti reikiamas sąlygas pirkime numatytų darbų atlikimui, t.y. suteikti infrastruktūrai būtiną vietą, galimybę atvesti ir prijungti elektrą.

- RANGOVŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1	Rangovas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

    - Bendrieji rangovų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Rangovas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Rangovo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |

    - Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Rangovas per pastaruosius 5-ejus metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) yra sėkmingai įvykdęs bent 1 parkavimo vietų stebėsenos ir kontrolės darbų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė nei 20.000 Eur ( be PVM). | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Užpildytas ir Rangovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas Konkurso sąlygų Priedas Nr. 4 (Rangovo deklaracija). |
| 3.1.2.2. | Rangovas per pastaruosius 5-ejus metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) yra įvykdęs bent 1 darbų sutartį abejose šiose srityse: • duomenų perdavimo ir belaidžio ryšio technologijų • automobilių stovėjimo aikštelių projektavimo, ženklinimo ir įrengimo | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Užpildytas ir Rangovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas Konkurso sąlygų Priedas Nr. 5 (Rangovo deklaracija). |
| 3.1.2.3. | Rangovas, ar jo įgaliotas statybos ir įrengimo darbų vykdymo rangovas, turi turėti bent vieną atestuotą specialistą, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Statiniai – negyvenamieji pastatai, darbų sritis – procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduoti galiojantys kvalifikacijos atestatai ar kt. dokumentai patvirtinantys specialisto atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. |
| 3.1.2.4. | Rangovas turi šiuos galiojančius ir įmonės veiklos kokybė užtikrinančius sertifikatus: - ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) - kokybės vadybos sistema - ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015) - aplinkos apsaugos vadybos sistema - ISO 45001:2018 (LTS ISO 45001:2018 - darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Pateikiamos išvardintų sertifikatų kopijos arba lygiaverčiai dokumentai. |

* Pastabos:

dokumentų kopijos yra tvirtinamos Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

  - Rangovo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su užsakovu sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių užsakovui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Užsakovas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

  - Prireikus Rangovas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų ryšiai su jais. Šiuo atveju Rangovas privalo įrodyti Užsakovui, kad vykdant sutartį šie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

  - Jei Rangovas sutarties vykdymui numato pasitelkti subrangovus, Rangovas turi pateikti susitarimą ar pažymą, patvirtinančią subrangovo įsipareigojimus vykdant numatomą su Rangovu sudaryti pirkimo sutartį, nurodant darbus, numatomus perduoti subrangovams (šių konkurso sąlygų 6 priedas). Kiekvienas subrangovas turi atitikti 1 lentelėje „Bendrieji Rangovų kvalifikacijos reikalavimai“ nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus patvirtinančius dokumentus. Minėtus dokumentus privalo pateikti ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais numatoma remtis. Pasiūlymo pateikimo metu visi numatomi subrangovai bei numatomi pasitelkti ūkio subjektai turi būti žinomi ir Rangovas privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, kad subrangovas(-i) bei numatomas (-i) pasitelkti ūkio subjektas (-ai) atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Jei tikrinant pasiūlymą išaiškėja, kad siūlomas subrangovas(-i) bei numatomas (-i) pasitelkti ūkio subjektas (-ai) šių reikalavimų neatitinka, Rangovo pasiūlymas atmetamas.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą rangovas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu, pasirašytas rangovo arba jo įgalioto asmens.

  - Rangovo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba, jei pasiūlymą teikia ne Lietuvos Respublikoje registruotas ūkio subjektas.

  - Rangovas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas el. paštu. El. laiško temos skiltyje gali būti nurodytas pirkimo pavadinimas ir Rangovo pavadinimas.

  - Pasiūlymą sudaro Rangovo el. paštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Rangovas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Rangovas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą darbų apimtį.

  - Rangovams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Rangovui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021-08-06 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu, konkurso sąlygų 1.7. punkte nurodytu el. pašto adresu. Rangovo prašymu Užsakovas nedelsdamas pateikia patvirtinimą el. paštu, kad Rangovo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Užsakovas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nėra vertinami ir apie tai Rangovas informuojamas el. paštu, kuriuo buvo siųsti dokumentai.

  - Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Užsakovas turi teisę prašyti, kad rangovai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Rangovas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Užsakovas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Užsakovas praneša el. paštu visiems Rangovams, kurie kreipėsi į Užsakovą bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Rangovas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Užsakovas jį gauna pateiktą el. paštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Užsakovas atsako į kiekvieną Rangovo el. paštu atsiųstą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Rangovo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Užsakovas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Užsakovas, atsakydamas Rangovui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems Rangovams, kurie į jį kreipėsi, bet nenurodo, kuris Rangovas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Užsakovas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Rangovams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Užsakovas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Užsakovas nerengs susitikimų su rangovais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas užsakovo ir Rangovo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu elektroniniu paštu: karlas@fez.lt.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Pasiūlymų vertinimo procedūra vyks 2021-08-09 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

  - Užsakovas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, Rangovams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar rangovai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar Rangovo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar rangovai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Rangovo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu Rangovas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo Rangovą šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie rangovai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka užsakovo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai el. paštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, rangovai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti el. paštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo el. paštu paprašyti rangovų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Rangovas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo Rangovo el. paštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

  - Užsakovo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - Rangovas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi Rangovo pasiūlymai);

    - Rangovas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

    - Rangovas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Užsakovui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (Rangovo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Užsakovo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Rangovas Užsakovo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - Rangovas pateikė melagingą informaciją, kurią Užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - Rangovo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą Rangovas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- DERYBOS

  - Jei Užsakovo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys rangovai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais rangovais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu Rangovams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam Rangovui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų prekių charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, rangovų kvalifikacijai, rangovų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi rangovų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems Rangovams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, el. paštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu Rangovu atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Rangovo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei Rangovas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie Rangovo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei Rangovas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio Rangovo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Rangovas, kurio pasiūlymas gautas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Rangovas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs Rangovas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu Rangovas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, el.paštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Rangovui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Rangovo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu Rangovu šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio Rangovo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat užsakovo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

  - Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, Rangovams;

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, Rangovo pasiūlymas;

    - pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

    - ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

  - Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

  - Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos  ir  galioja  kol  Šalys  sutaria  ją  nutraukti  pirkimo sutartyje nustatytais atvejais arba kol sutarties galiojimas  pasibaigia (visiškai įvykdomi  įsipareigojimai), kitais  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose  nustatytais  atvejais.

  - Pirkimo sutartyje numatomos darbų priėmimas-perdavimas vykdomas pagal Rangovo įrangos priėmimo – perdavimo Užsakovui aktą (aktus), kuriuos rengia Rangovas ir pasirašo Rangovas bei Užsakovas.

  - Visi pirkime numatyti darbai turi būti atlikti per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos, išskyrus darbus, kurių atlikimas yra priklausomas nuo Kretainio g. automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbų, kurie turi būti atlikti iki 2022-10-31.

  - Pirkime numatytų darbų, kuriems taikomas 6 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos įvykdymo terminas, pastarasis gali būti pratęstas abipusiu rašytiniu susitarimu ne ilgesniam terminui nei papildomiems 3 mėnesiams.

  - Darbams, kurių vykdymas yra priklausomas nuo automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo Kretainio g. darbų atlikimo, terminas gali būti pratęstas papildomų 2 savaičių laikotarpiui.

  - Pagrindinės atsiskaitymo sąlygos:

    - Avansas (10 proc.) sumokamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po rangos darbų sutarties pasirašymo dienos.

    - Likusi dalis (90 proc.) sumokama dalimis pagal rangovo pateiktus faktinių darbų atlikimo priėmimo-perdavimo aktus ir sąskaitas - faktūras.

  - Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Rangovas ir/arba Užsakovas privalės sumokėti 0,03 proc. pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

  - Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo nereikalaujama.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Rangovams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Užsakovas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems Rangovams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems Rangovams.

  - Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja el.paštu visus pasiūlymus pateikusius Rangovus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas Rangovą su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., Rangovams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- PRIEDAI

  - Techninė specifikacija (Priedas Nr. 1).

  - Pasiūlymo forma (Priedas Nr. 2).

  - Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija (Priedas Nr. 3).

  - Rangovo deklaracija (Priedas Nr. 4).

  - Rangovo deklaracija (Priedas Nr. 5).

  - Pažyma apie subrangovus (Priedas Nr. 5).

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB

konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: inžinerinis tinklas srautų stebėsenai ir jo įrengimo darbai

Jei apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad Užsakovas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, rodikliai |
| --- | --- | --- |
|  | Įrengiami dviračių srautų skaičiuokliai pritaikyti veikti lauko sąlygomis | Ne mažiau 5 |
|  | Skaičiuoklių veikimo temperatūros spektras | Nuo -30 iki + 50 C° |
|  | Apsauga aplinkos poveikiui | Ne žemesnė nei IP65 |
|  | Atsparumas drėgmei | 100% |
|  | Standartiniai matmenys | Ne didesni, kaip: Plotis – 800 mm Aukštis – 1200 mm Storis – 250 mm |
|  | Dviračių skaičiuoklių veikimas | Veikimas turi būti autonominis (baterijos, saulės energija) |
|  | Baterijų veikimo terminas | Jei skaičiuokliai naudoja vidines baterijas, jų veikimo terminas ne trumpesnis nei 12mėn ir yra galimybė jas keisti. |
|  | Dviračių skaičiavimas | - Turi būti atliekamas visame tako plotyje. - Turi būti nustatoma dviratininkų judėjimo kryptis. - Skaičiavimo paklaida - ne didesnė nei 5%. |
|  | Duomenų kaupimas ir tvarkymas | - Galimybė sukauptus duomenis valdyti nuotoliniu būdu bei juos atsisiųsti į savo kompiuterį. - Galimybė atsisiųsti duomenis per duomenų mainų terpę (API). |
|  | Duomenų saugumas | - Duomenys apdorojami įrenginyje, duomenys yra visiškai anonimizuoti. - Negalimas vaizdo duomenų iškėlimas ir saugojimas išoriniuose įrenginiuose. |
|  | Klaipėdos LEZ teritorijoje privalomas įrengti žmonių srautų skaičiuoklių viešojo transporto stotelėse skaičius | - Viso - 8 : - Pramonės st.(Pramonės g.) – 2 - Lypkių st. (Pramonės g.) – 2 - Verslo st. (Pramonės g.) – 2 - Metalo st. (Pramonės g.) – 2 |
|  | Žmonių srautų skaičiuokliai | - Žmonių srauto skaičiuoklių paskirtis - suskaičiuoti viešuoju transportu atvykstančius ir išvykstančius keleivių srautus. - Žmonių srauto skaičiuokliai įrengiami šalia autobusų stotelės. - Žmonių skaičiavimas turi veikti nuotoliniu būdu. - Žmonių srauto skaičiuokliai turi stebėti plotą, kur yra laipinami ir išlaipinami keleiviai. |
|  | Bendrieji reikalavimai | - Žmonių srauto skaičiuokliai turi atpažinti individualius žmones net esant žmonių susibūrimui. - Turi būti galimybė skaičiuoti žmones esant prastam apšvietimui ar blogoms oro sąlygoms. |
|  | Apsauga aplinkos poveikiui | Ne žemesnė nei IP65 |
|  | Skaičiuoklių veikimo temperatūros spektras | Nuo -30 iki + 50 C° |
|  | Duomenų kaupimas ir tvarkymas | - Galimybė sukauptus duomenis valdyti nuotoliniu būdu bei juos atsisiųsti į savo kompiuterį. - Galimybė atsisųsti duomenis per duomenų mainų terpę (API). Galimybė kalibruoti skaičiuoklius. |
|  | Duomenų saugumas | - Duomenys apdorojami įrenginyje, duomenys yra pilnai anonimizuoti. - Negalimas vaizdo duomenų iškėlimas ir saugojimas išoriniuose įrenginiuose. |
|  | Klaipėdos LEZ teritorijoje privalomas įrengti parkavimo daviklių skaičius | - Pramonės g. esamos stovėjimo vietos – 44 vienetai - Pramonės g. būsimos stovėjimo vietos - 14 - Verslo g. būsimos stovėjimo vietos – 30 - Metalo g. būsimos stovėjimo vietos – 30 - Kretainio g. būsimos stovėjimo vietos – 33 - Viso - 151 |
|  | Parkavimo davikliai | - Parkavimo daviklių paskirtis – fiksuoti stovėjimo vietoje esantį automobilį. - Parkavimo davikliai įrengiami po kelio danga, numatytose automobilių stovėjimo vietose ir turi būti atsparūs sniego valymui. |
|  | Veikimo principas | Magnetinis ir infraraudonųjų spindulių aptikimas |
|  | Kelio dangos užtaisymas | Privaloma |
|  | Veikimo dažnis | LTE 8 ir 20 diapazonas (NB-IoT) |
|  | SIM kortelės | Pramoninė SIM kortelė (nano-SIM) arba mikroschema (MFF2 tipas) |
|  | Maitinimas | Vidinės baterijos, su galimybe keisti. |
|  | Baterijų darbo laikas | ne mažiau kaip 5 metai |
|  | Daviklių darbinė temperatūra | Nuo -40 iki + 85 C° |
|  | Apsauga aplinkos poveikiui | Ne žemesnė nei IP68 |
|  | Duomenų kaupimas ir tvarkymas | - Davikliai turi būti sujungti su jų valdymui skirta programine įranga. - Galimybė sukauptus duomenis valdyti nuotoliniu būdu bei juos atsisiųsti į savo kompiuterį. - Galimybė atsisųsti duomenis per duomenų mainų terpę (API). |
|  | Klaipėdos LEZ teritorijoje Verslo, Pramonės ir Švepelių gatvėse privalomas įrengti Lietuvos muitinės LNAS reikalavimus atitinkančių pravažiavimo kontrolės postų skaičius | 3 |
|  | Bendri reikalavimai sistemos architektūrai | - Sistema privalo atitikti Muitinės krovinių postų lokalios transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistemos funkcinius reikalavimus. - Automatiniai kelio užtvarai skirti įleisti/išleisti transporto priemones iš teritorijos, pravažiavimuose į teritoriją ir registruoti pravažiavimo faktą. Valdomi automatiškai ir rankiniu būdu. - Numerių atpažinimo kameros skirtos automatiniam transporto priemonių numerių atpažinimui, įrengiamos pravažiavimuose šalia automatinių kelio užtvarų. - Indukcinės kilpos įrengiamos prieš ir po užtvarais, skirtos aptikti privažiavusias transporto priemones, nustatyti judėjimo kryptį ir aptikti nuvažiavimą tam, kad aktyvuoti automatinį numerių nuskaitymą, tinkamai automatiniu būdu valdyti automatinius kelio užtvarus. - Informacinės švieslentės įrengiamos prie užtvarų, skirtos informuoti vairuotojus. - Tarnybinė stotis su valdymo programine įranga įrengiama serverinėje, skirta aptarnauti sistemos vartotojus, apdoroti signalus iš indukcinių kilpų, automatiniu būdu valdyti kelio užtvarus, apdoroti atpažintus transporto priemonių numerius, siųsti pranešimus į švieslentes. |
|  | Reikalavimai automatiniam kelio užtvarui: |  |
|  | Korpusas | kompaktiškas, padengtas atspariais atmosferos poveikiui dažais |
|  | Atidarymo/užsidarymo laikas | ne ilgiau kaip 1,5 s |
|  | Ilgesniam nei 3 m. kelio užtvarui atsidarymo/užsidarymo laikas | ne daugiau kaip 3 s. mechanizmas – ne krumplinė pavara. |
|  | Alkūnės ilgis | 3 m, 4,5 m, 6 m |
|  | Temperatūrinis darbo režimas | nuo ‐25 °C iki +40 °C |
|  | Nuotolinio valdymo pulteliai | ne mažiau nei 2 |
|  | Atidarymo/užsidarymo ciklų skaičius per parą | ne mažiau kaip 9000 |
|  | MCBF (Mean cycles between failures)- vidutinis ciklų kiekis tarp klaidų | ne mažiau kaip 6 milijonai ciklų |
|  | Alkūnės tipas | - Tiesi, užklijuota šviesą atspindinti juosta. - Alkūnė - su apsaugine guma iš apačios (3 ir 4,5m kelio užtvarai) |
|  | Reikalavimai LED švieslentėms: |  |
|  | Šviesos diodai | RGB DIP 3in1 |
|  | Šviesos spalvų gylis | ne mažiau kaip 8 bitai (256 spalvos) |
|  | Pikselių raiška | ne mažiau kaip 10 |
|  | Dydis | ne mažesnis nei 64x32 pikselių |
|  | Aptarnavimas | Aptarnaujama nenumontavus nuo stovo |
|  | Interneto jungtis | - Ne mažiau kaip 1 - valdymas per tinklą |
|  | Maitinimas | 230 V |
|  | Aplinkos temperatūra | Nuo ‐25° iki +40°C. |
|  | Informacijos atvaizdavimas | Švieslentės turi gebėti atvaizduoti tiek tekstinę, tiek vaizdinę kintamą informaciją. |
|  | Švieslentės korpuso spalva | Juoda |
|  | Reikalavimai indukcinių kilpų detektoriui: |  |
|  | Kilpų detektoriai | - Montuojama ant DIN bėgio. - Kilpų detektoriai privalo turėti montavimo lizdą. - Kilpų detektorius privalo turėti nustatomą ne mažiau 4 lygių jautrumą. - Kilpų detektorius turi turėti nustatomus ne mažiau 4 skirtingus dažnius. - Kilpų detektorius privalo turėti LED tipo indikatorius. |
|  | Maitinimas | 230V |
|  | Indukcinių kilpų valdymas | - Dviejų kanalų kilpų detektorius turi galėti valdyti ne mažiau kaip 2 indukcines kilpas. - Vieno kanalo kilpų detektorius turi galėti valdyti ne mažiau kaip 1 indukcinę kilpą. |
|  | Temperatūrinis darbo rėžimas | nuo ‐25° iki +40°C. |
|  | Valstybinių numerių atpažinimo kameros reikalavimai: |  |
|  | Kameros tipas | - Skaitmeninė, HD, spalvota, su IR pašvietimu. - Kamera turi būti specializuota automatiniam valstybinių transporto priemonių numerių atpažinimui (ANPR) transportui lėtai judant ar transportui sustojus |
|  | Raiška | Ne mažesnės kaip 1440x1080 |
|  | Komunikacijos sąsaja | TCP/IP, RJ45 ,100Mbit/sec. |
|  | Kadrų dažnis | 30 arba didesnis. |
|  | Jautrumas šviesai | Automatinis dienos/nakties režimas, automatinis prisitaikymas prie apšvietimo lygio. |
|  | Optinis priartinimas | Reguliuojamas automatiškai ir programiniu būdu, ne mažiau kaip 10x |
|  | Fokusavimas | Programiniu būdu ir automatiškai reguliuojamo fokuso funkcijos. |
|  | Diafragma | Programinė ir automatinė diafragmos reguliavimo galimybė. |
|  | Fiksuojamas vaizdas | Vaizdai fiksuojami infraraudonųjų spindulių spektre, IR filtras. |
|  | Apšvietimas | Integruotas IR spindulių prožektorius, automatinis ir programiniu būdu reguliuojamas apšvietimo intensyvumas ir sinchronizuota blykstė su ne mažiau dviem intensyvumo lygiais ir programiniu būdu iki 850 μs reguliuojamas blykstės laikas |
|  | Numerių nuskaitymo atstumas | Nuo 4 iki 20 m arba didesnio diapazono |
|  | Apsauga nuo dulkių ir drėgmės | Ne mažesnė nei IP66 klasė |
|  | Darbo temperatūra | Nuo ‐30°C iki +50°C |
|  | Kompletacija | Su tvirtinimo kronšteinu |
|  | Reikalavimai stovui švieslentės/numerių atpažinimo kameros montavimui : |  |
|  | Diametras | ne mažesnis nei D88,9 mm |
|  | Sienelės storis | ne mažiau kaip 3,2 mm |
|  | Aukštis virš žemės | iki 3,5 m |
|  | Korpusas | Cinkuotas, viršus uždengiamas plastikiniu arba metaliniu kamščiu |
|  | Reikalavimai komutacinei spintai: |  |
|  | Durys | Hermetiškos, rakinamos raktu |
|  | Montavimas | Įranga sumontuojama ant montavimo plokštės |
|  | Šildymas ir vėdinimas | Su šildymu ir vėdinimu (reguliuojamas nuo aplinkos temperatūros) |
|  | Tvirtinimas | Prie pamato tvirtinama inkariniais varžtais |
|  | Aplinkos temperatūra | nuo ‐25° iki +40°C. |
|  | Reikalavimai metalinei apsaugai: |  |
|  | Vamzdžių diametras | ne mažesnis nei 60,30 mm |
|  | Vamzdžių sienelės storis | ne mažesnis nei 2 mm |
|  | Bendrieji reikalavimai apsaugai | - Apsaugos turi būti betonuojamos. - Apsaugos turi būti ryškios, su šviesą atspindinčiais elementais. - Vamzdžiai turi būti padengti atmosferos poveikiui atsparia medžiaga (cinkuoti). |
|  | Reikalavimai I/O valdikliui: |  |
|  | Bendrieji reikalavimai | - Valdiklis skirtas programinės įrangos naudojimui. - 12VDC (arba 24VAC pasirinktinai). - Ne mažiau 6DI/6DO relinis prievadas. - 2 LAN prievadai. |
|  | Aplinkos temperatūra | nuo ‐25° iki +40°C. |
|  | Reikalavimai sistemos valdymo serveriui: |  |
|  | Procesorius | - Ne mažiau nei 4 branduoliai - Ne mažesnis nei 3,5GHz dažnis |
|  | Operatyvinė atmintis | Ne mažiau, kaip 16GB DDR4‐2666 |
|  | Atmintis | Ne mažiau kaip 2x 480GB SATA SSD diskai |
|  | Bendrieji reikalavimai | - Serveris turi palaikyti RAID1 technologiją. - Serveris turi turėti ne mažiau, kaip vieną 1Gb kompiuterių tinklo sąsają. - Serveris turi būti komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, - palaikančiu serverio darbą ne mažiau kaip 15 minučių. - Serveris turi turėti ne mažiau kaip vieną laisvą PCIe jungtį. - Serveris turi turėti ne mažiau kaip 1 HDMI jungtį. |
|  | Serverinė spinta | - Rakinama. - Priekinės durys rakinamos. - Šonai atidaromi, nuimami. - Talpa – nemažiau kaip 22U. - Tipas ‐ pakabinama. - Gylis – ne mažesnis kaip 600mm. |
|  | Programinė įranga | - Valdymas – per bet kokią web naršyklę tiek kompiuteryje, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose. - Realaus laiko įvykių atsinaujinimas. - Komplektuojama kartu su neribota numerių atpažinimo licencija. - Turi valdyti šiuos įrenginius: kelio užtvarai, kameros, LED švieslentės, infoterminalai, gsm, valdikliai, automatinės mokėjimo kasos. - Turi turėti integraciją su Muitinės departamento informacinėmis sistemomis ir atitikti Muitinės krovinių postų lokalios transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistemos funkcinius reikalavimus. |

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB

konkurso sąlygų priedas Nr. 2

PASIŪLYMAS

DĖL inžineriniO tinklO srautų stebėsenai ir jo įrengimo darbŲ

21 - - .

data

Vieta

| Rangovo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Rangovo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2021-07-29.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Modelis | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Inžinerinis tinklas srautų stebėsenai ir jo įrengimo darbai | 1 | Komplektas |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, rodikliai | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrengiami dviračių srautų skaičiuokliai pritaikyti veikti lauko sąlygomis | Ne mažiau 5 |  |
|  | Skaičiuoklių veikimo temperatūros spektras | Nuo -30 iki + 50 C° |  |
|  | Apsauga aplinkos poveikiui | Ne žemesnė nei IP65 |  |
|  | Atsparumas drėgmei | 100% |  |
|  | Standartiniai matmenys | Ne didesni, kaip: Plotis – 800 mm Aukštis – 1200 mm Storis – 250mm |  |
|  | Dviračių skaičiuoklių veikimas | Veikimas turi būti autonominis (baterijos, saulės energija) |  |
|  | Baterijų veikimo terminas | Jei skaičiuokliai naudoja vidines baterijas, jų veikimo terminas ne trumpesnis nei 12mėn ir yra galimybė jas keisti. |  |
|  | Dviračių skaičiavimas | - Turi būti atliekamas visame tako plotyje. - Turi būti nustatoma dviratininkų judėjimo kryptis. - Skaičiavimo paklaida - ne didesnė nei 5%. |  |
|  | Duomenų kaupimas ir tvarkymas | - Galimybė sukauptus duomenis valdyti nuotoliniu būdu bei juos atsisiųsti į savo kompiuterį. - Galimybė atsisiųsti duomenis per duomenų mainų terpę (API). |  |
|  | Duomenų saugumas | - Duomenys apdorojami įrenginyje, duomenys yra visiškai anonimizuoti. - Negalimas vaizdo duomenų iškėlimas ir saugojimas išoriniuose įrenginiuose. |  |
|  | Klaipėdos LEZ teritorijoje privalomas įrengti žmonių srautų skaičiuoklių viešojo transporto stotelėse skaičius | - Viso - 8 : - Pramonės st.(Pramonės g.) – 2 - Lypkių st. (Pramonės g.) – 2 - Verslo st. (Pramonės g.) – 2 - Metalo st. (Pramonės g.) – 2 |  |
|  | Žmonių srautų skaičiuokliai | - Žmonių srauto skaičiuoklių paskirtis - suskaičiuoti viešuoju transportu atvykstančius ir išvykstančius keleivių srautus. - Žmonių srauto skaičiuokliai įrengiami šalia autobusų stotelės. - Žmonių skaičiavimas turi veikti nuotoliniu būdu. - Žmonių srauto skaičiuokliai turi stebėti plotą, kur yra laipinami ir išlaipinami keleiviai. |  |
|  | Bendrieji reikalavimai | - Žmonių srauto skaičiuokliai turi atpažinti individualius žmones net esant žmonių susibūrimui. - Turi būti galimybė skaičiuoti žmones esant prastam apšvietimui ar blogoms oro sąlygoms. |  |
|  | Apsauga aplinkos poveikiui | Ne žemesnė nei IP65 |  |
|  | Skaičiuoklių veikimo temperatūros spektras | Nuo -30 iki + 50 C° |  |
|  | Duomenų kaupimas ir tvarkymas | - Galimybė sukauptus duomenis valdyti nuotoliniu būdu bei juos atsisiųsti į savo kompiuterį. - Galimybė atsisųsti duomenis per duomenų mainų terpę (API). Galimybė kalibruoti skaičiuoklius. |  |
|  | Duomenų saugumas | - Duomenys apdorojami įrenginyje, duomenys yra pilnai anonimizuoti. - Negalimas vaizdo duomenų iškėlimas ir saugojimas išoriniuose įrenginiuose. |  |
|  | Klaipėdos LEZ teritorijoje privalomas įrengti parkavimo daviklių skaičius | - Pramonės g. esamos stovėjimo vietos – 44 vienetai - Pramonės g. būsimos stovėjimo vietos - 14 - Verslo g. būsimos stovėjimo vietos – 30 - Metalo g. būsimos stovėjimo vietos – 30 - Kretainio g. būsimos stovėjimo vietos – 33 - Viso - 151 |  |
|  | Parkavimo davikliai | - Parkavimo daviklių paskirtis – fiksuoti stovėjimo vietoje esantį automobilį. - Parkavimo davikliai įrengiami po kelio danga, numatytose automobilių stovėjimo vietose ir turi būti atsparūs sniego valymui. |  |
|  | Veikimo principas | Magnetinis ir infraraudonųjų spindulių aptikimas |  |
|  | Kelio dangos užtaisymas | Privaloma |  |
|  | Veikimo dažnis | LTE 8 ir 20 diapazonas (NB-IoT) |  |
|  | SIM kortelės | Pramoninė SIM kortelė (nano-SIM) arba mikroschema (MFF2 tipas) |  |
|  | Maitinimas | Vidinės baterijos, su galimybe keisti. |  |
|  | Baterijų darbo laikas | ne mažiau kaip 5 metai |  |
|  | Daviklių darbinė temperatūra | Nuo -40 iki + 85 C° |  |
|  | Apsauga aplinkos poveikiui | Ne žemesnė nei IP68 |  |
|  | Duomenų kaupimas ir tvarkymas | - Davikliai turi būti sujungti su jų valdymui skirta programine įranga. - Galimybė sukauptus duomenis valdyti nuotoliniu būdu bei juos atsisiųsti į savo kompiuterį. - Galimybė atsisųsti duomenis per duomenų mainų terpę (API). |  |
|  | Klaipėdos LEZ teritorijoje Verslo, Pramonės ir Švepelių gatvėse privalomas įrengti Lietuvos muitinės LNAS reikalavimus atitinkančių pravažiavimo kontrolės postų skaičius | 3 |  |
|  | Bendri reikalavimai sistemos architektūrai | - Sistema privalo atitikti Muitinės krovinių postų lokalios transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistemos funkcinius reikalavimus. - Automatiniai kelio užtvarai skirti įleisti/išleisti transporto priemones iš teritorijos, pravažiavimuose į teritoriją ir registruoti pravažiavimo faktą. Valdomi automatiškai ir rankiniu būdu. - Numerių atpažinimo kameros skirtos automatiniam transporto priemonių numerių atpažinimui, įrengiamos pravažiavimuose šalia automatinių kelio užtvarų. - Indukcinės kilpos įrengiamos prieš ir po užtvarais, skirtos aptikti privažiavusias transporto priemones, nustatyti judėjimo kryptį ir aptikti nuvažiavimą tam, kad aktyvuoti automatinį numerių nuskaitymą, tinkamai automatiniu būdu valdyti automatinius kelio užtvarus. - Informacinės švieslentės įrengiamos prie užtvarų, skirtos informuoti vairuotojus. - Tarnybinė stotis su valdymo programine įranga įrengiama serverinėje, skirta aptarnauti sistemos vartotojus, apdoroti signalus iš indukcinių kilpų, automatiniu būdu valdyti kelio užtvarus, apdoroti atpažintus transporto priemonių numerius, siųsti pranešimus į švieslentes. |  |
|  | Reikalavimai automatiniam kelio užtvarui: |  |  |
|  | Korpusas | kompaktiškas, padengtas atspariais atmosferos poveikiui dažais |  |
|  | Atidarymo/užsidarymo laikas | ne ilgiau kaip 1,5 s |  |
|  | Ilgesniam nei 3 m. kelio užtvarui atsidarymo/užsidarymo laikas | ne daugiau kaip 3 s. mechanizmas – ne krumplinė pavara. |  |
|  | Alkūnės ilgis | 3 m, 4,5 m, 6 m |  |
|  | Temperatūrinis darbo režimas | nuo ‐25 °C iki +40 °C |  |
|  | Nuotolinio valdymo pulteliai | ne mažiau nei 2 |  |
|  | Atidarymo/užsidarymo ciklų skaičius per parą | ne mažiau kaip 9000 |  |
|  | MCBF (Mean cycles between failures)- vidutinis ciklų kiekis tarp klaidų | ne mažiau kaip 6 milijonai ciklų |  |
|  | Alkūnės tipas | - Tiesi, užklijuota šviesą atspindinti juosta. - Alkūnė - su apsaugine guma iš apačios (3 ir 4,5m kelio užtvarai) |  |
|  | Reikalavimai LED švieslentėms: |  |  |
|  | Šviesos diodai | RGB DIP 3in1 |  |
|  | Šviesos spalvų gylis | ne mažiau kaip 8 bitai (256 spalvos) |  |
|  | Pikselių raiška | ne mažiau kaip 10 |  |
|  | Dydis | ne mažesnis nei 64x32 pikselių |  |
|  | Aptarnavimas | Aptarnaujama nenumontavus nuo stovo |  |
|  | Interneto jungtis | - Ne mažiau kaip 1 - valdymas per tinklą |  |
|  | Maitinimas | 230 V |  |
|  | Aplinkos temperatūra | Nuo ‐25° iki +40°C. |  |
|  | Informacijos atvaizdavimas | Švieslentės turi gebėti atvaizduoti tiek tekstinę, tiek vaizdinę kintamą informaciją. |  |
|  | Švieslentės korpuso spalva | Juoda |  |
|  | Reikalavimai indukcinių kilpų detektoriui: |  |  |
|  | Kilpų detektoriai | - Montuojama ant DIN bėgio. - Kilpų detektoriai privalo turėti montavimo lizdą. - Kilpų detektorius privalo turėti nustatomą ne mažiau 4 lygių jautrumą. - Kilpų detektorius turi turėti nustatomus ne mažiau 4 skirtingus dažnius. - Kilpų detektorius privalo turėti LED tipo indikatorius. |  |
|  | Maitinimas | 230V |  |
|  | Indukcinių kilpų valdymas | - Dviejų kanalų kilpų detektorius turi galėti valdyti ne mažiau kaip 2 indukcines kilpas. - Vieno kanalo kilpų detektorius turi galėti valdyti ne mažiau kaip 1 indukcinę kilpą. |  |
|  | Temperatūrinis darbo rėžimas | nuo ‐25° iki +40°C. |  |
|  | Valstybinių numerių atpažinimo kameros reikalavimai: |  |  |
|  | Kameros tipas | - Skaitmeninė, HD, spalvota, su IR pašvietimu. - Kamera turi būti specializuota automatiniam valstybinių transporto priemonių numerių atpažinimui (ANPR) transportui lėtai judant ar transportui sustojus |  |
|  | Raiška | Ne mažesnės kaip 1440x1080 |  |
|  | Komunikacijos sąsaja | TCP/IP, RJ45 ,100Mbit/sec. |  |
|  | Kadrų dažnis | 30 arba didesnis. |  |
|  | Jautrumas šviesai | Automatinis dienos/nakties režimas, automatinis prisitaikymas prie apšvietimo lygio. |  |
|  | Optinis priartinimas | Reguliuojamas automatiškai ir programiniu būdu, ne mažiau kaip 10x |  |
|  | Fokusavimas | Programiniu būdu ir automatiškai reguliuojamo fokuso funkcijos. |  |
|  | Diafragma | Programinė ir automatinė diafragmos reguliavimo galimybė. |  |
|  | Fiksuojamas vaizdas | Vaizdai fiksuojami infraraudonųjų spindulių spektre, IR filtras. |  |
|  | Apšvietimas | Integruotas IR spindulių prožektorius, automatinis ir programiniu būdu reguliuojamas apšvietimo intensyvumas ir sinchronizuota blykstė su ne mažiau dviem intensyvumo lygiais ir programiniu būdu iki 850 μs reguliuojamas blykstės laikas |  |
|  | Numerių nuskaitymo atstumas | Nuo 4 iki 20 m arba didesnio diapazono |  |
|  | Apsauga nuo dulkių ir drėgmės | Ne mažesnė nei IP66 klasė |  |
|  | Darbo temperatūra | Nuo ‐30°C iki +50°C |  |
|  | Kompletacija | Su tvirtinimo kronšteinu |  |
|  | Reikalavimai stovui švieslentės/numerių atpažinimo kameros montavimui : |  |  |
|  | Diametras | ne mažesnis nei D88,9 mm |  |
|  | Sienelės storis | ne mažiau kaip 3,2 mm |  |
|  | Aukštis virš žemės | iki 3,5 m |  |
|  | Korpusas | Cinkuotas, viršus uždengiamas plastikiniu arba metaliniu kamščiu |  |
|  | Reikalavimai komutacinei spintai: |  |  |
|  | Durys | Hermetiškos, rakinamos raktu |  |
|  | Montavimas | Įranga sumontuojama ant montavimo plokštės |  |
|  | Šildymas ir vėdinimas | Su šildymu ir vėdinimu (reguliuojamas nuo aplinkos temperatūros) |  |
|  | Tvirtinimas | Prie pamato tvirtinama inkariniais varžtais |  |
|  | Aplinkos temperatūra | nuo ‐25° iki +40°C. |  |
|  | Reikalavimai metalinei apsaugai: |  |  |
|  | Vamzdžių diametras | ne mažesnis nei 60,30 mm |  |
|  | Vamzdžių sienelės storis | ne mažesnis nei 2 mm |  |
|  | Bendrieji reikalavimai apsaugai | - Apsaugos turi būti betonuojamos. - Apsaugos turi būti ryškios, su šviesą atspindinčiais elementais. - Vamzdžiai turi būti padengti atmosferos poveikiui atsparia medžiaga (cinkuoti). |  |
|  | Reikalavimai I/O valdikliui: |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai | - Valdiklis skirtas programinės įrangos naudojimui. - 12VDC (arba 24VAC pasirinktinai). - Ne mažiau 6DI/6DO relinis prievadas. - 2 LAN prievadai. |  |
|  | Aplinkos temperatūra | nuo ‐25° iki +40°C. |  |
|  | Reikalavimai sistemos valdymo serveriui: |  |  |
|  | Procesorius | - Ne mažiau nei 4 branduoliai - Ne mažesnis nei 3,5GHz dažnis |  |
|  | Operatyvinė atmintis | Ne mažiau, kaip 16GB DDR4‐2666 |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau kaip 2x 480GB SATA SSD diskai |  |
|  | Bendrieji reikalavimai | - Serveris turi palaikyti RAID1 technologiją. - Serveris turi turėti ne mažiau, kaip vieną 1Gb kompiuterių tinklo sąsają. - Serveris turi būti komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, - palaikančiu serverio darbą ne mažiau kaip 15 minučių. - Serveris turi turėti ne mažiau kaip vieną laisvą PCIe jungtį. - Serveris turi turėti ne mažiau kaip 1 HDMI jungtį. |  |
|  | Serverinė spinta | - Rakinama. - Priekinės durys rakinamos. - Šonai atidaromi, nuimami. - Talpa – nemažiau kaip 22U. - Tipas ‐ pakabinama. - Gylis – ne mažesnis kaip 600mm. |  |
|  | Programinė įranga | - Valdymas – per bet kokią web naršyklę tiek kompiuteryje, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose. - Realaus laiko įvykių atsinaujinimas. - Komplektuojama kartu su neribota numerių atpažinimo licencija. - Turi valdyti šiuos įrenginius: kelio užtvarai, kameros, LED švieslentės, infoterminalai, gsm, valdikliai, automatinės mokėjimo kasos. - Turi turėti integraciją su Muitinės departamento informacinėmis sistemomis ir atitikti Muitinės krovinių postų lokalios transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistemos funkcinius reikalavimus. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (ir pirkimo – pardavimo sutartį) (jei pasiūlymą pasirašo ne Rangovo (juridinio asmens) vadovas |  |
| 2. | Nurodytus minimalius bendruosius rangovų kvalifikacijos reikalavimus (3.1.1. punkte) pagrindžiantys dokumentai arba kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija |  |
| 3. | Nurodytus minimalius techninių ir profesinių pajėgumų reikalavimus (3.1.2 punkte) pagrindžiantys dokumentai – Rangovo deklaracija |  |
| 4. | Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai |  |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Rangovo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB

konkurso sąlygų priedas Nr. 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Rangovo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB

Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda

Įmonės kodas 110707092

tel.: +370 46 312 163, el.paštas: info@fez.lt

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

| Aš, ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) /(atstovaujamo (-os)) ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| (Rangovo pavadinimas) |  |  |  |
| dalyvaujančio (-ios) Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB organizuojamame konkurse inžinerinių tinklų srautų stebėsenai ir jų įrengimo darbams įsigyti, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt 2021-07-29, kvalifikacijos duomenys yra tokie (Rangovas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): |  |  |  |
| Eil. Nr. | Bendrieji rangovų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |
| 3.1.1.1 | Rangovas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

__________________________________		                  ______________________________

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	                                        (parašas)

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB

konkurso sąlygų priedas Nr. 4

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Rangovo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB

Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda

Įmonės kodas 110707092

tel.: +370 46 312 163, el.paštas: info@fez.lt

RANGOVO DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________________________ ,

(Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a)/ (atstovaujamas (-a)) ______________________________________________________________________________ ,

(Rangovo pavadinimas)

dalyvaujantis (-ti) Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės, UAB organizuojamame konkurse inžinerinių tinklų srautų stebėsenai ir jų įrengimo darbams įsigyti, paskelbtame 2021-07-29 Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje, per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 5 metus), yra įvykdęs ne mažiau kaip 1 parkavimo vietų stebėsneos ir kontrolės darbams sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 20.000,00 Eur (be PVM):

|  | Metai | Užsakovas (įmonės pavadinimas) | Kontaktiniai duomenys | Sutarties vertė, Eur be PVM | Sutarties objektas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

| (Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB

konkurso sąlygų priedas Nr.5

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Rangovo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB

Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda

Įmonės kodas 110707092

tel.: +370 46 312 163, el.paštas: info@fez.lt

RANGOVO DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________________________ ,

(Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a)/ (atstovaujamas (-a)) ______________________________________________________________________________ ,

(Rangovo pavadinimas)

dalyvaujantis (-ti) Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės, UAB organizuojamame konkurse inžinerinių tinklų srautų stebėsenai ir jų įrengimo darbams įsigyti, paskelbtame 2021-07-29 Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje, per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 5 metus), yra įvykdęs bent 1 darbų sutartį abejose šiose srityse: - duomenų perdavimo ir belaidžio ryšio technologijų - automobilių stovėjimo aikštelių projektavimo, ženklinimo ir įrengimo

|  | Metai | Užsakovas (įmonės pavadinimas) | Kontaktiniai duomenys | Sutarties objektas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

| (Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB

konkurso sąlygų priedas Nr. 6

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Rangovo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB

Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda

Įmonės kodas 110707092

tel.: +370 46 312 163, el.paštas: info@fez.lt

Pažyma apie subrangovus

Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus:

| Eil. Nr. | Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais | Subrangovo pavadinimas ir adresas |
| --- | --- | --- |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

| (Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

neįprastai maža kaina suprantama taip, kaip tai paaiškinta Viešųjų pirkimų tarnybos gairėse „Neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų nustatymas ir pagrindimas“.