UAB ,,ECOBIOFILM“, Šaltkalvių g. 64-23, LT-02175 Vilnius,

įmonės kodas 305289259, PVM kodas LT100013839919

(pirkėjo teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją, pavadinimas, pirkėjo kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei pirkėjas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja)

KONKURSO SĄLYGOS

UAB ,,ECOBIOFILM“ bandymų stendų, skirtų regeneruotos celiuliozės plėvelių bandomųjų pavyzdžių gamybai pirkimas“

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	3

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	6

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	7

8.	Derybos	7

9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	8

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	8

11.	Baigiamosios nuostatos	9

12.	Priedai	9

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB ,,ECOBIOFILM“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Inovatyvios EСOBIOFILM plėvelės prototipo bei jos gamybos technologijos kūrimas“ (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0191), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti:

Stendas Nr. 1 Laboratorinis bandymų stendas celiuliozės tirpalo reologinėms savybėms tirti;

Stendas Nr. 4 Tirpiklio regeneravimo bandymų stendas;

Stendas Nr. 5 Polimerų tirpalų deaeravimo bandymų stendas.

Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Aliaksandr Buyeu, tel. +375296596288, 6596288@gmail.com; Rasa Matonienė, tel. +37061482592, rasa@consultusmagnus.com.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkami bandymų stendai, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

  - Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Šis pirkimas skirstomas į dvi dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas vienai arba abiem pirkimo dalims:

2.3.1. I pirkimo dalis: Stendas Nr. 1 Laboratorinis bandymų stendas celiuliozės tirpalo reologinėms savybėms tirti; Stendas Nr. 5 Polimerų tirpalų deaeravimo bandymų stendas.

2.3.2. II pirkimo dalis: Stendas Nr. 4 Tirpiklio regeneravimo bandymų stendas.

Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis, jei atskiroms dalims bus skirtingi pirkimo laimėtojai. Jeigu tiekėjo pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu dėl abiejų pirkimo dalių, su juo bus sudaroma viena sutartis, apjungiant abi pirkimo dalis.

  - Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, atlikti paleidimo, derinimo darbai:

Stendas Nr. 1 Laboratorinis bandymų stendas celiuliozės tirpalo reologinėms savybėms tirti – per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos;

Stendas Nr. 4 Tirpiklio regeneravimo bandymų stendas – per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos;

Stendas Nr. 5 Polimerų tirpalų deaeravimo bandymų stendas – per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos;

Esant nenumatytoms aplinkybėms, sutarties terminas gali būti pratęstas dar 2 mėn. laikotarpiui. Nepristačius ir po 2 mėnesių, taikomi delspinigiai po 0,01 proc. sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Nenumatytos aplinkybės gali būti siejamos su nuo tiekėjo nepriklausančiu įrangos ar jos dalių gamybos, transportavimo vėlavimu.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus rajonas, Bezdonių seniūnija, Arvydų kaimas, Liepų g.47.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1.	Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

    - Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą |

3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai I ir II pirkimo dalims

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1. | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) arba daugiau, bet ne daugiau kaip 3 (tris) bandymų, laboratorinės arba gamybinės įrangos tiekimo sutarčių, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | 1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas įvykdytos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 1.4. kontaktinį asmenį. |
| 3.1.2.2. | Tiekėjas turi turėti veikiančią aptarnavimo komandą, kurią turi sudaryti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotas specialistas. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | 1. Siūlomų specialistų sąrašas. |

* Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį).

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalbomis.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas elektroniniu paštu rasa@consultusmagnus.com. Siunčiant pasiūlymą nurodyti: Pasiūlymas pirkimui: „UAB ,,ECOBIOFILM“ bandymų stendų, skirtų regeneruotos celiuliozės plėvelių bandomųjų pavyzdžių gamybai pirkimui“. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto termino pabaigos.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visam pirkimo objektui.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. rugsėjo 17 d. 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį elektroniniu paštu rasa@consultusmagnus.com

  - Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pirkėjas neatsako už vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nebus vertinami.

  - Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytą prekių apimtį, kainos sudėtines dalis, techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių kainą taip pat turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, įskaitant pristatymo, sumontavimo, paleidimo, derinimo darbų išlaidas.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia pirkėjui bankinį pavedimą 5000 Eur sumai (grąžinamas pasirašius Pirkimo sutartį). Suma pervedama į UAB „Ecobiofilm“ (įmonės kodas 305289259) sąskaitą LT607180300043467509, Šiaulių bankas AB, banko kodas 71800. Jei tiekėjas pateikia pasiūlymą abiems pirkimo dalims, pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiamas bankinis pavedimas 5000 Eur sumai. Arba gali būti pateiktas banko arba draudimo bendrovės laidavimo raštas.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Aliaksandr Buyeu, tel. +375296596288, 6596288@gmail.com, Rasa Matonienė, tel. +37061482592, rasa@consultusmagnus.com.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Pasiūlymų nagrinėjimo procedūra vyks 2021 m. rugsėjo mėn. 17 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) tiekėjams nedalyvaujant.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlytos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- Derybos

  - Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- 10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1.	Pagrindinės sutarties sąlygos: Prekių pateikimo, sumontavimo, paleidimo, derinimo terminai:

Stendas Nr. 1 Laboratorinis bandymų stendas celiuliozės tirpalo reologinėms savybėms tirti – 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Stendas Nr. 4 Tirpiklio regeneravimo bandymų stendas – 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Stendas Nr. 5 Polimerų tirpalų deaeravimo bandymų stendas – 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

Tiekėjas sutarties pasirašymo dieną privalo pateikti sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą 5 proc. sutarties kainos. Kaip sutarties įvykdymą užtikrinantis dokumentas galimas bankinis pavedimas, arba banko garantija. Pavedimas atliekamas ne mažesnei negu 5 proc. sutarties kainos sumai. Suma pervedama į UAB „Ecobiofilm“ (įmonės kodas 305289259) sąskaitą LT607180300043467509, Šiaulių bankas AB, banko kodas 71800, iki sutarties pasirašymo dienos (lėšos turi būti įskaitytos į Pirkėjo sąskaitą viena diena prieš sutarties pasirašymo dieną). Jei teikiama banko garantija, turi būti pateikta per 15 dienų nuo Sutarties su tiekėju pasirašymo dienos. Sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas galioja iki kol bus pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktai.

Atsiskaitymo terminas: UAB „Ecobiofilm“ sumoka tiekėjui 10 proc. sutarties kainos avansą per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, 60 proc. sutarties kainos sumoka per 30 kalendorinių dienų po atitikimo akto pasirašymo ir konkretaus bandymų stendo pristatymo, likusią 30 proc. sutarties kainos UAB „Ecobiofilm“ sumoka per 30 kalendorinių dienų tiekėjui sumontavus konkretų bandymų stendą bei atlikus konkretaus bandymų stendo paleidimo, derinimo darbus po darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos.

Pirkėjui neatsiskaičius per 60 dienų, taikomi 0,01 proc. sutarties kainos delspinigiai už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

10.2.	Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.3.	Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.4	Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.4.1.	jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.4.2.	jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.4.3.	pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.4.4.	ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.5.	Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

10.6.  Tiekėjui nepristačius, nesumontavus ar neatlikus įrangos paleidimo, derinimo darbų per sutartyje nurodytą terminą, taikomi delspinigiai po 0,01 proc. sutarties kainos už kiekvieną uždelstą darbo dieną. Esant nenumatytoms aplinkybėms (Nenumatytos aplinkybės gali būti siejamos su nuo tiekėjo nepriklausančiu įrangos ar jos dalių gamybos, transportavimo vėlavimu), sutarties terminas gali būti pratęstas dar 2 mėn. laikotarpiui. Nepristačius ir po pratęsimo, taikomi delspinigiai po 0,01 proc. sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Jei tiekėjas vėluoja pristatyti, sumontuoti, paleisti, derinti įrangą daugiau kaip 60 dienų po pratęsimo, pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

- 11. Baigiamosios nuostatos

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- 12. Priedai

- 12.1. Techninė specifikacija.

- 12.2. Pasiūlymo forma.

- PRIEDAS Nr.1 Techninė specifikacija

Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi suteikti garantinį aptarnavimą 12 mėn. Garantiniu laikotarpiu atsiradę gedimai, ne dėl Pirkėjo kaltės, pašalinami Pardavėjo lėšomis. Pardavėjas įsipareigoja sureaguoti į atsiradusius gedimus per 3 darbo dienas – t.y. užregistruojamas gedimas, atliekama gedimo priežasties diagnostika ir suderinama sutaisymo data.

Stendo Nr. 1 techninė specifikacija

| 1. | Laboratorinis bandymų stendas celiuliozės tirpalo reologinėms savybėms tirti |
| --- | --- |
| 1.1 | Didelio slydimo sraigtinė ekstruzijos sistema |
| 1.1.1 | Rūgštims atspari medžiaga Išeiga min. 50 kg/val. Darbinė temperatūra: iki 100 °C Šlyties greitis nuo 10 iki 10 000 s-1 |
| 1.1.2 | Procesinis skystis: polimerinis skystis Apdorojimo klampa (Pa-s): priklausomai nuo temperatūros 10-1000, temperatūra ne aukštesnė kaip 60 °C (įskaitant šiluminę trintį) Skystis yra labai tiksotropiškas; klampa labai sumažėja, kai padidėja šlyties greitis. |
| 1.2 | Šildymo / Aušinimo sistema |
| 1.2.1 | Šildymo funkcija iki 60 °C, varžinis šildymas užšaldymas iki -18°C, vamzdinis šaldymas, 316L, visiškai uždaras, paviršinis aušinimas Šilumos laidumo procesinis koeficientas (W/m-k) 0,430 Šiluminės talpos procesas (J/Kg-k) 1,860 Dėl saugumo ir duomenų netikslumo daroma prielaida, kad 25 % viršijama projektinė vertė |
| 1.3 | Išleidimo sistema |
| 1.3.1 | Išėjimo slėgis 5-40 bar Vieneto projektinis slėgis: 40 barg, esant 100 °C temperatūrai |
| 1.4 | Slėgio jutiklių sistema - 3 vnt. |
| 1.4.1 | C našumo lygis iki 40 barų |
| 1.5 | Temperatūros jutiklių sistema - 2 vnt. |
| 1.5.1 | 1 temperatūros zona: -20-80 °C (dėl saugumo ir duomenų netikslumo daroma prielaida, kad projektinė vertė viršijama 20 %) 2 temperatūros zona: -20-80 °C (dėl saugumo ir duomenų netikslumo daroma prielaida, kad projektinė vertė viršijama 20 %) |
| 1.6 | Gravimetrinė vieno kietojo ir vieno skystojo komponento tiekimo sistema |
| 1.6.1 | Svorio dozavimo tiekimo sistema skysčio svėrimo skalė tirpiklio tiekimui, tiekimo tikslumas 0,1-0,5 %. kietosios svarstyklės medienos masei tiekti, tiekimo tikslumas 0,1-0,5 %. |
| 1.7 | Reikalavimai medžiagoms: rūgštims atspari medžiaga. Pageidautina, kad visos dalys būtų nerūdijančios 304 arba 316, nuimamos įleidimo ir išleidimo galvutės. |
| 1.8 | Įskaičiuoti montavimo, parengimo eksploatuoti ir aptarnavimo darbai |
| 1.9 | 12 mėnesių garantija nuo eksploatacijos pradžios |
| 1.10. | CE sertifikatas arba mašinų atitikties EB deklaracija |

Stendo Nr. 4 techninė specifikacija

| 4. | Tirpiklio regeneravimo bandymų stendas |
| --- | --- |
|  | Įrenginys skirtas daliniam vandens išgarinimui iš vandeninio fosforo rūgšties tirpalo. Pradinis tirpalas, kuriame yra vandeninės fosforo rūgšties, patenka į garintuvą, kur jis atskiriamas į vandens garus ir galutinį tirpalą, kuriame yra 81 % masės rūgšties. Garintuve naudojamas vakuumas iki -80 kPa. Garinimą užtikrina garo generatorius. Temperatūros vienodumą užtikrina maišymo įtaisas su grandikliais. Garai kondensuojasi kondensatoriuje ir praeina pro šilumokaitį. |
| 4.1 | Dinaminis distiliavimo aparatas |
| 4.1.1 | Rūgštims atspari medžiaga (H3PO4) Technologinis skystis 50-80 % vandeninė ortofosforo rūgštis Kinematinė klampa 5-11 mm/s2 Šilumos laidumas 0,43 W/m-k Tankis 1,335 g/cm3 (50 % H3PO4) 1,633 g/cm3 (80 % H3PO4) Sprogimui atsparus Darbo aplinkos charakteristikos atsparios ugniai ir sprogimui Talpyklų grupė pagal PB 03-584-03 5b Maksimali temperatūra: - Produktas: 110 °C, esant slėgiui iki 0,07 MPa - aušinimo skysčio apvalkalas: 110 °C, kai slėgis iki 0,07 MPa Darbinio slėgio diapazonas, MPa: Nuo -0,07 iki +0,07 Medžiaga: - liečiasi su gaminiu: AISI 304 - nesiliečianti su gaminiu: 3 str. Paviršiaus šiurkštumas - vidinis (liečiantis su gaminiu): poliruotas - išorėje: poliruotas Darbinė temperatūra: iki 100 °C Apžvalgos langelis: - Vieta Ant dangčio liuko Maišytuvas su savaime besireguliuojančiomis grandiklio mentėmis Šilumokaitis: Šilumokaitis: apvalkalo tipo, nerūdijantis plienas Proceso skysčio temperatūros reguliavimas Priežiūros nereikalaujantys kaitinimo elementai |
| 4.2 | Kondensatorius |
| 4.2.1 | Darbinė temperatūra: iki 100 °C Tipas: talpinis su ritė su tekančiu aušinamuoju vandeniu. lygio jutiklis, kuris suveikus sustabdo garinimo procesą. - su vandeniu ir garais besiliečianti medžiaga AISI 316 - medžiaga, nesiliečianti su vandeniu ir garais Plienas 3 |
| 4.3 | Aušintuvas |
| 4.3.1 | Rūgštims atspari medžiaga (H3PO4) Elektrinis tipas |
| 4.4 | Distiliavimo kolonėlė |
| 4.4.1 | Rūgštims atspari medžiaga (H3PO4) Darbinė temperatūra: iki 100 °C |
| 4.5 | Vandens priėmimo rezervuaras |
| 4.5.1 | Rūgštims atspari medžiaga (H3PO4) 150 kg/val. išeiga Darbinė temperatūra: iki 100 °C Išcentrinis siurblys tirpikliams ir išgarintam vandeniui |
| 4.6 | Vakuuminis buferinis rezervuaras |
| 4.6.1 | Rūgštims atspari medžiaga (H3PO4) Darbinė temperatūra: iki 100 °C |
| 4.7 | Didelio našumo vakuuminis įrenginys |
| 4.7.1 | Rūgštims atspari medžiaga (H3PO4) - 50-80 kPa Vakuuminis ekranas |
| 4.8 | Įrangos montavimo platforma |
| 4.8.1 | Rūgštims atspari medžiaga (H3PO4) Vertikali cilindro formos talpykla, sumontuota ant 4 reguliuojamų vamzdinių atramų. Nuimamas dangtis, jungtis su flanšiniu varžtu Plieno storis, 3-4 mm |
| 4.9 | Elektros valdymo kabinetas |
| 4.9.1 | Automatizavimas turėtų užtikrinti šiuos parametrus ir funkcijas: 1. Produkto ir garų temperatūros garintuve matavimas ir rodymas nuo 10 °C iki 130 °C. 2. Galimybė pašildyti produktą iki nustatytos temperatūros ir palaikyti nustatytą temperatūrą. 3. Darbinio slėgio ir (arba) vakuumo matavimas ir rodymas garintuve nuo -0,07 MPa iki +0,07 MPa naudojant slėgio jutiklį arba jo analogą. 5. Rankinis maišymo įtaiso įjungimas ir išjungimas. 6. Negalėjimas įjungti maišytuvo pakėlus dangtį. 7. Suveikus viršutinio lygio jutikliui, užsidaro paduodamo tirpalo vožtuvas ir užsidega lemputės pilnumo indikatorius. Suveikus kondensatoriaus lygio jutikliui, užsidaro garų vožtuvas ir užsidega kondensatoriaus užpildymo indikatorius. 8. Suteikiama papildoma erdvė valdymo spintoje, kad būtų galima dar labiau padidinti automatizavimo lygį. |
| 4.10 | Vožtuvai, vamzdynai |
| 4.10.1 | Rūgštims atspari medžiaga (H3PO4) Pirminio tirpalo įleidimo vamzdis, skersmuo ne mažesnis kaip DN32 Vakuuminio siurblio antgalis, skersmuo ne mažesnis kaip DN32 Rezervinė atšaka su rankiniu diskiniu kranu, ne mažesnė kaip DN32 ir ne didesnė kaip DN50 Mėginių ėmimo vamzdis, skersmuo ne didesnis kaip DN32 Garo tiekimo atšakos vamzdžio skersmuo, ne mažesnis kaip DN32 |
| 4.11 | Reikalavimai medžiagoms: rūgštims atspari medžiaga. Pageidautina, kad visos dalys būtų iš 304 arba 316 nerūdijančio plieno. |
| 4.12 | Įskaičiuoti montavimo, paleidimo ir aptarnavimo darbai |
| 4.13 | 12 mėnesių garantija nuo eksploatacijos pradžios |
| 4.14 | CE sertifikatas arba mašinų atitikties EB deklaracija |

Stendo Nr. 5 techninė specifikacija

| 5. | Polimerų tirpalų deaeravimo bandymų stendas |
| --- | --- |
| 5.1 | Sauso veikimo vakuuminis tipas |
| 5.1.1 | Įrenginys veikia ir periodiškai, ir nepertraukiamai Su gaminiu besiliečiančios dalys - Nerūdijantis plienas (1.4435, 1.4404, 1.4571) Apdorojamos medžiagos klampumas 500-1000 PS Darbinė temperatūra: iki 100 °C Be pagalbinio skysčio Nėra sandarinimo skysčio Nėra produkto užteršimo Garai kondensuojami ir surenkami siurblio išėjime. Įrengtas degazavimo ir filtravimo įrenginys |
| 5.1.2 | Labai klampaus produkto našumas (kg/h), min. 50 |
| 5.1.3 | Optimalus vėdinimas per didelį gaminio paviršių Produkto perkaitimo prevencija Ilgesnis patvarumas (atsparus rūgštims) Keičiama filtro geometrija (optimaliai pritaikyta apdorojamam skysčiui) Automatizavimas (minimali stebėsena; paprastas valdymas) |
| 5.2 | Produkto padavimas |
| 5.2.1 | Tikslus dozavimas (tikslumas 1-5 %) |
| 5.3 | Produkto lizdas |
| 5.3.1 | Išleidimo tikslumas 0,5-1 % |
| 5.4 | Paskirstymo sistema |
| 5.4.1 | Išcentrinių plokščių technologija |
| 5.5 | Vakuuminė sistema |
| 5.5.1 | Mažiau kaip 1 % likutinių dujų |
| 5.6 | Reikalavimai medžiagoms: rūgštims atspari medžiaga. Pageidautina, kad visos dalys būtų nerūdijančios 304 arba 316, nuimamos įleidimo ir išleidimo galvutės. |
| 5.7 | Įskaičiuoti montavimo, paleidimo ir aptarnavimo darbai |
| 5.8 | 12 mėnesių garantija nuo eksploatacijos pradžios |
| 5.9 | CE sertifikatas arba mašinų atitikties EB deklaracija |

2 konkurso sąlygų priedas

PASIŪLYMAS

Dėl UAB ,,ECOBIOFILM“ bandymų stendų, skirtų regeneruotos celiuliozės plėvelių bandomųjų pavyzdžių gamybai pirkimo“

20 - -

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti datą.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Stendas Nr. 1 Laboratorinis bandymų stendas celiuliozės tirpalo reologinėms savybėms tirti | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Stendas Nr. 5 Polimerų tirpalų deaeravimo bandymų stendas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil.Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PASIŪLYMAS

Dėl UAB ,,ECOBIOFILM“ bandymų stendų, skirtų regeneruotos celiuliozės plėvelių bandomųjų pavyzdžių gamybai pirkimo“

20 - -

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti datą.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Stendas Nr. 4 Tirpiklio regeneravimo bandymų stendas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil.Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.

Jeigu neįmanoma nurodyti tikslių kiekių, rekomenduojama nurodyti preliminarius, kurie susidarytų normaliomis sąlygomis vykdant numatytą pirkimo sutartį ar pirkimo sutartis. Jeigu kartu su prekėmis perkamos paslaugos ir (ar) darbai, su paslaugomis perkamos prekės ir (ar) darbai, su darbais perkamos prekės ir (ar) paslaugos, techninėje specifikacijoje nurodomi reikalavimai kartu perkamoms prekėms, paslaugoms, darbams.

Neperkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto vertę, sudėtingumą, turi nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Šie reikalavimai turi būti pagrįsti, proporcingi pirkimo objektui, konkretūs, aiškūs, tikslūs ir visiems suprantami. Keliami kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Rengiant tiekėjų

Lentelės 1– 4 stulpelius užpildo pirkėjas

Lentelės 1– 4 stulpelius užpildo pirkėjas