UAB „PUTOKŠNIS“

Uždaroji akcinė bendrovė „Putokšnis“, Aerouosto g. 35, LT-77103, Šiauliai; tel.: (8 41) 545059, el.paštas - info@doloop.com, įregistruota 1995-12-27, įm. kodas – 145196065/PVM kodas LT451960515

KONKURSO SĄLYGOS

Šaldymo sistema

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	6

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	7

8.	Derybos	7

9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	8

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	8

11.	Baigiamosios nuostatos	9

12.	Priedai	9

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Uždaroji akcinė bendrovė „PUTOKŠNIS“ (toliau – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „Skaitmeninimo technologijų ir sprendimų diegimas PET pramonės įmonėje“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0027 (toliau – Projektas) bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis numato įsigyti: Šaldymo sistemą. Šaldymo sistema perkama 2 (dviem) etapais. Šiuo pirkimu numatoma įsigyti šaldymo sistemos I etapą.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt 2022-09-01.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: verslo plėtros direktorė Daina Lauciutė - Ledovskojienė, mob. tel.nr.: +370 676 64922, el. paštas – daina.lauciute@doloop.com, adresas – uždaroji akcinė bendrovė „PUTOKŠNIS“, Aerouosto g. 35, LT-77103, Šiauliai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkama Šaldymo sistema (I etapas), kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Perkama tik nauja (nenaudota įranga). Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

  - Šaldymo sistema (I etapas) turi būti pristatyta ir įdiegta iki 2023-03-31. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, įrangos pristatymo ir diegimo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu, bet ne daugiau kaip 6 mėnesiams.

  - Prekių pristatymo vieta – uždaroji akcinė bendrovė „PUTOKŠNIS“, Aerouosto g. 35, LT-77103, Šiauliai.

  - Pirkimo sąlygos skelbiamos tinklapyje www.esinvesticijos.lt.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1	Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

    - Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr.3 – Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
| 3.1.1.2. | Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr.3 – Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |

3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Vidutinė metinė patvirtinta bendroji apyvarta per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė už pasiūlymo vertę, nevertinant PVM | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamos tiekėjo 2019 m., 2020 m. ir 2021 m. arba laikotarpio nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) pelno (nuostolio) ataskaitų arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamų dokumentų kopijos* |

* Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu.

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį).

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas vienu iš šių būdų:

    - el. paštu; pasiūlymas turi būti pateikiamas el. p. adresu daina.lauciute@doloop.com, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Pasirašant įgaliotam asmeniui, su pasiūlymu turi būti pateikta įgaliojimo kopija.

    - raštu; pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, adresu uždaroji akcinė bendrovė „PUTOKŠNIS“, Aerouosto g. 35, LT-77103, Šiauliai, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas vienu iš 4.2. punkte įvardintų būdų.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. rugsėjo mėn. 15 d. 15 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. p. adresu daina.lauciute@doloop.com, arba paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Aerouosto g. 35, LT-77103, Šiauliai. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

  - Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo su prekių tiekimu susijusios išlaidos, kurios įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą, t.y. perkamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo išlaidos.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas ar nurodomas trumpesnis laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: verslo plėtros direktorė Daina Lauciutė-Ledovskojienė, mob. tel.nr.: +370 676 64922, el. paštas – daina.lauciute@doloop.com, adresas – uždaroji akcinė bendrovė „PUTOKŠNIS“, Aerouosto g. 35, LT-77103, Šiauliai.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Pasiūlymų vertinimo procedūra vyks 2022 m. rugsėjo 16 d. 14 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), tiekėjams nedalyvaujant.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per tris darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- Derybos

  - Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos gali būti vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus bei nusprendusi vykdyti derybas, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas. Derybos taip pat gali būti vykdomos el. paštu. Tuomet Komisija tiekėjams nurodys iki kurios datos ir laiko reikia atsiųsti atnaujintus pasiūlymus. Susirašinėjimas vyks el. pašto adresu, nurodytu Sąlygų 5.5 p.

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai. Vykdant derybas el. paštu Komisija surašo derybų protokolą nurodydama gauto el. paštu atnaujinto pasiūlymo sąlygas bei jį pasirašo visi Komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra tinkamai pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir LR Civiliniu kodeksu.

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

  - Sutartis įsigalioja nuo avanso įmokėjimo dienos ir galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais  atvejais.

  - Sutartyje numatomos įrangos perdavimas-priėmimas vykdomas pagal Tiekėjo įrangos priėmimo - perdavimo Pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia Tiekėjas ir pasirašo Tiekėjas bei  Pirkėjas.

  - Mokėjimo sąlygos:

    - pasirašius sutartį Tiekėjui gali būti mokamas avansinis mokėjimas iki 10 proc. nuo visos pirkimo sumos;

    - gavus pranešimą raštu apie įrangos pagaminimą ir pasirengimą ją pristatyti Tiekėjui gali būti mokama iki 60 proc. visos pirkimo sumos;

    - likusios dalies mokėjimas atliekamas Tiekėjui atvežus, sumontavus ir išbandžius įrangą bei pasirašius prekių perdavimo – priėmimo aktą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą.

  - Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.6.1 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.6.2 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.6.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.6.4 ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.7. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju.

- Baigiamosios nuostatos

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

- Priedai

- Priedas Nr.1 Techninė specifikacija;

- Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma;

- Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija.

UAB „Putokšnis“

Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šaldymo sistema (I etapas)

| Nr. | Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamybos technologijai LTC (Low temperature circuit) aušinti skirto vandens temperatūra | min 40, max 80 |
| 2 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai LTC aušinti, funkcionavimas esant lauko aplinkos temperatūros sąlygoms | ≥ - 250, ≤ 450 |
| 3 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai LTC aušinti, aušinimo galingumas esant 70 vandens temperatūrai ir lauko aplinkos temperatūrai 350 | ≥ 1200 kW ≤ 1400 kW |
| 4 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai LTC aušinti, COP‘as esant 70 vandens temperatūrai ir lauko aplinkos temperatūrai 350 | ≥ 3,0 |
| 5 | Etilenglikolio, gamybos technologijai LTC aušinti skirtame vandenyje, kiekis | ≤ 35% |
| 6 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai LTC aušinti, kiekis | ≥ 2 vnt, ≤ 4 vnt |
| 7 | Įrangoje, gamybos technologijai LTC aušinti, esančių aušinimo kontūrų kiekis | ≥ 2 vnt |
| 8 | Įrangoje, skirtoje gamybos technologijai LTC aušinti, vandens aušinimui naudojamos dujos atitinka GWP (Global Warming Potential) | ≤ 7 |
| 9 | Įranga, skirta gamybos technologijai LTC aušinti, yra kombinuotos technologijos (abi technologijos integruotos į vieną gamintojo įrenginį): naudoja dujas ir aplinkos orą vandens aušinimui | Atitinka |
| 10 | Vandens transportavimo cirkuliaciniai siurbliai gamybos technologijai aušinti | Įtraukta |
| 11 | Būtina papildoma įranga, skirta užtikrinti gamybos technologijos aušinimą | Įtraukta |
| 12 | Gamybos technologijai LTC skirtos aušinimo įrangos, cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos garantinis laikas pasirašius priėmimo-perdavimo aktą | ≥ 15 mėn. |
| 13 | Gamybos technologijai HTC (High temperature circuit)aušinti skirto vandens temperatūra | ≥ 100, ≤ 340 |
| 14 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai HTC aušinti, funkcionavimas esant lauko aplinkos temperatūros sąlygoms | ≥ - 250, ≤ 450 |
| 15 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai HTC aušinti, aušinimo galingumas esant Δ100 skirtumui tarp lauko oro ir ataušinto vandens temperatūrai | ≥ 2000 kW ≤ 2100 kW |
| 16 | Etilenglikolio, gamybos technologijai HTC aušinti skirtame vandenyje, kiekis | ≤ 35% |
| 17 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai HTC aušinti, kiekis | ≤ 4 vnt. |
| 18 | Įrangoje, gamybos technologijai HTC aušinti, esančių ventiliatorių kiekis | ≥ 4 vnt. |
| 19 | Įranga, skirta gamybos technologijai HTC aušinti, naudoja lauko aplinkos orą vandens aušinimui | Atitinka |
| 20 | Įrangoje, gamybos technologijai HTC aušinti ,sumontuota adiabatinė sistema | Įtraukta |
| 21 | Adiabatinei sistemai skirto vandens paruošimo (minkštinimo, nugeležinimo) sistema | Įtraukta |
| 22 | Vandens transportavimo cirkuliaciniai siurbliai gamybos technologijai aušinti | Įtraukta |
| 23 | Būtina papildoma įranga, skirta užtikrinti gamybos technologijos aušinimą | Įtraukta |
| 24 | Gamybos technologijai HTC skirtos aušinimo įrangos, cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos garantinis laikas pasirašius priėmimo-perdavimo aktą | ≥ 15 mėn. |
| 25 | Įrangoje, gamybos technologijai HTC aušinti, sumontuoti apsauginiai plaunami skydai siekiant apsaugoti įrangą nuo dulkių ir kitų medžiagų galinčių įtakoti įrangos darbą | Įtraukta |
| 26 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, jai būtinų palaikančių papildomų konstrukcijų ir vamzdžių, elektros instaliacijos, automatizacijai skirtų prietaisų bei daviklių montavimas/privedimas | Įtraukta |
| 27 | Įranga, vandens cirkuliaciniai siurbliai bei būtina papildoma įranga, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, atitinką slėginių indų direktyvai 97/23/EC arba 2014/68/EU | Atitinka |
| 28 | Įranga, vandens cirkuliaciniai siurbliai bei būtina papildoma įranga, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, atitinką Europos Sąjungos standartui EN378 | Atitinka |
| 29 | Įranga, vandens cirkuliaciniai siurbliai bei būtina papildoma įranga, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, atitinką Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos standartų reikalavimus | Atitinka |
| 30 | Įranga, vandens cirkuliaciniai siurbliai bei būtina papildoma įranga, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, atitinką Europos Sąjungos aplinkos apsaugos standartų reikalavimus ir normatyvinius aktus. | Atitinka |
| 31 | Įranga, vandens cirkuliaciniai siurbliai bei būtina papildoma įranga, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC veikia / funkcionuoja automatizuotai dažninių inverterių pagalba atsižvelgiant į reikalingą šalčio ir/ar vandens temperatūros ir/arba slėgio ir/ar srauto poreikį. | Atitinka |
| 32 | Įrangos, vandens cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos, skirtos gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC elektros suvartojimo, temperatūros ir jų skirtumo „in/out“, šaltnešio srauto ir slėgio duomenų rinkimas, atvaizdavimas, saugojimas ir integracija/migracija su VVS sistema. | Atitinka |
| 33 | Duomenų perdavimas MODBUS TCP/IP arba PROFIBUS arba kitais lygiaverčiais protokolais | Atitinka |
| 34 | Įrangos, vandens cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, Tiekėjas yra įrangos gamintojas arba oficialus įrangos gamintojo atstovas | Atitinka |
| 35 | Tiekėjas įsipareigoja atlikti įrangos techninį aptarnavimą, gedimų šalinimą garantiniu periodu. | Atitinka |
| 36 | Tiekėjas įsipareigoja atlikti įrangos techninį aptarnavimą, gedimų šalinimą pasibaigus garantiniam periodui atsižvelgiant į Pirkėjo poreikį. | Atitinka |
| 37 | Aptarnavimo paslaugų suteikimas | ≤ 48 val. darbo dienomis ≤ 72 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis |
| 38 | Atsarginių detalių šaldymo įrangai pristatymas (įprastos, standartinės, ne spec. gamybos) garantiniu laikotarpiu | ≤ 72 val. darbo dienomis |
| 39 | Įrangos, vandens cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2015 m. (Įrangos modelio teikimo rinkai metai turi būti pagrįsti gamintojo ar oficialaus atstovo dokumentais (komerciniu pasiūlymu, deklaracija ar kita) | Atitinka |
| 40 | Įrangos, vandens cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, aprašymai Lietuvių ir Anglų kalbomis | Atitinka |
| 41 | Įrangos, vandens cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, pristatymo sąlygos DAP pagal Incoterms 2010 | Atitinka |
| 42 | Pateikta projektinė dokumentacija įvykdžius projektą | Įtraukta |

Konkurso sąlygų 2 priedas

Uždarajai akcinei bendrovei „PUTOKŠNIS“

Aerouosto g. 35, LT-77103, Šiauliai;

įm. kodas 145196065/PVM kodas LT451960515

tel.: (8 676) 64922, e-mail:  daina.lauciute@doloop.com

PASIŪLYMAS

Dėl šaldymo sistemos (I etapas) pirkimo

2022 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame Europos  Sąjungos  struktūrinės  paramos svetainėje  www.esinvesticijos.lt, 2022 m. rugsėjo 1 d.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Teikiame pasiūlymą Šaldymo sistemai,

iš  viso  už  kainą:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kaina, Eurais (be PVM) | PVM | Kaina, Eurais (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Šaldymo sistema (I etapas) |  |  |  |

Siūloma Šaldymo sistemos įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose  nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

| Nr. | Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, sąlygos | Pasiūlyti techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamybos technologijai LTC (Low temperature circuit) aušinti skirto vandens temperatūra | min 40, max 80 |  |
| 2 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai LTC aušinti, funkcionavimas esant lauko aplinkos temperatūros sąlygoms | ≥ - 250, ≤ 450 |  |
| 3 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai LTC aušinti, aušinimo galingumas esant 70 vandens temperatūrai ir lauko aplinkos temperatūrai 350 | ≥ 1200 kW ≤ 1400 kW |  |
| 4 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai LTC aušinti, COP‘as esant 70 vandens temperatūrai ir lauko aplinkos temperatūrai 350 | ≥ 3,0 |  |
| 5 | Etilenglikolio, gamybos technologijai LTC aušinti skirtame vandenyje, kiekis | ≤ 35% |  |
| 6 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai LTC aušinti, kiekis | ≥ 2 vnt, ≤ 4 vnt |  |
| 7 | Įrangoje, gamybos technologijai LTC aušinti, esančių aušinimo kontūrų kiekis | ≥ 2 vnt |  |
| 8 | Įrangoje, skirtoje gamybos technologijai LTC aušinti, vandens aušinimui naudojamos dujos atitinka GWP (Global Warming Potential) | ≤ 7 |  |
| 9 | Įranga, skirta gamybos technologijai LTC aušinti, yra kombinuotos technologijos (abi technologijos integruotos į vieną gamintojo įrenginį): naudoja dujas ir aplinkos orą vandens aušinimui | Atitinka |  |
| 10 | Vandens transportavimo cirkuliaciniai siurbliai gamybos technologijai aušinti | Įtraukta |  |
| 11 | Būtina papildoma įranga, skirta užtikrinti gamybos technologijos aušinimą | Įtraukta |  |
| 12 | Gamybos technologijai LTC skirtos aušinimo įrangos, cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos garantinis laikas pasirašius priėmimo-perdavimo aktą | ≥ 15 mėn. |  |
| 13 | Gamybos technologijai HTC (High temperature circuit)aušinti skirto vandens temperatūra | ≥ 100, ≤ 340 |  |
| 14 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai HTC aušinti, funkcionavimas esant lauko aplinkos temperatūros sąlygoms | ≥ - 250, ≤ 450 |  |
| 15 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai HTC aušinti, aušinimo galingumas esant Δ100 skirtumui tarp lauko oro ir ataušinto vandens temperatūrai | ≥ 2000 kW ≤ 2100 kW |  |
| 16 | Etilenglikolio, gamybos technologijai HTC aušinti skirtame vandenyje, kiekis | ≤ 35% |  |
| 17 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai HTC aušinti, kiekis | ≤ 4 vnt |  |
| 18 | Įrangoje, gamybos technologijai HTC aušinti, esančių ventiliatorių kiekis | ≥ 4 vnt |  |
| 19 | Įranga, skirta gamybos technologijai HTC aušinti, naudoja lauko aplinkos orą vandens aušinimui | Atitinka |  |
| 20 | Įrangoje, gamybos technologijai HTC aušinti ,sumontuota adiabatinė sistema | Įtraukta |  |
| 21 | Adiabatinei sistemai skirto vandens paruošimo (minkštinimo, nugeležinimo) sistema | Įtraukta |  |
| 22 | Vandens transportavimo cirkuliaciniai siurbliai gamybos technologijai aušinti | Įtraukta |  |
| 23 | Būtina papildoma įranga, skirta užtikrinti gamybos technologijos aušinimą | Įtraukta |  |
| 24 | Gamybos technologijai HTC skirtos aušinimo įrangos, cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos garantinis laikas pasirašius priėmimo-perdavimo aktą | ≥ 15 mėn. |  |
| 25 | Įrangoje, gamybos technologijai HTC aušinti, sumontuoti apsauginiai plaunami skydai siekiant apsaugoti įrangą nuo dulkių ir kitų medžiagų galinčių įtakoti įrangos darbą | Įtraukta |  |
| 26 | Įrangos, skirtos gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, jai būtinų palaikančių papildomų konstrukcijų ir vamzdžių, elektros instaliacijos, automatizacijai skirtų prietaisų bei daviklių montavimas/privedimas | Įtraukta |  |
| 27 | Įranga, vandens cirkuliaciniai siurbliai bei būtina papildoma įranga, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, atitinką slėginių indų direktyvai 97/23/EC arba 2014/68/EU | Atitinka |  |
| 28 | Įranga, vandens cirkuliaciniai siurbliai bei būtina papildoma įranga, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, atitinką Europos Sąjungos standartui EN378 | Atitinka |  |
| 29 | Įranga, vandens cirkuliaciniai siurbliai bei būtina papildoma įranga, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, atitinką Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos standartų reikalavimus | Atitinka |  |
| 30 | Įranga, vandens cirkuliaciniai siurbliai bei būtina papildoma įranga, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, atitinką Europos Sąjungos aplinkos apsaugos standartų reikalavimus ir normatyvinius aktus. | Atitinka |  |
| 31 | Įranga, vandens cirkuliaciniai siurbliai bei būtina papildoma įranga, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC veikia / funkcionuoja automatizuotai dažninių inverterių pagalba atsižvelgiant į reikalingą šalčio ir/ar vandens temperatūros ir/arba slėgio ir/ar srauto poreikį. | Atitinka |  |
| 32 | Įrangos, vandens cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos, skirtos gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC elektros suvartojimo, temperatūros ir jų skirtumo „in/out“, šaltnešio srauto ir slėgio duomenų rinkimas, atvaizdavimas, saugojimas ir integracija/migracija su VVS sistema. | Atitinka |  |
| 33 | Duomenų perdavimas MODBUS TCP/IP arba PROFIBUS arba kitais lygiaverčiais protokolais | Atitinka |  |
| 34 | Įrangos, vandens cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, Tiekėjas yra įrangos gamintojas arba oficialus įrangos gamintojo atstovas | Atitinka |  |
| 35 | Tiekėjas įsipareigoja atlikti įrangos techninį aptarnavimą, gedimų šalinimą garantiniu periodu. | Atitinka |  |
| 36 | Tiekėjas įsipareigoja atlikti įrangos techninį aptarnavimą, gedimų šalinimą pasibaigus garantiniam periodui atsižvelgiant į Pirkėjo poreikį. | Atitinka |  |
| 37 | Aptarnavimo paslaugų suteikimas | ≤ 48 val. darbo dienomis ≤ 72 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis |  |
| 38 | Atsarginių detalių šaldymo įrangai pristatymas (įprastos, standartinės, ne spec. gamybos) garantiniu laikotarpiu | ≤ 72 val. darbo dienomis |  |
| 39 | Įrangos, vandens cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2015 m. (Įrangos modelio teikimo rinkai metai turi būti pagrįsti gamintojo ar oficialaus atstovo dokumentais (komerciniu pasiūlymu, deklaracija ar kita) | Atitinka |  |
| 40 | Įrangos, vandens cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, aprašymai Lietuvių ir Anglų kalbomis | Atitinka |  |
| 41 | Įrangos, vandens cirkuliacinių siurblių bei būtinos papildomos įrangos, skirta gamybos technologijai aušinti LTC ir HTC, pristatymo sąlygos DAP pagal Incoterms 2010 | Atitinka |  |
| 42 | Pateikta projektinė dokumentacija įvykdžius projektą | Įtraukta |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentų puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (ir pirkimo – pardavimo sutartį) (jei pasiūlymą pasirašo ne Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas |  |
| 2. | Nurodytus minimalius bendruosius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus (3.1.1. punktas) pagrindžiantys dokumentai arba kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija |  |
| 3. | Nurodytus minimalius ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus (3.1.2. punktas) pagrindžiantys dokumentai |  |
| 4. | Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai |  |

Pasiūlymas galioja iki 2022 - _________________ - ____ d.

Tiekėjas patvirtina, kad įmonė nėra tiesiogiai susijusi su uždarąja akcine bendrove „PUTOKŠNIS“ ir šiuo pasiūlymu įsipareigoja vadovautis ir laikytis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse,  patvirtintose  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, Lietuvos  Respublikos civilinio  kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) bei konkurso sąlygose apibrėžtų reikalavimų.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UAB „Putokšnis“

konkurso sąlygų 3 priedas

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

Uždarajai akcinei bendrovei „PUTOKŠNIS“

Aerouosto g. 35, LT-77103, Šiauliai;

įm. kodas 145196065/PVM kodas LT451960515

tel.: (8 676) 64922, e-mail: daina.lauciute@doloop.com

MINIMALIŲ  KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

|  | Aš, ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |  |
|  | tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |  |
|  | (Tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |  |
|  | dalyvaujančio (-ios) uždarosios akcinės bendrovės „PUTOKŠNIS“ organizuojamame konkurse Šaldymo sistemos (I etapas) įsigijimui Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2022 m. xx xx d., kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): |  |  |  |  |
| Nr. |  | Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |  |
| 1. |  | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus |  |  |  |
| 2. |  | Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu uždaroji akcinė bendrovė „PUTOKŠNIS“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |