UAB „Stronglasas“

Naujoji g. 136-3, LT-62175 Alytus

_____________________________________________

KONKURSO SĄLYGOS

2 MW fotovoltinės elektrinės įsigijimas ir statyba

PAGAL PROJEKTĄ Nr. 02-011-K-0018

Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Stronglasas“

KLAUSIMAI-ATSAKYMAI

UAB „Stronglasas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „ Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Stronglasas“ “, pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ numato įsigyti 2000 kW saulės jėgainės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų paslaugas.

Žemiau pateikiame gautus klausimus ir pateikiame atsakymus:

| Eil. nr. | Data | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023-02-24 | Kas atsakingas už kabelio trasos suderinimą, servitutų suderinimą esamuose sklypuose, suderinimą ir leidimų gavimą iš sklypų savininkų? | Atsakingas UAB Stronglasas |
|  |  | Kas prisiims riziką, kad sklypų savininkai gali nesutikti leisti kloti kabelį per jų sklypą? | Riziką prisiims UAB Stronglasas |