

**UAB „Artmedica“**

Įmonės kodas 304103221

Birželio 23-iosios g. 4, LT-50425 Kaunas

**RIEBALŲ NUSIURBIMO ĮRENGINIO PROTOTIPO PATOBULINIMO PASLAUGŲ (3 DALYS) PIRKIMO KONKURSO SĄLYGOS**

Pagal projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0177

„Inovatyvaus liposakcijos įrenginio kūrimas ir tobulinimas“

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
   1. UAB „Artmedica“(toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „Inovatyvaus liposakcijos įrenginio kūrimas ir tobulinimas“ (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0177), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis, numato **pirkti riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimo paslaugas.**
   2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).
   3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkursosąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
   4. Pirkimo dokumentai ir skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt*.*](http://www.esinvesticijos.lt/)
   5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
   6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
   7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su paslaugų pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Virginija Nagienė, [finansai@nordclinic.lt](mailto:finansai@nordclinic.lt), tel. + 370 699 69 152.

## 

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. **Perkamos 3 (trys) riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimo paslaugos dalys:**

* **Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas Pirkėjui atliekant InVitro tyrimus Nr. 1;**
* **Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas Pirkėjui atliekant InVivo tyrimus Nr. 2;**
* **Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas, integruojant Pirkėjo InVivo ir InVitro tyrimų metu gautus rezultatus Nr. 3;**

(toliau – Paslaugos), kurių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, priede Nr. 1.

* 1. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant paslaugų pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar paslaugos ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
  2. Šis pirkimas skirstomas į 3 (tris) dalis, pasiūlymas gali būti pateiktas visoms arba pasirinktoms dalims, bet ne mažiau kaip vienai paslaugų pirkimo daliai.
  3. Terminas konkrečiai paslaugų daliai suteikti nurodomas techninėje specifikacioje. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms šalių rašytiniu susitarimu sutartis dėl kiekvienos dalies paslaugų gali būti pratęsta ne ilgiau kaip po 2 mėn.
  4. Paslaugų suteikimo ir perdavimo vieta – Lietuva, Kaunakiemio g. 1A, Kaunas.

1. **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis paslaugų pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

* + 1. **Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai**

| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1.1.1.** | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies.  Taikoma visoms – 1, 2, 3 pirkimo dalims. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arbapateikiamas tiekėjo raštiškas patvirtinimas (Konkurso sąlygų **Priedas Nr. 3** **Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija**), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą |
| **3.1.1.2.** | Įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra Pirkėjas, reikalavimus; tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų.  Taikoma visoms – 1, 2, 3 pirkimo dalims. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. | 1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, aš šalies, kurioje registruotas dalyvis, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažymą. 2) Jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, įrodančių dalyvių įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Pirkėjas tikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos internetinėje svetainėje paskutinės Pasiūlymo pateikimo termino dienos duomenis. Kitos valstybės juridinis asmuo pateikia šalies, kurioje yra registruotas dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas, jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| **3.1.1.3.** | Tiekėjas nėra subjektas, kuriam taikomos sankcijos, kaip tai apibrėžta Tarptautinių sankcijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje.  Taikoma visoms – 1, 2, 3 pirkimo dalims. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. | Pateikiama **Tiekėjo deklaracija dėl sankcijų netaikymo (5 Konkurso sąlygų priedas**) dėl atitikties keliamiems reikalavimams. |

**3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai (taikomi kiekvienai pirkimo daliai)**

| **Eil.**  **Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1.2.1** | Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 5 metus) įvykdė arba vykdo 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį (techninio (aparatinio) medicininio įrenginio patobulinimo ar prototipo sukūrimo), kurios bendra vertė /įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo dalies vertės be PVM.  Sutarties vertė skaičiuojama vienai (kiekvienai) pasiūlymo daliai atskirai ir nesumuojama.  Taikoma visoms – 1, 2, 3 pirkimo dalims. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. | Pateikiama **Tiekėjo deklaracija** (**4 Konkurso sąlygų priedas**) dėl atitikties keliamiems reikalavimams ir įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant sutarties objektą, paslaugų aprašymą, trukmę, duomenis apie paslaugų gavėją.  Pirkėjas, norėdamas įsitikinti arba siekdamas pasitikslinti pateiktą informaciją, atskiru prašymu gali paprašyti pateikti įvykdytų sutarčių kopijas, išrašus iš sutarčių arba susisiekti su paslaugų gavėjais dėl informacijos patvirtinimo. |
| **3.1.2.2** | Tiekėjas savo veiklą vykdo vadovaudamasis tarptautiniais kokybės vadybos standartais. Yra įdiegęs ir veiklą vykdo pagal ISO 9001, 13485 arba lygiavertį išorinės įstaigos audituojamą tarptautinį kokybės vadybos standartą.  Taikoma visoms – 1, 2, 3 pirkimo dalims. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. | Tiekėjas pateikia įmonės veikloje taikomo išorinės įstaigos audituojamo tarptautinio kokybės vadybos standarto skaitmeninę kopiją arba sertifikatą. |
| **3.1.2.3** | Tiekėjas užtikrina vadovaujančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už pirkimo sutarties vykdymą, kvalifikaciją: | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. |  |
|  | 1. **Projekto vadovas**:  1.1 Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas;  Profesinė patirtis:  1.2. Per pastaruosius 5 metus vadovauta ne mažiau nei 1 projektui, susijusiam su medicininės įrangos tobulinimu, kūrimu, projektavimu ir/ar kitomis lygiavertėmis veiklomis.  Taikoma – 1 ir 3 pirkimo dalims. |  | 1.1. **Projekto vadovo** gyvenimo aprašymas (CV);  1.1.1. Projekto vadovo išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;  1.2. Informacija, pagrindžianti profesinę projekto vadovo patirtį (Tiekėjo administracijos patvirtintas įgyvendintų/ įgyvendinamų projektų sąrašas).  **Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos** |
|  | 2. **Mechanikos inžinierius:**  2.1. aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas;  2.2. yra įgyvendinęs bent vieną sutartį/projektą susijusią su medicininės įrangos tobulinimu, kūrimu, projektavimu ir/ar kitomis lygiavertėmis veiklomis.  Taikoma visoms – 1, 2, 3 pirkimo dalims. |  | 2.1 **Mechanikos inžinieriaus** gyvenimo aprašymas (CV);  2.1.1.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;  2.2 Informacija, pagrindžianti profesinę mechanikos inžinierius patirtį (Tiekėjo administracijos patvirtintas įgyvendintų/ įgyvendinamų projektų sąrašas).  **Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos** |
|  | 3. **Elektronikos inžinierius:**  3.1. aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas;  3.2. yra įgyvendinęs bent vieną sutartį/projektą susijusią su medicininės įrangos tobulinimu, kūrimu, projektavimu ir/ar kitomis lygiavertėmis veiklomis.  Taikoma visoms – 1, 2, 3 pirkimo dalims. |  | 3.1.Elektronikos inžinieriaus gyvenimo aprašymas(CV);  3.1.1.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;  3.2. Informacija, pagrindžianti profesinę elektronikos inžinierius patirtį (Tiekėjo administracijos patvirtintas įgyvendintų/įgyvendinamų projektų sąrašas).  **Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos** |

**\* Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

* 1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus.
  2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
  3. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).
  4. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais siekiant įrodyti savo atitikima kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

1. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**
   1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam paslaugų pirkimo sutarties įvykdymui.
   2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
   3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba. Susirašinėjimas su tiekėju vykdomas elektroniniu paštu.
   4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 Priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas elektroniniame laiške adresu[finansai@nordclinic.lt](mailto:finansai@nordclinic.lt)*.*
   5. Elektroninio laiško antraštėje turi būti nurodyta: „RIEBALŲ NUSIURBIMO ĮRENGINIO PROTOTIPO PATOBULINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO KONKURSUI“.
   6. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma**:
      1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių paslaugų pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
      2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
      3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
      4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
   7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
   8. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai arba visoms pirkimo dalims.
   9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
   10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2023 m. balandžio mėn. 19 d. 15 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį elektroniniu laišku adresu: [[*finansai@nordclinic.lt*](mailto:finansai@nordclinic.lt)*.*](mailto:info@isira.lt.) Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas.
   11. Pirkėjas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai grąžinami tiekėjui el. laišku.
   12. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.
   13. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta paslaugų pirkimo dokumentuose.
   14. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
   15. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt.](http://www.esinvesticijos.lt/)
   16. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

1. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**
   1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
   2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
   3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime ir pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą, jei reikia.
   4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų*.*
   5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Virginija Nagienė, [finansai@nordclinic.lt](mailto:finansai@nordclinic.lt), tel. + 370 699 69 152.
2. **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS** 
   1. Pasiūlymai bus vertinami **2023 m. balandžio mėn. 19 d. 15 val. 05 min.** (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant. Siųsto laiško atidarymas ir pasiūlymo parsisiuntimas prilyginamas susipažinimui su Tiekėjų siųstais pasiūlymais.
   2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei nurodyta Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
   3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
   4. Komisija nagrinėja:
      1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
      2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
      3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
   5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
   6. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
   7. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
   8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
   9. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.
   10. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
3. **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**
   1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
      1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą vienai paslaugos pirkimo daliai (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
      2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
      3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
      4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas paslaugų pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
      5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
      6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
      7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
      8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.
   2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4. **Derybos** 
   1. Derybos nebus vykdomos.
5. **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**
   1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę kiekvienai paslaugų pirkimo daliai. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
   2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
   3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
   4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti paslaugų pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti paslaugų pirkimo sutarties, arba atsisako paslaugų pirkimo sutartį sudaryti paslaugų pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti paslaugų pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti paslaugų pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti paslaugų pirkimo sutartį.
6. **PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**
   1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja kol visiškai įvykdomi abiejų šalių įsipareigojimai.
   2. Numatomas terminas 1 ir 2 paslaugų daliai suteikti - 2 mėn. po sutarties pasirašymo; 3 daliai - 5 mėn. po 1 ir 2 dalies užbaigimo. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms šalių rašytiniu susitarimu sutartis dėl kiekvienos dalies paslaugų gali būti pratęsta ne ilgiau kaip po 2 mėn.
   3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už paslaugas  Sutartyje   numatytą sumą laikydamasis sekančios numatytos tvarkos:
      1. Kiekvienas mokėjimas atliekamas pervedant pinigus mokėjimo pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą nurodytą Sutartyje.
      2. Už paslaugų pirkimo 1 ir 2 dalis Pirkėjas sumoka Tiekėjui už pilnai atlikus darbus įvardytus pirkimo 1 ir 2 dalyse, pateikus atliktų darbų ataskaitas bei sąskaitas faktūras.
      3. Už paslaugų pirkimo 3 dalį Pirkėjas sumoka Tiekėjui per kelis etapus:
         1. kai atliekama 30 proc. 3 dalies darbų – pagal pateiktą darbų atlikimo ataskaitą bei sąskaitą faktūrą;
         2. kai atliekama 60 proc. 3 dalies darbų – pagal pateiktą darbų atlikimo ataskaitą bei sąskaitą faktūrą;
         3. kai atliekami  visi likę 3 dalies darbai - pagal pateiktą darbų atlikimo ataskaitą bei sąskaitą faktūrą.
   4. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius Pirkimo sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,05 proc. (penkias šimtąsias procento) dydžio delspinigius nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau bendra iš tiekėjo priskaičiuota sutartinė netesybų suma negali viršyti sumos, sudarančios 5 proc. (penkių procentų) Sutarties vertės.
   5. Pirkėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, viršijančius sutartines netesybas, bendromis sąlygomis.
   6. Laiku nesuteikus paslaugų, Pirkėjas turi teisę nedelsiant, nenustatydamas papildomo termino, nutraukti sutartį ir atsisakyti atsiskaityti pagal sutartyje numatytą tvarką. Tačiau atsiradus nenumatytoms aplinkybėms šalių rašytiniu susitarimu Sutartis dėl kiekvienos paslaugų dalies gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 2 mėn.
   7. Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,05 proc. (penkias šimtąsias procento) dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bendra iš Pirkėjo priskaičiuota sutartinė netesybų suma negali viršyti sumos, sudarančios 5 proc. (penkių procentų) Sutarties vertės.
   8. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.
   9. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos pirkimo sąlygos.
   10. Vykdant paslaugos pirkimo sutartį, esminės paslaugos pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
       1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos paslaugos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti paslaugų pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
       2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos paslaugos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
       3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą paslaugos pirkimo sutartį įtraukiamos naujos paslaugos ar darbai; ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
       4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
   11. Paslaugų pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas paslaugos pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės paslaugos pirkimo sutarties vertės.
7. **Baigiamosios nuostatos**
   1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
   2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki paslaugų pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti paslaugų pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti paslaugų pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu paslaugų pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems paslaugų pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
   3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po paslaugų pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie paslaugų pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta paslaugų pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
   4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.
8. **Priedai**
   1. Techninė specifikacija;
   2. Pasiūlymo forma;
   3. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija;
   4. Tiekėjo deklaracija.
   5. Tiekėjo deklaracija dėl sankcijų netaikymo.

Konkurso sąlygų

priedas Nr. 1

**RIEBALŲ NUSIURBIMO ĮRENGINIO PROTOTIPO PATOBULINIMO PASLAUGŲ**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Pirkėjas: UAB „Artmedica“, įm.k.304103221, adresas Kaunakiemio g. 1A, Kaunas.
2. Pirkimo objektas: **3 (trys) riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimo paslaugos dalys:**

* **Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas Pirkėjui atliekant InVitro tyrimus Nr. 1;**
* **Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas Pirkėjui atliekant InVivo tyrimus Nr. 2;**
* **Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas, integruojant Pirkėjo InVivo ir InVitro tyrimų metu gautus rezultatus Nr. 3.**

1. Pirkimas skirstomas į 3 (tris) dalis, kurių apimtys nurodytos šioje techninėje specifikacijoje. Pasiūlymas gali būti pateiktas visoms arba pasirinktoms dalims, bet ne mažiau kaip vienai paslaugų pirkimo daliai.

**1 lentelė. Perkamos paslaugos:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paslaugų pirkimo dalies Nr.** | **Pavadinimas** | **Objekto pavadinimas** | **Techninės charakteristikos ir parametrai** | **Kiekis** |
| 1. | Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas Pirkėjui atliekant InVitro tyrimus | **Liposakcijos įrenginio, kuris gebėtų reikiamu dažniu ir atstumu linijiniu judesiu manipuliuoti standartinę kaniulę liposakcijos procedūroms atlikti, naujos versijos rankenos sukūrimas:** | | 1 |
| Prietaiso veikimo principas | Hidraulinių cilindrų pavara |
| Modulinė ir lengvai ardoma rankena | Būtina |
| Rankenos svoris | < 800 gr |
| Rankenos dydis | < 380x50x50 |
| Sterilumo sprendimas | Būtinas; Rankena turi būti pilnai užtikrinti įrenginio sterilumo sprendimą |
| Sterilios/nesterilios zonos atskyrimas | Turi būti išpildytas rankenoje, kurios dalis turi būti sterilizuojama |
| Sterilizavimo būdas | Rankena turi būti tinkama sterilizuoti autoklavuojant |
| Biosuderinamos rankenos medžiagos | Būtinas |
| Rankenos suderinamumas su esamu liposakcijos įrenginiu | Būtinas |
| Rankenos suderinamumas su metalinėmis kaniulėmis | Būtinas |
| Rankenos suderinamumas su plastikinėmis kaniulėmis | Būtinas |
| Esamo liposakcijos įrenginio stabilumo padidinimas veikimui max parametrais | Būtinas neperstojamas veikimas ilgiau nei 30 min. |
| Liposakcijos įrenginio aparatinės programinės įrangos perprogramavimas - funcionalumui pagerinti | Būtina įdiegti papildomą vartotojo sąsajos funkcionalumą paprastesniam darbui su įvairiomis kaniulėmis; |
| Liposakcijos įrenginio aparatinės programinės įrangos perprogramavimas - supaprastinti valdymą | Būtina supaprastinti įrenginio parametrų valdymą - optimizuoti vartotojo sąsają |
|  | | | | |
| 2. | Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas Pirkėjui atliekant InVivo tyrimus | **Liposakcijos įrenginio posistemių korekcijos siekiant pagerinti funkcionalumą:** | | 1 |
| Sensorinės dalies korekcijos | Būtinos |
| Variklio valdymo grandies korekcijos | Būtinos |
| Liposakcijos įrenginio įterptinės sistemos korekcijos siekiant pagerinti funkcionalumą | Būtinos |
| Sensorinės dalies korekcijos | Būtinos |
| Variklio valdymo grandies korekcijos | Būtinos |
| Mikroprocesorinės dalies korekcijos | Būtinos |
| Liposakcijos įrenginio įterptinės sistemos korekcijos siekiant pagerinti vartotojo sąsają | Būtinos |
| Įrenginio valdymo iš kompiuterio dalies korekcijos | Būtinos |
| Naujo/papildomo valdymo funkcionalumo įdiegimas | Būtinos |
| Liposakcijos įrenginio mechaninės dalies neesminės korekcijos siekiant pagerinti naudojamumą. | Būtinos |
| Hidraulinės pavaros korekcijos | Būtinos |
| Rankenos-kaniulės prijungimo dalies korekcijos | Būtinos |
|  | | | | |
| 3. | Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas, integruojant Pirkėjo InVivo ir InVitro tyrimų metu gautus rezultatus | **Liposakcijos įrenginys, kuris gebėtų reikiamu dažniu ir atstumu linijiniu judesiu manipuliuoti standartinę kaniulę liposakcijos procedūroms atlikti:** | | 1 |
| Veikimo principas | Hidraulinių cilindrų pavara |
| Eiga | nuo 1 mm iki 70 mm |
| Dažnis | max 5 k/s |
| Slėgis | nuo 6 iki 10 bar |
| Neperstojamo veikimo laikas | >120 min. |
| Dažnio reguliavimas užduotais intervalais | Būtinas, kas 1 k/s |
| Sterilumo sprendimas | Būtinas |
| Biosuderinamos rankenos medžiagos | Būtinas |
| Rankenos dydis | <270x50x50 |
| Rankenos svoris | < 500 gr |
| Ergonomiška rankena | Būtinas |
| Modulinė ir lengvai ardoma rankena | Būtinas |
| Rankenos suderinamumas su metalinėmis kaniulėmis | Būtinas |
| Rankenos suderinamumas su plastikinėmis kaniulėmis | Būtinas |
| Nesudėtingas hidraulinio skysčio papildymas | Būtinas, <10 min |
| Programuojama prietaiso valdymo elektronika | Būtinas |
| Lietimui jautrus ekranas prietaiso valdymui | Būtinas |
| Apsauginė sensorika | Būtinas |
| Medicininis srovės šaltinis | Būtinas |
| Lengvai valomas valdymo blokas | Būtinas |
| Mechaninės dalies stabilumas | >2 val., min x20 ciklų |
| Elektroninės dalies stabilumas | >2 val., min x20 ciklų |
| Programinės dalies stabilumas | >2 val., min x20 ciklų |
| ON/OFF kojinis pedalas valdymui | Būtinas |

Konkurso sąlygų

priedas Nr. 2

**UAB „Artmedica“**

[finansai@nordclinic.lt](mailto:finansai@nordclinic.lt)

**PASIŪLYMAS**

**RIEBALŲ NUSIURBIMO ĮRENGINIO PROTOTIPO PATOBULINIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI**

|  |
| --- |
| 2023 - - . |
| *data* |
|  |
| *Vieta* |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis paslaugų pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt/) 2023-04-12

2) konkursosąlygose;

3) paslaugų pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias paslaugas:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dalies Nr.** | **Paslaugų pavadinimas** | **Mato**  **vnt.** | **Kiekis** | **Kaina,**  **Eurais**  **(be PVM)** | **PVM,**  **Eurais** | **Kaina,**  **Eurais**  **(su PVM)** |
| 1. | **Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas Pirkėjui atliekant InVitro tyrimus Nr. 1:**    Liposakcijos įrenginio, kuris gebėtų reikiamu dažniu ir atstumu linijiniu judesiu manipuliuoti standartinę kaniulę liposakcijos procedūroms atlikti, naujos versijos rankenos sukūrimas | Vnt. | 1 |  |  |  |
| 2. | **Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas Pirkėjui atliekant InVivo tyrimus Nr. 2:**  Liposakcijos įrenginio posistemių korekcijos siekiant pagerinti funkcionalumą | Vnt. | 1 |  |  |  |
| 3. | **Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas, integruojant Pirkėjo InVivo ir InVitro tyrimų metu gautus rezultatus Nr. 3:**  Liposakcijos įrenginys, kuris gebėtų reikiamu dažniu ir atstumu linijiniu judesiu manipuliuoti standartinę kaniulę liposakcijos procedūroms atlikti | Vnt. | 1 |  |  |  |
| **IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):** | | | |  |  |  |

Siūlomos paslaugos atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paslaugų pirkimo dalies Nr.** | **Pavadinimas** | **Objekto pavadinimas** | **Reikalaujami techniniai parametrai** | **Siūlomi techniniai parametrai** |
| 1. | Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas Pirkėjui atliekant InVitro tyrimus Nr. 1 | **Liposakcijos įrenginio, kuris gebėtų reikiamu dažniu ir atstumu linijiniu judesiu manipuliuoti standartinę kaniulę liposakcijos procedūroms atlikti, naujos versijos rankenos sukūrimas:** | |  |
| Prietaiso veikimo principas | Hidraulinių cilindrų pavara |  |
| Modulinė ir lengvai ardoma rankena | Būtina |  |
| Rankenos svoris | < 800 gr |  |
| Rankenos dydis | < 380x50x50 |  |
| Sterilumo sprendimas | Būtinas; Rankena turi būti pilnai užtikrinti įrenginio sterilumo sprendimą |  |
| Sterilios/nesterilios zonos atskyrimas | Turi būti išpildytas rankenoje, kurios dalis turi būti sterilizuojama |  |
| Sterilizavimo būdas | Rankena turi būti tinkama sterilizuoti autoklavuojant |  |
| Biosuderinamos rankenos medžiagos | Būtinas |  |
| Rankenos suderinamumas su esamu liposakcijos įrenginiu | Būtinas |  |
| Rankenos suderinamumas su metalinėmis kaniulėmis | Būtinas |  |
| Rankenos suderinamumas su plastikinėmis kaniulėmis | Būtinas |  |
| Esamo liposakcijos įrenginio stabilumo padidinimas veikimui max parametrais | Būtinas neperstojamas veikimas ilgiau nei 30 min. |  |
| Liposakcijos įrenginio aparatinės programinės įrangos perprogramavimas - funcionalumui pagerinti | Būtina įdiegti papildomą vartotojo sąsajos funkcionalumą paprastesniam darbui su įvairiomis kaniulėmis; |  |
| Liposakcijos įrenginio aparatinės programinės įrangos perprogramavimas - supaprastinti valdymą | Būtina supaprastinti įrenginio parametrų valdymą - optimizuoti vartotojo sąsają |  |
| Paslaugų suteikimo terminas | 2 mėn. po sutarties pasirašymo |  |
|  | | | | |
| 2. | Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas Pirkėjui atliekant InVivo tyrimus Nr. 2 | **Liposakcijos įrenginio posistemių korekcijos siekiant pagerinti funkcionalumą:** | |  |
| Sensorinės dalies korekcijos | Būtinos |  |
| Variklio valdymo grandies korekcijos | Būtinos |  |
| Liposakcijos įrenginio įterptinės sistemos korekcijos siekiant pagerinti funkcionalumą | Būtinos |  |
| Sensorinės dalies korekcijos | Būtinos |  |
| Variklio valdymo grandies korekcijos | Būtinos |  |
| Mikroprocesorinės dalies korekcijos | Būtinos |  |
| Liposakcijos įrenginio įterptinės sistemos korekcijos siekiant pagerinti vartotojo sąsają | Būtinos |  |
| Įrenginio valdymo iš kompiuterio dalies korekcijos | Būtinos |  |
| Naujo/papildomo valdymo funkcionalumo įdiegimas | Būtinos |  |
| Liposakcijos įrenginio mechaninės dalies neesminės korekcijos siekiant pagerinti naudojamumą. | Būtinos |  |
| Hidraulinės pavaros korekcijos | Būtinos |  |
| Rankenos-kaniulės prijungimo dalies korekcijos | Būtinos |  |
| Paslaugų suteikimo terminas | 2 mėn. po sutarties pasirašymo |  |
|  | | | | |
| 3. | Riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimas, integruojant Pirkėjo InVivo ir InVitro tyrimų metu gautus rezultatus Nr. 3 | **Liposakcijos įrenginys, kuris gebėtų reikiamu dažniu ir atstumu linijiniu judesiu manipuliuoti standartinę kaniulę liposakcijos procedūroms atlikti:** | |  |
| Veikimo principas | Hidraulinių cilindrų pavara |  |
| Eiga | nuo 1 mm iki 70 mm |  |
| Dažnis | max 5 k/s |  |
| Slėgis | nuo 6 iki 10 bar |  |
| Neperstojamo veikimo laikas | >120 min. |  |
| Dažnio reguliavimas užduotais intervalais | Būtinas, kas 1 k/s |  |
| Sterilumo sprendimas | Būtinas |  |
| Biosuderinamos rankenos medžiagos | Būtinas |  |
| Rankenos dydis | <270x50x50 |  |
| Rankenos svoris | < 500 gr |  |
| Ergonomiška rankena | Būtinas |  |
| Modulinė ir lengvai ardoma rankena | Būtinas |  |
| Rankenos suderinamumas su metalinėmis kaniulėmis | Būtinas |  |
| Rankenos suderinamumas su plastikinėmis kaniulėmis | Būtinas |  |
| Nesudėtingas hidraulinio skysčio papildymas | Būtinas, <10 min |  |
| Programuojama prietaiso valdymo elektronika | Būtinas |  |
| Lietimui jautrus ekranas prietaiso valdymui | Būtinas |  |
| Apsauginė sensorika | Būtinas |  |
| Medicininis srovės šaltinis | Būtinas |  |
| Lengvai valomas valdymo blokas | Būtinas |  |
| Mechaninės dalies stabilumas | >2 val., min x20 ciklų |  |
| Elektroninės dalies stabilumas | >2 val., min x20 ciklų |  |
| Programinės dalies stabilumas | >2 val., min x20 ciklų |  |
| ON/OFF kojinis pedalas valdymui | Būtinas |  |
| Paslaugų suteikimo terminas | 5 mėn. po 1 ir 2 dalies užbaigimo |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento  puslapių  skaičius |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Į paslaugų kainą įskaitytos pristatymo išlaidos.

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant paslaugų pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *parašas* |  | *Vardas, pavardė* |

Konkurso sąlygų

priedas Nr. 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)*

**UAB „Artmedica“**

[finansai@nordclinic.lt](mailto:finansai@nordclinic.lt)

**MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aš, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , | | | |
| *(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)* | | | |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , | | | |
| *(tiekėjo pavadinimas)* | | | |
| dalyvaujančio (-ios) **UAB „Artmedica“** organizuojamame konkurse **riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimo paslaugų pirkimui**, kvalifikacijos duomenys yra tokie *(tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):* | | | |
|  | | | |
| **Eil. Nr.** | | **Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai** | **Taip** | **Ne** |
| 1. | | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu **UAB „Artmedica“** nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (vardas ir pavardė) |

Konkurso sąlygų

priedas Nr. 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)*

**UAB „Artmedica“**

[finansai@nordclinic.lt](mailto:finansai@nordclinic.lt)

**TIEKĖJO DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

|  |
| --- |
| Aš, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , |
| *(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)* |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a)/ (atstovaujamas (-a)) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , |
| *(tiekėjo pavadinimas)* |
| dalyvaujantis (-ti) **UAB „Artmedica“** organizuojamame **riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimo paslaugų pirkimo** konkurse, paskelbtame **2023 m. balandžio 12 d.** Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [*www.esinvesticijos.lt*](http://www.esinvesticijos.lt), per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 5 metus), yra įvykdžiusi (vykdo) ne mažiau kaip **1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį (techninio (aparatinio) medicininio įrenginio patobulinimo ar prototipo sukūrimo) sutartį**, kurios vertė (vienai/ar kiekvienai pasiūlymo paslaugos daliai) ne mažesnė nei **0,5 teikiamo pasiūlymo dalies vertės be PVM**: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Metai** | **Užsakovas**  **(įmonės pavadinimas)** | **Kontaktiniai duomenys** | **Sutarties vertė, Eur be PVM** | **Sutarties objektas** |
| 1. |  |  |  |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu **UAB „Artmedica“** nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |

Konkurso sąlygų

priedas Nr. 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)*

**UAB „Artmedica“**

[finansai@nordclinic.lt](mailto:finansai@nordclinic.lt)

**TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL SANKCIJŲ NETAIKYMO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

|  |
| --- |
| Aš, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , |
| *(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)* |
| tvirtinu, kad mano vadovaujas (-a) / (atstovaujamas (-a)) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , |
| *(tiekėjo pavadinimas)* |
| Dalyvaujantis(-i) **UAB „Artmedica“** organizuojamame **riebalų nusiurbimo įrenginio prototipo patobulinimo paslaugų pirkimo** konkurse, paskelbtame **2023 m. balandžio 12 d.** Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)**, nėra subjektas**, kuriam taikomos sankcijos, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje.  Patvirtinu, kad mano atstovaujamas jurdinis asmuo dėl patiriamų, vykdant viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, išlaidų įsitikins (įvertindamas pateiktą (-as) deklaraciją (-as) ar kitu būdu), kad:   * tiekėjams, subtiekėjams ir subjektams, kurių pajėgumais remiamasi (kai jiems tenka 10 procentų sutarties vertės) **netaikomi ribojimai**, nustatyti 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais. * tiekėjams, subtiekėjams, **netaikomi ribojimai**, nustatyti 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, su visais pakeitimais. |

Mano atstovaujamas juridinis asmuo įsipareigoja, pasikeitus deklaruojamoms aplinkybėms, nedelsdamas (-a) apie tai informuoti Pirkėją.

Man žinoma, kad, jeigu **UAB „Artmedica“** nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |