|  | 2017 m. lapkričio 2 d. Nr. 248 |
| --- | --- |

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/ PATIKSLINIMO

UAB „Universalūs medžio produktai“ (toliau – Pirkėjas) vykdo 2,2 MW galios pilnai automatizuoto biokuro katilo su ekonomaizeriu įdiegimas UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje pirkimą (toliau – Pirkimas arba Konkursas).

Pirkėjas toliau pateikia Konkurso sąlygų paaiškinimą:

1 Klausimas. 2017-10-23 Nr. 246 pranešime dėl konkurso sąlygų paaiškinimo/ patikslinimo pirmame punkte pateikiami paaiškinimai, kad konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 12.4.4, 12.5.2., 12.5.4., 12.5.5., 12.5.5., 12.5.7, 12.6.2., 12.9.2.1 punktuose nurodyti reikalavimai yra netaikomi rangovams, kurių pasiūlytuose sprendiniuose bus nurodoma taikytina kita nei kasdieninės konstrukcijos pakura.

Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau nurodytų punktų, pirkimo 2,2 MW galios pilnai automatizuoto biokuro katilo su ekonomaizeriu įdiegimas UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje“ techninėje specifikacijoje nėra. Prašome paaiškinti, kas turėta omenyje, kalbant apie „kasdieninės konstrukcijos pakurą“? Kokie parametrai atspindi kasdieninės konstrukcijos pakurą?

1 Atsakymas. Patiksliname, jog 2017-10-23 Nr. 246 pranešime dėl techninės klaidos nurodyti netikslūs Techninės specifikacijos punktai. Pirkėjas patikslina, jog konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 11.4.4, 11.5.2., 11.5.4., 11.5.5., 11.5.5., 11.5.7, 11.6.2., 11.9.2.1 punktuose nurodyti reikalavimai yra netaikomi rangovams, kurių pasiūlytuose sprendiniuose bus nurodoma taikytina kita nei kaskadinės konstrukcijos pakura.

Papildomai paaiškiname, jog 2017-10-23 Nr. 246 pranešime nurodytas reikalavimas yra susijęs ne su kasdieninės konstrukcijos pakura, kaip nurodoma paklausime, bet su kaskadinės konstrukcijos pakura.

2 Klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad Kriterijaus (T1) balai suteikiami ne pagal formulę, o ekspertinio vertinimo būdu (komisijos nariams skiriant balus nuo 0 iki 100), rekomenduojame nurodyti intervalais, kokiais atvejais (už kokius siūlomo sprendinio charakteristikas bus skiriami tam tikri balai (pvz. kada skiriamas balas 0-20 intervale, 21-40 ir pan.). Pagal pateiktą vertinimo metodiką taip pat nėra visiškai aišku, kokį vertinimo svorį turi kiekvienas iš 63.1 – 63.10 punktuose nurodytas kriterijus. Taip pat primename, kad skiriant balus turėtų būti pildoma ekspertinio vertinimo anketa, kurioje komisijos narys (ar paskirtas ekspertas) skirdamas balus turėtų nurodyti tokio sprendimo motyvus ir argumentus. Prašome atsižvelgti į aukščiau minėtą pastabą ir patikslinti konkurso sąlygas.

2 Atsakymas. I kriterijus: Biokuro katilo montavimo/ diegimo projektinių sprendinių pagrįstumas ir priimtinumas (T1) vertinamas ekspertiniu būdu komisijos narių. Komisija tiekėjų pasiūlymus vertina pagal patvirtintą vertinimo metodiką (vidinis dokumentas). Konkurso sąlygų 63.1 – 63.10 punktuose nurodyti duomenys, kurie turės įtaką pasiūlymo vertinimui, t.y. parametro vertinimo aprašymas. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas, nėra nurodyta, kad Konkurso sąlygose būtų nurodyti kiekvieno duomens (parametro vertinimo aprašymo) lyginamieji svoriai. Kiekvienas komisijos narys atskirai vertins pasiūlymus pateikusio tiekėjo pateiktus duomenis bei pagal patirtį, nustatytą metodiką, vidinį įsitikimą įvertins sprendinių pagrįstumą ir priimtinumą. Taip pat Pirkėjas įvertins pasiūlymus palyginamuoju būdu, t.y. vertinamo pasiūlymo ir geriausio pasiūlymo balus.

Pagarbiai

Direktorius                                                                                   Vygantas Dabužinskas