UAB „Kauen CRAFT“

Įmonės kodas 135774259, adresasV.Krėvės pr. 118, Kaunas, PVM kodas: LT357742515, duomenys

kaupiami VĮ Registrų Centro Kauno filialo Juridinių Asmenų Registre

KONKURSO SĄLYGOS

Saulės šviesos fotovoltinės įrangos (įskaitant montavimą) pirkimas

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	5

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	6

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	7

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	7

8.	Derybos	8

9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	8

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	8

11.	Baigiamosios nuostatos	19

12.	Priedai	19

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Kauen craft“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB „Kauen craft““ Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0017, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: saulės šviesos fotovoltinę įrangą (įskaitant montavimą), kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso  sąlygomis.

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2017-11-10.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: vyr.inžinierius Algimantas Kaluškevičius, administratorė Rasa Zubrickaitė: V. Krėvės pr. 118, Kaunas, tel. 8-37 35 20 20, mob.tel. Nr. +370 682 59858, faksas 8-37 35 31 33, info@kauencraft.lt

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkama saulės šviesos fotovoltinė įranga (įskaitant montavimą), kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam įrangos bei darbų kiekiui, pagal reikalaujamus terminus: saulės elektrinės įranga turi būti pristatyta ir sumontuota per 65 (šešiasdešimt penkias) darbo dienas po sutarties su Tiekėju pasirašymo, tačiau įranga turi būti pristatyta į objektą ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo sutarties su Tiekėju pasirašymo dienos; leidimo gaminti elektros energiją gavimas – 60 (šiašiasdešimt) darbo dienų po įrangos sumontavimo užbaigimo.

  - Prekių pristatymo bei darbų atlikimo vieta - V.Krėvės pr. 118, LT-50313, Kaunas, Lietuvos Respublika.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo. |
| 3. 1. 2 | Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešint eurų). | Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. |
| 3. 1. 3 | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | 1) Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. |
| 3. 1. 4 | Tiekėjas turi teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla (Eksploatacijos darbų sritys: Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai; Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai | 1) Tiekėjo įstatų dalis ar Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyta tiekėjo įregistravimo faktas bei vykdoma veikla), patvirtinantys, kad tiekėjas turi teisę verstis pirkimo sutarčiai vykdyti reikalinga veikla. 2) Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas. |
| 3. 1. 5 | Tiekėjas, vykdydamas statybos darbus, laikosi aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 14001:2012 standarto reikalavimų arba lygiavertės aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų | Pateikiamas patvirtintas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis ISO 14001 sertifikatas, išduotas ne anksčiau nei 2012 metais arba lygiavertis aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų laikymąsi patvirtinantis dokumentas. |

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3. 1. 6 | Tiekėjo paskutinių 3 (trijų) finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) bendra apyvarta yra ne mažesnė nei 1,5 pasiūlymo vertės. | Pateikiamas tiekėjo paskutinių 3 finansinių metų balansas (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus – pateikti duomenis per laiką nuo įregistravimo dienos) arba šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, atitinkamas dokumentas ir atitinkamo koeficiento skaičiavimai. |
| 3. 1. 7 | Tiekėjas turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams pradėti vykdyti - ne mažiau nei 0,3 pasiūlymo kainos be PVM. | Pateikiama banko arba kitos kredito įmonės sąskaitos išrašas (-ai), pažyma (-os) išduotas (-ti) ne anksčiau nei 30 kalendorinių dienų prieš skelbimo apie pirkimą paskelbimo dieną, apie tiekėjo turimą pinigų kiekį sąskaitoje (-ose) arba banko pažyma (-os) apie tiekėjo turimą kredito liniją/trumpalaikį kreditą, suteikianti galimybę nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos kredito limitu (overdraftą), nurodant jos dydį, paskirtį ir likutį, arba banko pažyma, kad bankas besąlygiškai suteiks tiekėjui atitinkamo dydžio paskolą/kreditinę liniją, šį pripažinus pirkimo laimėtoju. |
| 3. 1. 8 | Tiekėjo praėjusių finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas (tiekėjo trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis) ne mažiau kaip 0,5. Kriterijus išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą. | Pateikiamas tiekėjo paskutinių finansinių metų balansas arba šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, atitinkamas dokumentas ir atitinkamo koeficiento skaičiavimai. |
| 3. 1. 9 | Tiekėjas per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) yra įrengęs (t.y. sėkmingai užbaigęs, atlikęs defektų šalinimą po jėgainės bandomosios eksploatacijos ir pasirašęs galutinį darbų perdavimo aktą) ne mažiau nei vieną ne mažesnės nei 490 kW galios fotovoltinę saulės jėgainę. . | Per paskutinius 5 (penkis) metus tiekėjo atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektų įrangos pardavimo ir įrengimo sutarties pavadinimas, sutarties objektas ir trumpas aprašymas (įskaitant elektrinės galią), sutarties sudarymo ir įvykdymo data (mėnesių tikslumu) ir vieta, užsakovas ir jo kontaktai. Įrodymui apie darbų atlikimą tiekėjas pateikia užsakovų pažymas (atsiliepimus) apie tai, kad sutartys įvykdytos laiku, tinkamai ir pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių sutarčių vykdymą ir darbų atlikimą, reikalavimus, taip pat, apie tinkamą darbo užbaigimą, bei defektų šalinimą po jėgainės bandomosios eksplotacijos. |
| 3.1.10 | Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą darbų vadovą (-us), kuris (-ie) būtų kvalifikuotas (-i) elektros inžinerinių sistemų įrengimo ir procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo darbams (ne mažesnė nei 3 (trijų) metų kvalifikacinė patirtis) ir bent vieną projekto dalies vadovą (-us) techninio projekto elektrotechnikos ir automatizavimo dalims (ne mažesnė nei 3 (trijų) metų kvalifikacinė patirtis). | Vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, kuriame turi būti nurodyti specialistų vardai, pavardės, išsilavinimas (pateikiamas išsilavinimą atitinkamoje srityje pagrindžiantis dokumentas), nurodoma kvalifikacija, darbo stažas (pateikimas specialisto CV bei per paskutinius 3 (trejus) metus atliktų darbų sąrašas, nurodant objekto pavadinimą, adresą, darbų pradžio ir pabaigos datas (mėnesių tikslumu), atliktų darbų aprašą, užsakovo kontaktinius duomenis). |
| 3. 1. 11 | Tiekėjas turi būti oficialus įtampos keitiklių gamintojo techninio (garantinio) aptarnavimo atstovas/partneris Lietuvoje. | Teikiama įrangos gamintojo deklaracija, sertifikatas liudijantis Tiekėjo atstovavimą/partnerystę arba atstovavimo sutartis su ūūkio subjektu, kuris būtų oficialus įtampos keitiklių gamintojo techninio (garantinio) aptarnavimo atstovas/partneris Lietuvoje. |
| 3. 1. 12 | Tiekėjas turi būti gaminamų fotovoltinių saulės modulių gamintojas arba šių gamintojų atstovas, įgaliotas parduoti įrangą. | Pateikiami fotovoltinių saulės modulių gamintojų arba jų atstovų dokumentai, įrodantys, kad Tiekėjas yra fotovoltinių saulės modulių gamintojas arba gamintojų įgaliotas parduoti įrangą. |
| 3. 1. 13 | Tiekėjas, vykdydamas statybos darbus, laikosi kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2012 standarto reikalavimų arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų. | Pateikiamas patvirtintas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis ISO 9001 sertifikatas, išduotas ne anksčiau nei 2012 metais arba lygiavertis kokybės vadybos sistemos reikalavimų laikymąsi patvirtinantis dokumentas. |

* Pastabos:

1) 3.1.1-3.1.3 punktuose nurodyti dokumentai, turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

2) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

3) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

4) pirkėjui paprašius, tiekėjas privalės pateikti teikiamų dokumentų originalus;

  - 3.1.1 – 3.1.3 punktuose bei 3.1.8 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. Konkurso sąlygų 3.1.4., 3.1.5. ir 3.1.10 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti tie ūkio subjektų grupės nariai, kurie bus atsakingi už šių darbų vykdymą, 3.1.9 punkte, 3.1.11- 3.1.13 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys, 3.1.6 ir 3.1.7 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam Rangovui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - tiekėjo vadovo patvirtintas paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo grafikas, nurodant esminių tiekėjo suteikiamų paslaugų ar atliekamų darbų trukmę kalendorinėmis dienomis nuo sutarties pasirašymo dienos;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą  nurodytą prekių kiekį ir darbų apimtį.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. lapkričio mėn. 20 d. 10 val. (Lietuvos Respublikos laiku) pateikus paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu:  V. Krėvės pr. 118, Kaunas nuo 8 val. iki 17 val. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku

  - Pasiūlymuose nurodoma prekių ir darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį ir darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių ir darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į pasiūlymo kainą, tiekėjui nebus atlyginamos.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el. paštu info@kauencraft.lt pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas arba Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu paaiškinimus paskelbia Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais, vertrinant pasiūlymo kainą be PVM.

  - Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- Derybos

  - Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai bus kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos vykdomos dėl įrangos (įskaitant montavimą) kainos.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas buvo įregistruotas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES ESMINĖS SĄLYGOS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Sutarties objektas: 700 kW galios fotovoltinės saulės šviesos elektrinės įrangos (toliau – Elektrinės įranga/Prekės) tiekimas, įskaitant Elektrinės įrangos montavimą, įrengimą (toliau – Darbai) ant UAB „Kauen craft“ pastatų stogų, esančių adresu: V. Krėvės pr. 118, Kaune (toliau – Objektas).

  - Sutarties objekto kaina yra ______________ Eur (suma žodžiais) su PVM.  Kainos detalizacija pridedama kaip  Priedas Nr. 1 prie šios Sutarties.

  - Sutarties objekto kaina paskaičiuota pagal techninę specifikaciją (toliau – Techninė specifikacija), kitus šio pirkimo dokumentus. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Elektrinės įrangos pateikimą (įskaitant  Darbų atlikimą) ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir Tiekėjas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. Tiekėjas privalo pateikti Elektrinės įrangą ir atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti bei perduoti juos Užsakovui už Sutartyje nurodytą kainą.

  - Sutarties objekto  kainai negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. Sutarties objekto kaina dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojama, visą riziką dėl kainų padidėjimo prisiima Tiekėjas.

  - Pirkimo dokumentai ir Tiekėjo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

  - Sutarčiai vykdyti Tiekėjo gali būti pasitelkiami  subrangovai, tik nurodyti Tiekėjo pasiūlyme.

  - Pasiūlyme nurodytų subrangovų keitimas galimas tiems Darbams, kurių vykdymui Tiekėjas pasiūlyme buvo numatęs pasitelkti subrangovus ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Teikdamas prašymą dėl subrangovo keitimo, Tiekėjas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad siekiamo pasitelkti subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus taikytinus subrangovui.

  - Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti pirkimui pagal šią Sutartį taikytinų teisės aktų reikalavimai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

- TERMINAI

  - Elektrinės įrangos pateikimo (įskaitant Darbų atlikimą) terminai:

    - Elektrinės įranga pateikiama ir Darbai pradedami vykdyti Tiekėjo po Sutarties įsigaliojimo.

      - Elektrinės įrangos pristatymas į Objektą Tiekėjo  turi būti atliktas per 30 (trisdešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo;

      - Darbai Objekte Tiekėjo turi būti atlikti per 65 (šešiasdešimt penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos;

      - Leidimas Užsakovui gaminti elektros energiją Tiekėjo turi būti gautas per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų po  darbų pagal Sutartį užbaigimo.

  - Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsiami tik išimtiniais atvejais atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir tik tuo atveju, jei yra gaunamas LVPA pritarimas, kad toks darbų atlikimo termimo pratęsimas nebus laikomas esminiu sutarties Nr.S-04.2.1-LVPA-K-836-01-0017, pasirašytos  2017 m. birželio 5 dieną tarp Lietuvos verslo paramos agentūros ir UAB “Kauen craft” pažeidmu.

- ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

  - Sudarydamas šią Sutartį Tiekėjas patvirtina, kad:

    - Tiekėjas (jo darbuotojai) turi visas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti, yra tinkamai apsidraudęs taip, kaip numatyta šios Sutartis 14.1 punkte.

    - Susipažino su Objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus tiekiama Elektrinės įranga, atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų dėl galimybės patiekti Elektrinės įrangą, atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

    - Tiekėjas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinus darbus, finansavimo sąlygas, medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos, reikalingos įrangos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

    - Tiekėjas iki Sutarties pasirašymo gavo Elektrinės įrangai pateikti bei Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai kaip savo srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

    - Gerai išanalizavo Techninę specifikaciją, Elektrinės įrangai pateikti, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kitą Tiekėjui pateiktą informaciją, Objekto fizinius matmenis ir būklę bei suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Elektrinės įrangai pateikti,Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, įrangą, paslaugas, kurių Tiekėjas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus atlieka ir paslaugas suteikia bei medžiagas, priemones ir įrengimus pateikia Tiekėjas savo lėšomis ir rizika bei neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainos.

    - Tiekėjas garantuoja, kad patiekus Elektrinės įrangą ir atlikus Darbus, numatytus pagal šią Sutartį, įrengta Elektrinė (saulės jėgainė)  tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, ją bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę paskirtį ne trumpiau nei Sutartyje aptartu terminu. Jeigu įrengta Elektrinė (saulės jėgainė) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jos nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Tiekėjas savo rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad Elektrinė (saulės jėgainė) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties kainos.

- SUTARTIES KAINA

  - Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

  - Tiekėjas privalo patiekti Elektrinės įrangą bei  atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti  už Sutartyje nurodytą bendrą Sutarties objekto kainą.

- ATSISKAITYMAS UŽ ĮRANGĄ

  - Už pateiktą Elektrinės įrangą (įskaitant, atliktus Darbus) atsiskaitoma žemiau nurodyta tvarka ir sąlygomis:

    - Pristačius visą Techninėje Specifikacijoje numatytą Elektrinės įrangą (tame tarpe fotovoltinius modulius, tvirtinimo konstrukciją, įtampos keitiklius, kabelius) į Objektą ir Tiekėjui pateikus Užsakovui dokumentus, patvirtinančius pristatytos įrangos gamintojo garantijas (sutinkamai su Sutarties 8.1. punktu) per 5 (penkias) kalendorines dienas apmokama Tiekėjui ne daugiau kaip 30 % nuo bendros Sutarties objekto kainos su PVM.

    - 55 % nuo Sutarties objekto kainos su PVM yra sumokami Tiekėjui sumontavus Elektrinės įrangą, per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tai pažyminčio Atliktų darbų akto pasirašymo abiejų Šalių bei Tiekėjui pateikus Užsakovui Elektrinės (jėgainės)  patikrinimo bei vertinimo atestatą. kuriame nurodyta, jog ši saulės elektrinė gamina tokį elektros kiekį, kokį turi gaminti pagal savo instaliuotą galingumą,

    - 5 % nuo Sutarties objekto kainos su PVM sumokama Tiekėjui per 5 (penkias) kalendorines dienas po Leidimo Užsakovui gaminti elektros energiją išdavimo (šį Leidimą išduoda Valstybinė Energetikos Inspekcija).

    - 10 % nuo Sutarties objekto kainos su PVM Užsakovo yra sumokama per 5 kalendorines dienas nuo Galutinio atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

  - Mokėjimai Tiekėjo pagal šią Sutartį vykdomi pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

  - Tiekėjas yra atsakingas už tinkamą atsiskaitymo dokumentų (sąskaitų, aktų dėl rezultato pagal Sutartį perdavimo - priėmimo) pagal Sutartį užpildymą.

    - Tuo atveju, jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Tiekėjas išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje, nuo atliktų darbų apmokestinamosios vertės taikydamas standartinį PVM tarifą, turi apskaičiuoti PVM sumą ir be kitų privalomų rekvizitų, teikiamų PVM sąskaitoje faktūroje privalo įrašyti nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas“

  - Tiekėjas be išlygų patvirtina, kad, atsižvelgiant į visas su šios Sutarties sudarymu bei vykdymu susijusias aplinkybes (įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų pobūdį), Šalių suderėtos ir šioje Sutartyje numatytos atsiskaitymo sąlygos yra sąžiningos jo (Tiekėjo) atžvilgiu.

- REZULTATO PAGAL SUTARTĮ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

  - Rezultato pagal Sutartį  perdavimas-priėmimas bus vykdomas atsižvelgiant į5 Sutarties dalyje numatytą atsiskaitymą už Elektrinės įrangą (įskaitant Darbus). Patiekęs Elektrinės įrangą į Objektą, atlikęs Darbus Tiekėjas Užsakovui pateikia PVM sąskaitą faktūrą bei Atliktų darbų aktą(-us), kurį(-iuos) Užsakovas privalo pasirašyti (su pastabomis ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

  - Atsiskaitymo dokumentuose Tiekėjas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintos Sutarties objekto sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti atsiskaitymo dokumentų turinį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

  - Nustatytus rezultato pagal Sutartį defektus/trūkumus Tiekėjas privalo ištaisyti ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą.

  - Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį tol, kol Elektrinės įrangos, Darbų trūkumai/defektai nebus ištaisyti ar pašalinti.

  - Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Elektrinės įrangos/Darbų pagrįstus trūkumus/defektus, kurių jis nepastebėjo priimdamas Elektrinės įrangą/Darbus, Užsakovas privalo raštiškai pranešti apie trūkumus/defektus Tiekėjui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus/defektus, Tiekėjas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą terminą. Jeigu Tiekėjas per nurodytą terminą nepašalina atliktų patiektos Elektrinės įrangos/Darbų trūkumų/defektų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Tiekėjas privalo atlyginti Užsakovui išlaidas bei  nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pats ar pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai ir išlaidos trūkumams šalinti yra išskaitomi iš Tiekėjui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Tiekėjo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

  - „Atliktų darbų aktas“ yra tiktai juose nurodytų Elektrinės įrangos pateikimo, Darbų atlikimo, faktą patvirtinantys dokumentai, o visų Tiekėjo įvykdyto rezultato pagal Sutartį   tinkamas įvykdymas (viso rezultato pagal Sutartį kokybė) yra patvirtinamas tik „Galutiniu atliktų darbų aktu“. Bet kuriuo atveju Atliktų Darbų akto patvirtinimas nereiškia, kad jame nurodyta Elektrinės įranga/Darbai yra atlikti tinkamai ir neturi trūkumų/defektų, kurie gali būti nustatyti bet kada vėliau. Jei Užsakovas vėliau nustato šiame tarpiniame Atliktų Darbų akte nurodytos Elektrinės įrangos/Darbų trūkumus/defektus, tai Užsakovas turi teisę bet kada Tiekėjui reikšti motyvuotas pretenzijas dėl tokių patvirtintame atliktų Darbų akte nurodytos Elektrinės įrangos/Darbų trūkumų (defektų) (pagal Sutarties 6.5. punktą). Pasirašytas ir patvirtintas Atliktų darbų aktas neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės Užsakovo atžvilgiu. Atliktų darbų aktas yra pasirašomas Tiekėjui sumontavus Elektrinės įrangą ir Tiekėjui pateikus 14.3. punkte numatytą užtikrinimą.

  - Galutinį atliktų Darbų aktą  Tiekėjas parengia bei Užsakovui tvirtinti pateikia tinkamai ir pilna apimtimi patiekęs Elektrinės įrangą,  atlikęs visus Sutartyje nustatytus Darbus ir tinkamai įvykdęs kitas Tiekėjo tokiam momentui vykdytinas prievoles pagal Sutartį, taip pat kai yra išduodamas Valstybinės Energetikos inspekcijos išduotas Užsakovui leidimas gaminti elektros energiją, Šalims pasirašius Elektrinės (jėgainės) Patikrinimo bei vertinimo atestatą.

  - Patikrinimo bei vertinimo atestatas pasirašomas abiejų Šalių kai yra patikrinama ar visomis kryptimis sumontuoti moduliai veikia instaliuotu galingumu. Viena kryptimi sumontuotų modulių instaliuoto galingumo tikrinimas atliekamas pamatavus, kiek šie moduliai gamina elektros energijos, kai ta kryptimi įrengtas etaloninis saulės apšvitos skaitiklis nustato, kad yra 1000 kWh/m2  apšvita.

  - Metinį elektrinės vertinimo atestatą Šalys pasirašo jei Elektrinė per kalendorinius metus skaičiuojant nuo valstybinės Energetikos Inspekcijos Leidimo išdavimo dienos sugeneruoja Sutarties 8.9. punkte A dalyje numatytą elektros energijos kiekį. Jei Elektrinė nesugeneruoja minėtame Sutarties punkte numatyto elektros kiekio per kalendorinius metus, Tiekėjas įsipareigoja kompensuoti Užsakovui Elektrinės per atitinkamą laikotarpį nesugeneruoto elektros energijos kiekio vertę, skaičiuojamą pagal elektros energijos tiekėjo ir elektros energijos perdavimo paslaugą teikiančios įmonės tais kalendoriniais metais Užsakovui taikomus elektros energijos pardavimo kainos ir elektros energijos perdavimo paslaugos tarifus. Tuo tikslu Užsakovas turi teisę pasinaudoti šios Sutarties 14.3. punkte numatytu užtikrinimu.

  - Atsitiktinė rezultato pagal Sutartį (Elektrinės įrangos, Darbų) žuvimo rizika pereina Užsakovui Šalims pasirašius Galutinį atliktų darbų aktą.

  - Tiekėjas garantuoja, kad Sutarties vykdymo rezultate sukurtas bet koks autorinių teisių ir kitų intelektinių teisių objektas negali būti, nėra ir nebus apskųstas jokiomis Tiekėjo ar trečiųjų asmenų turtinėmis teisėmis ar pretenzijomis į juos. Tiekėjas nuo atitinkamų rezultato pagal Sutartį perdavimo Užsakovui momento, perduoda Užsakovui neterminuotai, neribotoje teritorijoje visas autoriaus ir kitas intelektines turtines teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, į visus su tokiais rezultatais pagal Sutartį susijusius autorinių ir kitų intelektinių teisių objektus.

- REZULTATO PAGAL SUTARTĮ KOKYBĖ

  - Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Šalių kyla ginčas dėl rezultato pagal Sutartį kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Sutarties Šalis, kurios teiginiai dėl rezultato pagal Sutartį kokybės prieštaravo ekspertizės išvadai.

  - Tiekėjas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų Techninėje specifikacijoje ar kitoje  techninėje dokumentacijoje pagal Sutartį, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą. Užsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalį Darbų jų tuo atveju, jei Tiekėjo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko.

- GARANTINIS LAIKOTARPIS

  - Tiekėjas garantuoja, kad visos Prekės ir visi atlikti Darbai, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, priedus ir pakeitimus visais atžvilgiais atitinka Techninę specifikaciją, taikytinų teisės aktų reikalavimus. Visoms Prekėms ir visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, priedus ir pakeitimus, Tiekėjas suteikia maksimalų garantinį terminą, taikomą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir garantinis terminas suteiktas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos klimatines sąlygas, tačiau bet kuriuo atveju  ne trumpesnį nei nurodytą žemiau:

    - Paslėptiems Elektrinės (Jėgainės) elementams (konstrukcijoms, inžinerinėms sistemoms ir pan.) – 10 (dešimt) metų gamintojo  garantija;

    - Elektrinės (Jėgainės) konstrukcijoms suteikiama 25 (dvidešimt penki) metų produkto gamintojo garantija;

    - Tyčia paslėptiems Elektrinės (Jėgainės) defektams – 20 (dvidešimt) metų;

    - Elektrinės (Jėgainės) fotovoltiniam moduliui suteikiama 20 (dvidešimt) metų – produkto gamintojo garantija;

    - Elektrinės (Jėgainės) fotovoltiniam moduliui suteikiama 25 (dvidešimt penkių) metų efektyvumo  garantija, tai reiškia, kad po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia, fotovoltiniai moduliai veiks ne mažiau nei 80 procentų efektyvumu;

    - Įtampos keitikliui – 10 (dešimties) metų produkto gamintojogarantija;

    - Elektrinės (Jėgainės) įrengimo darbams – 10 (dešimt) metų.

  - Punkte 8.1. nurodyti garantiniai terminai (kitaip toliau vadinama Garantiniu laikotarpiu) pradedami skaičiuoti Šalims pasirašius Galutinį atliktų darbų aktą.

  - Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, Prekėms bei atliktiems Darbams Tiekėjo yra suteikiamas Sutarties  8.1 punkte nustatytas garantinis terminas.

  - Tiekėjas atsako už bet kokių Prekių ar/ir Darbų trūkumų, kurie gali atsirasti per Garantinį laikotarpį,  ištaisymą Tiekėjo sąskaita šioje  Sutartyje numatytais terminais bei už bet kokios tiesioginės ir/ar netiesioginės žalos Darbo rezultatams, Prekėms, kurios priežastimi yra tokie trūkumai, atitaisymą.

  - Užsakovas atsako, jei trūkumai/defektai atsiranda eksploatuojant Sutarties objektą ne pagal Tiekėjo pateiktas įrangos eksploatavimo taisykles.

  - Garantinio laikotarpio metu atsiradus/paaiškėjus kokiam nors defektui/trūkumui, Užsakovas apie jį raštiškai praneša nedelsdamas, be ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, Tiekėjui.

  - Prekių/Darbų trūkumai/defektai ar blogas atitinkamos Elektrinės įrangos funkcionavimas privalo būti pašalinti Tiekėjo jėgomis ir lėšomis ne ilgiau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo informacijos duomenų eksploatacijos kontrolės sistemoje užfiksavimo momento arba Užsakovo pirmojo  pranešimo apie defektus ar trūkumus dienos. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas įsipareigoja esant bet kokiam gedimui nedelsiant (bet ne ilgiau kaip per 48 valandas) pataisyti gedimą arba pakeisti sugedusią detalę analogiška iki kol bus pristatytas naujas įrenginys pakeitimui.

  - Jei Tiekėjas neištaiso defekto/trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą, Užsakovas pats arba kitų pagalba gali pašalinti defektus/trūkumus Tiekėjo rizika ir  sąskaita. Tokiu atveju Tiekėjas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su defektų/ trūkumų šalinimu susijusius nuostolius bei išlaidas.

  - Tiekėjas garantuoja tinkamą Elektrinės (jėgainės) funkcionavimą 10 (dešimt) kalendorinių metų nuo Galutinio atliktų darbų akto pasirašymo,t.y. garantuoja, kad atitinkamu laikotarpiu:

- A) Elektrinė (jėgainė)  pagamins ne mažiau nei 690 000 kWh elektros energijos per pirmus kalendorinius metus;

- B) Antrais ir sekančiais metais elektrinė (jėgainė) pagamins mažiau nei 690 000 kWh elektros energijos per metus tiek, kiek sumažėja fotovoltinių elementų efektyvumas (nurodytas gamintojo garantijoje/techninėje specifikacijoje).

-  savo jėgomis ir lėšomis užtikrins efektyvų Elektrinės funkcionavimą, t.y. atitinkantį Elektrinės įrangos gamintojo techninius parametrus, sumažins Elektrinės prastovas dėl eksploatacinių trikdžių.

8.10 Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Tiekėjo Užsakovui nurodytas kontaktinis asmuo dėl klausimų susijusių su Tiekėjo garantiniais įsipareigojimais pagal Sutartį būtų pasiekiamas telefonu darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.

- UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - Pateikti Tiekėjui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Tiekėjui (išskyrus, jeigu pagal pirkimo dokumentus numatyta, kad tokiais dokumentais ir informacija privalo pasirūpinti pats Tiekėjas). Jeigu Tiekėjui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti.

    - Laikantis Šalių sutartų terminų atlikti prisiimtus darbus bei pateikti atitinkamą dokumentaciją, kuri yra pas Užsakovą ir yra būtina Sutarties vykdymui;

    - Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento, informuoti Tiekėją apie aplinkybes, galinčias trukdyti tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

    - Per Šalių sutartus terminus priimti visus sprendimus, būtinus Sutarties įgyvendinimu.

    - Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Tiekėją, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių, vykdant Sutartį.

    - Užtikrinti Tiekėjo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į Objektą tiek, kiek tai būtina įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

    - Patikrinti rezultatą pagal Sutartį ir, nustačius, kad jis atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus bei atliktų darbų akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Tiekėjo pateiktus atliktų darbų aktus.

    - Stabdyti arba pratęsti Darbų vykdymo terminus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

    - Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Užsakovas turi teisę:

    - Organizuoti ir vesti susirinkimus ar gamybinius pasitarimus Objekte.

    - Reikalauti pašalinti Elektrinės įrangosir / ar Darbų trūkumus/defektus, nevykdyti mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį, stabdyti Darbų vykdymą, jeigu Tiekėjas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, pirkimo dokumentų, nesilaiko teisės aktų reikalavimų ir / ar Sutartyje nurodytų Objekte vykstančių susirinkimų/ pasitarimų protokoluose nurodytų sprendimų/ nurodymų.

    - Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą Objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar pažeidimus, duoti Tiekėjui vykdytinus nurodymus ir / arba atsisakyti priimti rezultatą pagal Sutartį. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Tiekėjui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti.

    - Pateikti Tiekėjui papildomą informaciją,esančią pas Užsakovą ir reikalingą Sutarties vykdymui, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinėmis priemonėmis.

    - Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

- TIEKĖJO PAREIGOS IR TEISĖS

  - Tiekėjas privalo:

    - vadovaujantis Sutarties nuostatomis, savo rizika, laiku ir tinkamai vykdyti sutartą Elektros įrangos tiekimą (įskaitant, atlikti visus Darbus).

    - užtikrinti, jog Sutarties vykdymo metu bus laikomasi visų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų: darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos apsaugos, higienos ir kitų su Elektros įrangos tiekimu, Darbų vykdymu susijusių reikalavimų.

    - Sutarties vykdymo metu sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams tikrinti, kaip atliekami bet kurie Darbai,  taip pat tų Darbųkokybę.

    - per Užsakovo nurodytą terminą ištaisyti visus Elektros įrangos, Darbų trūkumus/defektus.

    - savo iniciatyva teikti pasiūlymus Užsakovui dėl reikalingų medžiagų ar sprendimų pakeitimų. Užsakovas įsipareigoja apsvarstyti kiekvieną tokį Tiekėjo pasiūlymą.

    - Užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir turintys patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Tiekėjo pareikalauti pakeisti Darbų vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

    - Esant poreikiui, gauti visus Sutarties vykdymuireikalingus pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo sąlygas ir reikalavimus (įskaitant prisijungimo sąlygas ir t.t.).

    - Elektrinės įrangą patiekti ir Darbus vykdyti, juos užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nustatytais terminais ir grafiku (jeigu toks būtų  sudarytas ir pridėtas prie Sutarties), vykdant Sutartį užtikrinti, kad Elektrinės įrangos tiekimas, Darbų vykdymas žymiai neapsunkintų Objekte veikiančios įmonės veiklos.

    - Užtikrinti, kad Sutartį įvykdžius,Sutartyje aptarta Elektrinė galės būti naudojama pagal funkcinę paskirtį.

    - Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Sutarties vykdymo metu nustatytų Elektrinės įrangos/Darbų defektų/trūkumų pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų neatitinkančių Darbų ištaisymo.

    - Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje Elektrinės įrangai patiekti, numatytiems Darbams atlikti.

    - Sutarties vykdymo metu užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Objekte, jo priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, objekte esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

    - Vykdyti kontrolę Objekte siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka Šios Sutarties, teisės aktų reikalavimus.

    - Įsakymu paskirti darbų vadovą, kuris privalo darbo metu nuolat būti Objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Tiekėjui santykiuose su Užsakovu ir Užsakovo rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių darbų vadovui nesant Objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

    - Laikytis darbų vykdymą prižiūrinčių asmenų (jeigu tokie būtų paskirti)reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus, susirinkimų /pasitarimųObjekte sprendimus.

    - Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar Užsakovo rangovų anksčiau atliktų darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai; atlyginti nuostolius, jei vykdant Sutartį Tiekėjo ar jo darbuotojų sugadinamas Objekte esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas.

    - Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti.

    - Iškilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Tiekėjas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui.

    - pateikti Užsakovui pagal Sutartį naudojamų/tiekiamų medžiagų ir / ar įrangos kokybės ir atitikties sertifikatus, deklaracijas iki medžiagų ar įrangos pateikimo į Objektą.

    - Vykdydamas Sutartį vadovautis papildomais brėžiniais / paaiškinimais, kurie, be įprastos popierinės išraiškos, gali būti Užsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba telekomunikacinėmis priemonėmis.

    - Dalyvauti Objekte rengiamuose susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Tiekėjas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

    - Vykstant Darbams, Tiekėjas palaiko tvarkingą ir švarią teritoriją/ darbo vietą Objekte. Užbaigus Darbus Tiekėjas susirenka visus įrankius, išsiveža šiukšles, susikaupusias darbo eigoje. Jis palieka teritoriją/ darbo vietą Objekte sutvarkytą ir švarią. Jeigu Tiekėjas tinkamai nevykdo šiame punkte numatytų įsipareigojimų ir per 2 dienas po Užsakovo pareikalavimo trūkumų neištaiso, Užsakovas turi teisę savo jėgomis ar pasitelkus trečiuosius asmenis Užsakovo sąskaita sutvarkyti teritoriją/darbo vietą, išvežti šiukšles bei atlikti kitus darbus, o Tiekėjas privalo atlyginti dėl to patirtas Užsakovo išlaidas.

    - Esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu pakeisti darbų vadovą, nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

    - Savo sąskaita atlikti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją.

    - Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Tiekėjo ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamų asmenų kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus.

    - visą Sutarties vykdymo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, archyvuoti, saugoti bei tvarkyti visus jo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą ir yra atsakingas už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms. Tiekėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostolius. Jeigu Tiekėjas praranda dokumentaciją, susijusią su jo atliktais paslėptais darbais, jis privalo, Užsakovui nurodžius, savo lėšomis, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų tyrimus bei atstatyti jas į pradinę padėtį. Visi Tiekėjo Užsakovui pateikiami dokumentai pagal Sutartį privalo būti paruošti lietuvių kalba.

    - Užtikrinti iš Užsakovo šios Sutarties vykdymo metu gautos ir su šios Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą. Tiekėjas įsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai toks informacijos atskleidimas privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

    - Atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo.

    - Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

    - Užtikrinti, kad per 5 kalendorines dienas po saulės elektrinės sumontavimo ir paleidimo saulės elementų gamintojo atstovas atvyktų į Objektą įvertinti modulių tvirtinimo kokybės bei išduotų garantinį raštą, jog Tiekėjas tinkamai atliko montavimo darbus ir kad išduotos gamyklinės garantijos saulės moduliams galioja.

  - Tiekėjo teisės:

    - Patekti į Objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

    - Reikalauti Užsakovo pratęsti Darbų vykdymo terminą, paaiškėjus šioje Sutartyje nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas neturi galimybės vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų Darbų.

    - Sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 60 kalendorinių dienų neatsiskaito pagal Sutartį.

    - Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Užsakovas, uždelsęs laiku atsiskaityti už patiektą Elektrinės įrangą (įskaitant, tinkamai atliktus Darbus), Tiekėjo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

  - Tiekėjas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų sumų, apie tai raštu informavęs Tiekėją.

  - Tiekėjas, vėluojantis patiekti Elektrinės įrangą į Objektą, Užsakovo reikalavimu moka 1 procento baudą nuo bendros Sutarties objekto kainos su PVM už kiekvieną pavėluotą dieną.

  - Tiekėjas, vėluojantis atlikti Darbus, Užsakovo reikalavimu moka 1 procento baudą nuo bendros Sutarties objekto kainos su PVM už kiekvieną pavėluotą dieną.

  - Tiekėjas, neištaisęs Elektrinės įrangos/Darbų defektų/trūkumų per nustatytus terminus, Užsakovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius nuo bendros Sutarties objekto kainos su PVM už kiekvieną pavėluotą dieną iki bus ištaisyti defektai/trūkumai.

  - Tiekėjas, nepašalinęs Elektrinės gedimo Sutarties 8.7 punkte nustatyta tvarka, įsipareigoja kompensuoti Tiekėjui  per gedimo laikotarpį Elektrinės nesugeneruoto elektros kiekio vertę, skaičiuojamą pagal elektros energijos tiekėjo ir elektros energijos perdavimo paslaugą teikiančios įmonės tais kalendoriniais metais Užsakovui taikomus elektros energijos pardavimo kainos ir elektros energijos perdavimo paslaugos tarifus.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Tiekėją prieš 10 kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei:

    - Tiekėjas nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Elektrinės įrangą tiekia/Darbus vykdo nesilaikydamas Sutartyje nustatytų terminų arba Elektrinės įrangą tiekia/ Darbus vykdo teikia taip lėtai, kad jas pateikti/atlikti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

    - Tiekėjas nepašalina Prekių/Darbų trūkumų/defektų per nustatytą terminą;

    - Kai baudų ir kitų netesybų suma už Elektrinės įrangos pateikimo ir/ar Darbų vykdymo vėlavimą susidaro lygiai arba daugiau 10 % nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM;

    - Savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, Tiekėjas sustabdo Darbų atlikimą daugiau kaip 10 dienų;

    - Savo iniciatyva, be racionalaus pagrindimo, iš anksto raštiškai nepranešdamas Užsakovui, Tiekėjas skiria (ar keičia) pirkimo dokumentuose nenurodytus subrangovus;

    - Tiekėjas nevykdo kitų pagal Sutartį Tiekėjui tenkančių įsipareigojimų;

    - Tiekėjui iškėlus bankroto, restruktūrizavimo bylą ar tapus nemokiu, jis nebegali vykdyti savo įsipareigojimų, ir Užsakovui pateikti reikiamų garantijų dėl visų savo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo;

    - Sutarties vykdymas tampa neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių;

    - Kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

  - Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

  - Užsakovui pasinaudojus teise vienašališkai nutraukti Sutartį, Užsakovas privalo Tiekėjui apmokėti už iki Sutarties nutraukimo tinkamai patiektą ir Užsakovui perduotą Elektrinės įrangą (įskaitant, atliktus ir perduotus Darbus), tačiau neprivalo apmokėti už Elektrinės įrangą(įskaitant Darbus), jei Tiekėjas nepateikia visų Sutartyje numatytų dokumentų, patvirtinančių, kad patiekta ir Užsakovui perduota Elektrinės įranga/atlikti ir perduoti Darbai atitinka Techninę specifikaciją.

  - Užsakovui pagrįstai vienašališkai nutraukus Sutartį su Tiekėju dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas privalo sumokėti Užsakovui 20% (dvidešimties procentų) visos Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM dydžio baudą, atlyginti visus Užsakovo dėl Tiekėjo  netinkamo Sutarties vykdymo patirtus nuostolius ta apimtimi, kiek jų nepadengia aukščiau nurodytos baudos sumokėjimas (įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamus darbus, paslaugas ar įrangą iš trečiųjų asmenų).

  - Finansavimo pagal Užsakovo su Lietuvos verslo paramos agentūra sudarytą 2017 m. birželio 5 d. sutartį Nr.S-04.2.1-LVPA-K-836-01-0017 praradimas, kurį sąlygojo netinkamas ir nesavalaikis Tiekėjo Sutarties vykdymas, yra laikoma žala Užsakovui, kurią privalo atlyginti Tiekėjas, ir jos dydis yra lygus prarasto finansavimo dydžiui.

  - Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

- GINČŲ SPRENDIMAS

  - Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis.

  - Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

- DRAUDIMAS. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Tiekėjas privalo savo sąskaita apsidrausti civilinę atsakomybę dėl pagal šią Sutartį vykdomų montavimo ir kitų Darbų privalomuoju rangovo civilinės atsakomybės draudimu ne mažesne kaip 100000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų) draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės taisyklių keliamus reikalavimus bei Sutarties pasirašymo  dieną pateikti Užsakovui draudimo bendrovės išduotą rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties ir liudijimo (poliso) kopiją (galiojančią ne trumpiau nei  6 kalendoriniai mėnesiai nuo šios sutarties pasirašymo dienos) ir mokestinio pavedimo kopiją, kad visa įmokos dalis yra sumokėta. Besąlyginė išskaita (franšizė) kiekvienu draudžiamuoju įvykiu negali būti didesnė kaip _____ Eur ( _____ eurų).

  - Tiekėjas per visą numatomą draudimo sutarties (sudaromos pagal Sutarties 14.1. punktą) apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.

  - Tiekėjas kartu su Atliktų darbų aktu turi pateikti dokumentą – laidavimo raštą/draudimą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio Tiekėjo prievolių įvykdymas pagal pasirašytos Sutarties 8 punktą. Užsakovui pateikiamas laidavimas/draudimas turi būti Užsakovui priimtino turinio, pirmo pareikalavimo, besąlyginis ir neatšaukiamas, išduotas Užsakovui priimtino subjekto, laidavimo/draudimo suma yra lygi 15% (penkiolika procentų) nuo šios Sutarties objekto kainos be PVM; laidavimas/draudimas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus po Galutinio atliktų darbų akto patvirtinimo dienos. Naudos gavėjas – Užsakovas.

  - Tiekėjas prieš pasirašant sutartį turi pateikti dokumentą - laidavimo raštą/draudimą, kuriuo užtikrinamas prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Užsakovui pateikiamas laidavimas/draudimas turi būti Užsakovui priimtino turinio, pirmo pareikalavimo, besąlyginis ir neatšaukiamas, išduotas Užsakovui priimtino subjekto, laidavimo/draudimo suma yra lygi 15% (penkiolika procentų) nuo šios Sutarties objekto kainos be PVM; laidavimas/draudimas turi galioti iki Galutinio atliktų darbų akto pasirašymo dienos tačiau ne trumpiau negu 1 (vienerius) metus nuo šios Sutarties pasirašymo dienos.  Naudos gavėjas – Užsakovas.

  - Jei Užsakovas pasinaudoja užtikrinimu, pateiktu pagal Sutarties 14.3. punktą, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują laidavimo dokumentą/draudimą ne mažesnei kaip Sutartyje nustatytai sumai.

  - Sutarties įvykimo užtikrinimu bei garantinio laikotarpio Tiekėjo prievolių įvykdymo pagal pasirašytą Sutartį užtikrinimu Tiekėjas pasirūpina savo lėšomis.

- KITA

  - Pirkimo sutartis su tiekėju bus pasirašoma per 2 (du) mėnesius nuo sprendimo dėl laimėtojo nustatymo paskelbimo.

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir šių Konkurso sąlygų 10 pastraipoje nurodytos pirkimo sutarties esminės sąlygos.

  - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos nustatymas. Kaina, dėl kainų lygio pasikeitimų, mokesčių pasikeitimų ar kitų priežasčių, nebus perskaičiuojama.

  - Rangovas kartu su pasiūlymu Pirkėjui turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą – deklaraciją (priedas Nr. 3). Šioje deklaracijoje numatytos prievolės užtikrinimui Rangovas:

    - Perveda užstatą 15 000,00 Eur sumai ,iki pasiūlymo teikimo paskutinės dienos į UAB „Kauen craft“ (įm. kodas 135774259) sąskaitą LT317400034236423810 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000

    - Arba pateikia banko garantiją 15 000,00 Eur sumai, kuri turi galioti ne trumpiau nei  4 kalendoriniai mėnesiai nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Naudos gavėjas - Užsakovas

    - Arba pateikia draudimo bendrovės laidavimo raštas 15 000,- Eur sumai, galiojantį ne trumpiau nei 4 kalendoriniai mėnesiai nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Naudos gavėjas - Užsakovas

15.5 Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pateiktas pagal 15.4.1. punktą grąžinamas per 30 kalendorinių dienų atmetus Tiekėjo pasiūlymą, gavus rašytinį Tiekėjo prašymą,  o  tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, tačiau jie nebuvo pripažinti laimėtojais - per 30 kalendorinių dienų nuo laimėtojo paskelbimo.  Sutarties su Tiekėju pasirašymo atveju, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas grąžinamas po Sutarties pasirašymo per 30 kalendorinių dienų, gavus rašytinį Tiekėjo prašymą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime privalo būti nurodyta:

15.5.1 Tikslus pirkimo pavadinimas

15.5.2 Data, iki kurios galioja pasiūlymo užtikrinimas (ke kalendoriniai mėnesiai nuo pasiūlymo pateikimo dienos).

15.5.3 Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė;

15.5.4 Nuostata, kad gavęs Užsakovo pirmą rašytinį reikalavimą, pasiūlymo garantiją suteikęs bankas ar laidavimo draudimo raštą išdavusi draudimo bendrovė privalo per 10 darbo dienų sumokėti Užsakovui garantijoje ar laidavimo rašte nurodytą pinigų sumą, nereikalaudami, kad Užsakovas savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Užsakovas pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš žemiau nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą:

      - tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto Pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, paslaugų atlikimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs; arba

      - Tiekėjas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalėtoju, atsisako sudaryti sutartį arba iki nurodyto laiko nepasirašo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis; arba

      - dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo Pirkimą, nepateikia Sutarties  įvykdymą užtikrinančio dokumento pagal Sutarties sąlygas.

  - Jungtinės veiklos pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas visų jungtinės veiklos pagrindu veikiančių partnerių, kurie teikia pasiūlymą, vardu

  - 15.6. Jei apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamykla, laikyti, kad Pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius “arba lygiavertis”.

- Baigiamosios nuostatos

# 16.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

- Priedai

- Techninė specifikacija;

- Pasiūlymo forma Priedas Nr.2;

- Tiekėjo deklaracija Priedas Nr.3.

1 konkurso sąlygų priedas

SAULĖS ŠVIESOS FOTOVOLTINĖS ĮRANGOS (ĮSKAITANT MONTAVIMĄ) PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ:

  - Pirkėjas – UAB „Kauen craft“ siekia pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys ištekliai pramonei LT+” įgyvendinti projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB „Kauen craft““ projekto Nr.  04.2.1-LVPA-K-836-01-0017.

  - Pirkimo sutartis su tiekėjus bus pasirašoma per 2 (du) mėnesius nuo sprendimo dėl laimėtojo nustatymo paskelbimo.

  - Pirkimo objektas: saulės šviesos fotovoltinė įranga (įskaitant montavimą).

  - Saulės šviesos elektrinės įrengimo vieta – V.Krėvės pr. 118, LT-50313, Kaunas, Lietuvos Respublika.

  - Įranga bus montuojama ant Pirkėjo nuosavybės teise valdomų pastatų stogų:

# Pastatatas – unikalus Nr. 1997-0018-2029, paskirtis – gamybos-pramonės. Aukštų skaičius – 1. Bendras plotas –  7316,25 kv. m. Stogo konstrukcija – briaunuotos gelžbetonio plokštės; stogo danga – bitumas.

# Pastatatas – unikalus Nr. 1997-0018-2032, paskirtis – sandėliavimo, gamybinė. Aukštų skaičius – 1. Bendras plotas –  1679,18 kv. m. Stogo konstrukcija – briaunuotos gelžbetonio plokštės ; stogo danga – bitumas.

# Pastatatas – unikalus Nr.4400-4601-2531, paskirtis – sandėliavimo. Aukštų skaičius – 1. Bendras plotas –  2005,95 kv. m. Stogo konstrukcija – briaunuotos gelžbetonio plokštės; stogo danga – bitumas.

# 1.5. Saulės elektrinės įranga turi būti pristatyta ir sumontuota per 65 (šešiasdešimt penkias) darbo dienas po sutarties su Tiekėju pasirašymo, tačiau įranga turi būti pristatyta į objektą ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo sutarties su Tiekėju pasirašymo dienos; leidimo gaminti elektros energiją gavimas – 60 (šiašiasdešimt) darbo dienų po įrangos sumontavimo užbaigimo.

- PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĖS ĮRANGAI IR JOS MONTAVIMO DARBų apimčiai:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Bendra SE įrengtoji galia, kWn | 700 |
|  | Naudojama įranga | Nauja |
|  | Montavimo aikštelė | Stogo dangos paruošimas darbams |
|  | Montavimo sistemos tipas | Balastinė be fizinės intervencijos į pastato stogo konstrukcijas |
|  | Montavimo konstrukcija | Aliuminio lydinio, arba metalinė karšto cinkavimo |
|  | Užtikrintas bendras metinis pagamintas elektros kiekis | 690 000 kWh – Pateikiama sertifikuota programine įranga atlikta fotovoltinės jėgainės generacijos modeliavimo ataskaita su eskizais arba lygiavertis dokumentas |
|  | Monitoringo internetu sistema | Su galimybe Pirkėjui stebėti SE darbą, kuri realiu laiku atvaizduotų pagamintą suminę bei kiekvieno inverterio atskirai gaminamą el. Energijos galią, bei kiekvieno inverterio įtampos ir srovės kokybės parametrus, fotovoltinių modulių temperatūrą, saulės apšvitos intensyvumą. Galimybė matyti ataskaitas bei istoriją nuo pat elektrinės įrengimo |
|  | Etaloniniai saulės apšvitos intensyvumo matuokliai | Turi būti įrengta tiek etaloninių saulės apšvitos intensyvumo matuoklių, kiek yra skirtingų krypčių sumontuotų fotovoltinių modulių, t.y. jei fotovoltiniai moduliai sumontuoti trimis kryptimis, tai visoms trims kryptims turi būti įrenga po atskirą etaloninį saulės apšvitos intensyvumo matuoklį. |
|  | Dokumentacija | SE elektrotechninės dalies projektas |

- techniniai ir kokybiniai reikalavimai įrangai ir įrengimams:

| Eil. Nr. | # Techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai | # Minimalūs reikalavimai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Siūlomų fotovoltinių modulių techniniai ir kokybiniai parametrai prie standartinių sąlygų (STC) |  | Pateikiama atitikties deklaracija ir sertifikatų kopijos (kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių kalba) |
|  | # Technologija | Polikristaliniai , monokristaliniai arba naujesnės technologijos |  |
|  | # Kontaktinė dėžutė | IP 67 | Arba didesnė saugumo klasė |
|  | Voltamperinių charakteristikų matavimas saulės imitatoriumi | Taip | # Teikiama matavimo duomenų ataskaita fotovoltinių modulių pristatymo į objektą dieną |
|  | Gamintojo garantijos: |  |  |
| # 1.5.1 | # Fotovoltinių modulių garantija | ≥ 20 metų | # Teikiamas gamintojo garantinis raštas modulių pristatymo į Objektą dieną |
| # 1.5.2 | # Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | ≥ 90% |  |
|  | Kokybės standartas | IEC 61215 |  |
|  | Kokybės standartas | IEC 61730 |  |
|  | # Siūlomų įtampos keitiklių techniniai ir kokybiniai parametrai |  | # Pateikiama atitikties deklaracija ir sertifikatų kopijos (kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių kalbomis) |
|  | # Minimalus įtampos keitiklių skaičius | # ≥ 26 | # Toks inverterių skaičius reikalingas, kadangi sugedus vienam moduliui, nedirba visi prie vieno inverterio prijungti moduliai. |
|  | # Darbinė temperatūra | # Turi dirbti esant minimaliom ir maksimalio lauko temperatūrom Lietuvos klimato sąlygomis |  |
|  | # Aktyvaus aušinimo elementai | # Privaloma | # Aktyvus aušinimas reiškia mechaninį, priverstinį įtampos keitiklio aušinimą, kuris yra įjungiamas viršijus nustatytą temperatūrą. |
|  | # Apsaugos klasė | # ≥ IP 65 |  |
|  | # Maksimalus efektyvumas | # ≥ 98% |  |
|  | # Fazių skaičius | # 3 |  |
|  | # Maksimalaus galios taško sekimas | # Privaloma |  |
|  | # Technologija | # Be transformatoriaus arba lygiavertė |  |
|  | # Leistinoji santykinė drėgmė | # 0-100% |  |
|  | # Tinkamumas naudoti lauko sąlygomis | # Privaloma |  |
|  | # Gamintojo garantija | # ≥ 10 metų |  |
|  | Kokybės standartas | # IEC 62109, # IES 62116, IEC 61727 arba analogiški, patvirtinantys, kad inverteriai tinkami naudoti saulės elektrinėse, saugūs jungiant tiek prie bendro, tiek prie vietinio elektros tinklo bei pripažįstami Europos sąjungos šalyse |  |
|  | # Siūlomų tvirtinimo konstrukcijų techniniai ir kokybiniai parametrai |  | Pateikiama atitikties deklaracija ir sertifikatų kopijos (kopijos leidžiamos lietuvių/anglų/vokiečių kalba) |
|  | # Gamintojo garantija | # 20 metai |  |
|  | # Teikiamas garantinis sertifikatas | Taip |  |

Konkurso sąlygų priedas NR. 2

PASIŪLYMAS

DĖL Saulės šviesos fotovoltinės įrangos (įskaitant montavimą) pirkimas

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso / derybų skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti datą.

2) konkurso / derybų sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes / paslaugas / darbus:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Fotovoltiniai moduliai (nurodyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |
|  | Įtampos ketikliai (nurodyti tikslų pavadinimą, jeigu siūlomi skirtingi modeliai nurodyti visus modelius atskirose eilutėse) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tvirtinimo konstrukcijos (nurodyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |
|  | Papildomos medžiagos ir/ar komponentai (atskirose eilutėse išskirti esmines naudojamas papildomas medžiagas ir/ar komponentus prie saulės elektrinės įrangos) |  |  |  |  |  |  |
|  | Montavimo darbų atlikimas |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrotechninio projekto parengimas ir leidimo gaminto elektros energiją gavimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Siūlomos prekės / paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | # Techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai | # Minimalūs reikalavimai (pagal 1 konkurso sąlygų priedą) | Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą (tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą tiekėjo siūlomą rodiklį: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
| --- | --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priedas Nr. 3 prie Konkurso sąlygų

TIEKĖJO DEKLARACIJA

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tikslus pirkimo pavadinimas |  |
| Data iki kada galioja ši tiekėjo deklaracija |  |

## Tiekėjas, pasirašydamas šią deklaraciją patvirtina, kad jei Tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto Pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, paslaugų atlikimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs; arba Tiekėjas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalėtoju, atsisako sudaryti sutartį arba iki nurodyto laiko nepasirašo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis; arba dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo Pirkimą, nepateikia Sutarties  įvykdymą užtikrinančio dokumento pagal Sutarties sąlygas, tuomet Tiekėjas įsipareigoja sumokėti 15 000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) baudą.

## Šios prievolės užtikrinimui Tiekėjas pateikia Konkurso sąlygose numatytą užtikrinimą.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 7 dienos nuo pirkimo paskelbimo Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt

Lentelės 1– 4 stulpelius  užpildo pirkėjas

Jei pirkimo sąlygose ir/ar sutarties projekte reikalaujama pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei nereikalaujama – šią lentelę panaikinti.