 TVIRTINU

 VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos

 ekonomo tarnyba“

 ekonomas Mykolas Juozapavičius

 2018 m. sausio 22 d.

**VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA**

Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius, tel. 8 5 262 17 57, faks.: +370 5 212 03 00, el. paštas: ekonomas@vilnensis.lt

**„Vilniaus ŠV. TERESĖS BAŽNYČIOS (27322), BASŲJŲ KARMELITŲ VIENUOLYNO PASTATŲ IR GYNYBINIŲ STATINIŲ ANSAMBLIO, MADININKŲ, AUŠROS VARTAI, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, GAILESTINGUMO MOTINOS koplyčios (27324) ir GalerijO (27325) tvarkybos – taikomųjų tyrimų, remonto, restauravimo, konservavimo darbų  bei tvarkomųjų statybos darbų – paprastojo remonto bei ekspozicijos įrengimo projektaVIMAS (Aušros vartų g. 14, Vilnius) IR TVARKYBOS DARBŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA“**

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**

##  *VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“* (toliau – pirkimą vykdanti organizacija arba užsakovas) vykdydama pirkimą projektui „Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamosios Aušros Vartų koplyčios ir Šv. Teresės bažnyčios aktualizavimas“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0010 numato įsigyti: i) tvarkomųjų statybos darbų ir ekspozicijos sukūrimo techninio projekto parengimo, atstovaujant pirkimą vykdančią organizaciją – šio projekto suderinimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo darbus, ii) kultūros paveldo tvarkybos darbų – taikomųjų tyrimų, remonto, restauravimo, konservavimo darbų projekto parengimo, atstovaujant pirkimą vykdančią organizaciją – šio projekto suderinimo, tikrinimo (derinimo) ir tvirtinimo darbus ir iii) tvarkybos darbų vykdymo priežiūrą (tik ta tvarkybos projekto vykdymo priežiūros paslaugos dalis, kuri pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 27 . įsakymo Nr. ĮV-409 3 p. apima tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugą). **Šiam pirkimui skirta – 122.873,45 (vienas šimtas dvidešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt trys eurai 45 ct) EUR suma.** Projektas bus įgyvendinamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

##  Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės[[1]](#footnote-1)), kitais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.

##  Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), 2018-01-23.

##  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis.

##  Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

##  Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkimą vykdančios organizacijos nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo (toliau – Tiekėjas arba Tiekėjai) pasiūlymo, pirkimą vykdanti organizacija pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka.

##  Pirkimą vykdančios organizacijos įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: **projektų vadovė Vaiva Jurgelaitienė, tel. 8 615 88 078, faksas 85 212 03 00 el. paštas:** **vaiva.jurgelaitiene@vilnensis.lt****.**

# **PIRKIMO OBJEKTAS**

##  Perkama: **(i)** Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios, basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ir gynybinių statinių ansamblio **Šv. Teresės bažnyčios (27322)**; Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos (vadinamosios Aušros Vartų) **koplyčios (27324)**; Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios, basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ir gynybinių statinių ansamblio **galerijos (27325)** tvarkybos – taikomųjų tyrimų, remonto, restauravimo, konservavimo darbų  bei **(ii)** tvarkomųjų statybos darbų – paprastojo remonto bei ekspozicijos įrengimo projektai, projektų suderinimas, tikrinimas, reikiamų leidimų darbams pagal projektus vykdyti gavimas ir **(iii)** tvarkybos darbų vykdymo priežiūra (tik ta tvarkybos projekto vykdymo priežiūros paslaugos dalis, kuri pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 27 . įsakymo Nr. ĮV-409 3 p. apima tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugą), Aušros Vartų g. 14, Vilnius. Perkamų paslaugųsavybės nustatytos bei pačių paslaugų apimtimi detalizuojama: projektiniuose pasiūlymuose, tvarkybos darbų projektavimo sąlygose, specialiuosiuose paveldosaugos reikalavimuose, kituose Pirkimų sąlygų 2 priede nurodytuose dokumentuose, kurie pridedami prie Pirkimo sąlygų.

##  Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, konkurso sąlygose, Techninėje specifikacijoje ar kituose techniniuose bei pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, standartas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas suprantamas kaip nurodytas arba lygiavertis.

##  Šalys aiškiai susitaria ir nustato, kad visi Projektai *in corpore* privalo būti pilnai bei visa apimtimi parengti ir suderinti ne vėliau kaip per **10 mėnesių** nuo sutarties pasirašymo.

## **Tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra** turi būti vykdoma nuo tvarkybos darbų pradžios iki tvarkybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimo.

## Jeigu Sutarties vykdymo metu Tiekėjas susiduria su objektyviomis ir nuo Tiekėjo nepriklausančiomis aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir (ar) nustatyta tvarka įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, jis nedelsdamas raštu praneša Užsakovui apie minėtas aplinkybes bei numatomą vėlavimo trukmę pateikdamas išsamius paaiškinimus. Gavęs nurodytą pranešimą, Užsakovas gali, tačiau ne privalo, nustatyti protingą papildomą terminą sutartiniams įsipareigojimas įvykdyti, bet ne ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, ir apie tai raštu pranešti Tiekėjui.

* 1. Neatsiejama pirkimo objekto dalis yra **tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūra** (tik ta tvarkybos projekto vykdymo priežiūros paslaugos dalis, kuri pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 27 . įsakymo Nr. ĮV-409 3 p. apima tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugą) susidedanti iš tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros, kurią Vykdytojas privalės atlikti projekto įgyvendinimo metu.
	2. **Šis pirkimo objektas neskirstomas į dalis**, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam paslaugų kiekiui. Esminė sąlyga – visų pirkimo objekto dalių atlikimas nustatytu laiku ir laikantis pirkimo sąlygų.
	3. Kaip tai ir nurodyta šiose pirkimo konkurso sąlygose žemiau, Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

## **TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

##  Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Jei Tiekėjas neatitinka bent vieno minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, pasiūlymas bus atmetamas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
|  | Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti:**Architektūros ir inžinerijos veikla arba architektūros veikla**  | * tuo atveju, jei Lietuvos Respublikoje registruotas **tiekėjas yra juridinis asmuo** – valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą ir/arba įmonės įstatus (aktualią įstatų redakciją), patvirtinančius tiekėjo įregistravimą ir teisę verstis nurodyta veikla.
* tuo atveju, jei Lietuvos Respublikoje registruotas **tiekėjas yra fizinis asmuo** – verslo liudijimo kopijos;
* tuo atveju, **jei tiekėjas yra užsienio šalyje registruotas tiekėjas** – atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio tiekėjo teisę verstis reikalaujama veikla, kopijos.
 |
|  | Tiekėjas turi pasiūlyti šiuos specialistus: | **1. Pateikiamas projekto vadovo (ų) sąrašas,** nurodant:- vardą ir pavardę, - kvalifikaciją, - pareigas, - darbo stažą, - darbo patirtį,- kokioms paslaugoms atlikti yra pasitelkiamas projekto vadovas: a) tvarkomųjų statybos darbų techninio projekto rengimui; b) tvarkomųjų paveldosaugos (tvarkybos) darbų projekto rengimui.**2. Pateikiamos galiojančių kvalifikacijos atestatų kopijos** (užsienio specialisto atitikčiai pagrįsti, pateikiamos dokumentų kopijos nurodytos šios lentelės 2.1.3 punkte). |
| 2.1. **Bent vieną ypatingo/ypatingojo statinio projekto vadovą:**2.1.1.jei ypatingo/ypatingojo statinio projekto vadovas (-ai) buvo atestuotas (atestuoti) iki 2017 m. sausio 1d., jis turi atitikti šiuos reikalavimus:* + - 1. turi turėti teisę atlikti **tvarkomųjų paveldosaugos darbų** projektavimąkultūros paveldo objekte, kurio statusas: paminklas;
			2. turi turėti teisę atlikti **tvarkomųjų statybos darbų** projektavimą, kultūros paveldo objekte, kurio statusas: paminklas; statinių grupė: negyvenamieji pastatai.

*Pastaba. Šiuos reikalavimus turi atitikti vienas specialistas, jei turi šios lentelės 2.1.1.1 ir 2.1.1.2 punktuose reikalaujamus atestatus arba keli specialistai atitinkantys šios lentelės 2.1.1.1 ir 2.1.1.2 punktuose nustatytus reikalavimus.*2.1.2. jei ypatingo/ypatingojo statinio projekto vadovas (-ai) buvo atestuotas (atestuoti) po 2017 m. sausio 1 d. tai, jis turi atitikti šiuos reikalavimus:2.1.2.1. turėti kvalifikacijos atestatą **tvarkomųjų statybos darbų techninio projekto rengimui,** išduotą pagal statybos įstatymą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau centro (SPSC), ar Lietuvos architektų rūmų);2.1.2.2. turėti kvalifikacijos atestatą **tvarkomųjų paveldosaugos (tvarkybos) darbų projekto rengimui,** išduotą Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą.*Pastaba. Šiuos reikalavimus turi atitikti vienas specialistas, jei turi šios lentelės 2.1.2.1 ir 2.1.2.2 punktuose reikalaujamus atestatus arba keli specialistai atitinkantys šios lentelės 2.1.2.1 ir 2.1.2.2 punktuose nustatytus reikalavimus.*Jei tiekėjas yra iš užsienio (Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį ar naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose suteiktomis judėjimo teisėmis), tai užsienio specialisto atitikčiai jis privalo turėti LR kultūros ministro nustatyta tvarka LR kultūros ministerijos išduotus teisės pripažinimo dokumentus (toliau TPD) apie savo kilmės valstybėje turimą teisę vykdyti atitinkamą veiklą. Tuo atveju, kai užsienio specialistas neturi TPD iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, tai jis privalo savo kvalifikaciją pagrįsti turėdamas, Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, kompetentingos institucijos išduotą atestatą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jis kilmės valstybėje turi teisę atlikti NKPAĮ 23¹ str. 1 d. nurodytas funkcijas. Užsienio specialisto atitikčiai tiekėjas privalo turėti ir SPSC išduotą TPD. Tuo atveju, kai užsienio tiekėjas neturi SPSC išduoto TPD iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, tai jis privalo turėti kitus dokumentus (pvz. išduotą kilmės šalyje užsienio specialisto atestatą) pagrindžiančius jo kvalifikaciją.**Patirtis. Šios lentelės 2.1 punkte nurodytas (-i) specialistas (-ai) turi turėti šią patirtį:*** **tvarkomųjų paveldosaugos darbų** **projekto vadovas**, turi turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą šiose pareigose bei būti ėjusiu per pastaruosius 3 metus **tvarkomųjų paveldosaugos darbų** projekto vadovo pareigas bent vienoje panašaus objekto – projektavimo paslaugos kultūros paveldo objekte, kurio statusas – paminklas – sutartyje.
* **tvarkomųjų statybos darbų ypatingo statinio projekto vadovas** turi turėti ne mažesnį kaip3 metų darbo stažą šiose pareigose bei būti ėjusiu per pastaruosius 3 metus **tvarkomųjų statybos darbų** projekto vadovo pareigas bent vienoje panašaus objekto – projektavimo paslaugos kultūros paveldo objekte, kurios statusas – paminklas; statinių grupė: negyvenamieji pastatai – sutartyje.
 |
| * 1. **bent vieną tvarkomųjų paveldosaugos (tvarkybos) darbų projekto vykdymo priežiūros** (projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrai) **specialistą**, kuris turi teisę vadovauti kultūros paveldo objekto, kurio statusas – paminklas, tvarkomųjų paveldosaugos (tvarkybos) darbų projekto vykdymo priežiūrai.

Jei tiekėjas yra iš užsienio (Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį ar naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose suteiktomis judėjimo teisėmis), tai užsienio specialisto atitikčiai jis privalo turėti LR kultūros ministro nustatyta tvarka LR kultūros ministerijos išduotus teisės pripažinimo dokumentus (toliau TPD) apie savo kilmės valstybėje turimą teisę vykdyti atitinkamą veiklą. Tuo atveju, kai užsienio specialistas neturi TPD iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, tai jis privalo savo kvalifikaciją pagrįsti turėdamas, Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, kompetentingos institucijos išduotą atestatą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jis kilmės valstybėje turi teisę atlikti tvarkomųjų paveldosaugos (tvarkybos) darbų projekto vykdymo priežiūrai.*Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas tiek tvarkybos projekto parengimui, tiek tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrai (projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrai) vykdyti, jei turi reikalaujamus atestatus ir patirtį.* | **1. Pateikiamos galiojančių kvalifikacijos atestatų, nurodytų šios lentelės 2.1 punkte kopijos** (užsienio specialisto atitikčiai pagrįsti, pateikiamos dokumentų kopijos nurodytos šios lentelės 2.1.3 punkte).**2.** **Pateikiamas siūlomo specialisto atliktų darbų sąrašas** kultūros paveldo objektuose, statiniuose ar ypatinguose/ypatinguosiuose statiniuose esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, kuriuose siūlomas specialistas atliko tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą, per pastaruosius 3 metus.**Užsienio specialisto** kvalifikacijai pagrįsti turi būti pateiktas siūlomo specialistoper pastaruosius 3 metus *atliktų darbų sąrašas* objektuose atitinkančiuose kultūros paveldo objektus pagal LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą ir LR statybos įstatymą, statiniuose ar statiniuose esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, atitinkančius LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą ir LR statybos įstatymą, kuriuose siūlomas specialistas atliko tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą. |
|  | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė bendrą **tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo ir tvarkomųjų statybos darbų projektavimo** paslaugų (kartu įskaitant tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugas (jei tokios buvo teikiamos)), kultūros paveldo objekte, statinių grupė: negyvenamieji pastatai, sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip– 50 tūks. Eur (su PVM). | Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant:1.1. užsakovą;1.2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę taip pat turi būti nurodytas tiekėjo vaidmuo projekte;1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 1.4. užsakovo kontaktinį asmenį. 2. Užsakovo (-ų) pažymos apie sėkmingai įvykdytas (vykdomas) sutartis. |
|  | Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių Apklausos sąlygų 4 punkte išvardytas veikas. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |

* 1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė,lentelėje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus pagal kuriuos reikalaujama pateikti atestatus, turi atitikti ūkio subjektų grupės nariai kartu, atitinkamai pagal tai, kurias prievoles prisiima ūkio subjektų grupės narys. Kvalifikacijos reikalavimą dėl panašios įvykdytos sutarties turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys.
	2. Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai, tačiau kiekvienas subtiekėjas turi atitikti tik tuos reikalavimus, kurie yra susiję su veiklomis, kurioms vykdyti yra pasitelkiamas konkretus tiekėjas. Pirkimo sutarties įgyvendinimo metu iškilus poreikiui pakeisti senąjį subtiekėją, naujas subtiekėjas taip pat turi atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tačiau turi atitikti tik tuos reikalavimus, atitinkamai pagal tai, kurioms veikloms vykdytis naujas subtiekėjas yra pasitelkiamas.
	3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkimą vykdanti organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkimą vykdanti organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).
1. **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**
	1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas taip pat patvirtina, kad jis pats, taip pat esant poreikiui pasitelkdamas tam reikiamus ekspertus ir specialistus nuodugniai išanalizavimo ir susipažino su visa projektine medžiaga ir informacija, susijusia su pirkimo objektu, patvirtina, kad ji jam yra aiški bei priimtina ir tinkamai atskleista, o sudarius sutartį (jei Tiekėjas būtų pasirinktas) – ji būtų pakankama tokiai sutarčiai pilnai bei tinkamai įvykdyti.
	2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas Tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
	3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba (jei pateikti dokumentai yra parengti ne valstybine kalba, turi būti pateikti dokumentai su vertimu į valstybinę kalbą, o teksto vertimas patvirtintas vertėjo parašu).
	4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. **Ant voko turi būti užrašytas** *- pirkėjo pavadinimas:* VšĮ Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba*, adresas*: Skapo g. 4, Vilnius*, pirkimo pavadinimas:*

„Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios (**27322**), basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ir gynybinių statinių ansamblio, Medininkų, Aušros Vartai, Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčios (27324) ir Galerijos (27325),  tvarkybos – taikomųjų tyrimų, remonto, restauravimo, konservavimo darbų  bei tvarkomųjų statybos darbų – paprastojo remonto bei ekspozicijos įrengimo projektavimas (Aušros vartų g. 14, Vilnius) ir tvarkybos darbų vykdymo priežiūra., *tiekėjo pavadinimas ir adresas.* Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam Tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

* 1. **Pasiūlymą sudaro Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma**:
		1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;
		2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
		3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
		4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
	2. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
	3. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį.
	4. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
	5. **Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2018 m. vasario mėn. 12 d. 17 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: *Skapo g. 4, Vilnius, darbo valandomis 8:00-17:00 val.* Tiekėjo prašymu, pirkimą vykdanti organizacija nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad Tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
	6. Pirkimą vykdanti organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami Tiekėjui registruotu laišku
	7. Pasiūlymuose nurodoma paslaugųkaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į paslaugos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos.
	8. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.
	9. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkimą vykdanti organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1. **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**
	1. Pirkimą vykdanti organizacija atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkimą vykdanti organizacija atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimą vykdanti organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
	2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkimą vykdanti organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
	3. Pirkimą vykdanti organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
	4. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti: **projektų vadovė Vaiva Jurgelaitienė, tel. 8 615 88 078, faksas 85 212 03 00 el. paštas:** **vaiva.jurgelaitiene@vilnensis.lt****.**
2. **PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS**
	1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
	2. Komisija nagrinėja:
		1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
		2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
	3. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
	4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
	5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
	6. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
	7. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
3. **PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**
	1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
		1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
		2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
		3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
		4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
		5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
		6. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkimą vykdanti organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
		7. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, pirkimą vykdančiai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
	2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 3 (tris) darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4. **SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**
	1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
	2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
	3. Mažiausią kainą pasiūlęstiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
	4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
5. **PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**
	1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis ir Civiliniu kodeksu;
	2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.
	3. **Kainodaros**  **taisyklės:** Sutartyje fiksuojama konkurso sąlygų aprašo 1 priede nurodyta bendra paslaugų **kaina**. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, fiksuota kaina ir būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma toms paslaugoms, už kurių atlikimą PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo (protokolo) įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.
	4. Mokėjimai atliekami eurais.
	5. Už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas Užsakovas visas mokėtinas lėšas moka pavedimu į Teikėjo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Teikėjo nurodytą sąskaitą. Teikėjas privalo raštu informuoti Užsakovą apie banko sąskaitos pasikeitimus.
	6. Už suteiktų paslaugų dalį gali būti atliekami tarpiniai mokėjimai.
	7. Teikėjui pateikus, o Užsakovui patvirtinus Paslaugų suteikimo aktą(us) ir PVM sąskaitą(as) faktūrą(as), su Teikėju atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų patvirtinimo dienos.
	8. Atskiru Šalių susitarimu Paslaugų teikėjui gali būti išmokėtas 20 % (dvidešimt proc.) avansas. Tačiau Šalys aiškiai nustato, kad prieš tai einančiame sakinyje nurodytas avansas gali būti sumokėtas Paslaugų teikėjui išimtinai tik tuomet, jei yra visos šios žemiau nurodytos sąlygos:
		1. Ši Sutartis galioja ir nėra pažeista, Paslaugų teikėjas tinkamai vykdo šią Sutartį;
		2. Sudarytas atskiras susitarimas, pasirašytas Šalių dėl avanso išmokėjimo;
		3. Paslaugų teikėjui nėra pareikšta jokių reikalavimų dėl kitų prievolių nevykdymo ir/arba jam nėra taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir/arba Paslaugų teikėjas neturi pradelstų įsiskolinimų tretiesiems asmenims ir/arba Paslaugų teikėjui nėra inicijuota bankroto ar restruktūrizavimo byla. Šios sąlygos įvykdymui patvirtinti, Paslaugų teikėjas, teikdamas prašymą avansui išmokėti privalo kartu pateikti aktualius (prašymo pateikimo Užsakovui dienai) išrašus iš Creditinfo duomenų bazės ([www.creditinfo.lt](http://www.creditinfo.lt)) bei viešojo Turto arešto aktų bei Hipotekos registrų, kuriais būtų patvirtinamas šiame punkte nurodytų faktų nebuvimas.
	9. **Tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra** turi būti vykdoma nuo tvarkybos darbų pradžios iki tvarkybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimo.
	10. Paslaugų teikėjas **per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą** – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą, ar kredito unijos teikiamą užtikrinimą ne mažesnį kaip 5 procentus nuo sutarties vertės. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
	11. Parengti ir pateikti su Užsakovu suderintą kalendorinį Paslaugų atlikimo grafiką per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos. Kalendorinis Paslaugų atlikimo grafikas gali būti keičiamas Užsakovui pritarus.
6. **Baigiamosios nuostatos**
	1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
	2. Pirkimą vykdanti organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkimą vykdanti organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą interneto svetainėje.
	3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiama.
	4. Pirkimą vykdanti organizacija, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.
7. **Priedai**
	1. Pasiūlymo forma;
	2. Techninė specifikacija;
	3. Sutarties projektas;

1 konkurso sąlygų priedas

**PASIŪLYMAS**

**„Vilniaus ŠV. TERESĖS BAŽNYČIOS (27322), BASŲJŲ KARMELITŲ VIENUOLYNO PASTATŲ IR GYNYBINIŲ STATYNIŲ ANSAMBLIO, MEDININKŲ, AUŠROS VARTAI, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, GAILESTINGUMO MOTINOS koplyčios (27324) ir GalerijOS (27325) tvarkybos – taikomųjų tyrimų, remonto, restauravimo, konservavimo darbų  bei tvarkomųjų statybos darbų – paprastojo remonto bei ekspozicijos įrengimo projektaVIMAS (Aušros vartų g. 14, Vilnius) IR TVARKYBOS DARBŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA“**

|  |
| --- |
| 20 - - . |
| *data* |
|  |
| *Vieta* |

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (‑ų) pavadinimas (-ai)  |  |
| Subtiekėjo (‑ų) adresas (-ai)  |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui  |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame *svetainėje www.esinvesticijos.lt* *2018-01-22*

2) konkursosąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias paslaugas:

| **Eil. Nr.** | **Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas** | **Kaina, Eur (be PVM)** | **Kaina, Eur (su PVM)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios (27322), Aušros Vartų koplyčios (27324) ir Galerijos (27325), *statybos darbų ir ekspozicijos sukūrimo* techninio projekto parengimo ir su juo susijusios paslaugos (tyrimai ir pan.) |  |  |
| 2. | Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios (27322), Aušros Vartų koplyčios (27324) ir Galerijos (27325) *tvarkybos darbų projekto parengimas* ir su juo susijusios paslaugos (tyrimai ir pan.) |  |  |
| 3. | Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios (27322), Aušros Vartų koplyčios (27324) ir Galerijos (27325) *tvarkybos darbų vykdymo priežiūra (*tik ta tvarkybos projekto vykdymo priežiūros paslaugos dalis, kuri pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 27 . įsakymo Nr. ĮV-409 3 p. apima tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugą*)* |  |  |
| **Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:** |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *parašas* |  | *Vardas Pavardė* |

2 konkurso sąlygų priedas

 TVIRTINU

 VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos

 ekonomo tarnyba“

 ekonomas Mykolas Juozapavičius

 2018 m. sausio 02 d.

**STATINIO (-IŲ) AR STATINIŲ GRUPĖS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS**

**(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Reikalavimai**  |
| --- | --- | --- |
|  | **I. Bendra informacija apie pirkimo objektą** |
| 1. | Pirkimo pavadinimas. |  „Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios (27322), basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ir gynybinių statinių ansamblio, Medininkų, Aušros Vartai, Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčios (27324) ir Galerijos (27325),  tvarkybos – taikomųjų tyrimų, remonto, restauravimo, konservavimo darbų  bei tvarkomųjų statybos darbų – paprastojo remonto bei ekspozicijos įrengimo projektavimas (Aušros vartų g. 14, Vilnius) ir tvarkybos darbų vykdymo priežiūra. |
| 2. | Statinių grupės sudėtis. | Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios, basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ir gynybinių statinių ansamblis (748):Šv. Teresės bažnyčia (27322), Galerija (27325), Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčia (27324). |
| 3. | Statinio(-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai irpaskirties) rodikliai. | Paskirtis – religinė. Pastatas – Bažnyčia su dalimis (priestatais) – galerija (27325) ir Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčia (27324). Unikalus daikto numeris – 1065-0000-1011, registro Nr. 10/97741:* Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų;
* Vandentiekis – miesto;
* Nuotekų šalinimas – miesto;
* Bendras plotas – 1609.96 m2 ;
* Pagrindinis plotas – 1377.99 m2;
* Pagalbinis plotas – 231.97 m2;
* Tūris – 28095 m3;
* Užstatytas plotas – 1557.00 m2.

Žemės sklypas, un. daikto Nr.0101-0058-0094, registro Nr.1/43291: * Žemės sklypo plotas – 0.8174 ha ;
* Užstatyta teritorija – 0.8174 ha.
 |
| 4. | Statiniostatybos rūšis: tvarkybos darbai ir tvarkomieji statybos /statybos darbai. | Tvarkybos darbų rūšys: taikomieji tyrimai, remontas, restauravimas, konservavimas pagal Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.Tvarkomieji statybos darbai/statybos darbai : paprastasis remontas. |
| 5. | Statinio kategorija. | **Ypatingas statinys***,* vadovaujantisstatybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016.10.27 įsakymu Nr. D1-713. |
| 6. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis. | *-* Pamatai – plytų;- Sienos – plytų mūro;- Stogo danga – cinkuotos skardos; - Perdanga – skliautinė;- Bažnyčios aukštis 19.5 m;- Galerijos maksimalus aukštis 8.2 m;- Koplyčios aukštis 10.20 m;Statinio projekto dokumentų sprendiniai turi atitikti esamų konstrukcijų funkcinę paskirtį. |
| 7. | Statinio projekto rengimo etapas. | Parengti projektai pateikiami Užsakovui tvirtinti ir ekspertizei atlikti. Pagal ekspertizės pastabas kiekvienas rengiamas projektas turi būti patikslinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių pastabų pateikimo; Techninis projektas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.Tvarkybos darbų projektas pagal Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“. |
|  | **II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys** |
| 8. | Projektavimo paslaugų apimtis: |  |
| 8.1. | projektavimo paslaugos; | 1. Statinio techninio projekto (toliau – projektas) parengimas. Projekto dalys: 1.1. bendroji: bendrieji duomenys ir brėžiniai;1.2. sklypo dalies sutvarkymas po tvarkybos ir statybos darbų (restauruojant ketvirtąją arkinę angą ir įrengiant alsuojančią nuogrindą); 1.3. architektūros;1.4. konstrukcijų susijusių su ketvirtos arkinės angos restauracija ;1.5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo;1.6. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;1.7. elektrotechnikos ( apšvietimo);1.8. elektroninių ryšių (telekomunikacijų);1.9. procesų valdymo ir automatizacijos (audio, video, šildymo ir vėdinimo sistemų valdymas, priešgaisrinių kompensavimo priemonių valdymas ir pan.);1.10. gaisrinės saugos;1.11. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;1.12. statybos ir tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo;1.13. Lobyno ekspozicijos įrengimo ir interjero dalis. 2. Kultūros paveldo tvarkybos darbų – taikomųjų tyrimų, remonto, restauravimo, konservavimo darbų projektų parengimas:2.1. architektūrinių, konstruktyvinių, polichrominių, fotogrametrinių apmatavimų ir kitų tvarkybos bei statybos projektų rengimui reikalingų tyrimų atlikimas (jei projektavimo metu, paaiškėtų, kad reikia papildomų apmatavimų ir tyrimų);2.2. tvarkybos darbų projektų parengimas vadovaujantis atliktų tyrimų išvadomis ir rekomendacijomis;2.3. projektų dalių sudėtyje turi būti parengti sąnaudų kiekių žiniaraščiai.3. Parengti projektai pateikiami Užsakovui tvirtinti ir ekspertizei atlikti. Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.Techninio projekto sudedamųjų dalių sudėtis yra rekomendacinė ir gali būti tikslinama įvertinus konkretaus statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus, kuriuos nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.  |
| 8.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. | Paslaugos, susijusios su projekto parengimu:* Projektų taisymas pagal Užsakovo ir ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal projektus tikrinusių institucijų pastabas, taip pat projektų klaidų, pastabėtų statybos/tvarkybos metu, taisymas.
* Projektų suderinimas ir Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
* Tvarkybos darbus leidžiančių dokumentų gavimas, įskaitant tyrimų leidimų gavimą.
* Tvarkybos projektų vykdymo priežiūros atlikimas (tik ta tvarkybos projekto vykdymo priežiūros paslaugos dalis, kuri pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 27 . įsakymo Nr. ĮV-409 3 p. apima tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugą).
* Prisijungimo sąlygų gavimas atstovaujant užsakovą (jei techninio projekto rengimo metu paaiškės, kad reikalinga).
* Jeigu techninio projekto rengimo metu paaiškėtų, kad būtinas topografinis planas, projektuotojas turi šį dokumentą gauti.
 |
| 9. | Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais). | 1. Visi Projektai *in corpore* privalo būti pilnai bei visa apimtimi parengti ir suderinti ne vėliau kaip **per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.**
2. Tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma **nuo tvarkybos darbų pradžios iki tvarkybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimo.**
3. Jeigu Sutarties vykdymo metu Tiekėjas susiduria su objektyviomis ir nuo Tiekėjo nepriklausančiomis aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir (ar) nustatyta tvarka įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, jis nedelsdamas raštu praneša Užsakovui apie minėtas aplinkybes bei numatomą vėlavimo trukmę pateikdamas išsamius paaiškinimus. Gavęs nurodytą pranešimą, Užsakovas gali, tačiau ne privalo nustatyti protingą papildomą terminą sutartiniams įsipareigojimas įvykdyti, bet ne ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, ir apie tai raštu pranešti Tiekėjui.
 |
| 10. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos (šių dokumentų kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.): | **Turimi dokumentai:**1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypas).
2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (statiniai).
3. Tvarkybos darbų – remonto projektas: „Galerijos (unikalus obj. Kodas 27325), įskaitant koridoriaus ir Švč. M. Marijos, Gailestingumo motinos koplyčios, vad. Aušros vartų (unikalus obj. Kodas 27324), laiptinės ir pagalbinių patalpų, fasadų tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir spalvinio sprendimo tvarkybos darbai.“
4. Techninis projektas: „Aušros vartų koplyčios (02) ir galerijos (03) vidaus patalpų remontas – grindų ir laiptų apdailos keitimas, sienų dažymas, esamų turėklų remontas“.
5. Kadastrinių matavimų byla.
 |
| 10.1.  | Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais, kai yra rengiami); | 1. Projektinis pasiūlymas: Vilniaus Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos Koplyčios, vad. Aušros Vartų (unikalus obj. Kodas 27324) Zakristijos ir laiptinės priestato tvarkybos darbų – restauravimo projektiniai pasiūlymai.
2. Projektinis pasiūlymas: Šv. Teresės bažnyčios tvarkybos darbų projektas;
3. Projektinis pasiūlymas: Galerijos tvarkybos darbų projektas.
4. Projektinis pasiūlymas: Koplyčios tvarkybos darbų projektas.
5. Šv. Teresės bažnyčios paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai.
6. Galerijos paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai.
7. Koplyčios paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai.
 |
| 10.2. | žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai; | Bus pateiktas nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypas). |
| 10.3. | prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos; | Sąlygos naujiems prisijungimams prie inžinerinių tinklų pagal projektinių sprendinių skaičiavimus nereikalingos, kadangi papildomi poreikiai nedideli ir užtenka esamų energetinių pajėgumų. |
| 10.4. | specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, taikomų kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, taikomų konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, dokumentai (Statybos įstatymo 20 straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai);  | Koplyčios patalpų paprastojo remonto projekto 2017-02-14 specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. EV-76;Galerijos patalpų paprastojo remonto projekto 2017-02-14 specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. EV-77;Šv. Teresės bažnyčios rūsio ir pirmojo aukšto patalpų paprastasis remonto projekto 2017-02-14 specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. EV-78;Galerijos tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 2017-01-25 Nr. TDV-006Koplyčios tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 2017-01-25 Nr. TDV-007;Bažnyčios tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 2017-01-25 Nr. TDV-008Koplyčios restauravimas pritaikant žmonėms su negalia tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 2017-02-28 Nr. TDV-022.Numatyta restauruoti kiemo fasado dalį tarp ašių 4 ir 5. Planuojama, kad keltuvas bus įterpiamas tarp buvusios ketvirtosios arkinės angos sienos ir laiptinės sienos, su stogu virš jo.  |
| 10.5 | kiti dokumentai. | Įgaliojimai ir kiti savininko (turto valdytojo) dokumentai techninėms prisijungimo sąlygoms gauti (jei projekto rengimo metu paaiškės, kad reikalinga). |
|  | **III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms** |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomiteisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.  | Projektavimo dokumentai, juose numatyti sprendiniai privalo atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus, teisės aktus, standartus, statybos techninius reglamentus, (STR), taip pat paveldo reglamentus PTR, statinio saugos ir kitus norminius teisės aktus bei projektavimo sutarties sąlygas.  |
| 12. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugosir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. | Turi būti įgyvendinti pritaikymo žmonėms su judėjimo negalia keliami reikalavimai STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“. |
| 13. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: |  |
| 13.1. | sklypo dalies sutvarkymui; | 1. Taikomieji archeologijos tyrimai pagal Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“.
2. Įrengti „kvėpuojančią“ nuogrindą, kaip nurodyta tvarkybos darbų – remonto projekte: „Galerijos (unikalus obj. Kodas 27325), įskaitant koridoriaus ir Švč. M. Marijos, Gailestingumo motinos koplyčios, vad. Aušros vartų (unikalus obj. Kodas 27324), laiptinės ir pagalbinių patalpų, fasadų tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir spalvinio sprendimo tvarkybos darbai.“, prie Galerijos fasadų, ten kur bus vykdomi fasadų tvarkybos darbai (iš Aušros vartų gatvės pusės ir rytinio fasado pusėje); prieš šiuos darbus, turi būti atlikti archeologiniai ir pamatų konstruktyviniai tyrimai.
3. Įrengiant naują dangą, kad neįgalieji galėtų privažiuoti prie keltuvo iš Aušros Vartų gatvės prie keltuvo. Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčios, vad. Aušros vartų (unikalus obj. Nr. 27324) zakristijos ir laiptinės priestato tvarkybos darbų restauravimo projektiniame pasiūlyme (brėžinys „Sklypo sutvarkymo planas“ - Nr. AN. VAET 2016 09 26-01-PP-AS-01) numatytas **takų ir** **terasos įrengimas nėra projektuojamas.**
 |
| 13.2 | tvarkybos darbų daliai; | Pagal projektinius pasiūlymus Šv. Teresės bažnyčios (27322) projektiniuose sprendiniuose numatyti:* vitražų restauravimą (šv. Teresės bažnyčios vitražų konservavimo, restauravimo darbų projektavimo sprendiniai yra apibrėžti dokumente „Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios (unikalus objekto kodas – 27322) vitražų konservavimo ir restauravimo darbų (tvarkymo) programa“);
* bažnyčios langų restauravimą;
* centrinių durų remontą;
* laiptų iš Zakristijos zonos į rūsį architektūrinius tyrimus (laiptų pritaikymui);
* rūsio patalpų sienų ir lubų tvarkyba;
* prienavio skliautų ir sienos restauravimą/konservavimą bei šoninių navų skliautų, sienų tapybos ir sienų restauravimą išskyrus bažnyčios centrinę navą ir Projektavimo užduoties 1 priede nurodytas vertingąsias savybes.

Pagal projektinius pasiūlymus Aušros Vartų koplyčios (27324) projektiniuose sprendiniuose numatyti:* fasadų tvarkybą;
* langų ir langinių remontą;
* Aušros Vartų lobyno eksponavimo salės sienų ir lubų remontą, restauravimą;

Pagal projektinius pasiūlymus Galerijos (27325) projektiniuose sprendiniuose numatyti:* Fasadų tvarkybą;
* Vidaus patalpų remontą;
 |
| 13.3. | tvarkomųjų statybos darbų daliai: | Pagal projektinius pasiūlymus. Išskyrus atvejį, jeigu techninio projekto rengimo metu paaiškėtų, kad būtina keisti stogo įrengimo (nekeičiant keltuvo vietos), virš buvusios ketvirtosios arkinės angos, sprendinius (pvz.: įrengti tūrinį stoglangį), nes šioje angoje, tarp buvusios ketvirtosios arkinės angos sienos ir laiptinės sienos, projektuojamas keltuvas žmonėms su negalia.  |
| 13.4. | technologijos daliai; | 1. Pateikti Koplyčios lobyno ir Šv. Teresės bažnyčios rūsio išplanavimo schemas, interjero sprendinius, numatomų naudoti medžiagų (baldų, sienų, lubų, apšvietimo sprendinių ir kt.) aprašymus. Parengti šių patalpų sienų išklotines, grindų ir lubų planus bei parinkti grindų dangos spalvą ir tipą.
2. Šv. Teresės bažnyčios rūsyje užtikrinti neįgaliųjų su judėjimo negalia lankytojų judėjimo ir higienos poreikius.
 |
| 13.5. | šilumos gamybos ir tiekimo daliai; | Pagal prisijungimo sąlygas (jei techninio projekto rengimo metu paaiškės kad reikalinga ) |
| 13.6. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai; | ***Šv. Teresės bažnyčios rūsio vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas***. Šv. Teresės bažnyčios rūsyje planuojamos virtuvėlės ir sanitarinių mazgų patalpos, kuriose numatomi vandens ėmimo prietaisai. Dėl to reikalingas vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas. Vandens tiekimas numatomas naujas vandentiekio sistemas prijungiant prie esamo vandentiekio sistemos, jei bus reikalinga. |
| 13.7. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai; | ***Šv. Teresės bažnyčios rūsio vėdinimas***. Naujai įrengiamoms rūsio patalpoms projektuojama oro tiekimo ir oro šalinimo vėdinimo sistema su šilumos grąžinimu.***Galerijos vargonų patalpos šildymas***. Vargonų patalpos šildymui numatomi prie lubų montuojamos infraraudonųjų spindulių elektrinės plokštės (šildytuvai). Renginių metu jų pagalba bus šildomas vargonininkas ir šalia vargonų esantis choras. Galimi ir alternatyvūs šildymo būdai. ***Koplyčios šildymas***. Koplyčioje esami balti plieniniai šildymo radiatoriai, esantys šalia Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos paveikslo demontuojami ir vietoj jų numatomi nauji šildymo prietaisai, kurie labiau pritaptų prie esamo koplyčios interjero.***Koplyčios vėdinimas***. Gailestingumo motinos koplyčios patalpoms projektuojama oro tiekimo ir oro šalinimo vėdinimo sistema su šilumos grąžinimu. |
| 13.8. | elektrotechnikos daliai;  | ***Elektros tiekimas Šv. Teresės bažnyčios rūsyje***. Šv. Teresės bažnyčios rūsyje numatoma atjungti ir demontuoti esamus apšvietimo ir instaliacijos tinklus. Rūsyje numatoma įrengti naujus apšvietimo šviestuvus. Šv. Teresės bažnyčios rūsyje planuojamos virtuvėlės ir sanitarinių mazgų patalpos, į kurias numatoma atvesti elektros maitinimą virtuvės įrangai, boileriams, vandens šildytuvams. Numatoma pajungti įrengiamą vaizdo ir garso įrangą. Elektros prietaisus numatoma pajungti nuo esamų elektros skydų esančių šalia zakristijos, arba įrengti patogioje ir prieinamoje vietoje naują elektros energijos skirstomąjį skydą.***Elektros tiekimas galerijos vargonų patalpai***. Vargonų patalpoje numatoma įrengti naujus apšvietimo šviestuvus, kurie tvirtinami prie lubų, sienų. Patalpos perimetre numatomi kištukiniai lizdai. Numatoma pajungti įrengiamą vaizdo ir garso įrangą. Elektros prietaisus numatoma pajungti nuo esamo elektros įvado.***Elektros tiekimas lobyno eksponavimo patalpai***. Aušros vartų lobyno eksponavimo patalpoje esami apšvietimo tinklai ir elektros instaliacija demontuojami. Lobyno patalpoje numatoma sumontuoti bėginę apšvietimo sistemą, prie kurios galima tvirtinti šviestuvus su įvairiomis konfigūracijų variantais, priklausomai nuo eksponuojamų objektų. Turi būti numatyta galimybė pajungti šviestuvus vitrinų apšvietimui. Patalpos perimetre numatomi kištukiniai lizdai. Apšvietimo tinklai pajungiami nuo elektros skirstomojo skydo esančio Aušros Vartų lobyno eksponavimo patalpoje, sumontuojant apsauginius automatinius jungiklius. |
| 13.9. | elektroninių ryšių; | ***Įgarsinimo sistema*.** Atnaujinti esamą garso sistemą, numatant naujus įrangos komponentus, magistralinius tinklus, bei centralizuotą valdymą. Užtikrinti tinkamą garso tolygumą bei aukščiausią garso kokybę (kokybiškai kalbos raiškai pasiekti). Pakeisti esamus mikrofonus, kurie būtų parenkami atsižvelgiant į panaudojimo pobūdį (vargonų įgarsinimui, kalbai, choro įgarsinimui). Atsižvelgiant į viso Komplekso plotą ir patalpų išsidėstymą, įrengti garso sistemą, kurios signalų perdavimas ir valdymas būtų vykdomas „Ethernet“ tinkle. Įrengti centrinį valdymo kompiuterį, kuriame įdiegta suprantama, vieninga ir plačiomis valdymo galimybėmis pasižyminti vartotojo sąsaja. Visas valdymas turėtų būti numatomas ir mobiliomis priemonėmis, kad vartotojas įrangos veiklos pakeitimus galėtų daryti nuotoliniu būdu reikiamoje patalpoje ir tiesiogiai matytų tų pakeitimų rezultatą. Turi būti galimybė iš Koplyčios transliuojamą garsą nukreipti į Bažnyčią arba rūsį, arba lauką, arba į visas patalpas vienu metu. Taip pat vienu metu garsą iš Koplyčios transliuoti tik Koplyčioje, garsą iš Bažnyčios transliuoti tik Bažnyčioje, o garsą iš rūsio patalpos transliuoti tik rūsio patalpoje. Nepaisant to, kad visi įrenginiai sudaro vientisą garso sistemą, turi būti galimybė kiekvieną sistemos komponentą naudoti atskirai arba naudoti dalį jų, arba naudoti visus kartu. Siūlomą garso perdavimo ir valdymo sistemą reikės prijungti prie esamos garso sistemos Bažnyčioje. Įrengti naujas garso kolonėles Koplyčioje ir Galerijoje kurios būtų vienodo kokybinio lygio ir būtų galima integruoti į naujai diegiamą bendrą pastato įgarsinimo ir jo valdymo sistemą.Pakeisti vargonų įgarsinimo mikrofonus, numatyti mikrofonus choro įgarsinimui, pakeisti Koplyčios ir bažnyčios altorių mikrofonus.Įrengti garso ir video sistemas vargonininkui ir chorui. Video transliacija reikalinga, kad transliuoti vaizdą iš Koplyčios į vargonų patalpą. Taip pat vargonininkas turi girdėti kas vyksta Koplyčioje. (Įgarsinimo ir video sistema reikalinga Koplyčioje vykstančių mišių ir choro su vargonininko tarpusavio komunikacija) ***Video sistema***. Įrengti stacionarią vaizdo transliavimo sistemą. Įrengiant tris aukštos raiškos vaizdo kameras, kurių viena filmuos vaizdą Koplyčios viduje kita iš lauko į Koplyčios vidų (kai Mišios aukojamos prie lango), kita Bažnyčioje. Turi būti galimybė (sumontuojami tam tikrose lauko fasado vietose išvadai) rengti vaizdo transliacijas lauke.Vartotojas turi galėti pasirinkti iš kurio šaltinio (Koplyčios ar Bažnyčios) bus rodomas vaizdas ir pagal poreikį transliuoti vaizdą į reikiamas patalpas (į Aušros vartų g. arba rūsio patalpas). Atskira sąsaja turi būti numatoma vargonų patalpoje, kurioje vargonininkas matys nuolatinę vaizdo transliaciją iš Koplyčios.***Vaizdo stebėjimo sistemos ir Wifi tinklo įrengimas****.* |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Atlikus reikiamus tyrimus ir parengus projektus, jie turi būti suderinti su užsakovu, derinančiomis bei sąlygas išdavusiomis institucijomis, LR įstatymų nustatyta tvarka. |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas. | Statybos darbų projektas rengiamas vienu etapu. Tvarkybos darbų projektai rengiami pagal išduotas sąlygas. |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). | Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Dokumentų rinkinių skaičių (popierinė versija) – 3 vnt. kompiuterinę laikmeną su projektų elektroninėmis versijomis (PDF formatu) – 1 vnt. |
| 18. | Techninės specifikacijos priedai: | Techninės specifikacijos yra neatskiriama projektų dalis.  |
| 18.1. | Dokumentų, reikalingų projekto dokumentams parengti ir kuriuos pateikia pirkimą atliekanti organizacija, kopijos (nurodyta šio priedo 10 punkte); | Pridedama po vieną kopiją žemiau išvardintų dokumentų:1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypas).2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (statiniai).3. Tvarkybos darbų – remonto projektas: „Galerijos (unikalus obj. Kodas 27325), įskaitant koridoriaus ir Švč. M. Marijos, Gailestingumo motinos koplyčios, vad. Aušros vartų (unikalus obj. Kodas 27324), laiptinės ir pagalbinių patalpų, fasadų tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir spalvinio sprendimo tvarkybos darbai.“.4. Techninis projektas: „Aušros vartų koplyčios (02) ir galerijos (03) vidaus patalpų remontas – grindų ir laiptų apdailos keitimas, sienų dažymas, esamų turėklų remontas“.5. Kadastrinių matavimų byla.6. Projektinis pasiūlymas: Vilniaus Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos Koplyčios, vad. Aušros Vartų (unikalus obj. Kodas 27324) Zakristijos ir laiptinės priestato tvarkybos darbų – restauravimo projektiniai pasiūlymai. 7. Projektinis pasiūlymas: Šv. Teresės bažnyčios tvarkybos darbų projektas. 8. Projektinis pasiūlymas: Galerijos tvarkybos darbų projektas.9. Projektinis pasiūlymas: Koplyčios tvarkybos darbų projektas.10. Šv. Teresės bažnyčios paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai.11. Galerijos paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai.12. Koplyčios paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai. 13. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypas).14. Koplyčios patalpų paprastojo remonto projekto 2017-02-14 specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. EV-76.15. Galerijos patalpų paprastojo remonto projekto 2017-02-14 specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. EV-77.16. Šv. Teresės bažnyčios rūsio ir pirmojo aukšto patalpų paprastasis remonto projekto 2017-02-14 specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. EV-78.17. Galerijos tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 2017-01-25 Nr. TDV-006.18. Koplyčios tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 2017-01-25 Nr. TDV-007.19. Bažnyčios tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 2017-01-25 Nr. TDV-008.20. Koplyčios restauravimas pritaikant žmonėms su negalia tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 2017-02-28 Nr. TDV-022.21. Aušros Vartų koplyčios lobyno vertingiausių eksponatų sąrašas, kuriuos planuojama eksponuoti. 22. 2017-09-21 Bažnytinio paveldo muziejaus raštas Nr. 2017/40 „Dėl Aušros Vartų lobyno saugojimo ir eksponavimo sąlygų“23. Įgaliojimai ir kiti savininko (turto valdytojo) dokumentai techninėms prisijungimo sąlygoms gauti (jei projekto rengimo metu paaiškės, kad reikalinga). |
| 18.2. | Duomenys apie perkančiosios organizacijos turimus ar planuojamus įsigyti įrenginius ir (ar) statybos produktus; | Bažnyčios rūsyje bus įrengtas infoterminalas.  |
| 18.3. | Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo ir tvarkybos darbų paslaugų kainų žiniaraščiai; | Pasiūlymo kaina turi būti išskirstyta:1. Tvarkomųjų statybos darbų techninis projektas.
2. Tvarkybos darbų projektas.
3. Tvarkybos vykdymo priežiūra.
 |
| 18.~~4~~. | Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo ir tvarkybos darbų paslaugų teikimo grafikai. | Parengti ir pateikti su Užsakovu suderintą kalendorinį Paslaugų atlikimo grafiką per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos. Kalendorinis Paslaugų atlikimo grafikas gali būti keičiamas Užsakovui pritarus. |
|  | **IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai**  |
| 19. | Statinio statybos projekto darbų ir tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūra. | 1. Reikės atlikti tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrą.
 |
| 20. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.  | Privalomi pateikti parengto projekto dokumentai:* Projektų bylos (popierinė versija) – 3 egz.
* Elektroninė versija (PDF formatu) – 1 egz.
 |

*Projektavimo užduoties priedas Nr. 1*

**Vertingosios savybės**

1. **prienavio skliautų** **ir Š sienos tapyba:**
	1. skliautų:
		1. paveikslas „Švč. Mergelė Marija, šv. Teresė Avilietė ir šv. Kryžiaus Jonas“ (FF Nr. 221);
		2. paveikslas „Pranašas Elijas, Religio ir Observantia“ (FF Nr. 222);
		3. paveikslas „Šv. Juozapas, Protectio ir Providentia“ (FF Nr. 223);
	2. Š sienos:
		1. supraporto kartušas su įrašu (FF Nr. 224);
		2. paveikslas „Šv. Teresės įvilktuvės“ ir kartušas su įrašu „ELIANUM SUSCIPIT/INSTITUM FUTURA PRI/MITIVAE OBSERVANTIAE/RESTAURATRIX.“ (FF Nr. 225, 226);
		3. paveikslas „Šv. Teresė Avilietė reginti Kristų su strėlėmis“ ir kartušas su įrašu: „AUDIENS A FULMINANANTE/CHRISTO THERESSIA.QUID PRO MUN/DO OFFERENT RELIGIOSI SE ET SUOS/OPTULIT AD IMPLORANDUM SEMPER/PRO EO PATROCINANTEM BN IOSEPH“ (FF Nr. 227, 228);
2. **šoninių navų skliautų** ornamentinė, embleminė **tapyba**:
	1. R navos:
		1. pirmos travėjos embleminė kompozicija „Škaplierius“ su įrašu, emblemos „Erelis“ ir „Tekanti saulė“ (FF Nr. 229);
		2. antros travėjos embleminė kompozicija „Deganti žvakė“ su įrašu, emblemos „Vynuogių želmenys“ ir „Rašalinė su plunksna“ (FF Nr. 230);
		3. trečios travėjos embleminė kompozicija „Laivas“ su įrašu, emblemos „Šv. Dvasios kalavijas“ ir „Karūna“ (FF Nr. 231);
	2. V navos:
		1. pirmos travėjos embleminė kompozicija „Vainikuotos širdys“ su įrašu, emblemos „Svarstyklės“ ir „Vaivorykštė“ (FF Nr. 232);
		2. antros travėjos embleminė kompozicija „Višta su viščiukais“ su įrašu, emblemos „Vieversys“ ir „Feniksas“ (FF Nr. 233);
		3. trečios travėjos embleminė kompozicija „Augalų laistymas“ su įrašu, emblemos „Sostas“ ir „Uola“ (FF Nr. 234);
3. **šoninių navų sienų tapyba**, šeši iliuziškai tapyti retabulai, dvylika palaimintųjų ir šventųjų paveikslų (Uk 7397, DR 147):
	1. R sienos:
		1. iliuziškai tapytas retabulas su paveikslu „Šv. Kryžiaus Jonas“ (FF Nr. 235);
		2. retabulas su paveikslu „Pranašo Elijo regėjimas“ (FF Nr. 236);
		3. retabulas su paveikslu „Šv. Teresė Avilietė su apaštalais šv. Petru ir šv. Pauliumi“ (FF Nr. 237);
	2. V sienos:
		1. retabulas su paveikslu „Švč. Mergelės Marijos ir šv. Juozapo sužadėtuvės“ (FF Nr. 238);
		2. retabulas su paveikslu „Šv. Jonas Krikštytojas“ (FF Nr. 239);
		3. retabulas su paveikslu „Šv. Teresė Avilietės reginti Kristų“ (FF Nr. 240);
	3. R navos P, Š sienų:
		1. paveikslai „Šv. Angelas kankinys“ su įrašu „S. ANGELUS. M.“ (FF Nr. 241);
		2. „Šv. Brokardas kankinys“ su įrašu „S. BROCARDUS M.“ (FF Nr. 242);
		3. „Šv. Kirilas išpažinėjas“ su įrašu „S. CYRILLUS/Confessor“ (FF Nr. 243);
		4. „Šv. Albertas“ su įrašu „S. ALBERTUS“ (FF Nr. 244);
		5. „Šv. vyskupas Kirilas Aleksandrietis“ su įrašu „S. CYRILLUS/Episcopus Alex“ (FF Nr. 245);
		6. „Šv. vyskupas Gerardas“ su įrašu „S. GERARDUS/Episcopus“ (FF Nr. 246);
	4. V navos P, Š sienų:
		1. paveikslai „Šv. popiežius Dionizas“ su įrašu „S. DYONYSIUS/Papa.“ (FF Nr. 247)
		2. „Šv. popiežius Telesforas“ su įrašu: „S. THELESPHORUS/Papa.“ (FF Nr. 248);
		3. „Šv. Aventinas išpažinėjas“ su įrašu „S. AVENTINUS./Confessor“ (FF Nr. 249);
		4. „Pal. Romulas“ su įrašu „B. ROMULUS.“ (FF Nr. 250);
		5. „Šv. Eufrazija“ su įrašu „S. EUFRASIA. V.“ (FF Nr. 251);
		6. „Šv. Eufrozina“ su įrašu „S. EUFROSYNA V.“ (FF Nr. 252);
		7. Švč. Mergelės Marijos koplyčios skliauto paveikslas „Vaikelis Jėzus su Arma Christi“, ornamentinė tapyba (FF Nr. 253);
4. **dešinio prienavio ir Pociejų koplyčios tapyba**:
	1. Š sienos:
		1. paveikslai „Jėzus išvelkamas iš drabužių“ ir „Jėzaus parklupimas“ (FF Nr. 254);
	2. P sienos:
		1. paveikslas „Švč. Mergelė Marija“ (FF Nr. 255);
	3. Š sienos:
		1. paveikslas „Šv. Jonas“ (FF Nr. 256);
		2. skliautų ir sienų tapytas ornamentinis dekoras (FF Nr. 95, 96);
		3. skliautų, sienų, vargonų choro konsolių reljefinis ornamentinis dekoras (FF Nr. 95, 96);
		4. Pociejų koplyčios kupolo reljefinis dekoras, glorija su erškėčių vainiku (FF Nr. 258);
		5. skliauto reljefinis dekoras, dvi embleminės Arma Christi kompozicijos (FF Nr. 257)
		6. zakristijos, patalpos nr. 3 sienų ir skliauto reljefinis dekoras su polichromija (FF Nr. 116, 117);
		7. II tarpsnio patalpos nr. 5 skliauto reljefinis dekoras su polichromija (FF Nr. 147, 148);
5. **įmontuota įranga** **– devyni altoriai su skulptūromis** (Uk 7404; DR154):
	1. **didysis Šv. Teresės Avilietės altorius su tabernakuliu**, dviem paveikslais, dvidešimt skulptūrų ir reljefine glorija (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 15;FF Nr. 259-268; 2012 m.):
		1. tabernakulis su skulptūra „Agnus Dei“ ir keturiomis angeliukų skulptūromis (FF Nr. 261);
		2. pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Teresės ekstazė“ (Uk 7392, DR142) (FF Nr. 262);
		3. skulptūra „Šv. Simonas Stokas“ (FF Nr. 263);
		4. skulptūra „Pranašas Elijas“ (FF Nr. 263);
		5. skulptūra „Pranašas Eliziejus“ (FF Nr. 264);
		6. skulptūra „Šv. Angelas kankinys“ (FF Nr. 264);
		7. antro tarpsnio paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu ir šv. Kazimieras“ (Uk 7394, DR 144) (FF Nr. 265);
		8. dvi angelų skulptūros (FF Nr. 266);
		9. reljefine glorija su trimis angeliukų skulptūromis (FF Nr. 266);
		10. kairiojo kuliso angelo, dviejų angeliukų skulptūros, obeliskas ir kartušas su įrašu (FF Nr. 267);
		11. dešinio kuliso angelo, dviejų angeliukų skulptūros, obeliskas ir kartušas su įrašu (FF Nr. 268);
	2. šoninis kairysis **Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės altorius** su dviem paveikslais, šešiomis skulptūromis ir reljefine glorija (FF Nr. 269):
		1. pirmo tarpsnio paveikslas „Švč. Mergelės Marija Škaplierinė“ su aptaisu (Uk 8188, DV190) (FF Nr. 270);
		2. skulptūra „Šv. Marija Magdalena de Paci“ (FF Nr. 271);
		3. skulptūra „Šv. Kryžiaus Jonas ?“ (FF Nr. 272);
		4. antro tarpsnio sienos paveikslas „Šv. Pranciškus Asyžietis“ (FF Nr. 273);
		5. dvi angelų skulptūros (FF Nr. 273);
		6. trečio tarpsnio dvi angeliukų skulptūros ir reljefinė glorija (FF Nr. 273);
	3. šoninis dešinysis **Šventosios Šeimos (Šv. Juozapo) altorius** su dviem paveikslais, šešiomis skulptūromis ir reljefine glorija (FF Nr. 274):
		1. pirmo tarpsnio paveikslas „Šventoji Šeima“ su aptaisu (Uk 7398, DR 148) (FF Nr. 275);
		2. skulptūra „Karalius Dovydas“ (FF Nr. 276)
		3. skulptūra „Nežinomas šventasis“ (FF Nr. 277);
		4. antro tarpsnio sienos paveikslas „Šv. Teresė Avilietė“ (FF Nr. 278);
		5. dvi angelų skulptūros (FF Nr. 278);
		6. trečio tarpsnio dvi angeliukų skulptūros ir reljefinė glorija (FF Nr. 278);

* 1. pirmo kairiojo pilioriaus **Šv. Petro altorius** su dviem paveikslais ir keturiomis skulptūromis (FF Nr. 279);
		1. pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Petras“ (Uk 7393, DR143) (FF Nr. 280);
		2. skulptūra „Nežinomas karmelitų šventasis I“ (FF Nr. 281);
		3. skulptūra „Nežinomas karmelitų šventasis II“ (FF Nr. 282)
		4. antro tarpsnio sienos paveikslas „Jėzus Kristus“ (FF Nr. 283);
		5. dvi angeliukų skulptūros (FF Nr. 283);
	2. pirmo dešiniojo pilioriaus **Šv. arkangelo Mykolo altorius** su dviem paveikslais ir keturiomis skulptūromis (FF Nr. 284);
		1. pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Arkangelas Mykolas“ (Uk 20013, DR1224) (FF Nr. 285);
		2. skulptūra „Šv. Angelas Sargas“ (FF Nr. 286);
		3. skulptūra „Šv. arkangelas Rapolas“ (FF Nr. 287);
		4. antro tarpsnio sienos paveikslas „Šv. Kotryna Aleksandrietė“ (FF Nr. 288);
		5. dvi angeliukų skulptūros (FF Nr. 288);

* 1. antro kairiojo pilioriaus **Šv. Kryžiaus Jono altorius** su dviem paveikslais ir keturiomis skulptūromis (FF Nr. 289);
		1. pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Kryžiaus Jonas“ (Uk 8186, DV188) (FF Nr. 290);
		2. skulptūra „Šv. Judas Tadas“ (FF Nr. 291);
		3. skulptūra „Šv. Simonas“ (FF Nr. 292);
		4. antro tarpsnio sienos paveikslas „Nežinomas šventasis vyskupas“ (FF Nr. 293);
		5. dvi angeliukų skulptūros (FF Nr. 293);
	2. antro dešiniojo pilioriaus **Šv. Jono Nepomuko altorius** su dviem paveikslais ir keturiomis skulptūromis (FF Nr. 294);
		1. pirmo tarpsnio paveikslas „Šv. Jonas Nepomukas“ su aptaisu (Uk 8189, DV191) (FF Nr. 295, 296);
		2. skulptūra „Nežinomas šventasis popiežius“ (FF Nr. 297);
		3. skulptūra „Nežinomas šventasis vyskupas“ (FF Nr. 298);
		4. antro tarpsnio sienos paveikslas „Šv. Barbora ?“ (FF Nr. 299);
		5. dvi angeliukų skulptūros (FF Nr. 299);
	3. **Švč. Mergelės Marijos koplyčios altorius** su dviem skulptūromis ir reljefine glorija (FF Nr. 300);
		1. pirmo tarpsnio skulptūra „Nežinomas šventasis“ I (FF Nr. 301);
		2. skulptūra „Nežinomas šventasis“ II (FF Nr. 302);
		3. reljefinė glorija su Dievo Apvaizdos emblema (FF Nr. 300);
	4. Pociejų koplyčios **Nukryžiuotojo** **Jėzaus altorius** su tabernakuliu, keturiomis skulptūromis, reljefiniu dekoru (FF Nr. 303, 305):
		1. pirmo tarpsnio kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra (FF Nr. 303, 304);
		2. antro tarpsnio skulptūra „Šv. Elena“ (FF Nr. 305);
		3. dvi angeliukų skulptūros, reljefinė kompozicija „Trys dieviškosios dorybės (Tikėjimas, viltis ir meilė)“ (FF Nr. 305);
	5. sakykla su skulptūra „Šv. Kryžiaus Jonas“ (Uk 7405, DR155) (FF Nr. 306);
	6. vargonų prospektas su angeliuko skulptūra (Uk 15419, DV4488) (FF Nr. 307);
	7. vargonų choro metalinės grotelės su kartušais (FF Nr. 101, 176);
	8. keturios klausyklos I-IV (Uk 8190, DV192) (FF Nr. 308-311);
	9. I tarpsnio patalpos Nr. 3 spinta (FF Nr. 312);
	10. patalpos Nr. 5 dvi sieninės spintos (FF Nr. 313, 314);
	11. II tarpsnio patalpos Nr. 5 altorius (FF Nr. 151);
	12. du zakristijos varpeliai su pakabomis I, II (FF Nr. 315, 316);
	13. varpas (Uk 7403, DR153) (FF Nr. 317);
	14. presbiterijos kairės sienos memorialinė lenta I su įrašu (FF Nr. 318);
	15. presbiterijos dešinės sienos memorialinė lenta II su įrašu (FF Nr. 319);
	16. Pauliaus ir Marianos Tolšcikevičių (Tolścikiewicz) memorialinė lenta su įrašu (FF Nr. 320);
	17. vandeninė rūsio patalpoje nr. 5 (FF Nr. 81);
	18. apšvietimo įranga – du sietynai I, II (Uk 8195, DV197) (FF Nr. 321, 322);
	19. II tarpsnio patalpos Nr. 5 medinė apdaila (FF Nr. 147-150);

3 konkurso sąlygų priedas



**PROJEKTAVIMO, EKSPOZICIJOS SUKŪRIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS SUTARTIS Nr. \_\_\_\_\_\_\_**

**2018 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d.**

**VšĮ ,,Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba‘‘** (toliau – Ekonomo tarnyba), esanti S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilniuje, įmonės kodas 121736145, atstovaujama ekonomo Mykolo Juozapavičiaus, veikiančio pagal Ekonomo tarnybos įstatus (toliau - **Užsakovas**),

ir

.................., esanti ..............................., įmonės kodas ..........................., atstovaujama ........................ veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Paslaugos teikėjas**), toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Užsakovas, siekdamas užtikrinti tinkamą šios Sutarties 1.1. punkte nurodytų statinių, turinčių ypatingą reikšmę Vilniaus miestui ir esančių Kultūros paveldo objektais, tolimesnį naudojimą ir jų tinkamos būklės užtikrinimą, ketina organizuoti remonto bei tvarkybos darbų atlikimą;
2. Šios Sutarties preambulės (A) punkte numatytiems darbams atlikti būtina paruošti, suderinti reikiamus Projektus, kaip jie suprantami ir apibrėžti šioje Sutartyje;
3. Tuo tikslu Užsakovas konkurso būdu siekia pasitelkti šioje Sutartyje nurodytiems darbams labiausiai prityrusius ir geriausius specialistus, kurie teiktų Paslaugas pagal šią Sutartį, kaip jos yra suprantamos šioje Sutartyje;
4. Paslaugų teikėjas pareiškia ir patvirtina, kad jis, jo darbuotojai, taip pat kiti asmenys, kuriuos Paslaugų teikėjas pasitelks šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, turi visus galiojančių teisės aktų nustatytus leidimus, atestatus, licencijas, būtinas Paslaugoms teikti, bei kitus dokumentus, patvirtinančius ir suteikiančius teisę vykdyti šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, yra kompetentingas vykdyti funkcijas, numatytas šioje Sutartyje, sukaupęs reikiamą patirtį, turintis reikiamą *know how* būtiną Paslaugoms teikti;
5. Užsakovas, atsižvelgdamas į aukščiau minėtus Paslaugų teikėjo patvirtinimus ir pareiškimus, sutinka sudaryti šią Sutartį su Paslaugų teikėju ir sutinka pasitelkti Paslaugų teikėją šioje Sutartyje nurodytiems darbams atlikti,

Todėl Šalys, besivadovaudamos bendradarbiavimo, sutarčių laisvės bei kitais taikomais principais sudaro šią sutartį (toliau – **Sutartis**).

Jei šioje Sutartyje aiškiai nenurodyta kitaip, šioje Sutartyje yra vartojamos žemiau šiame straipsnyje aptartos ir nurodytos sąvokos:

|  |  |
| --- | --- |
| **„Darbo diena“** | reiškia dieną (kitą nei šeštadienis ar sekmadienis), kuri nėra švenčių diena ir kuri sutinkamai su galiojančių taikomų teisės aktų nuostatomis yra laikoma darbo diena Lietuvos Respublikoje. |
| **„Paslaugos“** | taikomųjų tyrimų paslaugos, tvarkomųjų statybos darbų projekto parengimo paslauga, tvarkomųjų paveldosaugos (tvarkybos) darbų projekto parengimo paslauga, tvarkomųjų paveldosaugos (tvarkybos) darbų projekto vykdymo priežiūros (projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros) paslauga. |
| **„Paveldo objektai“** | Šios Sutarties prasme ir tikslais Paveldo objektais laikomi šie objektai: Religinės paskirties, Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios, basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ir gynybinių statinių ansamblio (748): (i) **Šv. Teresės bažnyčia (27322),** (ii) **galerija (27325),** Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios, basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ir gynybinių statinių ansamblio, Medininkų, Aušros vartai, **Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčia (27324)**, Aušros vartų g. 14, Vilnius. |
| „**Pirkimo sąlygos**“ | tai konkurso, kurio tvarka ir kurį organizuojant Paslaugų teikėjas buvo parinktas šiai Sutarčiai sudaryti, pirkimo sąlygos, 2018 m. sausio 22 d. patvirtintos Užsakovo, kuriose nurodomos Paslaugų teikimo sąlygos, reikalavimai Paslaugoms bei kitos susijusios sąlygos. |
| **„Projektas“****/“Projektai“** |  taikomų teisės normų bei šios Sutarties nustatytos sudėties dokumentų rinkinys – tvarkomųjų statybos darbų **arba** tvarkomųjų paveldosaugos (tvarkybos) darbų projektas, apimantis jam įgyvendinti reikiamus darbo brėžinius, kitus teisės normų nustatytus dokumentus, taip pat visus vėlesnius galimus šio projekto pakeitimus. Projektais laikomi abu šie minėti projektai kartu.  |
| **„Projektavimo užduotis“**  | Pirkimo sąlygų dalis – prie šios Sutarties pridedamas dokumentas (dokumentų rinkinys), kuris yra Sutarties priedas Nr. 1, kuriame nurodoma paslaugų apimtimis ir projektavimo techninė užduotis su pateikiamais Užsakovo reikalavimais, įskaitant ir technines specifikacijas, tačiau jomis neapsiribojant. Tai yra Užsakovo patvirtintas dokumentas (dokumentų rinkinys), kuriame nurodoma pagal šią Sutartį teiktinų Paslaugų apimtis ir Statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai rodikliai, reikalavimai. Projektavimo užduoties nuostatos taikomos kartu su šios Sutarties nuostatomis, laikomos neatskiriama šios Sutarties dalimi. Šiame punkte nurodyta užduotis apima: projektiniuose pasiūlymuose, tvarkybos darbų projektavimo sąlygose (išduotose KPD), specialiuosiuose paveldosaugos reikalavimuose, kituose Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytuose dokumentuose reikalavimus. |
| **„Sutartis“** | reiškia šią sutartį dėl projektavimo paslaugų teikimo (Projektų rengimo) su visais ir bet kuriais jos priedais, pakeitimais ar papildymais. |

1. SUTARTIES DALYKAS

|  |
| --- |
|  Šia Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą parengti žemiau nurodomusVilniaus **Šv. Teresės bažnyčios** **(27322)**, basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ir gynybinių statinių ansamblio, Medininkų, Aušros Vartai, Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos **koplyčios (27324)** ir **galerijos (27325)** tvarkybos – taikomųjų tyrimų, remonto, restauravimo, konservavimo darbų  beitvarkomųjų statybos darbų – paprastojo remonto bei ekspozicijos įrengimo projektus: * + 1. tvarkomųjų paveldosaugos (tvarkybos) darbų – taikomųjų tyrimų, remonto, restauravimo, konservavimo darbų projektas įskaitant ir darbo brėžinių parengimą, jei tokie būtų būtini siekiant tinkamai įgyvendinti Projektus ar bet kurį iš jų;
		2. tvarkomųjų statybos darbų – paprastojo remonto bei ekspozicijos įrengimo projektai;
		3. vykdant Paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos (tvarkybos) darbus, atlikti Projektų vykdymo priežiūrą (tik ta tvarkybos projekto vykdymo priežiūros paslaugos dalis, kuri pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ĮV-409 3 p. apima tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugą), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka priimti Paslaugų rezultatą ir sumokėti Paslaugos teikėjui Sutarties kainą.
	1. Teikdamas Paslaugas bei rengdamas Sutarties 2.6 punkte nurodytus Projektus Paslaugų teikėjas įsipareigoja ir privalo juos rengti išimtinai vadovaudamasis Projektavimo užduotimi, taip pat taikomomis teisės normomis bei kitais reikalavimais, Užsakovo nurodymais, neprieštaraujančiais taikomų teisės normų reikalavimams. Paslaugų savybės ir kita informacija apie Paslaugas, taip pat apie Projektus detalizuojama Projektavimo užduotyje, kuri yra šios Sutarties priedas Nr. 1 ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Sudarydamos šią Sutartį Šalys taip pat aiškiai patvirtina savo supratimą, kad šia Sutartimi siekiama pilnai bei visa apimtimi parengti visus Projektus, suderinti juos su Užsakovu bei teisės normų įgaliotomis institucijomis bei kitais asmenimis, su kuriais derinti Projektus įgalioja ir įpareigoja imperatyvios teisės normos, gauti statybą leidžiančius dokumentus bei kitus leidimus darbams pagal Projektus vykdyti ir užtikrinti tinkamą Projektų ir visų jų sprendinių įgyvendinimo priežiūrą. Šalys, siekdamos aiškumo aiškiai konstatuoja, kad pagrindinis Užsakovo tikslas yra tinkamas Paveldo objektų remontas ir sutvarkymas, todėl išskyrus jei Užsakovas pageidautų kitaip, ši Sutartis nebus laikoma tinkamai įvykdyta, jei bus suteikta tik dalis Paslaugų pagal Sutartį (pvz. parengta dalis Projekto, tačiau negautas statybą leidžiantis dokumentas ir pan.). Užsakovas pasitelkia Paslaugų teikėją atsižvelgdamas į šioje Sutartyje nustatytus ir nurodytus jo patvirtinimus ir garantijas. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal prie šios Sutarties pridedamą Projektavimo užduotį (Sutarties priedas Nr. 1), laikydamasis šioje Sutartyje nustatytų terminų atlikti projektavimo ir visus su tuo susijusius darbus.
	2. Paslaugos turi būti pradedamos teikti iš karto po Sutarties įsigaliojimo. Šalys aiškiai nustato, kad Užsakovui esminės reikšmės turi šioje Sutartyje nustatytų terminų laikymasis, todėl Paslaugų teikėjas patvirtina, kad visi darbai bus atlikti ir visos Paslaugos bus suteiktos griežtai laikantis Sutartyje nustatytų terminų.
	3. Šalys aiškiai susitaria ir nustato, kad Projektai *in corpore* privalo būti pilnai bei visa apimtimi parengtas ir suderintas ne vėliau kaip per **10 mėnesių** nuo sutarties pasirašymo.
	4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Vykdytojas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir (ar) nustatyta tvarka įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, jis nedelsdamas raštu praneša Užsakovui apie minėtas aplinkybes bei numatomą vėlavimo trukmę. Gavęs nurodytą pranešimą, Užsakovas gali nustatyti protingą papildomą terminą sutartiniams įsipareigojimas įvykdyti, bet ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų, ir apie tai raštu pranešti Vykdytojui.
	5. Tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra turi būti vykdoma nuo tvarkybos darbų pradžios iki tvarkybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimo.
	6. Siekdamos aiškumo, Šalys susitaria, kad šios Sutarties Paslaugas sudarantys darbai apima Paslaugų teikėjo profesinę veiklą pagal šią Sutartį bei sutarčių ir kitų šiai Sutarčiai įvykdyti būtinų dokumentų sudarymą ir jų sprendinių įgyvendinimo ir vykdymo priežiūrą, taip pat visus kitus ir bet kokius darbus, kurie turi būti ir privalo būti atlikti siekiant šios Sutarties tikslo. Šalių sutarimu, Paslaugų teikėjas atlieka visus darbus bei veiksmus, net jei jie nėra tiesiogiai nurodyti šioje Sutartyje ir/ar jos prieduose, kuriuos pagal bet kokius sandorius, teisės aktus ir/ar bet kokiais kitais pagrindais įprastai (vadovaujantis gera verslo praktika) turėtų atlikti Paslaugų teikėjas (t. y. kuriuos reikėtų ir/ar būtų patartina atlikti) tam, kad Sutarties rezultatas būtų pasiektas maksimaliai kokybiškai, efektyviai ir ekonomiškai.
	7. Paslaugų teikėjas, perduodamas pagal šią Sutartį atliktų darbų rezultatą, patvirtins ir garantuos, kad jo pateiktuose dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) būtinos priemonės, medžiagos ir (arba) konstrukcijos elementai, būtini Užsakovui siekiant tinkamai ir racionaliai organizuoti visus darbus pagal Projektus, įskaitant, tačiau neapsiribojant bei ypatingai – reikalavimai, susiję su kultūros paveldo išsaugojimu, reikalavimai priešgaisrinei Paveldo objekto apsaugos daliai. Tuo atveju, jeigu atliekamų statybos darbų metu paaiškės, kad kurie nors iš jų nebuvo numatyti Paslaugų teikėjo parengtuose dokumentuose ir jie yra reikalingi ir (arba) būtini tam, kad būtų galima Paveldo objektą eksploatuoti pagal paskirtį, Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant ir savo lėšomis, atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas ir nurodymus, papildyti projektinę dokumentaciją ir suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka arba atlyginti Užsakovui nuostolius, kurie bus Užsakovo patirti jam savo sąskaita ištaisant Paslaugų teikėjo parengtos projektinės dokumentacijos ir (arba) jos dalies trūkumus, derinant projektinės dokumentacijos pakeitimus su valstybės arba savivaldybės kompetentingomis institucijomis. Šiame punkte nurodytos alternatyvios prievolės įvykdymo reikalavimo pasirinkimo teisė priklauso Užsakovui;
	8. Šia Sutartimi Šalys taip pat susitaria, kad ši Sutartis kartu yra ir Projekto vykdymo priežiūros sutartis (tik ta tvarkybos projekto vykdymo priežiūros paslaugos dalis, kuri pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ĮV-409 3 p. apima tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugą). Šalys aiškiai susitaria, kad užmokestis už šiame punkte nurodytų Projekto vykdymo priežiūros darbų vykdymą yra įskaičiuotas į Paslaugų kainą ir papildomas užmokestis Paslaugų teikėjui nebus mokamas nepriklausomai nuo to, kiek laiko užtruks tokių darbų pagal Projektus atlikimas ir/ar kada jie bus atliekami. T. y. į šioje Sutartyje nurodytą Sutarties kainą yra įtraukti/įskaičiuoti visi darbai/veiksmai, kuriuos būtina atlikti siekiant tinkamai parengti, suderinti Projektą, taip pat visi ir bet kokie mokesčiai, kurie turėtų būti skaičiuojami remiantis galiojančių teisės aktų nuostatomis. Šalys aiškiai susitaria ir konstatuoja, kad šiame punkte numatyta Sutarties kaina jokioms aplinkybėms esant negali būti keičiama, ji nustatyta Šalims įvertinus šios Sutarties apimtis ir jos įgyvendinimo priemones, bei kitas aplinkybes arba išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus.
	9. Sudarydamas šią Sutartį Paslaugų teikėjas patvirtina ir pareiškia, kad jis pats, taip pat esant poreikiui – pasitelkdamas tam reikiamus ekspertus, specialistus ir kitus kompetentingus asmenis pilnai bei visa apimtimi įvertino, susipažino su visais Pirkimo dokumentais, Projektavimo užduotimi visais Projektiniais pasiūlymais ir kitais su Sutartimi ir Paslaugomis susijusiais dokumentais, savo iniciatyva susipažino su visa viešai prieinama informacija, buvo nuvykęs į Paveldo objektus, susipažino su jų būkle, atliko išsamią visų aukščiau nurodytų dokumentų analizę bei Paveldo objektų būklės analizę, todėl patvirtina ir pareiškia, kad nėra jokių trukdžių, neigiamų aplinkybių ir/ar faktų, trūkumų, kuriems esant Projektai negalėtų būti rengiami ir Paslaugos negalėtų būti teikiamos. Šiame punkte nurodytų patvirtinimų kontekste Paslaugų teikėjas patvirtina ir pareiškia, kad jis pilnai ir visa apimtimi pasirengęs vykdyti šią Sutartį, iki jos sudarymo gavo visą tam reikiamą informaciją ir dokumentus, kurie, kaip nurodyta šiame punkte aukščiau, jam yra aiškūs ir priimtini bei tinkami.
 |

1. **SUTARTIES KAINA**
	1. Bendra Sutarties kaina **–** .................... **Eur** (................................................................), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Bendra Sutarties kaina be PVM – .................... Eur(.....................................................).
	2. Į Sutarties kainą įskaitoma:
		1. Tvarkomųjų statybos darbų ir ekspozicijos sukūrimo techninio projekto parengimopaslaugų kaina – .................... **Eur** (................................................................), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Kaina be PVM – .................... Eur(.....................................................);
		2. Tvarkybos darbų projekto parengimo paslaugų kaina **-** .................... **Eur** (................................................................), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Kaina be PVM – .................... Eur(.....................................................);
		3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos (tik ta tvarkybos projekto vykdymo priežiūros paslaugos dalis, kuri pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ĮV-409 3 p. apima tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugą) kaina – .................... **Eur** (................................................................), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Kaina be PVM – .................... Eur(.....................................................);
		4. Į Šioje Sutartyje nurodytą Sutarties kainą yra įtraukti/įskaičiuoti visi darbai/veiksmai, kuriuos būtina atlikti siekiant tinkamai parengti, suderinti Projektus, vykdyti ir atlikti jų vykdymo priežiūrą, taip pat visi ir bet kokie mokesčiai, kurie turėtų būti skaičiuojami remiantis galiojančių teisės aktų nuostatomis. Šalys aiškiai susitaria ir konstatuoja, kad šiame punkte numatyta Sutarties kaina jokioms aplinkybėms esant negali būti keičiama, ji nustatyta Šalims įvertinus šios Sutarties apimtis ir jos įgyvendinimo priemones, bei kitas aplinkybes.
	3. Sutarties kaina jokioms aplinkybėms esant negali būti didinama įskaitant ir bandymus ją didinti dėl bendro kainų lygio ir (ar) mokesčių pasikeitimo, išskyrus Sutarties 2.7 papunktyje nurodytą atvejį, kuomet ji gali būti tikslinama pasikeitus PVM. Šalys aiškiai patvirtina supratimą, kad Užsakovas turi teisę sulaikyti ir/arba sumažinti Sutarties kainą, jei pagal šią Sutartį yra suteikta tik dalis Paslaugų.
	4. Už suteiktas Paslaugas atsiskaitoma dalimis. Paslaugų teikėjui mokama už faktiškai ir tinkamai suteiktas kokybiškas Paslaugas išimtinai tik tuomet, kai tos Paslaugos yra perduodamos Užsakovui ir Užsakovas patvirtina atliktų Paslaugų perdavimo priėmimo aktą. Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Paslaugų perdavimo – priėmimo aktais, kurie privalomai patvirtinami abiejų Šalių tinkamai įgaliotų atstovų parašais. Paslaugų perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo abiejų Šalių diena laikoma tinkamai suteiktų Paslaugų priėmimo diena. Paslaugų perdavimo – priėmimo aktai yra pagrindas PVM sąskaitoms faktūroms (ar jas atitinkantiems finansiniams dokumentams) išrašyti. PVM sąskaitos faktūros (ar jas atitinkantys finansiniai dokumentai) turi būti išrašytos per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo abiejų Šalių dienos.
	5. Visi atsiskaitymai su Paslaugų teikėju vykdomi mokėjimo pavedimu, pinigus pervedant į Paslaugų teikėjo Sutartyje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros (ar ją atitinkančio finansinio dokumento) pateikimo Užsakovui dienos, tačiau išimtinai tik su sąlyga, kad abiejų Šalių yra sudarytas ir pasirašytas suteiktų Paslaugų perdavimo priėmimo aktas.
	6. Kaip tai ir nurodyta Sutarties 2.2.4 punkte, į Paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Paslaugų teikėjo išlaidos, reikalingos tinkamam ir visiškam sutarties įvykdymui įskaitant, tačiau neapsiribojant išlaidas darbo užmokesčiui sumokėti, subrangovų, jei tokie būtų pasitelkiami, išlaidos, išlaidos transportui ir visoms reikiamoms priemonėms Paslaugoms teikti ir t.t. Išlaidos, kurių Paslaugų teikėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos, o Šalys labai aiškiai nustato, kad tai yra Paslaugų teikėjo rizika (t. y. Paslaugos visais atvejais privalo būti suteiktos net ir tais atvejais, jei paaiškėtų, kad Paslaugų teikėjas neįvertino Paslaugų apimties ir/arba kitų susijusių aplinkybių). Visas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu, kurios nebus nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar pirkimo sutartyje, prisiima Paslaugų teikėjas.
	7. Paslaugų kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį negali būti didinamas, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas sutartyje nurodytoms paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis. Paslaugų kaina didinama arba mažinama tiek procentų, kiek padidėja ar sumažėja pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiuota Paslaugų kaina įforminama Sutarties atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
	8. Atskiru Šalių susitarimu Paslaugų teikėjui gali būti išmokėtas 20 % (dvidešimt proc.) avansas. Tačiau Šalys aiškiai nustato, kad prieš tai einančiame sakinyje nurodytas avansas gali būti sumokėtas Paslaugų teikėjui išimtinai tik tuomet, jei yra visos šios žemiau nurodytos sąlygos:
		1. Ši Sutartis galioja ir nėra pažeista, Paslaugų teikėjas tinkamai vykdo šią Sutartį;
		2. Sudarytas atskiras susitarimas, pasirašytas Šalių dėl avanso išmokėjimo;
		3. Paslaugų teikėjui nėra pareikšta jokių reikalavimų dėl kitų prievolių nevykdymo ir/arba jam nėra taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir/arba Paslaugų teikėjas neturi pradelstų įsiskolinimų tretiesiems asmenims ir/arba Paslaugų teikėjui nėra inicijuota bankroto ar restruktūrizavimo byla. Šios sąlygos įvykdymui patvirtinti, Paslaugų teikėjas, teikdamas prašymą avansui išmokėti privalo kartu pateikti aktualius (prašymo pateikimo Užsakovui dienai) išrašus iš Creditinfo duomenų bazės ([www.creditinfo.lt](http://www.creditinfo.lt)) bei viešojo Turto arešto aktų bei Hipotekos registrų, kuriais būtų patvirtinamas šiame punkte nurodytų faktų nebuvimas.
	9. Avansinio mokėjimo suma išskaičiuojama iš pirmųjų mokėjimų už faktiškai suteiktas ir Užsakovui perduotas Paslaugas ar jų dalį.
2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI. AUTORIŲ TEISĖS
	1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
		1. Parengti ir pateikti su Užsakovu suderintą kalendorinį Paslaugų atlikimo grafiką per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos. Kalendorinis Paslaugų atlikimo grafikas tampa šios Sutarties priedu išimtinai tik po to, kai jį patvirtina Užsakovas ir gali būti keičiamas Užsakovui pritarus. Visais atvejais Kalendorinis Paslaugų atlikimo grafikas privalo atitikti šioje Sutartyje numatytus esminius Sutarties vykdymo terminus.
		2. Suteikti visas Sutarties 1 skyriuje „Sutarties dalykas“ nurodytas Paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais. Parengti Projektą pagal šios Sutarties, taip pat pagal Projektavimo užduotį, projektavimo sąlygų, statybos norminių dokumentų ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus. Paslaugų teikėjas gali nukrypti nuo Projektavimo užduoties tik tuomet ir tik dėl tokių aplinkybių, kurių negalėjo iš anksto numatyti nei Paslaugų teikėjas, nei Užsakovas. Šio punkto nuostatos jokioms aplinkybėms esant nesuponuoja Užsakovo prievolės pritarti Projekto korektūroms ar kitoms panašioms aplinkybėms, Šalys aiškiai patvirtina prioritetą rengti Projektą, atitinkantį šios Sutarties bei jos priedų nuostatas;
		3. Sutartyje numatytas Paslaugas pradėti teikti iš karto po Sutarties įsigaliojimo dienos: (I) Projektai *in corpore* privalo būti pilnai bei visa apimtimi parengtas ir suderintas ne vėliau kaip per **10 mėnesių** nuo Sutarties pasirašymo; (II) Tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra turi būti vykdoma nuo tvarkybos darbų pradžios iki tvarkybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimo. Tikslūs Sutarties vykdymo terminai bus nustatyti Kalendoriniame Paslaugų atlikimo grafike (Sutarties 3.1.1. p.). Tuo atveju, jeigu nesilaikoma Paslaugų teikimo terminų arba yra pagrindo manyti, kad jų bus nesilaikoma, Paslaugų teikėjas privalo raštu apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti Paslaugų teikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones. Šio punkto nuostatos jokioms aplinkybėms esant neeliminuoja ir neriboja Paslaugų teikėjo atsakomybės už savalaikį ir tinkamą Paslaugų suteikimą šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
		4. užtikrinti, kad Paslaugoms teikti paskirti projekto, projekto dalių, projekto vykdymo priežiūros, projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai ir taikomųjų tyrimų specialistai visą Paslaugų teikimo laikotarpį turėtų tinkamą, teisės aktuose nustatytą kvalifikaciją ir pirkimo dokumentuose nustatytą kvalifikaciją, reikalingą Paslaugoms suteikti. Paslaugų teikėjas, esant Užsakovo sutikimui, Paslaugų teikimo metu gali pakeisti paskirtus specialistus kitais specialistais, kurie atitinka pirkimo dokumentuose keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Specialistų kvalifikacijai įrodyti Paslaugų teikėjas turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
		5. Paslaugų teikimo metu nustačius techninio Projekto klaidas ir/ar netikslumus ir/ar kitus Paslaugų trūkumus, nedelsiant per Užsakovo nurodytą terminą juos pašalinti savo sąskaita;
		6. suteikus Paslaugas (ar jų dalį), pateikti Užsakovui pasirašytus Paslaugų perdavimo – priėmimo aktus ir Sutarties 2 skyriuje numatyta tvarka pateikti Užsakovui PVM sąskaitas faktūras (ar jas atitinkančius finansinius dokumentus) už faktiškai ir tinkamai suteiktas kokybiškas Paslaugas;
		7. gavęs Užsakovui raštišką atsisakymą priimti Paslaugas, per Užsakovui nurodytą terminą įgyvendinti pranešime apie atsisakymą priimti Paslaugas nurodytą Užsakovui reikalavimą, numatytą Sutarties 4.2.2 papunktyje;
		8. laikytis konfidencialumo reikalavimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovui Paslaugų teikėjui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Paslaugų teikėjas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją;
		9. nedelsdamas raštu (Sutartyje nurodytu faksu arba elektroniniu paštu) informuoti Užsakovą:
			1. jei laiku negalės suteikti Paslaugų;
			2. apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą;
		10. kilus ginčui dėl Sutarties, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ginčo kilimo dienos deleguoti atstovą spręsti ginčą;
		11. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties esmės;
		12. aktyviai dalyvauti gaunant statybą leidžiantį dokumentą, vykdant ir užbaigiant visus statybos ir/arba tvarkybos darbus, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs darbų trūkumai, dėl kurių statybos ir/arba tvarkybos darbai negalėtų būti užbaigti ir (arba) kurie būtų nurodyti statybos užbaigimo dokumentuose, valstybinės komisijos protokoluose ir (arba) kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas šiame punkte numatytas prievoles, Paslaugų teikėjas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie Projekto defektai ir (arba) trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus Projektas arba jo priedai;
		13. Užsakovui reikalaujant, jį aprūpinti su projektavimo darbų vykdymu susijusia informacija, skaitmeniniais PDF arba DWG formato brėžiniais, pasirašytais el. parašais. Informacijos pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu, statybos ir projektuotojų susirinkimuose. Nustatyti terminai protokoluojami.
	2. Užsakovasįsipareigoja:
		1. teikti Paslaugų teikėjui Sutarčiai vykdyti pagrįstai reikalingą ir jo turimą informaciją;
		2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo – priėmimo akto gavimo dienos priimti faktiškai ir tinkamai suteiktas kokybiškas Paslaugas, pasirašant Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, arba el. paštu informuoti Paslaugų teikėją apie atsisakymą priimti paslaugas, nurodant suteiktų Paslaugų trūkumus. Siekdamos aiškumo Šalys šiuo aiškiai patvirtina ir pareiškia, kad Užsakovui nekyla ir nekils prievolė perimti suteiktas Paslaugas, jei jos ar bet kuri jų dalis bus suteiktos netinkamai, bus nustatyti Paslaugų teikimo trūkumai ir/arba bet kokie defektai;
		3. sumokėti už faktiškai ir tinkamai suteiktas, kokybiškas ir Užsakovui perduotas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais;
		4. nedelsdamas raštu (Sutartyje nurodytu faksu arba elektroniniu paštu) informuoti Paslaugų teikėją apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą;
		5. kilus ginčui dėl Sutarties, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo ginčo kilimo dienos deleguoti atstovą spręsti ginčą;
		6. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties esmės.
	3. Paslaugų teikėjas, perduodamas pagal šią Sutartį suteiktas Paslaugas bei jų rezultatus, įskaitant, tačiau neapsiribojant Projektą, neribotam laikui ir neribotai teritorijai pačia plačiausia apimtimi ir be jokių apribojimų, išlygų ar sąlygų perduoda išimtinai Užsakovui visas autoriaus turtines teises į Projektą ar jo atskiras dalis, taip pat į kitus pagal šią Sutartį sukurtus darbų/Paslaugų rezultatus, jei tokie būtų atlikti. Laikoma, kad visos autoriaus turtinės teisės į Projektą ar jo atskiras dalis, taip pat į kitus pagal šią Sutartį atliekamus Darbus jei tokie būtų atlikti be atskiro susitarimo yra perleistos Užsakovui nuo atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento;
	4. Paslaugų teikėjas neturi teisės naudoti arba leisti kitiems asmenims naudoti Projektą ar jo atskiras dalis, taip pat į kitus pagal šią Sutartį suteiktų Paslaugų rezultatus ar jų dalis be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
	5. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisės − architektūrinės grafikos ir kitų kūrinių, taip pat jų tarpinių etapų, kurie apsaugoti autoriaus teisėmis ir kuriuos Paslaugų teikėjas sukuria šios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti Užsakovui be jokio papildomo apmokėjimo. Be to, Paslaugų teikėjas patvirtina, kad šių kūrinių autoriaus teisės yra išimtinė Paslaugų teikėjo teisė, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Paslaugų teikėjui priklausančių nuosavybės teisių jis neperleido bei nesuteikė teisės naudotis licencijos pagrindu trečiajam asmeniui.
	6. Visas turtines teises į pagal šią Sutartį sukurtą kūrinį – Projektą kaip tai ir nurodyta šioje Sutartyje aukščiau, Paslaugų teikėjas maksimalia leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidžia Užsakovui. Projektas, po to, kai jis bus parengtas ir perduotas Užsakovui, taps Užsakovo nuosavybe. Jį naudoti be Užsakovo žinios draudžiama.
	7. Paslaugų teikėjas neturi teisės be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo perleisti Projektą ar bet kurią jo dalį bet kuriam trečiajam asmeniui.
	8. Paslaugų teikėjas be atskiro rašytinio Užsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisės naudoti Projekto ar atskirų jo dalių projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus visuomenės informavimo priemonėse, reklamuodamas savo darbus ir kt.
3. ŠALIŲ TEISĖS
	1. Paslaugų teikėjas turi teisę:
		1. reikalauti iš Užsakovo pateikti informaciją, būtiną vykdyti Sutartį. Tačiau šios Sutarties sudarymo dieną Paslaugų teikėjas patvirtina ir pareiškia, kad jis gavo visą reikalingą/rekomenduotiną informaciją, kuri susijusi su Paslaugų teikimu ir reikalinga Paslaugoms teikti;
		2. reikalauti, kad Užsakovas priimtų faktiškai ir tinkamai suteiktas kokybiškas Paslaugas, atitinkančias Sutarties ir jos priedų reikalavimus, arba atsisakyti vykdyti Sutartį, jeigu Užsakovas, pažeisdamas savo įsipareigojimus, atsisako jas priimti;
		3. reikalauti, kad Paslaugų teikėjui sumokėtų už faktiškai ir tinkamai suteiktas kokybiškas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais;
		4. naudotis kitomis Paslaugų teikėjo teisėmis, nurodytomis Sutartyje, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės;
		5. reikalauti atlyginti tiesioginius Paslaugų teikėjo nuostolius, jei tokie būtų patirti dėl to, kad Užsakovas nepagrįstai laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju pagal šią Sutartį.
	2. Užsakovas turi teisę:
		1. nemokėti už Paslaugas, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje (ar ją atitinkančiame finansiniame dokumente) nurodyta neteisinga suma, iki bus išsiaiškinta su Paslaugų teikėju ir PVM sąskaitoje faktūroje (ar ją atitinkančiame finansiniame dokumente) bus nurodyta teisinga suma ir/arba jei Paslaugos yra neperduotos Užsakovui;
		2. nustatęs suteiktų Paslaugų trūkumus, reikalauti, kad Paslaugų teikėjas per Užsakovo nurodytą terminą neatlygintinai pašalintų šiuos trūkumus ir (arba) atlygintų nuostolius, susijusius su netinkamu Sutarties vykdymu;
		3. priskaičiuotų delspinigių, (ar) patirtų nuostolių sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę Paslaugų teikėjui pagal įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties, ir (arba) pareikšti reikalavimus dėl netesybų ir (ar) nuostolių atlyginimo kita tvarka, nustatyta Sutartyje, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį;
		4. vienašališkai nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais;
		5. naudotis kitomis teisėmis, nurodytomis Sutartyje, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės;
4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
	1. Už įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus.
	2. Paslaugų teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad vykdyti Sutartį pasitelks konkurso pasiūlyme nurodytą (-us) subtiekėją (-us) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Sutartyje nurodytus subtiekėjus galima keisti dėl objektyvių priežasčių raštu informavus apie tai Užsakovą ir gavus jo raštišką sutikimą. Visais atvejais aiškiai nustatoma, kad Užsakovo bet koks sutikimas jokioms aplinkybėms esant nepanaikina ar neriboja Paslaugų teikėjo atsakomybės už tinkamą Sutarties įvykdymą, taip pat nesukelia Užsakovo atsakomybės už Sutarties įvykdymą. Keičiamų subtiekėjų kvalifikacija privalo atitikti konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus, turi būti pateikiami šių reikalavimų atitikimą pagrindžiantys dokumentai.
	3. Nė viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (*force majeure*). Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tokiu atveju prievolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimą jėgą lemiančias aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius tiesioginius nuostolius.
	4. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą. Tais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas, kita Šalis turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį, pranešdama kitai Šaliai apie tai raštu.
	5. Jei Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nustatytais terminais, kita Šalis turi teisę be atskiro rašytinio įspėjimo ir neribodama kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius, juos skaičiuojant nuo sumos, susijusios su įsipareigojimų nevykdymu už kiekvieną pradelstą dieną.
	6. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuo kitų Sutarties sąlygų vykdymo.
	7. Paslaugų teikėjas prie šios Sutarties turi pridėti visas projektavimo darbus atliekančių asmenų draudimo liudijimų kopijas, kuriais visam šios Sutarties galiojimo laikotarpiui (tačiau, bet kuriuo atveju, ne trumpiau, nei iki visiško darbų užbaigimo) apdraudžiama Paslaugų teikėjo civilinė atsakomybė už bet kokią žalą, kuri gali būti padaryta vykdant šią Sutartį, įgyvendinant Projektą (Priedas Nr. 3).
	8. Šalys aiškiai nustato, kad Paslaugų teikėjo civilinės atsakomybės draudimas visais atvejais privalo apimti ir subrangovų, taip pat bet kokių kitų asmenų, kuriuos Paslaugų teikėjas pasitelks siekiant įvykdyti šią Sutartį, civilinės atsakomybės draudimą.
5. SUTARTIES GALIOJIMAS
	1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo abiejų Šalių įgaliotų atstovų originaliais parašais dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
	2. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) Darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės, laidavimą, ar kredito unijos teikiamą užtikrinimą ne mažesnį kaip 5 procentus nuo Sutarties vertės. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginės ir galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
	3. Sutartis gali būti nutraukiama:
		1. rašytiniu abiejų Šalių susitarimu;
		2. vienašališkai Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais.
	4. Jei Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu, Šalių tarpusavio atsiskaitymų pagrindu laikoma faktiškai ir tinkamai iki Sutarties nutraukimo suteiktų kokybiškų Paslaugų, atitinkančių Sutarties ir jos priedų reikalavimus, kaina.
	5. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai dėl Paslaugų kokybės ir (ar) įsipareigojimų įgyvendinimo terminų laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Šalis, prieš vienašališkai nutraukdama Sutartį, privalo raštu pareikalauti Sutartį pažeidusios Šalies pašalinti Sutarties nutraukimo pagrindą sudarančias aplinkybes (priežastis) per protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, jas skaičiuojant nuo reikalavimo išsiuntimo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu Sutartį pažeidusios Šalies adresu dienos. Jeigu šios aplinkybės (priežastys) nepašalinamos per nustatytą terminą, Sutarties nutraukimą inicijuojanti Šalis turi teisę nedelsdama ir nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai informuodama kitą Šalį raštu registruotu ar elektroniniu paštu Sutartyje nurodytu Sutartį pažeidusios Šalies adresu. Pranešimas apie Sutarties nutraukimą laikomas pateiktu kitai šaliai: jei teikiamas registruotu paštu – po 3 (trijų) darbo dienų nuo jo išsiuntimo registruotu paštu dienos, jei teikiamas el. paštu – kitą darbo dieną po pranešimo išsiuntimo.
	6. Jei Sutarties 6.5 papunktyje numatyta tvarka Sutartis vienašališkai nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už faktiškai ir tinkamai suteiktas kokybiškas Paslaugas, atitinkančias Sutarties ir jos priedų reikalavimus, Paslaugų teikėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.
	7. Bet kokie pranešimai pagal šią Sutartį laikomi pateiktais Šaliai: jei teikiamas registruotu paštu – po 3 (trijų) darbo dienų nuo jo išsiuntimo registruotu paštu dienos, jei teikiamas el. paštu – kitą darbo dieną po reikalavimo išsiuntimo.
	8. Jei Sutarties 6.5 papunktyje numatyta tvarka Sutartis vienašališkai nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už faktiškai ir tinkamai suteiktas kokybiškas Paslaugas, atitinkančias Sutarties ir jos priedų reikalavimus.
	9. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe, konfidencialumo reikalavimais bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį.

## Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį anksčiau nustatyto termino ne teismo tvarka pateikdamas Paslaugų teikėjui pranešimą apie Sutarties nutraukimą raštu prieš dešimt (10) kalendorinių dienų (Sutarties nutraukimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo dienos) esant bet kuriam iš šių žemiau nurodytų atvejų:

### Paslaugų teikėjas ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų vėluoja teikti Paslaugas ir (arba) atskiras šių Paslaugų dalis;

### Paslaugų teikėjas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį taip lėtai, kad juos įvykdyti bei atlikti pilnai Sutartyje numatytas Paslaugas laiku pasidaro aiškiai negalima;

### Teismui pateikiamas pareiškimas/ieškinys dėl bankroto bylos arba dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Paslaugų teikėjui.

1. KITOS SĄLYGOS
	1. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų ar dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.

##  Paslaugų teikėjas papildomai patvirtina ir pareiškia, kad jis (įmonė) turi visus būtinus ir reikiamus sertifikatus, leidimus, liudijimus, kitus dokumentus, būtinus vykdyti ypatingojo Statinio projektavimo darbo, projekto įgyvendinimo priežiūros funkcijas.

### Paslaugų teikėjas patvirtina, kad šiame punkte nurodyti dokumentai yra galiojantys, neginčijami bei patvirtina, kad jie galios visu Sutarties galiojimo laikotarpiu.

### Paslaugų teikėjas, prieš sudarydamas šią Sutartį, pats, taip pat pasitelkdamas tam reikiamus ir būtinus ekspertus nuosekliai ir visa apimtimi išanalizavo šios Sutarties vykdymo aplinkybes, visus prie šios Sutarties pridedamus dokumentus, jų turinį.

### Paslaugų teikėjas patvirtina ir pareiškia, kad yra visos sąlygos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti.

* 1. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties, sprendžiami gera valia ir bendru Šalių sutarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
	2. Sutarčiai aiškinti ir ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
	3. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
	4. Visi Sutarties priedai, Šalių pasirašyti susitarimai dėl Sutarties pakeitimo ir (ar) papildymo yra neatskiriama Sutarties dalis.
	5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
	6. Sutarties priedai:

1 priedas Projektavimo užduotis;

2 priedas Teikėjo pasiūlymas;

3 priedas Draudimo dokumentai.

|  |  |
| --- | --- |
| **PASLAUGŲ TEIKĖJAS**A.V. | **UŽSAKOVAS**VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“S. Skapo g. 4, LT-01122, VilniusTel. 2621757; faksas 2120300a/s LT667044060000325412AB SEB bankasb. kodas 70440Įmonės kodas: 121736145PVM mokėtojo kodas: LT-217361417El. paštas: ekonomas@vilnensis.lt A.V. |

1. <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9> [↑](#footnote-ref-1)