IGNETAS UAB

uždaroji akcinė bendrovė,

Nesvyžiaus g. 10, Bukiškis, LT-14183 Vilnius, tel. +370 698 35777, duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300041929, PVM mokėtojo kodas LT100001134211

KONKURSO SĄLYGOS

SAULĖS FOTOELEKTRINĖS ĮRANGOS, ĮSKAITANT MONTAVIMO DARBUS, PIRKIMAS

PAGAL PROJEKTĄ

INVESTICIJOS 120 KW SAULĖS ELEKTRINEI STATYTI

TURINYS

- BENDROSIOS NUOSTATOS	2

- PIRKIMO OBJEKTAS	2

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	5

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	6

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	7

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	10

- DERYBOS	10

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	11

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	11

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	12

- PRIEDAI	12

  - BENDROSIOS NUOSTATOS

  - IGNETAS UAB (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą “Investicijos 120 kw saulės elektrinei statyti“ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0001), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: saulės fotoelektrinės įrangą (įskaitant montavimo darbus).

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso  sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka1.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Direktorė, Ignė Velikonienė, 8 698 35777, igne@ignetas.lt .

  - PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkama saulės fotoelektrinės įranga ir montavimo darbai (toliau – Darbai). Perkamo objekto savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

  - Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų kiekiui.

  - Darbai turi būti atlikti per 150 kalendorinių dienų nuo darbų pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

  - Saulės elektrinės įrengimo vieta – Nesvyžiaus g. 10, Bukiškis Avižienių sen., Vilniaus r.

sav.

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto | Valstybės įmonės Registrų centro dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba |

1 Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.

|  | byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | išrašas iš teismo sprendimo. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur. | Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tiekėjas, kuris yra kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos pažymą/dokumentą. |
| 3.1.3 | Tiekėjas turi teisę atlikti specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo ir elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbus. | Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas, leidžiantis verstis atitinkama veikla. Užsienio tiekėjai pateikia lygiavertį, išduotą užsienio šalies (kurioje registruotas tiekėjas) kompetentingos institucijos, dokumentą. |

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| 3.1.4 | Tiekėjo paskutinių 3 (trijų) finansinių metų arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus) grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi būti teigiama. Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį. | Tiekėjo 3 (trijų) paskutinių finansinių metų tinkamai patvirtintos pelno (nuostolių) ataskaitų arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamų dokumentų kopijos. Jei tiekėjas įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo dienos. |
| --- | --- | --- |
| 3.1.5 | Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas, yra ne mažesnės kaip 180.000,00 Eur. | Paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios tiekėjo įmonės pažyma apie gautas pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. |
| 3.1.6 | Tiekėjo paskutinių 1 (vienerių) patvirtintų finansinių metų | Pateikiamas tiekėjo 1 (vienerių) paskutinių patvirtintų finansinių metų balansas arba šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, atitinkamas dokumentas ir atitinkamo koeficiento skaičiavimai. |
|  | kritinio likvidumo vidutinis koeficientas (tiekėjo |  |
|  | trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis) yra ne |  |
|  | mažesnis kaip 0,5. Kriterijus išreiškiamas kaip |  |
|  | trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su |  |
|  | trumpalaikiais įsipareigojimais. Jeigu trumpalaikiai |  |
|  | įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka |  |
|  | nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą. |  |
| 3.1.7 | Tiekėjo per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus, tiekėjas turi būti “iki rakto” įrengęs (t.y. sėkmingai užbaigęs, atlikęs defektų šalinimą po jėgainės bandomosios eksploatacijos ir pasirašęs galutinį darbų perdavimo aktą) bent 1 (vieną) ne mažesnės nei 180 kWp galios saulės jėgainę. | Pateikiami dokumentai: - Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) sutarčių sąrašas, nurodant: užsakovą, darbų aprašymą, pradžios ir pabaigos datas, saulės fotoelektrinės galią. - Įrodymui apie darbų atlikimą tiekėjas pateikia aktus arba užsakovų pažymas (atsiliepimus) apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai, arba lygiaverčius dokumentus. |
| 3.1.8 | Tiekėjas turi būti siūlomos saulės jėgainių įrangos (modulių ir keitiklių) gamintojas arba gamintojo | Pateikiami saulės jėgainių įrangos (modulių ir keitiklių) gamintojų arba jų atstovų dokumentai, įrodantys, kad |
|  | atstovas. | Tiekėjas yra fotovoltinių saulės jėgainių įrangos gamintojas |
|  |  | arba gamintojų įgaliotas parduoti įrangą. |
| 3.1.9 | Tiekėjas turi būti įsidiegęs kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistemą pagal standartus ISO 9001:2015 | Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatai ir (arba) kitų lygiaverčių kokybės vadybos ir |
|  | (2008) , ISO 14001:2015 (2008), OHSAS 18001 arba | aplinko apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įsidiegimas |
|  | lygiavertės kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos | patvirtinančių dokumentų kopijos ir informacija (pvz. Tiekėjo |
|  | vadybos priemones užtikrinančias, kad įmonėje | įsidiegtų kokybės vadybos priemonių ir aplinkos apsaugos |
|  | vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, | vadybos standartų ISO 9001:2015 (2008), ISO 14001:2015 |
|  | aplinkosaugai, atitinka minėtų standartų reikalavimus. | (2008) ir OHSAS 18001 tikslus, reikalavimus ir priemones |
|  | Įsidiegta kokybės vadybos sistema ir aplinkos apsaugos | nurodytoms įmonės veikloms aprašymas, kiti tiekėjo |
|  | sistema (ar priemonės) turi galioti šioms įmonės | sertifikatai ar dokumentai patvirtinantys lygiaverčių kokybės |
|  | veikloms: saulės fotovoltinių elektrinių | vadybos sistemų ir aplinkos apsaugos sistemų įregistravimą |
|  | komplektavimas ir montavimas. | (įsidiegimą) ar lygiaverčių kokybės vadybos aplinkos |
|  |  | apsaugos priemonių taikymą). |
| 3.1.10 | Tiekėjas per pastaruosius 3 (trejus) metus yra įvykdęs arba vykdo bent vieną ar daugiau sutartį, kurios objektas yra saulės elektrinės motavimas ant stogo/ų ir jos pagrindu buvo sumontuoti tiekėjo siūlomi inverteriai su optimizatoriais. Bendra sumontuotų elektrinių su siūlomais inverteriais su optimizatoriais galia ne mažiau kaip 120 kWp. | 1)Per paskutinius 3 metus sutarčių sąrašas, nurodant: užsakovą, darbų aprašymą, sumontuotus inverterius su optimizatoriais, pradžios ir pabaigos datas, saulės fotoelektrinės galią. 2) Įrodymui apie darbų atlikimą tiekėjas pateikia aktus arba užsakovų pažymas (atsiliepimus) apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai, arba lygiaverčius dokumentus. |

*Pastabos:

    - 3.1.1-3.1.2 punktuose nurodyti dokumentai, turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

    - jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

    - dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1, 3.1.2,

3.1.4 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, 3.1.3 punkte nustatytą reikalavimą turi atitikti tas ūkio subjektų grupės narys ar subrangovas, kuris bus atsakingas už šių darbų vykdymą, 3.1.5 – 3.1.10 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi jungtinės veiklos nariai ūkio subjektų grupės nariai kartu.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį)2.

  - PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta Ignetas, UAB, Nesvyžiaus g. 10, Bukiškis, LT-14183 Vilnius, 120 kW galios saulės fotoelektrinės įrangos, įskaitant montavimo darbus, pirkimas“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas;

      - tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą –banko, arba draudimo bendrovės draudimo laidavimo raštą, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko, ar draudimo bendrovės originaliu parašu, kurioje pasiūlymas turi būti užtikrinamas ne mažesnei negu 10.000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) sumai. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį  dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą). Kaip pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas galimas bankinis pavedimas. Pavedimas atliekamas ne mažesnei negu 10.000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) sumai. Suma pervedama į Pirkėjo banko sąskaitą LT057300010155172903, esančią Swedbank AB iki pasiūlymo teikimo paskutinės dienos.

      - Pasiūlymo galiojimo užtikrinantis dokumentas (ar pervesta piniginė suma) grąžinamas tiekėjams pasibaigus konkursui (nutraukus pirkimą ar paskelbus laimėtoją) per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinio tiekėjo prašymo gavimo dienos.

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

2 Jei nusprendžiama, kad pirkime dalyvaujanti ūkio subjektų grupė turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2018 m. liepos 27 d. 17.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Ignetas, UAB, Nesvyžiaus g. 10, Bukiškis, LT-14183 Vilnius, darbo laikas nuo 8:00 val. iki 17:00 val. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku

  - Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 3 mėnesiu nuo pasiūlymo pateikimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas paskelbia Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus (paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt) ir visiems kitiems tiekėjams, nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Direktorė, Ignė Velikonienė, 8 698 35777, igne@ignetas.lt.

  - PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo  kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Komisijai turint pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų teisingumo ir/ar autentiškumo, Komisija gali prašyti tiekėjo pateikti papildomus įrodymus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

  - Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų lyginamasis svoris nustatomas kainos lyginamojo svorio (X) ir kitų kriterijų lyginamųjų svorių (Y), išreikštų balų intervalų viršutinių ribų suma. Atsižvelgiant į tai, kad perkama prekė – saulės fotoelektrinės įranga (įskaitant montavimo darbus) – turi dirbti efektyviai, įranga turi būti kokybiška ir ilgaamžė, kainos lyginamasis svoris sudaro 20 balų, kur maksimalų 20 balų kiekį gauna mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas. Kitų tiekėjų pasiūlytos kainos apskaičiuojamos proporcingai mažiausios kainos atžvilgiu. Prioritetas teikiamas įrangos patikimumui, efektyvumui ir ilgaamžiškumui bei jos pasirinkimo ir sumontavimo pagrįstumui, siekiant gauti maksimalų galimą elektros gamybos efektą. Maksimalus galimas balų skaičius 100:

C + ΣY(A+B+C+D)  = 100.

  - Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Funkcinio parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) (Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo Pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X) |  |  |  | X = 20 |
| Gamybos efektyvumas |  |  |  | YA = Y1 Maksimalus YA = 10 |
| 1. | Saulės jėgainės teorinis santykinis našumas (SN), apskaičiuojamas pagal žemiau nurodytą formulę: SN= Mp/Ma*100.* |  | L1= < 79,99 L1= nuo 80,00 % iki 84,99 % L1= ≥ 85,00 % | Y1=0 Y1=5 Y1=10 |
| Fotoelektrinių modulių efektyvumo parametrai: |  |  |  | YB = Y2 + Y3 + Y4 + Y5 Maksimalus YB=25 |
| 2. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia: |  | L2= 90 % L2= >90 % L2= ≥91 % | Y2=0 Y2=2 Y2=5 |
| 3. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia: |  | L3= 80 % L3= >80 % L3= ≥85 % | Y3=0 Y3=4 Y3=8 |
| 4. | Fotoelektrinių modulių techninė garantija: |  | L4=≥ 10 metų L4= ≥15 metų L4= >20 | Y4=5 Y4=10Y4=12 |
| Inverterių kokybiniai parametrai: |  |  |  | YC = Y5 + Y6 + Y7 Maksimalus YC=30 |
| 5. | Inverterių gamintojo garantija: |  | L5≤ 10 metų L5= 11-20 metų L5> 20 metų | Y5=0 Y5=5 Y5=10 |
| 6. | Efektyvumas (EURO/DEC) |  | L6= 97 % L6= >97 % L6= ≥98 % | Y6=0 Y6=5 Y6=10 |
| 7. | Inverteriai su optimizatoriais (ne mažiau kaip vienu optimizatoriumi tenkančiu dviem moduliams), kurių garantinis terminas (optimizatorių) ne trumpesnis nei 20 metų. |  | L7 = Taip | Y7=10 |

| Vertinimo kriterijai |  |  | Funkcinio parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekės ir darbų garantijos ir techninis aptarnavimas: |  |  |  | YD = Y8 + Y9 + Y10 Maksimalus YD=15 |
| 8. | Modulių darbinių parametrų stebėjimas (Įtampa (V), srovė (A), galia (W), pagamintas energijos kiekis (kWh)) ne daugiau kaip dviejų modulių tikslumu |  | L8 = Taip | Y8=5 |
| 9. | Konstrukcijų techninė garantija: |  | L9= ≥10 metų L9= ≥20 metų L9= ≥25 | Y9=0 Y9=2 Y9=5 |
| 10. | Saulės fotoelektrinės montavimo projektinių sprendinių pagrįstumas ir priimtinumas vertinamas pagal žemiau pateiktus skaičiavimus**: |  | L10= 0 L10= 1 L10= 2 L10= 3 L10= 4 L10= 5 | Y10=0 Y10=1 Y10=2 Y10=3 Y10=4 Y10=5 |

*Saulės jėgainės teorinis santykinis našumas (SŠ1) procentine išraiška, apskaičiuojamas pagal formulę:

SN= Mp/Ma*100, kur:

Mp – tai Tiekėjo deklaruojamas sistemos našumas, kuris gaunamas padalinus:

- planuojamos pagaminti energijos kiekį (kWh) per metus, kurį Tiekėjas apskaičiuoja ir deklaruoja individualiai, pateikdamas naudojamos programinės įrangos skaičiavimo ir nuostolių ataskaitą, iš

- planuojamos instaliuoti elektrinės modulių galios (kW) – 120 kWp;

Ma – tai vidutinis metinis saulės apšvitos intensyvumas, lygus 1002 kWh/m2/metus į plokštumą, kuris gaunamas naudojant meteorologinę duomenų bazę PVGIS CM SAF, satellite 2001-2012 – Synthetic (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php).

Visi skaičiavimai formulėje atliekami pagal Standart conditions (STC) testavimo metodika 1000 w/m2, 25 OC.

Pastaba:  Pirmuosius dvejus metus Pirkėjas turės teisę vertinti, ar Tiekėjo deklaruotas SN rodiklis atitinka faktinį. Patikra vykdoma po pirmų jėgainės eksploatavimo metų. Nustačius, kad faktinis  santykis našumas SN yra mažesnis nei kad Rangovo deklaruota iki sutarties pasirašymo, teikiat pasiūlymą, tai Pirkėjas įgis teisę į su tuo susijusių nuostolių atlyginimą, kurie visais atvejais nebus mažesni nei – 1 proc. visos Prekės kainos. Nustatinėjant faktinį santykinį našumą yra leidžiamas iki 3 proc. dydžio nuokrypis, skirtas pateisinti galimus jėgainės veiklos trikdžius, įtakosiančius SN skaičiavimą..

**Saulės fotoelektrinės montavimo projektinių sprendinių pagrįstumas ir priimtinumas nustatomas pateikus šiuos skaičiavimus:

- 2 balai skiriami už - pagaminimų kWh paskaičiavimus įvertinus 3D šešėliavimą, stogų nuolydžių ir modulių pasukimus.

- 2 balai skiriami už – saulės elektrinės sistemos santykinio našumo skaičiavimus įvertinus nuostolius su 3 skirtingomis (pvz. PVGIS, NASA, Meteonorm) meteoroliginėmis duomenų bazėmis pateikiant, kokie nuostoliai planuojami dėl saulės elektrinės sprendimo ir komponentų, įskaitant laidų, keitiklių, modulių, stogo kampo ir kt.

- 1 balas skiriamas už - montavimo konstrukcijų svorių ir apkrovų paskaičiavimą.

- 3 balai skiriami jeigu pateikti a) ir c) skaičiavimai arba b) ir c) skaičiavimai

- 4 balai skiriami jeigu pateikti a) ir b) skaičiavimai

- 5 balai skiriami jeigu pateikti visi aukščiau nurodyti skaičiavimai

- 0 balų skiriama, jeigu nepateiktas nei vienas aukščiau nurodytas skaičiavimas

  - Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pilną išpildomąją techninę vizualizaciją su pasirinktos įrangos pagrindimu. Pasiūlyme pateikta įranga turi būti maksimaliai adaptuota Pirkėjo poreikiams ir pastatų konstrukcijų diktuojamiems parametrams. Įranga turi būti sumontuota taip, kad būtų lengvai prieinama, jos aptarnavimas ir priežiūra turi būti nesudėtinga.

  - Gavus vienintelį pasiūlymą, ekonominio naudingumo vertinimas atliekamas nebus.

  - PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

  - DERYBOS

  - Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų4.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas arba pateikti atnaujintus pasiūlymus raštu (el. paštu).

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Jeigu derybos vykdomos susitikimų metu, derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

4 Galima numatyti tik konkrečias sąlygas, dėl kurių planuojama derėtis. Derybomis turi būti siekiama pagerinti pasiūlymus, kad projekto vykdytojas galėtų pirkti darbus, prekes ir paslaugas, kurie visiškai atitinka jų konkrečius poreikius.

  - SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas yra pateiktas ( įregistruotas) anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

  - PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

  - Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygiška ir neatšaukiama sutarties sąlygų įvykdymo garantija ar draudimo bendrovės laidavimu, kurį dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, privalo pirkėjui pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 10 % sutarties vertės. Sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį visą sutarties vykdymo laiką.

  - Per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo laimėjęs tiekėjas privalės pateikti civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją ir jo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas (arba bent vienas iš jungtinės veiklos partnerių, jeigu pirkimą laimi jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė) yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu didesnei nei 800.000,00 (aštuoni šimtai tūkstančių) Eur sumai. Tiekėjui per nustatytą laiką ar šalių suderintą papildomą laiką nepateikus 10.3 ir/ar 10.4 punkte nurodyto sutarties įvykdymo užtikrinimo ar civilinės atsakomybės draudimo poliso kopijos, sutartis neįsigalioja ir Pirkėjas turi teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.

  - Visi Darbai turi būti atlikti (įskaitant derinimo ir eksploatacinius bandymus, pridavimą VEI, ESO ir kitoms pagal teisės aktų reikalavimus valstybės institucijoms) ir perduoti eksploatuoti Užsakovui per 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

  - Mokėjimas už Darbus bus vykdomas dalimis, tačiau galutinis apmokėjimas atliekamas  tik su sąlyga, kad visi Darbai pagal Sutartį bus baigti. Užsakovas po Sutarties pasirašymo sumokės Rangovui 30 % avansą į Rangovo nurodytą banko sąskaitą, kuris pervedamas per 5 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Už atliktus darbus Užsakovas moka pagal suderintus darbų priėmimo-perdavimo aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras per 10 dienų nuo PVM sąskaitos- faktūros išrašymo dienos.

  - Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

    - pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

    - ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

  - Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

  - Jeigu tiekėjas laikus neatliks paslaugų ar darbų (nesant objektyvių priežasčių), Pirkėjas reikalaus iš tiekėjo 0,02 proc. dydžio delspinigių, skaičiuojant nuo sutarties vertės.

  - BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

  - PRIEDAI

  - Techninė specifikacija;

  - Pasiūlymo forma;

1 priedas

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SAULĖS JĖGAINĖS ĮRANGOS,

ĮSKAITANT MONTAVIMO DARBUS, PIRKIMUI

UAB „Ignetas“ (vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Investicijos 120 kW saulės elektrinei statyti“ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0001) (vadinamas – Projektu), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis planuoja įsigyti: saulės fotovoltinės elektrinės įrangą ir montavimo darbus (vadinama – saulės Jėgainė arba Darbai) bei su saulės Jėgaine susijusias paslaugas ir darbus, t. y. visu darbus, kurie būtini, kad saulės Jėgainė būtų saugiai sumontuota ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie  Pirkėjo  vidaus elektros tinklų su galimybe perteklinę el energiją parduoti per ESO į tinklą

.

1 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:

| Atliekami darbai | Aprašymas |
| --- | --- |
| 120 kW Saulės | Suprojektuotą saulės Jėgainę, įrengti (sumontuoti) ant pastatų šlaitinių stogų |
| Jėgainės fotovoltinių | (šlaito nuolydis 12 laipsnių). Jėgainės fotomodulių laikančios konstrukcijoss, |
| modulių tvirtinimo | jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvai naudojamos |
| konstrukcijų | medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti Saulės jėgainių įrengimo |
| sumontavimas | reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Turi būti pasirinktos aliuminio |
|  | lydinio su anoduota danga arba analogiškos, lengvos, patikimos, ilgaamžės |
|  | konstrukcijos. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo metu, poveikis esamiems |
|  | stogams turi būti minimalus. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamos |
|  | medžiagų panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą. |
|  | Jei saulės jėgainės įrengimo metu bus sugadinta stogo danga, ji turi būti |
|  | atstatyta. |
| Inverterių (keitiklio), | Saulės fotomodulių jungimas grupėmis (linijomis), inverterių montavimas |
| elektros energijos | galimas variantas patalpoje, netoli paskirstymo skydo), paskirstymo skydo, |
| apskaitos prietaisų, | elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, saulės fotomodulių grupių |
| kabelių bei kitos el. | jungimas į srovės keitiklius, inverterių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo |
| įrangos montavimas | kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio |
|  | stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas. |
|  | Montuojant konstruktyvus, kabelius, bei kitą . įrangą negali būti sugadinta stogo |
|  | danga ir pastato danga bei estetinė išvaizda, taip pat turi būti užtikrinti visi |
|  | elektrotechnikos taisyklių, priešgaisriniai ir kiti projektiniai reikalavimai. |
|  | Saulės fotovoltinės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui įrengti |
|  | apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai. |
| Fotovoltinių modulių | Montuojant fotovoltinius modulius, vengti šešėliavimo. Sujungiant DC |
| montavimas | grandines įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei |
| paleidimo – derinimo | užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų |
| darbai | pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti visus Jėgainės bandymų ir |
|  | derinimo darbus. Paruošti Jėgainės eksploatavimo instrukciją, apmokyti Pirkėjo |
|  | personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti Jėgainė ESO ir VEI., jei teisė aktuose |
|  | numatyta ir kitoms institucijoms , kaip statybos inspekcija ir kt. Gauti VEI |
|  | pažymą apie elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams. Gauti iš valstybės |
|  | institucijų leidimą gaminti elektros energiją ir leidimą pateikti Pirkėjui. Darbų |
|  | priėmimo-pridavimo aktu Jėgainę perduoti (priduoti)eksploatuoti Pirkėjui. |
| Monitoringo internetu sistema | Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas: 1. Suminė pagaminta elektros energija; |

|  | - Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; - Momentinė generuojama galia; - Pagamintos elektos energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. - Saulės apšvieta palyginama su generuojama elektrinės galia. Su galimybe užsakovui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus bei, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (vadinama – AB ESO) pareikalavus, stebėti ir jiems. Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso jėgainės eksploatavimo metu, su galimybe užsakovui vykdyti stebėseną on-line režimu serveryje, SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus. |
| --- | --- |

2 lentelė. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai įrangai:

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas) | Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą (tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | FOTOELEKTRINIAI MODULIAI: |  |  |
| 1. | Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti ne mažesnius nei šių standartų reikalavimus: |  |  |
| 1.1. | TUV arba analogiški galiojantys standartai | Taip |  |
| 2. | Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus: |  |  |
| 2.1. | IEC 61215 | Taip |  |
| 2.2. | IEC 61730 | Taip |  |
| 2.3. | Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei) | ≥ IP67 Lygeverčių ar geresnių savybių | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 2.4. | CE atitikties deklaracija | Taip | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 3. | Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai Kriterijai |  |  |
| 3.1. | Voltamperinių charakteristikų matavimas saulės simuliatoriuje | Taip | Ataskaita teikiama kiekvienam pagamintam gaminio moduliui (pagaminus ir pristačius modulius kiekvieno modulio turi būti pateikta užsakovui, konkurse pateikiamas tik PVZ gamyklinis variantas ) |
| 3.2. | Gamintojo garantijos moduliams: |  |  |
| 3.2.1. | Produkto garantija | ≥ 10 metų | Teikiamas gamintojo garantinis raštas |

| 3.2.2. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos | ≥ 90 ℅ | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | ≥ 80 ℅ | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 3.2.4. | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %: | ≥17 | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 4. | Techiniai ir kokybiniai reikalavimai fotoelementų moduliams |  |  |
| 4.1. |  |  |  |
| 4.1.1. | Nominali galia PMPP, W | Nenurodyta | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 4.1.2. | Sistemos įtampa, V | Nenurodyta | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 4.2. | Mechaninis atsparumas |  |  |
| 4.2.1. | Maksimali vėjo apkrova, Pa | ≥ 2400 | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 4.2.2. | Maksimali sniego apkrova, Pa | ≥ 5400 | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 4.3. | Kiti parametrai |  |  |
| 4.3.1 | Svoris, kg | Nenurodyta | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 4.3.2. | Saulės elementų tipas | monokristaliniai/ polikristaliniai lygeverčiai ar geresnių savybių. | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 4.3.3. | Modulio rėmas | Anoduotas Al | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 4.3.4. | Paklaida | -0/ + 5 Wp | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 4.3.5. | Spalva | Nenurodyta | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 4.3.6. | Celių skaičius | Nenurodyta | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 4.3.8 | Modulių darbinė temeperatūra | -40 .. +85 C° | Teikiamos gaminio specifikacijos |

| II. | INVERTERIAI: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomi inverteriai turi atitiktį šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |  |
| 1.1. | CE 2014/35/EU, 2014/30/EU | Taip | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 1.2. | IEC 61727:2004 | Taip | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 1.3. | IEC 62116:2008 | Taip | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 2. | Gamintojo garantija | ≥ 10 metų | Teikiamas gamintojo garantinis raštas |
| 3. | Techniniai parametrai: |  |  |
| 3.1. | Fazių skaičius | 3 | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 3.2. | Apsaugos lygis | Ne žemesnis kaip IP 65 | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 3.3. | Efektyvumas EURO | ≥ 98 proc | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 3.4. | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485, USB, LAN ar kt. | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 3.5. | Siūlant inverterius be optimizatorių, MPPT (maksimalios galios sekimo taškų) skaičius | Atskiras MPPT ne daugiau dviem nuosekliai sujungtų modulių grupėms. | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 3.6 | Siūlant inverterius su optimizatoriais | Ant vieno optimizatoriaus pajungti ne daugiau nei 2 moduliai | Teikiama rangovo deklaracija ar kiti įrodantys dokumentai |
| 3.7 | Nominali visų inverterių į tinklą atiduodama galia | >108 kW | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| III. | SAULĖS APŠVIETOS METROLOGINĖ STOTELĖ: |  |  |
| 1. | Viena stotelė, sumontuota daugumos modulių pasvirimo |  | Teikiamos gaminio specifikacijos |

|  | kampu arba atskira stotelė kiekvienai modulių grupei, sumontuotai tuo pačiu kampiu. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Matavimo įranga (apšvita). Sistemoje turi būti numatytas apšvitos jutiklis, kurio metinio parodymo rezultatai leis vertinti ar saulės moduliai pagamino planuojamą elektros energijos kiekį, esant konkrečiai metinei saulės apšvitai. Jutiklis turi turėti sąsają su jėgainės monitoringo kompiuterine sistema. Būtinas išeigos parametras – W/m2. | Teikiamos gaminio specifikacijos |
| 1.3 | Matavimo įranga (temperatūra). Sistemoje turi būti numatytas temperatūros jutiklis. Būtinas išeigos parametras – temperatūra, C. | Teikiamos gaminio specifikacijos |

2 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL SAULĖS JĖGAINĖS ĮRANGOS, ĮSKAITANT MONTAVIMO DARBUS, PIRKIMO

A dalis. Duomenys apie tiekėją ir techninė informacija

20   -   -  .

Data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2018 - 	- 	.

- konkurso sąlygose;

- pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Saulės fotoelektrinės įranga ir montavimo darbai |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Gamybos našumas |  |  |
| 1. | Saulės jėgainės teorinis santykinis našumas (SN), apskaičiuojamas pagal žemiau nurodytą formulę: SN= Mp/Ma*100. |  |
| Fotomodulių garantijos ir kokybiniai parametrai: |  |  |
| 2. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia: |  |
| 3. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia: |  |
| 4. | Fotoelektrinių modulių techninė garantija: |  |
| Inverterių garantijos ir kokybiniai parametrai: |  |  |
| 5. | Inverterių gamintojo garantija: |  |
| 6. | Efektyvumas (EURO/DEC) |  |
| 7. | Inverteriai su optimizatoriais (ne mažiau kaip vienu optimizatoriumi tenkančiu dviem moduliams), kurių garantinis terminas (optimizatorių) ne trumpesnis nei 20 metų. |  |
| Jėgainės monitoringas: |  |  |
| 8. | Modulių darbinių parametrų stebėjimas (Įtampa (V), srovė (A), galia (W), pagamintas energijos kiekis (kWh)) ne daugiau kaip dviejų modulių tikslumu |  |
| 9. | Konstrukcijų techninė garantija: |  |
| 10. | Saulės fotoelektrinės montavimo projektinių sprendinių pagrįstumas ir priimtinumas vertinamas pagal žemiau pateiktus skaičiavimus**: |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją

Pasiūlymas galioja iki 20    - 	- 	d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos	parašas	Vardas Pavardė

PASIŪLYMAS

DĖL SAULĖS FOTOELEKTRINĖS ĮRANGOS, ĮSKAITANT MONTAVIMO DARBUS, PIRKIMO

.

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų prekių kainos.

Kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vnt. kaina, Eur (be PVM) | Vnt. kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Fotomoduliai (Nurodyti gamintoją ir modelį) |  | Vnt |  |  |  |  |
| 2. | Inverteriai (Nurodyti gamintoją ir modelį) Siūlant su optimizatoriais nurodyti optimizatorių skaičių |  | Vnt |  |  |  |  |
| 3. | Montavimo konstrukcijos ir konstruktyvai (Nurodyti gamintoją ir modelį) |  | Komplekt. |  |  |  |  |
| 4. | Montavimo medžiagos ( kabeliai, tvirtinimo elementai, skydai, apskaitos priemonės ir pan.) detalizuojami |  | Komplekt. |  |  |  |  |
| 5. | Monitoringo techninė ir programinė įranga |  | Vnt |  |  |  |  |
| 6. | Saulės Jėgainės montavimo, derinimo, eksploatacinių bandymų darbai |  | Vnt |  |  |  |  |
| 7. | Pridavimo VEI, ESO (Statybos inspekcijai ir kitoms institucijoms, jei to reikalauja įstatymai pridavimo metu), pridavimo eksploatuoti Pirkėjui darbai |  | Vnt |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |

Suma žodžiais

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos	parašas	Vardas Pavardė

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SAULĖS JĖGAINĖS ĮRANGOS,

ĮSKAITANT MONTAVIMO DARBUS, PIRKIMUI

UAB „Ignetas“ (vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Investicijos 120 kw saulės elektrinei statyti“ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0001) (vadinamas – Projektu), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis planuoja įsigyti: saulės fotovoltinės elektrinės įrangą (įskaitant montavimo darbus) (vadinama – saulės Jėgainė arba Prekė) bei su saulės Jėgaine susijusias paslaugas ir darbus, t.y. visu darbus, kurie būtini, kad saulės Jėgainė būtų saugiai sumontuota ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų su  galimybe  perteklinę  el energiją parduoti per ESO į tinklą.

1 lentelė. Pagrindiniai saulės fotoelektrinės projekto parametrai:

| Pastatas | Parametrai | Reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Gamybiniai ir sandėliavimo pastatai, adresu Nesvyžiaus g. 10, Bukiškis, LT-14183 Vilnius | Bendra saulės fotoelektrinės jėgainės įrengtoji galia, MW | Ne mažiau kaip 0,120MWp |
|  | Montavimo vieta | Ant statinių stogų, kurių išdėstymas ir maksimalios apkrovos nurodytos Sutarties priede Nr. 3 |
|  | Montavimo metodas | Modulių laikančioji konstrukcija tvirtinama prie skardinio stogo. Turi būti pasirinktas tvirtinimo metodas mažiausiai darant intervencijos į stogo dangą. Įranga turi būti tinkamai įžeminta. Pasiūlyme nurodyti būdą, bei jį pagrįsti. |
|  | Montavimo konstrukcija | Aliuminio lydinio su anodine danga arba alternatyvi panašių savybių pagal ilgaamžiškumą ir svorį. Nerūdijančio plieno varžtai. Pasiūlyme nurodyti būdą. |
|  | Montavimo kampas horizonto atžvilgiu, laipsniai | Pasiūlyme nurodyti būdą bei pagrįstumą. |
|  | Fotomodulių išdėstymas pasaulio šalių atžvilgiu ir posvyrio kampas horizonto atžvilgiu laipsniais | Pasiūlyme turi būti nurodytas ekonomiškiausias išdėstymas su pagrindimu. |
|  | Monitoringo internetu sistema | Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas: |

|  |  | 1. Suminė pagaminta elektros |
| --- | --- | --- |
|  |  | energija; |
|  |  | 2. Įtampos ir srovės kokybiniai |
|  |  | rodikliai; |
|  |  | 3. Momentinė generuojama |
|  |  | galia; |
|  |  | 4. Pagamintos elektros |
|  |  | energijos kiekis pagal |
|  |  | pasirinktą laikotarpį. |
|  |  | 5. Saulės apšvieta palyginama |
|  |  | su generuojama |
|  |  | elektrinės galia. |
|  |  | Su galimybe užsakovui stebėti |
|  |  | SE darbą (momentinius ir |
|  |  | istorinius duomenis), kitus |
|  |  | jėgainės parametrus bei, AB |
|  |  | „Energijos skirstymo |
|  |  | operatorius“ (vadinama – AB |
|  |  | ESO) pareikalavus, stebėti ir |
|  |  | jiems. |
|  |  | 6.Gedimų diagnostika ir |
|  |  | monitoringas. |
|  |  | 7.Monitoringo internetu |
|  |  | sistema su serverio paslauga, |
|  |  | neatlygintina viso jėgainės |
|  |  | eksploatavimo metu. |
|  |  | Generuojama elektros energija |
|  |  | naudojama Pirkėjo elektros |
|  |  | energijos poreikiui tenkinti, su |
|  | Elektros energijos skirstymas | galimybe perteklinę energija parduoti per ESO į tinklą. Turi |
|  |  | atitikti vėliau išduotų salygų |
|  |  | reikalavimus, prijungimą prie |
|  |  | bendro tinklo |
|  | Nuotolinis valdymas | Turi atitikti AB ESO vėliau |
|  |  | išduotų sąlygų reikalavimus |
|  | Naudojama įranga | Nauja, neeksploatuota, naujos |
|  |  | technologijos, nesenesnė kaip |
|  |  | 2018 metų gamybos. |
|  | Apsauga nuo viršįtampių | Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių. |

2 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:

| Atliekami darbai | Aprašymas |
| --- | --- |
| Saulės fotovoltinės elektrinės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas | Suprojektuoti saulės fotovoltinę elektrinę, ją įrengiant ant pastatų stogų. Šlaitiniai stogai, kurių nuolydis apie 12 laipsnių, turi būti sumontuotos ypatingai patikimos konstrukcijos, kad būtų sumažinta pratekėjimų rizika. Stogų konstrukcijose naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti Saulės jėgainių įrengimo reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Turi būti pasirinktos aliuminio lydinio arba panašių savybių, lengvos, patikimos, ilgaamžės konstrukcijos. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo metu, poveikis esamiems stogams turi būti minimalus. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamos konstrukcijos parinkimą |

|  | bei tinkamą suprojektavimą esamam stogui ir jos įrengimą. Jei saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo metu bus sugadinta stogo danga, ji turi būti atstatyta. |
| --- | --- |
| Inverterių (keitiklio), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas | Saulės fotomodulių jungimas grupėmis (linijomis), srovės keitiklių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, saulės fotomodulių grupių jungimas į srovės keitiklius, srovės keitiklių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo |
|  | (monitoringo) įrangos montavimas. |
|  | Montuojant kabelius bei kitą el. įrangą negali būti sugadinta pastato estetinė |
|  | išvaizda, taip pat turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos taisyklių ir kiti |
|  | projektiniai reikalavimai. Pagal projektą |
|  | Saulės fotovoltinės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui |
|  | įrengti apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos |
|  | rodikliai. |
| Fotovoltinių modulių | Montuojant fotovoltinius modulius, sujungiant DC grandines įvertinti srovių |
| montavimas | pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų |
| paleidimo – derinimo | fotomodulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros |
| darbai | energijos kiekį. Paleisti ir suderinti saulės fotovoltinę elektrinę. Suteikti pilną |
|  | instruktažą Pirkėjo personalui dėl tolimesnio jos eksploatavimo. Atlikti |
|  | paleidimo-derinimo darbus kartu su VEI. Gauti VEI pažymą apie elektrinės |
|  | atitikimą teisės aktų reikalavimams. |

Priedas Nr. 3

STOGŲ IŠPLANAVIMAS

\